Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti  №221-2020(7.20 -2)	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
  Alimentarea  cu  gaze

Valoarea de deviz  19 579,31 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Арматура и трубопроводы
					
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=32мм)
	2 buc	0,500
	152,438
——————————
20,758
	76,219
——————————
10,379
	
 2	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  (Кран шаровой  муфтовый Д=32мм   КШ-32  )
	buc	1,000
	299,875
——————————
14,415
	299,875
——————————
14,415
	
 3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа     КШ-20  )
	buc	2,000
	201,519
——————————
8,649
	403,038
——————————
17,298
	
 4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа 11б12бк )
	buc	1,000
	151,519
——————————
8,649
	151,519
——————————
8,649
	
 5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа 11б12бк )
	buc	1,000
	99,519
——————————
8,649
	99,519
——————————
8,649
	
 6	IC53C	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)
	buc	1,000
	57,147
——————————
14,415
	57,147
——————————
14,415
	
 7	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм  КТЗ-20)
	buc	2,000
	366,605
——————————
16,145
	733,210
——————————
32,290
	
 8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Крепление  газопровода  ф32 к капитальной  стене вып 150 мм по типу УГ-2,00   - 5шт)
	kg	7,800
	25,877
——————————
11,532
	201,840
——————————
89,949
	
 9	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	2,000
	42,092
——————————
42,092
	84,184
——————————
84,184
	
 10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр  ф50 для ст. трубы ф32)
	buc	1,000
	50,146
——————————
23,064
	50,146
——————————
23,064
	
 11	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр  ф50 для ст. трубы ф20)
	buc	1,000
	50,146
——————————
23,064
	50,146
——————————
23,064
	
 12	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga   (Протаскивание труб через футляр)
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020
	buc	2,000
	16,721
——————————
16,721
	33,443
——————————
33,443
	
 13	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  
	t	0,009
	70,444
——————————
70,444
	0,634
——————————
0,634
	
 14	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,009
	301,000
——————————
237,111
	2,709
——————————
2,134
	
 15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,009
	393,222
——————————
217,778
	3,539
——————————
1,960
	
 16	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)
	m	10,000
	109,966
——————————
69,192
	1 099,656
——————————
691,920
	
 17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)
	m	6,000
	79,904
——————————
54,777
	479,423
——————————
328,662
	
 18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)
	m	1,000
	72,404
——————————
54,777
	72,404
——————————
54,777
	
 19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 
	m	7,000
	16,343
——————————
6,343
	114,398
——————————
44,398
	
 20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1" 
	m	10,000
	22,649
——————————
8,649
	226,490
——————————
86,490
	
 21	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 
	m	7,000
	13,189
——————————
5,189
	92,326
——————————
36,326
	
 22	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" 
	m	10,000
	19,496
——————————
7,496
	194,958
——————————
74,958
	
 23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	2,640
	82,584
——————————
64,584
	218,021
——————————
170,501

		Total Арматура и трубопроводы
Inclusiv salariu				4 744,844
1 852,559	
							
		Прямые затраты	 lei			 4 744,844
	
		Asigurari sociale	24,00 %			 444,614
	
		Total	100,00 +			 5 189,458
	
		Transportarea materialelor	5,00 %			 125,314
	
		Total	100,00 +			 5 314,772
	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			 425,182
	
		Total	100,00 +			 5 739,954
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 172,197
	
		Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu				5 912,151
1 852,559	
		2. Lucrari de montare 
					
24	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный    G-6 T 
	buc	1,000
	351,720
——————————
340,194
	351,720
——————————
340,194
	
 25	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,  Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм,  (нормально-закрытый)
	buc	1,000
	31,710
——————————
24,794
	31,710
——————————
24,794
	
 26	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности  "Лелека"
	buc	1,000
	232,734
——————————
201,810
	232,734
——————————
201,810

		Прямые затраты	 lei			 616,164
	
		Asigurari sociale	24,00 %			 136,032
	
		Total	100,00 +			 752,196
	
		Cheltuieli de transport	5,00 %			 2,468
	
		Total	100,00 +			 754,664
	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			 430,766
	
		Total	100,00 +			 1 185,430
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 35,563
	
		Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu				1 220,993
566,798	
		3. Valoarea utilajului
					
27	Pretul firmei	  Счетчик газовый мембранный    G-6 T  с электронным коректором 
	buc	1,000
	6 250,000
——————————
0,000
	6 250,000
——————————
0,000
	
 28	Pretul firmei	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм,  (нормально-закрытый)  EVG-32/NA
	buc	1,000
	1 240,000
——————————
0,000
	1 240,000
——————————
0,000
	
 29	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"
	buc	1,000
	800,000
——————————
0,000
	800,000
——————————
0,000
	
 30	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь  ЛАТ4
	buc	1,000
	198,000
——————————
0,000
	198,000
——————————
0,000
	
 31	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -5
	buc	1,000
	410,000
——————————
0,000
	410,000
——————————
0,000
	
 32	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый  Момент
	buc	1,000
	285,000
——————————
0,000
	285,000
——————————
0,000

		Total Valoarea utilajului
Inclusiv salariu				9 183,000

							
		Прямые затраты	 lei			16 316,09
	
		TVA	20,00 %			3 263,22

Total deviz:
Inclusiv salariu				19 579,31
——————
2 419,33

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti  №221-2020(7.20 -2)	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-2
  Alimentarea  cu  gaze

Valoarea de deviz  19 579,31 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-2:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,100	57,66	5,766	
 2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,640	57,66	1 824,363	
 3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,500	57,66	201,810	
 4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	57,66	33,443	
 5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,957	57,66	170,501	
 6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,067	57,66	3,863	
 7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,195	57,66	11,244	
 8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,482	57,66	85,452	
 9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,438	57,66	82,915	
		Total manopera				2 419,33	
			Materiale:
 1.	111100010200020	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм  КТЗ-20)	buc	2,000	345,00	690,000	
 2.	121300507	Переносной аккумуляторный фонарь  ЛАТ4	buc	1,000	198,00	198,000	
 3.	12130050771	Огнетушитель порошковый  Момент	buc	1,000	285,00	285,000	
 4.	1213005077805	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,000	410,00	410,000	
 5.	123878921105532	(Изолирующее фланцевое соединение Д=32мм)	buc	1,000	63,00	63,000	
 6.	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,004	221,00	0,884	
 7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	20,00	0,800	
 8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,110	20,00	2,200	
 9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,001	3,00	0,003	
 10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,214	42,00	8,988	
 11.	2320166200676	White spirit	kg	0,005	25,00	0,125	
 12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,652	18,00	29,736	
 13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,931	15,20	59,752	
 14.	24301161007981	Grund, ulei anticoroziv, ГФ-021	kg	0,792	36,00	28,512	
 15.	24301161030001	Vopsea  pe baza de ulei,  ПФ-115	kg	0,528	36,00	19,008	
 16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,047	32,00	1,504	
 17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	26,00	0,312	
 18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,436	70,00	30,520	
 19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,029	18,00	0,522	
 20.	250623551110	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов  "Лелека"	buc	1,000	800,00	800,000	
 21.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,020	42,00	0,840	
 22.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,103	42,00	4,326	
 23.	252121670103235	Teava din otel   (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	10,000	35,23	352,300	
 24.	25212167012015	Teava din otel (Труба водогазопроводная  Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,000	13,13	13,130	
 25.	25212167012028	Teava din otel (Труба водогазопроводная  Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	6,000	20,63	123,780	
 26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,67	1,072	
 27.	272210331015020	Teava instalatie  (Футляр  ф50 для ст. трубы ф20)	m	0,500	50,97	25,485	
 28.	272210331015032	Teava instalatie  (Футляр  ф50 для ст. трубы ф32)	m	0,500	50,97	25,485	
 29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,078	22,00	1,716	
 30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,051	22,00	1,122	
 31.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	22,00	5,720	
 32.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,627	22,00	13,794	
 33.	27752763093332	Confectii metalice   (Крепление  газопровода  ф32 к капитальной  стене вып 150 мм по типу УГ-2,00   - 5шт)	kg	7,800	13,92	108,576	
 34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,039	41,00	1,599	
 35.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,000	0,50	1,000	
 36.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,500	0,50	0,250	
 37.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	0,50	4,000	
 38.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	0,50	4,000	
 39.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	0,10	1,600	
 40.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,000	0,10	0,200	
 41.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,500	0,10	0,050	
 42.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,000	0,20	0,400	
 43.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	0,500	0,20	0,100	
 44.	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	16,000	0,20	3,200	
 45.	287506001010106	Счетчик газовый мембранный    G-6 T  с электронным коректором 	buc	1,000	6 250,00	6 250,000	
 46.	287527411900032	Заглушка Д=32мм	buc	1,000	38,00	38,000	
 47.	28752742016132	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм,  (нормально-закрытый)  EVG-32NA	buc	1,000	1 240,00	1 240,000	
 48.	287527420510015п	Robinet cu mufa - Кран пружинный муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа	buc	1,000	88,00	88,000	
 49.	287527420510020п	Robinet cu mufa - Кран пружинный муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа	buc	1,000	140,00	140,000	
 50.	287527420510520п	Robinet cu mufa -  (Кран шаровой  муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа     КШ-20  )	buc	2,000	190,00	380,000	
 51.	287527420510532	Robinet cu mufa (Кран шаровой  муфтовый Д=32мм   КШ-32  )	buc	1,000	280,00	280,000	
 52.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	20,00	0,040	
		Total materiale de construcţii				11 738,65	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,930	200,00	386,000	
		Total utilaje de construcţii				386,00	

	Прямые затраты	 lei			16 316,09	
	TVA	20,00 %			3 263,22	
	Total deviz:				19 579,31	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti        №221-2020(7.20 -2)	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Арматура и трубопроводы
					
1	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=32мм)
	2 buc			152,438
—————
20,758	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,758	
	123878921105532	(Изолирующее фланцевое соединение Д=32мм)	buc	2,0000	63,00	126,000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	0,50	2,000	
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	0,50	0,500	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,10	0,400	
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	0,10	0,100	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	0,20	0,800	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	1,0000	0,20	0,200	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	42,00	1,680	
2	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  (Кран шаровой  муфтовый Д=32мм   КШ-32  )
	buc			299,875
—————
14,415	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	287527420510532	Robinet cu mufa (Кран шаровой  муфтовый Д=32мм   КШ-32  )	buc	1,0000	280,00	280,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	42,00	1,260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	70,00	4,200	
3	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа     КШ-20  )
	buc			201,519
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	287527420510520п	Robinet cu mufa -  (Кран шаровой  муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа     КШ-20  )	buc	1,0000	190,00	190,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа 11б12бк )
	buc			151,519
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	287527420510020п	Robinet cu mufa - Кран пружинный муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа	buc	1,0000	140,00	140,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа 11б12бк )
	buc			99,519
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	287527420510015п	Robinet cu mufa - Кран пружинный муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа	buc	1,0000	88,00	88,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
6	IC53C
	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)
	buc			57,147
—————
14,415	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	287527411900032	Заглушка Д=32мм	buc	1,0000	38,00	38,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	42,00	1,092	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	70,00	3,640	
7	ID13C
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм  КТЗ-20)
	buc			366,605
—————
16,145	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	111100010200020	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм  КТЗ-20)	buc	1,0000	345,00	345,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	42,00	1,260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	70,00	4,200	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Крепление  газопровода  ф32 к капитальной  стене вып 150 мм по типу УГ-2,00   - 5шт)
	kg			25,877
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	57,66	0,577	
	27752763093332	Confectii metalice   (Крепление  газопровода  ф32 к капитальной  стене вып 150 мм по типу УГ-2,00   - 5шт)	kg	1,0000	13,92	13,920	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205	
9	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc			42,092
—————
42,092	
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	57,66	2,883	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6800	57,66	39,209	
10	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр  ф50 для ст. трубы ф32)
	buc			50,146
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	272210331015032	Teava instalatie  (Футляр  ф50 для ст. трубы ф32)	m	0,5000	50,97	25,485	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	15,20	0,137	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	26,00	0,156	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,67	0,536	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0018	221,00	0,442	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,00	0,020	
11	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр  ф50 для ст. трубы ф20)
	buc			50,146
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	272210331015020	Teava instalatie  (Футляр  ф50 для ст. трубы ф20)	m	0,5000	50,97	25,485	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	15,20	0,137	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	26,00	0,156	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,67	0,536	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0018	221,00	0,442	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,00	0,020	
12	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga   (Протаскивание труб через футляр)
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020
	buc			16,721
—————
16,721	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	57,66	16,721	
13	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  
	t			70,444
—————
70,444	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	57,66	70,444	
14	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t			301,000
—————
237,111	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	57,66	96,111	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	141,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	18,00	58,000	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,556	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	3,00	0,333	
15	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t			393,222
—————
217,778	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	217,778	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	167,111	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,333	
16	IC24C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)
	m			109,966
—————
69,192	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,192	
	252121670103235	Teava din otel   (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	35,23	35,230	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	18,00	1,566	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	15,20	3,010	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	22,00	0,902	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
17	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)
	m			79,904
—————
54,777	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777	
	25212167012028	Teava din otel (Труба водогазопроводная  Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	20,63	20,630	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	18,00	1,332	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	15,20	2,417	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	22,00	0,682	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
18	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)
	m			72,404
—————
54,777	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777	
	25212167012015	Teava din otel (Труба водогазопроводная  Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	13,13	13,130	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	18,00	1,332	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	15,20	2,417	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	22,00	0,682	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
19	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 
	m			16,343
—————
6,343	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	200,00	10,000	
20	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1" 
	m			22,649
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	200,00	14,000	
21	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 
	m			13,189
—————
5,189	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	200,00	8,000	
22	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" 
	m			19,496
—————
7,496	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	200,00	12,000	
23	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2			82,584
—————
64,584	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	64,584	
	24301161030001	Vopsea  pe baza de ulei,  ПФ-115	kg	0,1000	36,00	7,200	
	24301161007981	Grund, ulei anticoroziv, ГФ-021	kg	0,1500	36,00	10,800	
		2. Lucrari de montare 
					
24	IA44B
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный    G-6 T 
	buc			351,720
—————
340,194	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,194	
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	42,00	4,326	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	20,00	0,800	
25	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,  Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм,  (нормально-закрытый)
	buc			31,710
—————
24,794	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,794	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	42,00	1,596	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	70,00	5,320	
26	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности  "Лелека"
	buc			232,734
—————
201,810	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,5000	57,66	201,810	
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	18,00	4,140	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	15,20	12,464	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	22,00	5,720	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	20,00	2,200	
		3. Valoarea utilajului
					
27	Pretul firmei
	  Счетчик газовый мембранный    G-6 T  с электронным коректором 
	buc			6 250,000
—————
0,000	
	287506001010106	Счетчик газовый мембранный    G-6 T  с электронным коректором 	buc	1,0000	6 250,00	6 250,000	
28	Pretul firmei
	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм,  (нормально-закрытый)  EVG-32/NA
	buc			1 240,000
—————
0,000	
	28752742016132	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм,  (нормально-закрытый)  EVG-32NA	buc	1,0000	1 240,00	1 240,000	
29	Pretul firmei
	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"
	buc			800,000
—————
0,000	
	250623551110	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов  "Лелека"	buc	1,0000	800,00	800,000	
30	Pretul firmei
	Переносной аккумуляторный фонарь  ЛАТ4
	buc			198,000
—————
0,000	
	121300507	Переносной аккумуляторный фонарь  ЛАТ4	buc	1,0000	198,00	198,000	
31	Pretul firmei
	Огнетушитель пенный ОХП -5
	buc			410,000
—————
0,000	
	1213005077805	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,0000	410,00	410,000	
32	Pretul firmei
	Огнетушитель порошковый  Момент
	buc			285,000
—————
0,000	
	12130050771	Огнетушитель порошковый  Момент	buc	1,0000	285,00	285,000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.