| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT-ALT/GPT (set - 240 teste) |  |  |  | ALT-ALT/GPT (set - 240 teste) |  |  |  |  |  |
| GGT (set - 288 teste) |  |  |  | GGT (set - 288 teste) |  |  |  |  |  |
| AMILAZA - AMY (set - 240 teste) |  |  |  | AMILAZA - AMY (set - 240 teste) |  |  |  |  |  |
| AST - AST/GOT (set - 360 teste) |  |  |  | AST - AST/GOT (set - 360 teste) |  |  |  |  |  |
| CKMB (set - 120 teste) |  |  |  | CKMB (set - 120 teste) |  |  |  |  |  |
| LACTATDEHIDROGENAZA (set - 480 teste) |  |  |  | LACTATDEHIDROGENAZA (set - 480 teste) |  |  |  |  |  |
| UREE (set - 480 teste) |  |  |  | UREE (set - 480 teste) |  |  |  |  |  |
| CREATININA (set - 480 teste) |  |  |  | CREATININA (set - 480 teste) |  |  |  |  |  |
| COLESTEROL (set - 240 teste) |  |  |  | COLESTEROL (set - 240 teste) |  |  |  |  |  |
| BILIRUBINA TOTALĂ (set - 480 teste) |  |  |  | BILIRUBINA TOTALĂ (set - 480 teste) |  |  |  |  |  |
| GLUCOZA (set - 1440 teste) |  |  |  | GLUCOZA (set - 1440 teste) |  |  |  |  |  |
| BILIRUBINA Directa (set - 320 teste) |  |  |  | BILIRUBINA Directa (set - 320 teste) |  |  |  |  |  |
| R-CRP ( C-Reactive Protein Extended Range) (set - 120 teste) |  |  |  | R-CRP ( C-Reactive Protein Extended Range) (set - 120 teste) |  |  |  |  |  |
| TRNF - Transferrin (set - 120 teste) |  |  |  | TRNF - Transferrin (set - 120 teste) |  |  |  |  |  |
| CKI - Creatinkinase (set - 480 teste) |  |  |  | CKI - Creatinkinase (set - 480 teste) |  |  |  |  |  |
| CREM 1 calibrator( CA,GLU, ACID URIC) |  |  |  | CREM 1 calibrator( CA,GLU, ACID URIC) |  |  |  |  |  |
| ALPI Calibrator 2 x 3 x 1 mL |  |  |  | ALPI Calibrator 2 x 3 x 1 mL |  |  |  |  |  |
| CHEM II Calibrator (MG, PHOS, TGL) 2 x 3 x 1.2 mL |  |  |  | CHEM II Calibrator (MG, PHOS, TGL) 2 x 3 x 1.2 mL |  |  |  |  |  |
| ALB/TP Calibrator (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  | ALB/TP Calibrator (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  |  |  |
| CKI/MBI Calibrator (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  | CKI/MBI Calibrator (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  |  |  |
| Enzyme Calibrator 1 (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  | Enzyme Calibrator 1 (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  |  |  |
| IRON -Iron Calibrator (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  | IRON -Iron Calibrator (2 x 3 x 2 mL) |  |  |  |  |  |
| CHOL Calibrator (2 x 3 x 1 mL) |  |  |  | CHOL Calibrator (2 x 3 x 1 mL) |  |  |  |  |  |
| RCRP C-Reactive Protein (2 x 5 x 1 mL) |  |  |  | RCRP C-Reactive Protein (2 x 5 x 1 mL) |  |  |  |  |  |
| AHDL Calibrator (2 x 3 x 1 mL) |  |  |  | AHDL Calibrator (2 x 3 x 1 mL) |  |  |  |  |  |
| Diasera Chemistry control kit L1, L2 (3 fl L1 + 3 fl L2) |  |  |  | Diasera Chemistry control kit L1, L2 (3 fl L1 + 3 fl L2) |  |  |  |  |  |
| DmxLab Bi-Level Serum Proteins Control (1 x 1 ml x 2) |  |  |  | DmxLab Bi-Level Serum Proteins Control (1 x 1 ml x 2) |  |  |  |  |  |
| Cupe proba cu capac |  |  |  | Cupe proba cu capac |  |  |  |  |  |
| Film cuve (Cuvette cartridge) (set - 1200 teste) |  |  |  | Film cuve (Cuvette cartridge) (set - 1200 teste) |  |  |  |  |  |
| Hartia p/u printer( 4*1) |  |  |  | Hartia p/u printer( 4*1) |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulin 4x80 teste |  |  |  | Immunoglobulin 4x80 teste |  |  |  |  |  |
| Antistreptolysin O FS 4x100 Test |  |  |  | Antistreptolysin O FS 4x100 Test |  |  |  |  |  |
| Rheumatoid Factor FS 4x100 Test |  |  |  | Rheumatoid Factor FS 4x100 Test |  |  |  |  |  |
| Ferritin SR 4x80 Test |  |  |  | Ferritin SR 4x80 Test |  |  |  |  |  |
| TruCal Ferritin SR 5x1mL |  |  |  | TruCal Ferritin SR 5x1mL |  |  |  |  |  |
| TruCal RF 5x1mL |  |  |  | TruCal RF 5x1mL |  |  |  |  |  |
| TruCal ASO 5x1mL |  |  |  | TruCal ASO 5x1mL |  |  |  |  |  |
| TruCal IgE 5x1mL |  |  |  | TruCal IgE 5x1mL |  |  |  |  |  |
| TruLab Protein Level 1 3x1mL |  |  |  | TruLab Protein Level 1 3x1mL |  |  |  |  |  |
| TruLab Protein Level 2 3x1mL |  |  |  | TruLab Protein Level 2 3x1mL |  |  |  |  |  |
| Cleaner A 4x60mL |  |  |  | Cleaner A 4x60mL |  |  |  |  |  |
| Cleaner B 4x60mL |  |  |  | Cleaner B 4x60mL |  |  |  |  |  |
| Cuvete Sector 3840 buc |  |  |  | Cuvete Sector 3840 buc |  |  |  |  |  |
| Photometer Lamp (960505) |  |  |  | Photometer Lamp (960505) |  |  |  |  |  |
| Adaptore cuve(960586) |  |  |  | Adaptore cuve(960586) |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |