| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:“ Acumulatoare LED – CARBON 12V-200AH” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor |  |  | Denumirea produsului (se va menționa produsul folosit) | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulatoare LED – CARBON 12V-200AH |  |  |  |  |  | Acumulatoare LED – CARBON 12V-200AH pentru sistemele de stocare a energiei solare. Parametri : Votaj, V – 12 Amperaj, AH – 200 Capacitate stocare, Wh -2400 Curent încărcare, Amax – 40 Rezistență, mΩ- 3.3 Tip terminal – M8 Dimensiuni, mm – 522*240*222 Greutate, kg- 60-65 Certificare – ISO, CE |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________. Obiectul de achiziției:“ Acumulatoare LED – CARBON 12V-200AH ”. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de lprestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 31400000-0; Acumulatoare LED – CARBON 12V-200AH; Bucată; 24; Termenul limită : 31 august 2025; MD86TRPBAA314110A16013AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |