## TenderPosEmptyTemplate
Anexa nr. 1
Nr. lot. | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Unitatea de măsură | Cantita-tea | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Compozit universal foto hibrid cu microparticule (meta-acrilati) | Compozit cu adaptare marginală excelentă. Rezistentă la abraziune. Diferit colorat in masă, nuanțele se selectează sigur si rapid. Efect cameleon. Lustruire excelentă. Ambalaj: set ce conține: min.8 seringi cîte min. 4 g (nuanţe: 1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xB2, dentina), acid gravaj 2 x min. 2.5 ml), bonding G2B. Accesorii. | set | 8 | 18335
2 | Material de restaurare fotopolimerizabil | Material cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR) Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Ambalaj: set ce conține: min. 7 Seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de min. 2.7 ml (4.0 g) fiecare. Cheie de culori | set | 10 | 70000
3 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A1 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g. Nuanța P-A1. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard. | buc | 10 | 11667
4 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A2 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g.Nuanța P-A2. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard. | buc | 10 | 11667
5 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A3 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g.Nuanța P-A3. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard. | buc | 10 | 11667
6 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A3.5 | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g.Nuanța P-A3.5. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard. | buc | 10 | 11667
7 | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A2 | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Ambalaj: seringă de min. 3.4 g. Nuanța A2. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanţele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. | buc | 10 | 11667
8 | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3 | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Ambalaj: seringă de min. 3.4 g Nuanța A3. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanţele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. | buc | 10 | 11667
9 | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3.5 | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Ambalaj: seringă de min. 3.4 g Nuanța A3.5. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanţele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. | buc | 10 | 11667
10 | Sistem adeziv fotopolimerizabil | Sistem adeziv fotopolimerizabile, cu reşină UDMA ,R5-62-1,T,D, nanofiler, să conţină cetylamină hydroflorid, acetonă.Ambalaj: flaconul ce conține min. 3,5ml | buc | 15 | 10000
11 | Pasta radio-opacă și antiseptic pentru dezinfectia canaliculara, pe baza de paraformaldehida | Pastă pentru obturatia temporara a canalului radicular. Compozitie: Cresol 9% Paraformaldehyde 2.5% ulei de Cinnamon 5.2% excipient 100%. Ambalaj: set compus din flacon cu max. 12g | set | 8 | 3783
12 | Ciment rezorbabil, ermetizant şi radioopac p/u obturarea canalelor radiculare | Ciment rezorbabil, ermetizant şi radioopac p/u obturarea canalelor radiculare, ce conţine acetat de hidrocortizonă, paraformaldehidă şi eugenol, îşi păstrează plasticitatea mai mult de 10 min. şi se întăreşte în canal 8 ore. Ambalaj: cutie ce conține praf min. 30 g, lichid min. 20 ml | cutie | 12 | 10000
13 | Pasta ce contine bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triciclodecane-diamina, ulei de siliciu | Ambalaj: set ce conține Pasta A – max. 4 ml. și B – max. 4 ml. | set | 12 | 17500
14 | Pastă p/u obturarea canalelor radiculare cu conţinut de hidroxid de calciu şi iodoform (40%) | la dinţi depulpaţi şi tratamentul canalelor infectate în periodontite cronice cu rezorbţia granuloamelor, p/u apexifiere în periodontite, în apex neformat, în perforarea rădăcinii şi rezorbţia osului. Pastă (seringă) min. 2,0 g | buc | 10 | 834
15 | Pastă hidroxid de calciu pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare | Seringă min. 1,2 ml | buc | 15 | 6250
16 | Pastă pentru poleirea dintilor naturali după obturare | Ambalaj: tub ce conține min. 90 g de pastă | buc | 20 | 4834
17 | Pastă pentru poleirea dintilor naturali pentru îndepartarea plăcii bacteriene | Ambalaj: cutie ce conține max. 3x40gr. | cutie | 30 | 3750
18 | Pivoti din fibra optica cilindro conici – 1.25 mm | Ambalaj: set din min.6 buc | set | 8 | 1867
19 | Pivoti din fibra optica cilindro conici – 1.4 mm | Ambalaj: set din min.6 buc | set | 8 | 1867
20 | Pivoti din fibra optica cilindrici – 1.25 mm | Ambalaj: set din min.6 buc | set | 8 | 1867
21 | Pivoti din fibra optica cilindrici – 1.4 mm | Ambalaj: set din min.6 buc | set | 8 | 1867
22 | Material pentru obturaţie provizorie | Cu conținut de min 40gr. | buc | 16 | 400
23 | Pastă curativă-Hidroxid de Calciu cu intărire rapidă | Ambalaj: set ce conține tuburi a cite max.12 gr catalizator + baza max. 13 gr. fiecare | set | 8 | 2667
24 | Pastă curativă-Hidroxid de Calciu Fotopolimerizabila Liner | pentru o cavitate subtire inainte de a folosi fie compozit, fie amalgam dozare controlata si precisa utilizand seringa, eliminand astfel mixarea si contaminarea incrucisata insolubil in apa, deci nu se dizolva in timp. Fotopolimerizabil, fabricat din rasini biocompatibile si hidroxid de calciu adeziune 3-5 MPa la dentina uscata. Ambalaj: set ce conține 2 seringi de min 2.5 g | set | 12 | 8334
25 | Lichid p/u lărgirea chimică a canalelor radiculare | Lichid p/u lărgirea chimică a canalelor radiculare, contine o sare cuaternara de amoniu cu o puternica actiune bactericida si un agent chelator ce fac imposibila dezvoltarea bacteriilor. Datorita tensiunii superficiale foarte reduse patrunde cu usurinta, fara ajutor mecanic, chiar si in canalele cele mai înguste, nu este toxic şi nici caustic neafectând ţesuturile periapicale. Este uşor de utilizat si indeparteaza toate resturile pulpare si depunerile de dentina facilitând tratamentul mecanic al unui canal ingust. E.D.T.A. de sodiu: 0.15g; Cetrimide:. 0,75g; Excipienţi q.s.p: 100 ml. Ambalaj: flacon de min. 100ml | buc | 20 | 5000
26 | Lichid hemostatic p/u canalele radiculare | Flacon de min. 30 ml | buc | 8 | 2534
27 | Solutie pentru indepartarea obturatiilor de canal | Solutie pentru indepartarea obturatiilor de canal; se prezinta in doua forme ( pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rasini) pe baza de Formamida. inmoaie repede obturatia existenta , nu provoaca salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false". Ambalaj: flacon de min. 13 ml. | buc | 16 | 2667
28 | Pastă p/ u poleirea obturaţiilor din compozit | Ambalaj: seringă de min. 5g | buc | 20 | 834
29 | Suturi, culoare albastră | Fir sutura neresorbabil nailon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: albastră. Mod ambalare: 12 fire/cutie, 48 cutii/bax | bax | 2 | 1267
30 | Suturi, culoare neagră | Fir sutura neresorbabil mătase. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: neagră. Mod de ambalare: 12 fire/cutie, 48 cutii/bax. | bax | 2 | 1267
31 | Pasta devitalizanta pe baza de arsen cu conținut de anhidridă arsenicală 30% | Ambalaj: cutie min. 3g | buc | 8 | 1417
32 | Pasta devitalizanta fără arsen cu conținut de paraformaldehidă, hidoclorid de lidocaină, creozol | Ambalaj: cutie min. 3g | buc | 8 | 320
33 | Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității si profilaxiei cariei dentare | Ambalaj: setul conține min. 10 doze individuale și aplicatoare. | set | 20 | 5334
34 | Soluție pentru curățarea și condiționarea canalelor radiculare | Seringă ce conține acid citric de min. 20% cu consistență vâscoasă de min.30 ml | buc | 32 | 2667
35 | Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară | Set de max. 20 pivoți (4X20, 4X25, 4X30, 4X35, 4X40, cu lungimea de 25mm) | set | 10 | 15942
36 | Silant de fisuri | Seringă de min. 1,2 mg ce conține tixitrop radiopac de 58%, opac alb, cu elibirare fluor indelungată | buc | 6 | 1995
37 | Revelator de placă bacteriană | Gel revelator de placă bacteriană, ce identifică biofilmul nou, matur și cel responsabil de producerea acidului. Ambalaj: tub min. 40 g (36 ml) | buc | 5 | 4446
38 | Periuțe pentru modelarea compozitului fluid Nr. 5 |  | buc | 10 | 1250
39 | Periuțe pentru modelarea compozitului fluid Nr. 6 |  | buc | 10 | 1500
40 | Bio dentina | folosit in perforatii, coafajul direct, resorbtii interne. Ambalaj: set ce conține min. 2 capsule a cîte min. 0,5 g de mineral trioxid plus apă distilată, mineralul să conțina 75% ciment portland, 20% oxid de ismuth şi 5% gips, plus fuluar pentru aplicare cu capătul glisabil din plastic min.1, seringă pentru aplicarea endodontică min.1 | set | 2 | 11367
41 | Dentină în capsule flow | Ambalaj: set ce conține min. 45 de capsule de dentină flow si particule de min. 4,2 microni cu radio-opacitate de min. 2,2 mm, pistol de aplicare | set | 7 | 29167
42 | Ciment ionomeric de sticla pentru cimentari definitive | radiopac, ce elibereaza fluor. Ciment pentru fixarea protezelor fixe. Ambalaj: cutie minim 30 gr praf, lichid max.12 ml. Grosimea filmului de ciment max. 17 microni | cutie | 86 | 65934
43 | Ceară p/u modelare | Bastonase. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 buc. Minim 55 g în cutie | cutie | 290 | 15950
44 | Aliaj p/u turnarea lucrarilor protetice (proteze scheletate) | Max.1000gr. In cut. | kg | 1 | 2200
45 | Aliaj p/u turnarea lucrărilor din M/C | cu componenta chimica (Cr=25%;Mo=10%; Ni=63%;Si=1,5% si Mn, Zn, Cr,Za). Max.1000gr. În cut | kg | 2 | 4500
46 | Aţă de retracţie (nr.00) | Fir p/u retracţie gingivală îmbibată cu hemostatic lungimea max. 260 cm | buc | 38 | 5384
47 | Nisip pentru sablare | 250 mk | kg | 10 | 600
48 | Ceară geo p/u modelare universal pentru coroane metalice turnate | Ceară p/u modelare. Ambalaj: cutie maxim 75 gr. | cutie | 12 | 3000
49 | Ceară geo p/u modelare universal pentru punți metaloceramice | Ceară p/u modelare. Ambalaj: cutie maxim 75 gr. | cutie | 5 | 1250
50 | Ceară pentru modelare frezer | Ceară p/u modelare. Ambalaj: cutie maxim 75 gr. | cutie | 1 | 280
51 | Material pentru fixare provizorie | Material de fixare pe baza de eugenol. Ambalaj: set (pastă+pastă) seringă min 1.1gr. | set | 16 | 9334
52 | Dinţi artificiali acrilici | Ambalaj: set ce conține placi cu max. 28 dinţi artificiali din acrilat: cîte 14 dinti pe arcada la maxila si 14 dinți pe arcadă la mandibula. Culoarea A3 | set | 60 | 12500
53 | Dinţi artificiali | Ambalaj: boxă cu dinți artificiali din acrilat max. 40 garnituri x 14 în cutie | boxă | 7 | 6100
54 | Hârtie de articulaţie, grosimea de 100 microni | Ambalaj: cutie minim 200bl, culoare roșie | set | 109 | 29700
55 | Hârtie de articulaţie, grosimea de 200 microni | Ambalaj: cutie minim 200bl, culoare albastră | set | 95 | 26000
56 | Hârtie de articulaţie, grosimea de 12 microni, | culoare albastra sau neagra, rulou min. 20 metri | buc | 35 | 11610
57 | Hîrtie de azbest | p/u căptuşala inelului de turnătorie. Ambalaj: cutie | cutie | 3 | 1310
58 | Lac pentru compensarea metalului | Ambalaj: cutie min. 18 gr | cutie | 10 | 1000
59 | Ciment pentru fixare definitiva a lucrarilor protetice, cu dubla polimerizare | Ambalaj: set ce conține seringa pasta ciment, min. 4.6ml. (8.1g) – 1 seringa, seringa try in paste min. 1.8 ml. – 1 seringa, primer ceramic min. 4 ml. – 1 buc., gravaj min.3 ml. – 1 buc. | set | 15 | 69000
60 | Material amprentar alginat chromatic trifazic | Ambalaj: pachet max 460 gr | buc | 280 | 19400
61 | Masă de ambalat fara grafit pentru turnarea coroanelor si puntilor dentare | Ambalaj: cutie ce conține 38 pachete x minim 160 gr./pachet | cutie | 6 | 6600
62 | Pasta goi | Pastă pentru lustruirea protezelor metalice. Ambalaj: cutie min. 50 gr x 4 | cutie | 10 | 475
63 | Material siliconic de aditie pentru inregistrarea ocluziei | Ambalaj: set prezentat de stratul vîscos în cartridje max. 2x100 ml. și max.12 tipsuri pentru automalaxarea materialului. | set | 24 | 9600
64 | Ciment rasinic autoadeziv de intarire mixta | auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice. seringi duble, a cite max.3,0 gr. pasta A si max. 3,0 gr. pasta B. | buc | 30 | 15200
65 | Lichid p/u modelarea dentinei a lucrărilor pentru metalo-ceramica | Ambalaj: flacon maxim 250 ml | buc | 8 | 6030
66 | Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale | Ambalaj: cutie maxim 50 buc. | cutie | 3 | 3180
67 | Ceara pentru baia de ceara | Ambalaj: cutie maxim 200 gr | buc | 31 | 10800
68 | Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasa in cavitatea bucala pentru fixarea lucrarilor protetice. | Ambalaj cutie: 1:1:1, ce conține flacon maxim15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner. | cutie | 24 | 46400
69 | Lac pentru mascarea metalului, culoarea A3 | praf min. 3 gr. + lichid min 16 gr. | buc | 4 | 1040
70 | Croșete standard | Ambalaj: cutie max.500 bucăți | cutie | 1 | 130
71 | Lac – pentru mascarea metalului | Culoarea A, D, praf min 3 gr. + lichid min 16 gr. | buc | 1 | 280
72 | Lac pentru mascarea metalului, culoarea B | praf min 3 gr. + lichid min 16 gr. | buc | 1 | 280
73 | Lac - pentru mascarea metalului, culoarea roșu | praf min 3 gr. + lichid min 16 gr. | buc | 1 | 100
74 | Ceara de baza | Ambalaj: cutie min. 500 gr. | cutie | 160 | 20000
75 | Compozit foto-polimerizabil utilizat în toate tipurile de restaurari | radiopacitate minim 200%. Ambalaj: set minim 7 seringi, cu gel de gravaj, cu adeziv, cu aplicatoare min. 4.5 gr. seringa | set | 10 | 50000
76 | Adeziv foto-polimerizabil sistem adeziv cu reşină UDMA, bioxid de siliciu amorf, nanofiler, cetilamină hidroflorid, acetonă | Ambalaj: flacon cu conținut maxim de 5 ml | buc | 40 | 30000
77 | Ciment ionomeric pentru obturarea canalelor radiculare | cutie praf min.25 gr., lichid min 15 ml | cutie | 10 | 25000
78 | Compozit foto-polimerizabil ortodontic pentru fixare | Ambalaj: set ce conține bonding, seringă gravaj, aplicatoare, min 4.5 gr. | set | 10 | 25000
79 | Arcuri Ni-Ti, .012, superioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
80 | Arcuri Ni-Ti, .012, inferioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
81 | Arcuri Ni-Ti, .014, superioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
82 | Arcuri Ni-Ti, .014, inferioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
83 | Arcuri Ni-Ti, .016x.016, superioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
84 | Arcuri Ni-Ti, .016x.016, inferioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
85 | Arcuri Ni-Ti, .016x.022, superioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
86 | Arcuri Ni-Ti, .016x.022, inferioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
87 | Arcuri Ni-Ti, .017x.025, superioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
88 | Arcuri Ni-Ti, .017x.025, inferioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
89 | Arcuri S-S, .016x.022, superioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
90 | Arcuri S-S, .016x.022, inferioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
91 | Arcuri S-S, .017x.025, superioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
92 | Arcuri S-S, .017x.025, inferioare | plic maxim 10 bucăți | plic | 10 | 4584
93 | Adeziv dentar în 2 pași (PRIMER+ADEZIV) | Adeziv dentar fără utilizarea gravajului dentar. Include monomerul MDP cu cristale de hidroxiapatita în jurul fibrelor de colagen. Nu se aplică acidul autogravant si este omisa etapa de spalare, procedura fara umezire si uscarea colagenului expus. Rezistenta puternica la hidroliza. Este indicat pentru: tratarea hipersensibilitatii dentare; restaurari directe si indirecte folosind compozitele foto sau compomerele; pregatirea cavitatii pentru restaurari indirecte; restaurari intraorale a coroanelor din portelan, ceramica hibrida sau compozitelor. Ambalaj: set ce conține: Primer – maxim 3 ml, Bond – maxim 2,5 ml, Suport pentru aplicatoare – 2 buc, Periute (aplicatoare) 50 buc – 2 cut, Sticluta de malaxare – 1buc, Placa de blocare a luminii – 1 buc, Sticluță exterioară – 1 buc. | set | 30 | 75000
94 | Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile | Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecţie împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor. Ambalaj: flacon – max.4,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă | buc | 30 | 20000
95 | Adeziv autogravant, fotopolimerizabil | Ambalaj: set ce conține sticluță – maxim 4ml, support pentru aplicatoare– 1, aplicatoare – 50, platou pentru blocarea patrunderii luminii, diagramă. | set | 15 | 18000
96 | Comprimate pentru determinarea placii ce conțin eritrozina | Ambalaj: cutie de min.100 comprimate | cutie | 15 | 1250
97 | Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură | pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluida excelenta către cavitatea carioasă, poate fi aplicat in straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Ambalaj: set ce conține: - pistol pentru capsule - 50 capsule a câte 0,25 g/capsula - Cutie pentru păstrarea capsulelor | set | 60 | 150000
98 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoarea C1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea C1 | set | 3 | 5000
99 | Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale | Ambalaj: setul ce conține: Min. 100 matrice, cîte 20 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm Min. 75 pene interdentare cîte 25de fiecare mărime: Mică, Mediu, Mare Min 30 pinteni: cîte 10 de fiecare mărime: Mică, Mediu, Mare Min. un inel îngust, min. un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten. | set | 30 | 185000
100 | Gel anestezic topic pentru anestezierea locală a mucoasei cavității orale | Ambalaj: cutie masă plastică minin 30g, concentratia substanței active minim 10% | cutie | 20 | 3500
101 | Sol. de eugenol pentru obturarea canalelor radiculare | Ambalaj: flacon minim 30 ml | buc | 10 | 1250
102 | Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase | Ambalaj: container minim 30 g Conține: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr. | cont | 20 | 8000
103 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor | Ambalaj: cutie = maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr. Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr.; Umplutură până la 100 gr | cutie | 20 | 5300
104 | Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafețelor dentare si a lucrărilor protetice. | Unidoze, cu aromă de mentă sau eucalipt. Max. 30 gr. | buc | 500 | 2500
105 | Material pentru obturarea canalelor radiculare pe bază de dexametasone | Ambalaj: cutie ce conține pulbere – maxim 20 gr. Conține: Dexametason – 0.01 gr., acetat – 1.0 gr., iodura de timol – 25.0 gr., paraformaldehida – 2.2 gr., excipienți radioopaci – până la 100 gr. | cutie | 10 | 5000
106 | Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașina amino-epoxică | în sistem pastă-pastă. Proprietați de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mestecă automat pastele în raport egal. Tub pasta A ( 1 x max.4ml ) Tub pasta B ( 1 x max.4ml ) Pad mixare ( x 1 bucata ) | buc | 20 | 34000
107 | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă | Ambalaj: set ce conține minim 1 seringă a câte maxim 3 ml, 25 tipse | set | 60 | 2500
108 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 15 | Ambalaj: cutie minim 200 buc | cutie | 10 | 430
109 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 20 | Ambalaj: cutie minim 200 buc | cutie | 10 | 430
110 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 25 | Ambalaj: cutie minim 200 buc | cutie | 50 | 2150
111 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 30 | Ambalaj: cutie minim 200 buc | cutie | 50 | 2150
112 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 35 | Ambalaj: cutie minim 200 buc | cutie | 50 | 2150
113 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 40 | Ambalaj: cutie minim 200 buc | cutie | 50 | 2150
114 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 15 | Ambalaj: cutie minim 100 buc | cutie | 50 | 2500
115 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 20 | Ambalaj: cutie minim 100 buc | cutie | 50 | 2500
116 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 25 | Ambalaj: cutie minim 100 buc | cutie | 50 | 2500
117 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 30 | Ambalaj: cutie minim 100 buc | cutie | 50 | 2500
118 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 35 | Ambalaj: cutie minim 100 buc | cutie | 50 | 2500
119 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 40 | Ambalaj: cutie minim 100 buc | cutie | 50 | 2500
120 | Material radioopac | cu rezistenta mare, pe baza de hidroxid de calciu, pentru folosinta ca mijloc de coafaj direct si indirect al pulpei si baza sub toate tipurile de materiale de obturatie. Cu timpul de priză 6 min. Max.12 grame baza contin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - 1,65 gr. Hidroxid de Zinc 12 grame catalizator contin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu - 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata - 1,81 gr. Metilsalicilat | set | 20 | 5000
121 | Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurarea cavităților dinților permanenți | auto-adeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori. Ambalaj: cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0,1 ml | cutie | 5 | 8025
122 | Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta | în nuanta A2 cu insusiri estetice deosebite, recomandat in obturatii de orice clasa, indicat in restaurari din zona frontala si in obturatii de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce contine: Max.14 g baza A2, Max.14 g catalizator Bonding gel demineralizant tips-uri | set | 4 | 1600
123 | Hârtie de articulaţie, grosimea 8 microni | Cofecționată din hârtie cu grosimea – 8 microni, culoarea albastră sau neagră. Minim 50 folii/cutie | cutie | 10 | 2000
124 | Hârtie de articulaţie, grosimea 12 microni | Cofecționată din hârtie cu grosimea – 12 microni, culoarea albastră sau neagră. Minim 50 folii/cutie | cutie | 30 | 9000
125 | Hârtie de articulaţie, grosimea 40 microni | Cofecționată din hârtie cu grosimea - 40 microni, culoarea roșie. Minim 50 folii/cutie | cutie | 30 | 4500
126 | Material A-siliconic, pentru rebazări permanente elastice | Ambalaj: set: Cartridj – min.50 ml, Primer max 4 ml, Varnish A – 5 ml, Varnish B – 5 ml, 6 tipse de malaxare, Freză pentru finisare, Mâner pentru periuțe, Periuțe – 12. | set | 8 | 15300
127 | Adeziv pentru metal | Sticluță – maxim 5 ml. | buc | 15 | 9000
128 | Lac de compensare | Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile Minim 10 ml/flacon. | buc | 30 | 6000
129 | Ceară pentru turnare, utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm | Ambalaj: cutie maxim 250 gr | cutie | 30 | 6700
130 | Ceară pentru turnare, utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm | Ambalaj: cutie maxim 250 gr | cutie | 30 | 6700
131 | Ceară fotopolimerizabilă | Pentru linguri individuale, pentru maxilarul superior. Polimerizarea cu raze UV timp de 3-5minute. Grosimea de maxim 2,5 mm. Ambalaj: cutie minim 50 buc | cutie | 20 | 15000
132 | Dinţi artificiali, culoarea A2 | Ambalaj: set ce contine minim 4 boxe cu dinţi artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13. | set | 20 | 13000
133 | Dinţi artificiali, culoarea A3 | Ambalaj: set ce contine minim 4 boxe cu dinţi artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13. | set | 20 | 13000
134 | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive | ce eliberează fluor, care se malaxează 10 secunde cu ajutorul amalgamatorului, la viteza 3800-4200 rot/min. Ambalaj: cutie minim 50 capsule Culoarea A3 | set | 10 | 20500
135 | Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor | Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; Postbonding pentru cement ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalagamator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3. | set | 10 | 26000
136 | Lac protector fotopolimerizabil, efect remineralizant, cu conținut de fluor | Conține NaF- minim 7700ppm. Ambalaj: flacon minim 7 ml | buc | 10 | 6300
137 | Condiționer pentru gravarea țesuturilor dentare | Condiționer pentru gravarea țesuturilor dentare înainte de obturarea cavităților cu cement ionomer de sticlă. Conține acid poliacrilic de maxim 20%, de culoarea albastră. Ambalaj: flacon minim 6g. | buc | 20 | 2000
138 | Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar | Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar din cartușe direct pe stratul chitos al aceluiași material sau direct în cavitatea bucală. Confecționat din plastic Raport 1:2 | buc | 30 | 10000
139 | Ciment pentru fixare provizorie | Material de cimentare provizorie Zn-oxid fara eugenol pentru cimentari de proba sau pacienti alergici la Eugenol. Ambalaj: set ce conține minim 50 g baza, minim 15 g catalizator. | set | 20 | 10000
140 | Gips dur clasa IV | Pentru toate tipurile de lucrari protetice, precizie ridicata, duritate marginala si stabilitate ridicata la presiune | kg | 100 | 6250
141 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea A3 | buc | 10 | 11900
142 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A2 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea A2 | buc | 6 | 7140
143 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3,5 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea A3,5 | buc | 6 | 7140
144 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B3 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea B3 | buc | 4 | 4760
145 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B1 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea B1 | buc | 2 | 2380
146 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B4 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea B4 | buc | 2 | 2380
147 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C1 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea C1 | buc | 2 | 2380
148 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C4 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea C4 | buc | 2 | 2380
149 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A2 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A2 | buc | 6 | 2100
150 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A3 | buc | 10 | 3500
151 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3,5 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A3,5 | buc | 4 | 1400
152 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B3 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B3 | buc | 4 | 1400
153 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C2 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C2 | buc | 2 | 700
154 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C3 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C3 | buc | 2 | 700
155 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea En-2 | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea En-2 | buc | 6 | 2100
156 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea En-1 | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea En-1 | buc | 5 | 5950
157 | Strat ceramică transparent pentru confecţionarea protezelor metaloceramică | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr. Culoarea T-4 | buc | 2 | 2380
158 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A2 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A2 | buc | 4 | 1400
159 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A3 | buc | 6 | 2100
160 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B2 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B2 | buc | 2 | 700
161 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B3 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B3 | buc | 4 | 1400
162 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B1 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B1 | buc | 2 | 700
163 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B4 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B4 | buc | 2 | 700
164 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C1 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C1 | buc | 2 | 700
165 | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C4 | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C4 | buc | 2 | 700
166 | Lichid pentru diluarea prafului de grunt | Lichid p/u diluarea prafului de grunt la lucrările din metal -ceramică. Ambalaj: flacon minim 50 ml | buc | 6 | 1150
167 | Glazura strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, soluție | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40, solutie de glazura. Ambalaj: flacon minim 20 ml. | buc | 8 | 1920
168 | Glazura strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, praf | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40, praf de glazura. Ambalaj: flacon - minim 30 gr. | buc | 8 | 18700
169 | Masă de ambalat | pentru confectionarea modelelor duplicate de înaltă precizie • Tratament termic rapid • Consistenţă foarte fină şi densă Maxim 100 grame | buc | 50 | 1420
170 | Lichid pentru masa ambalat | Ambalaj: flacon maxim 1 litru | buc | 10 | 2300
171 | Pensa stomatologica | Minim 150 mm | buc | 730 | 28000
172 | Mâner pentru oglindă | Mâner cu 6 suprafeţe şi digitaţii | buc | 670 | 13400
173 | Sondă stomatologică | Contraunghi | buc | 380 | 9500
174 | Excavator stomatologic Nr.1 | Standard | buc | 200 | 4000
175 | Excavator stomatologic Nr.2 | Standard | buc | 200 | 4000
176 | Spatulă pentru ciment bilaterală | Standard, inox | buc | 300 | 6000
177 | Netezitoare-fuluar (bilă) Nr.1 | Standard | buc | 100 | 2000
178 | Netezitoare-fuluar (bilă) Nr.2 | Standard | buc | 100 | 2000
179 | Tavă pentru instrumente din inox | Dimensiune 12x21cm | buc | 840 | 96600
180 | Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr. 12 |  | buc | 20 | 2000
181 | Foarfece chirurgical | Cu curbură dublă, L- min.115 mm. | buc | 20 | 2000
182 | Decolator | Din material inox de tip ”Molt”, cu două părți lucrătoare | buc | 30 | 8250
183 | Clești în cioc pentru rădăcinile de la mandibulă |  | buc | 10 | 1667
184 | Clești în cioc cu pinteni pentru extracția molarilor inferiori |  | buc | 20 | 3334
185 | Clești în ”S” pentru extracția premolarilor superiori |  | buc | 10 | 1667
186 | Clești în formă de ”S” pentru extracția molarilor superiori pe dreapta |  | buc | 10 | 1667
187 | Clești pentru extracția rădăcinilor superioare în formă de baionetă |  | buc | 10 | 1667
188 | Clești pentru extracția molarilor trei inferiori |  | buc | 20 | 3334
189 | Clești în formă de baionetă cu pinteni pentru extracția molarilor trei superiori pe dreapta |  | buc | 10 | 1667
190 | Clești în formă de baionetă cu pinteni pentru extracția molarilor trei superiori pe stânga |  | buc | 10 | 1667
191 | Elevator drept cu partea activă în formă de jgheab medii |  | buc | 10 | 1667
192 | Portac | Drept din inox. Lacăt clasic, L- minim 160 mm | buc | 10 | 834
193 | Fir de sutură 3/0 | monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură | cutie | 3 | 7200
194 | Fir de sutură 4/0 | monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură | cutie | 3 | 3600
195 | Fir de sutură 5/0 | monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură | cutie | 3 | 3600
196 | Perii profilaxie pentru curăţarea şi lustruirea dinţilor | Păr natural ori Neylond-80mm. Duritatea medie | buc | 1500 | 12000
197 | Matrice preformante | Din oţel pentru molari. Ambalaj: plic minim 12 buc | plic | 70 | 2380
198 | Pene anatomice lemn | Standart. Ambalaj: cutie 100 buc. Lung. min.13 mm. Asortate | cutie | 215 | 44720
199 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare | Inox. Ambalaj: cutie minim 100 buc., asortate, scurte, L-21 mm | cutie | 45 | 6300
200 | Ace K-Files Nr. 10 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 30 | 1725
201 | Ace K-Files Nr. 15 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 30 | 1725
202 | Ace K-Files Nr. 20 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 30 | 1725
203 | Ace K-Files Nr. 25 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 60 | 3450
204 | Ace K-Files Nr. 30 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 130 | 9100
205 | Ace K-Files Nr. 35 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 130 | 9100
206 | Ace K-Files Nr. 40 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 115 | 8050
207 | Ace K-Reamer Nr. 25 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 20 | 1150
208 | Ace K-Reamer Nr. 30 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 10 | 700
209 | Ace H-File Nr. 15 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 70 | 4900
210 | Ace H-File Nr. 20 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 70 | 4900
211 | Ace H-File Nr. 25 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 70 | 4900
212 | Ace H-File Nr. 30 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 55 | 3850
213 | Ace H-File Nr. 35 | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc | cutie | 55 | 3850
214 | Protaper | Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3 lungime de min. 25 mm. Ambalaj: set | set | 12 | 8600
215 | Protaper mecanice | File din Ni Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3 lungime de min. 25 mm. Ambalaj: set | set | 30 | 21500
216 | Benzi abrazive celuloid (stripse) | P/u finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale. Alb, min. 2 m. lungimea | cutie | 15 | 5250
217 | Benzi abrazive | Cu suport metalic (stripse). Ambalaj: plic minim 12 bucăți | plic | 50 | 5834
218 | Matrice transparenta | Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc | buc | 15 | 1775
219 | Aplicatoare | Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide. Ambalaj: cutie minim 100 buc | cutie | 50 | 2500
220 | Anse pentru scaler, cu marcaj albastru | Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostrictiv, cu frecvența 30 kHz | buc | 16 | 33334
221 | Anse pentru scaler, cu marcaj violet | Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostrictiv, cu frecvența 30 kHz | buc | 16 | 33334
222 | Anse pentru scaler, cu marcaj verde | Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostrictiv, cu frecvența 30 kHz | buc | 16 | 33334
223 | Piesă contraunghi p/u micromotor |  | buc | 60 | 30000
224 | Piesă turbină | Cu patru ieşiri, corp titan cu push buton, irigare internă, cu 4 orificii, LED adaptata pentru toate frezele | buc | 15 | 30000
225 | Micromotor pneumatic | Cu 4 găuri | buc | 20 | 13334
226 | Gume polire, forma disc | Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor | buc | 50 | 1800
227 | Gume polire, forma con | Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor | buc | 50 | 1800
228 | Gume polire, forma cupă | Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor | buc | 50 | 1800
229 | Clește (pensa) de aplicat clemă | Clește din metal, min 175 mm, tip White (după autor) | buc | 10 | 4167
230 | Perforator tip Ainsworth (după autor) | Perforator din metal p/u foi de latex, min. 170 mm | buc | 10 | 8800
231 | Perforator tip Ivory (după autor) | Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm | buc | 10 | 9700
232 | Susținător de digă, ramă mică | Ramă, dimensiuni 80x90 mm, mica | buc | 12 | 2000
233 | Clame pentru sistem de izolare | Set min. 8 buc. | set | 10 | 12000
234 | Lampa fotopolimerizare cu LED fara fir | prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenti fiind dotat cu LED de 5W cu o intesitate luminoasa de 1100-1600mv / cm. Aceasta lampa fotopolimer este usor de operat si intretinut. Lampa foto min. 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.) 3 programe de selectare Rapida, medie, usoara. Beep la fiecare 5 sec. Display LCD 1400 - 2000 Mw/cm2 Ventilator ce asigura racirea Fara fir/cu fir 200 operatiuni a cate 10 sec. | buc | 5 | 8600
235 | Sondă parodontală | Sondă elaborată după recomandările OMS, partea lucrătoare treptat se îngustează spre vîrf, vîrful are forma de bilă cu Ø 0.5 mm și inel negru înte 3,5-5,5 mm și delimitări colore 8,5-11,5 mm; cu mîner după autor Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt | buc | 5 | 1250
236 | Sonda Goldman-Fox (după autor) | plană, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt | buc | 5 | 4167
237 | Sondă parodontală cu mîner Satin Steel (după autor) | Sonda, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt | buc | 5 | 4167
238 | Sondă parodontală, plastic | Sondă parodontală din plastic în set cu miner, 7 sonde cu miner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt | set | 5 | 4167
239 | Sondă parodontală, plastic | Sondă parodontală din plastic cu miner, în set 7 sonde tipWilliams după autor, cu un mîner Satin Steel după autor , diametru 9,5 mm, dublu capăt | set | 5 | 4167
240 | Sondă parodontală, plastic | Sondă parodontală din plastic cu miner, în set 7 sonde tip Carolina de Nord, cu un mîner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt | set | 5 | 4167
241 | Sondă parodontală, plastic | Sondă parodontală din plastic cu miner, în set 12 sonde cu 2 mînere Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt | set | 5 | 4167
242 | Mîner p/u sonda de plastic | Cu un mîner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt | buc | 5 | 4167
243 | Chiurete parodontale Gracey | Set de min. 5 buc., marimi | set | 10 | 20800
244 | Instrument pentru tunelare Sculean/Aroca (după autor) | Instrument p/u tunelare, face parte din” Conceptul de la Berna” de prof. univ., A. Sculean, Modulul chirurgie estetică plastică. | buc | 1 | 2500
245 | Elevator periostal p/u tunelare | Elevator periostal p/u procedura de tunelare, 2 mm, diametru min. 10 mm | buc | 1 | 2500
246 | Tavă conceptuală a instrumentului protejat | Tavă cu 2 rafturi p/u 7 instrumente, cu clemă de prindere. | buc | 1 | 2200
247 | Mîner de micro-bisturiu | Modulul microchirurgie. | buc | 1 | 2500
248 | Elevator periostal/elevator papilar | Elevator periostal/elevator papilar, tipul Memmingen (după autor) pentru microchirurgie | buc | 1 | 1667
249 | Elevator periostal | Elevator periostal tip De Wijs (după autor), min.3 mm, max.17.5 cm, DE | buc | 1 | 1667
250 | Racleta oaselor | Instrument de raclat osul, min.7 mm+5 mm. Modulul microchirurgie. | buc | 1 | 2917
251 | Ambalator al grefei osoase | Ambalator al grefei osoase/lingură, tip Biehler (după autor). Modulul microchirurgie. | buc | 1 | 2084
252 | Tavă conceptuală a instrumentului protejat cu capac | Tavă cu capac, cu 2 rafturi p/u 7 instrumente, 1 raft p/u pense și 2 șuruburi.”Conceptul de la Berna” de prof. univ., A. Sculean, Modulul microchirurgie. | buc | 1 | 4167
253 | Chiuretă parodontală, galbenă | Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC5-6 (după autor), galbenă, diametrul min.10 mm. | buc | 1 | 834
254 | Chiuretă parodontală, cenușiu | Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 7-8 (după autor ), cenușiu, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit. | buc | 1 | 834
255 | Chiuretă parodontală, violet | Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 11-1 ( după autor), violet, diametrul min. 10 mm. Modulul Perio Kit. | buc | 1 | 834
256 | Chiuretă parodontală, albastru | Chiuretă parodontală color stick,Gracey GRC 13-14 ( după autor), albastru, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit. | buc | 1 | 834
257 | Cuțit p/u gingivectomie | Cuțit p/u gingivectomie, tip Orban Or 1-2 (după autor), contra-unghi | buc | 1 | 1500
258 | Daltă | Daltă tip Rhodes (după autor), cu acțiune posterioară, Modulul Perio Kit. | buc | 1 | 1250
259 | Chiuretă p/u os | Chiuretă p/u os, tip Lucas (după autor), min.1.5 mm, Modulul Perio Kit. | buc | 1 | 180
260 | Scaler color stick | Scaler color stick HC 6-7 (după autor), verde, diametru min.10 mm, Modulul Perio Kit. | buc | 1 | 834
261 | Tavă conceptuală a instrumentului protejat | Tavă conceptuală a instrumentului protejat p/u 11 instrumente, Modulul Perio Kit. | buc | 1 | 2084
262 | Fibre disponibile sterile pentru aparat LASER, tipul Easy Tip 320 µm (după autor) | minim 25 bucăți în cutie | buc | 1 | 1667
263 | Fibre disponibile sterile pentru aparat LASER, tipul Easy Tip 200 µm (după autor) | minim 25 bucăți în cutie | buc | 1 | 1667
264 | Fibre disponibile sterile pentru aparat LASER, tipul Easy Tip 200 µm Endo (după autor) | minim 25 bucăți în cutie | buc | 1 | 1667
265 | Ghiduri pentru terapia cu lumină pentru aparat LASER, tipul Multi Tip (după autor) | minim 8 mm | buc | 1 | 1667
266 | Ghiduri pentru terapia cu lumină pentru aparat LASER, tipul Multi Tip (după autor) | minim 4 mm | buc | 1 | 1667
267 | Ochelari lupă pentru aparat LASER | atașate cu lentile schimbabile, magnificare 3.0X, distanța de lucru 400nm. | buc | 1 | 1667
268 | Cheie pentru implante clicket | Dinamometrică | buc | 5 | 16500
269 | Piese pentru fiziodispenser drepte | Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă. | buc | 5 | 12500
270 | Piese pentru fiziodispenser unghi | Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă,cu push buton. | buc | 5 | 30000
271 | Foarfece de disectie | Foarfece de disectie Kilner curb L-min.120-130 mm, inox curb | buc | 15 | 5250
272 | Foarfece pentru sirma N.87 TC | L-min.130-140 mm, inox Insertie Tungsten Carbid | buc | 10 | 14000
273 | Pencetă chirurgicala “Gerald” (după autor) | L – 175-185 mm, Ø - 0,9;0,6 mm, dreapta | buc | 25 | 8334
274 | Pensa Rochester-Pean (după autor) | L-min.180 mm, curba, zîmțată | buc | 15 | 7500
275 | Depărtător Obwegeser 14x70 EXT (după autor) | dimensiuni max.210x70x14, curb, rotungit | buc | 5 | 2500
276 | Canulă aspirator chirurgical | Dimensiuni 3,0x165 mm | buc | 7 | 1167
277 | Chiurete osoase Lucas N. 85 2,0 mm (după autor) |  | buc | 20 | 3500
278 | Chiurete osoase Lucas N. 85 3,0 mm (după autor) |  | buc | 20 | 3500
279 | Cleşti în formă de "S" pentru extracţia molarilor superiori cu pinteni pe stânga pe o singură falcă, vestibulară |  | buc | 20 | 3334
280 | Cleşti pentru extracţia molarilor trei superiori |  | buc | 10 | 1667
281 | Coferdam cleme, ecran, folii de latex, clești | Set ce conține: Ecran- 140-160mm; Perforator: 140-160mm; Clește pentru clipse: 140-170mm; Set universal de clame pentru toate grupele de dinți; Folii de latex, elasticitate – medie, 36 Buc/cut | set | 10 | 19500
282 | Ace Miller pentru prelucrarea medicamentoasă si uscarea canalelor radiculare | Inox. Lungi. Ambalaj: cutie 100 ace | cutie | 3 | 275
283 | Instrumente rotative | Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate (Path file). Confecționat din nichel-titan cu diametrul de 02. Ambalaj: set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019 | set | 50 | 37500
284 | Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate | Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mînerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manușile. De asemenea oferă un comfort mărit (Senseus Profinder). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25mm, asortate (nr.10, nr. 13, nr.17) | cutie | 50 | 14417
285 | Sistem de obturare pentru canale radiculare | Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Stopper siliconat. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set min.1 x 6 bucati | set | 50 | 25000
286 | Protaper Universal Paper Points | Sunt concepute pentru a se potrivi perfect cu instrumentele din gama Protaper Universal Finishing Files. Sunt disponibile in marimile F1 F2 F3 F4 si F5 precum și în două cutii asortate. Codurile de culori sunt pentru o identificare ușoară. Ambalaj: set min. Paper Points 1 x 60 bucăți | set | 50 | 12500
287 | Sistem de obturare endodontica | Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set min. 1 x 30 bucati | set | 50 | 121750
288 | Instrumente speciale rotative concepute pentru retratare | ușor de recunoscut datorită inelului alb (unul, două sau trei inele). D1 - pentru treimea coronara D2 - pentru treimea medie D3 – pentru treimea apicală. Ambalaj: set asortat (D1-D3). D1- L 16mm D2- L 18 mm D3- L 20mm | set | 50 | 35800
289 | Ace endodontice manuale | ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcifiate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută (C+ files). Ambalaj: cutie minim 6 bucati. Nr. 10, L-25mm | cutie | 50 | 36667
290 | Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă | Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotatie continua de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scazut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus Nichel-Titan. Ambalaj: blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm. | blister | 50 | 42667
291 | Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă | Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor sever curbate și strîmte, asigura flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică Ni-Ti. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Small, medium, large. | cutie | 50 | 80000
292 | Ace K-Reamer, asortate, nr. 15-40 | Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți | cutie | 50 | 3334
293 | Ace endo de irigat canalele radiculare | Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare 27GA (0.36mm). Ambalaj: pachet minim 20 bucăți | cutie | 100 | 19417
294 | Benzi abrazive celuloid (stripse) | Benzi abrazive celuloid (stripse). Pentru finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale a dinţilor. Rulou de banda abraziva din celuloid (albastra maxim 40 microni) | buc | 100 | 19167
295 | Benzi abrazive-stripse cu suport metalic | Ambalaj: plic 10 bucăți | plic | 100 | 9750
296 | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, roșii | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm | cutie | 20 | 1334
297 | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, albastre | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm | cutie | 20 | 335
298 | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, verzi | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm | cutie | 20 | 335
299 | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, negre | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm | cutie | 20 | 335
300 | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare pentru piesa contraunghi, asortate | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm | cutie | 20 | 335
301 | Freze de canal PEESO REAMER, nr. 1 | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie | cutie | 30 | 6000
302 | Freze de canal PEESO REAMER, nr. 2 | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie | cutie | 30 | 6000
303 | Freze de canal PEESO REAMER, nr. 3 | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie | cutie | 30 | 6000
304 | Freze de canal Gates Glidden, nr. 1 | Pentru formarea orificiul de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie | cutie | 30 | 6000
305 | Freze de canal Gates Glidden, nr. 2 | Pentru formarea orificiul de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie | cutie | 30 | 6000
306 | Freze de canal Gates Glidden, nr. 3 | Pentru formarea orificiul de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie | cutie | 30 | 6000
307 | Folii siliconice pentru efectuarea capelor de albire | Folii transparente siliconice Dimensiuni: Lungime – minim 129 mm, latimea – minim 129 mm, grosimea – maxim 1.0 mm. | buc | 70 | 2100
308 | Chiurete parodontale Gracey (după autor). | Set de min. 5 buc., marimi diferite pentru diferite zone dentare | set | 10 | 20000
309 | Instrument stomatologic, special, pentru aplicarea aței de retracție în sulcusul gingival. | Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție cord-packer. Inox. | buc | 30 | 5000
310 | Aspirator cu furtun pentru aspirarea prafului la masa de lucru a tehnicianului dentar | Tub de cauciuc cu porținea metalică | buc | 6 | 2500
311 | Perii pentru motor | Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 randuri, minim d1=40 mm, d2=85 mm | buc | 10 | 400
312 | Filt Disc | Filt Disc pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor | buc | 6 | 125
313 | Gingie artificiala pentru modele implanti | Silicon pentru imitarea gingiei, tip rigid, minim 2 tuburi+izolanti+canule | cutie | 20 | 8000
314 | Pensula pentru aplicarea stratului de opac |  | buc | 10 | 1600
315 | Pensulă pentru izolare |  | buc | 20 | 2500
316 | Bioopaque Pasta | Pasta de opaque, seringa maxim 3gr | buc | 6 | 2500
317 | Spatule ortopedice | Pentru modelarea in ceara, cu miner din lemn, cu doua capete metalice (bisturiu-spatula) | buc | 100 | 4300
318 | Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, scurte | Diametrul 1.25mm | buc | 100 | 43000
319 | Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, lungi | Diametrul 1.25mm | buc | 100 | 43000
320 | Cheie pentru implante clicket | Dinamometrică | buc | 10 | 33000
321 | Bi-Pin | Sistem de pini cu teacă de metal, cu pivot scurt, indicat pentru realizarea modelelor de lucru prin tehnica Pindex. Ambalaj: cutie minim 1000 buc | cutie | 1 | 1400
322 | Linguri amprentare metalice cu perforatii marimea S | Ambalaj: set minim 2 bucăți | set | 50 | 3000
323 | Linguri amprentare metalice cu perforatii marimea M | Ambalaj: set minim 2 bucăți | set | 50 | 3000
324 | Linguri amprentare metalice cu perforatii marimea L | Ambalaj: set minim 2 bucăți | set | 50 | 3000
325 | Linguri amprentare din masă plastică cu perforații, Mărimea S | pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). | set | 22 | 1834
326 | Linguri amprentare din masă plastică cu perforații, Mărimea M | pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). | set | 22 | 1834
327 | Linguri amprentare din masă plastică cu perforații, Mărimea L | pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). | set | 22 | 1834
328 | Cleste crampon | Metal inoxidabil, partea activa dreapta | buc | 50 | 6800
329 | Sondă parodontală bilaterală | Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. | buc | 150 | 20000
330 | Pensă parodontală | Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind întrodus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil | buc | 100 | 6000
331 | Excavator stomatologic, bilateral | Diametrul părții active maxim 1,25mm. Otel inoxidabil. | buc | 125 | 5200
332 | Excavator stomatologic, bilateral | Diametrul părții active minim 1,4mm și maxim 2,0 mm. Otel inoxidabil. | buc | 230 | 4792
333 | Pensa stomatologcă | Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil. max.150 mm | buc | 200 | 8300
334 | Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație | Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație. Otel inoxidabil. | buc | 130 | 12200
335 | Matrice metalice neperforate | Matrice metalica în rulou și se taie lungimea necesară, compatibil cu portmatricea Tofflemier. Lățimea de maxim 6mm și lungimea de minim 100mm. Otel inoxidabil. | buc | 50 | 3625
336 | Spatula de malaxare a alginatului | Din plastic, elastică. | buc | 50 | 750
337 | Anse pentru scaler magnetostrictive de 30KHZ, marcaj mov | foarte fina pentru spatii interdentare mici si in zona dintilor inghesuiti | buc | 20 | 44000
338 | Anse pentru scaler magnetostrictive de 30KHZ, marcaj verde | este de dimensiune mai mare, pentru inlaturarea tartrului dentar in cantitati mai mari. | buc | 20 | 44000
339 | Castron de amestecare pentru alginat. | Confecționat din cauciuc elastic. | buc | 50 | 1250
340 | Dispozitiv de protecție a acelor uzate. | Confecționat din metal și carton. Pentru a reține teaca de ac printr-o captare cu mâna după injectare. | buc | 20 | 3334
341 | Fuluar sub formă de ghindă | Bilateral. Pentru netezirea amalgamului după condensare, predestinat pentru redarea morfologică a suprafeței ocluzale a dinților. Oțel inoxidabil | buc | 60 | 1250
342 | Fuluar sub formă de minge de rugbi | Bilateral. Pentru netezirea amalgamului după condensare, predestinat pentru conturarea matricei de metal. Oțel inoxidabil | buc | 60 | 2500
343 | Aplicator pentru preparate pe bază de hidroxid de calciu. | Unilateral. Seamănă cu un fuluar sferic doar ca foarte mic, maxim 1,0 mm in diametru. Oțel inoxidabil | buc | 60 | 1250
344 | Cuțite interproximale | Pentru înlăturarea amalgamului din zonele interproximale, pentru restaurarea pereților proximali. Bilateral. Ascuțit. Oțel inoxidabil. | buc | 100 | 4167
345 | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10 | ambalaj maxim 10 bucăți | buc | 100 | 1000
346 | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.12 | ambalaj maxim 10 bucăți | buc | 100 | 1000
347 | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14 | ambalaj maxim 10 bucăți | buc | 100 | 1000
348 | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.16 | ambalaj maxim 10 bucăți | buc | 100 | 1000
349 | Ață chirurgicală cu ac | plic, catgut cromat, sterilă, lungime maxim 90cm, acul dimensiuni 4/0, 3/8 cerc | plic | 100 | 5000
350 | Piesa contra unghi pentru micromotor standart | ambalată | buc | 40 | 20000
351 | Piesa dreaptă pentru micromotor standart | ambalată | buc | 20 | 12500
352 | Pensă stomatologică | inox | buc | 100 | 3500
353 | Piesă turbină LED | 4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan,fascicul(generator) lumină inclus(incorporat). | buc | 27 | 40000
354 | Disc diamantat pentru piesă dreaptă, tip 18 con |  | buc | 50 | 1800
355 | Disc diamantat pentru piesă dreaptă, tip - 20 |  | buc | 50 | 1800
356 | Piesa dreapta | ES 1:1,40000tur/min.Adaptabl la micromotor pneumatic,cu sistem simplu de fixare a frezei | buc | 22 | 10800
357 | Freze extradure pentru sectionarea coroanelor pentru turbină |  | buc | 600 | 41000
358 | Polipante mici | Standard, Ø 20 mm. | buc | 100 | 333
359 | Perie p/u ceramică naturală N-6 |  | buc | 12 | 1900
360 | Perie 4 rânduri | Standard | buc | 25 | 1300
361 | Perie p/u ceramică N-2 |  | buc | 4 | 500
362 | Perie p/u ceramică N-4 |  | buc | 4 | 350
363 | Piesa in unghi | ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei. | buc | 22 | 10322
364 | Micromotor | Pneumatic,compatibil la 4 iesiri,cu reglator de viteza inclus. | buc | 20 | 15000
365 | Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție | Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție -packer | buc | 11 | 1800
366 | Cheie-șurubelniță cu cap cheie in forma hexagonala cu diametru de 6.35 mm | Lungimea tijei 20 mm, diametru inferior – 1.25 mm | buc | 10 | 3300
367 | Cheie-șurubelniță cu cap cheie in forma hexagonala cu diametru de 6.35 mm | Lungimea tijei 14.5 mm, diametru inferior – 1.25 mm | buc | 10 | 3300
368 | Cheie-șurubelniță cu cap cheie in forma hexagonala cu diametru de 4.0 mm | Lungimea tijei 11.5 mm, diametru inferior – 1.25 mm | buc | 10 | 3300
369 | Sonda parodontala | In forma contraunghi, bilaterala, pe de o parte gradata min. pina la 10 mm cu gradatie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | buc | 30 | 2500
370 | Perii de laborator pentru prelucrarea protezelor flexibile | Perii in 4 rinduri, Culoare bej-rosu | buc | 10 | 500
371 | Clorhexidina minim 0,1%, pentru clatirea cavității bucale. | Flacon min. 200 ml | buc | 100 | 3334
372 | Clorhexidina 2%, Irigarea canalelor radiculare și prelucrarea medicamentoasă a cavităților carioase. | Flacon min. 150 ml | buc | 10 | 334
373 | Sol. de EDTA 17-18 % pentru irigarea canalelor radiculare | Flacon, min 100 ml | buc | 20 | 5650
374 | Remediu antimicrobian combinat pentru uz topic | Ungv., min. 40 g cu conținut de methyluracilum 40 mg și cloramphenicolum 7,5 mg | buc | 30 | 1250
375 | Remediu antiinflamator p/u tratarea și profilaxia gingivitei, parodontitei și stomatitei | Gel gingival, min.20g. 1g de gel gingival conține metronidazol 10 mg, digluconat de clorhexidină 0,05%. | buc | 30 | 1500
376 | Remediu sclerozant | Policrezulen de 36%. Ambalaj: flacon minim 50g | buc | 14 | 1167
377 | Iodinol | Flacon, min.100ml | buc | 20 | 2500
378 | Remediu antiseptic și antiiflamator | Povidonum iodatum 10 % sol. cutanată, flacon min.100 ml | buc | 40 | 3333
379 | Soluţie injectabilă, anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3%, fără adrenalină | Carpule de min. 1,7 ml. | buc | 1000 | 9000
380 | Soluţie injectabilă anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3% | Carpule de min. 1,7 ml. 1:100 000 | carpulă | 5500 | 35000
381 | Soluţie injectabilă anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3% | Carpule de min. 1,7 ml. 1:200 000 | carpulă | 10000 | 60000
382 | Gips dentar, ambalat pachet/ cutie pentru toate tipurile de lucrări protetice/ ortodontice | pachet/cutie maxim 1kg, tip IV | kg | 100 | 5000
383 | Anestezic spray, ce contine lidocaini 10% | Flacon de min.38g | buc | 26 | 3250
384 | Gel anestezic topic pentru anestezia locală a cavității orale | Cutie de min. 30g., cu concentrația substanței active de max.10% | cutie | 20 | 3334
385 | Perhidrol 33% | Antiseptic | litru | 150 | 2500
386 | Apă oxigenată 3% | Antiseptic. Ambalaj: flacon minim 100 ml | buc | 1000 | 5500
387 | Şerveţele dezinfectante cu alcool – ambalate în formă de rezerve | Ambalaj: pachet minim 120 buc, dimensiunea minim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluţie antiseptică p/u prelucrarea suprafeţelor Conține etanol și propan-1-ol. | pac | 1800 | 126000
388 | Dezinfectant p/u suprafeţe și utilaj medical | Dezinfectant cu acțiune rapidă pe bază de alcool pentru dispozitive și suprafețe medicale, spectru larg de acțiune bactericidă (inclusiv stafilococ auriu).Spray- Soluţie pe baza de alcool p/u suprafeţe şi utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1 000 ml. . Soluție gata de utilizare. | litru | 320 | 22400
389 | Dezinfectant p/u instrumente-soluţie concentrată | Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichida, fara aldehide, pentru curatarea si dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat in baile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curatare, nu fixeaza proteinele, contine inhibitori de coroziune. Dopul contine marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2% Timp de actiune:15-60 minute, valabil soluția de lucru minim 7 zile. Ambalare: canistra 5 litri. | litru | 340 | 59500
390 | Gel antiseptic pe bază de alcool pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor. | Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant gel pe baza de alcool conceput p/u dezinfecţia mâinilor, Compoziţie: etanol 96%, bifenil-2-ol | buc | 150 | 15000
391 | Pastile antiseptic p/u clătirea cavităţii bucale | Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Cîte 1000 pastile/flacon. | cutie | 75 | 16500
392 | Pastile dezinfectante p/u articole cu destinaţie medicală | Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite min. 2.7g-2.8g, conţine ca ingredienţi în substanţă active diclorizocianurat de sodiu. Ambalaj: cutie minim 300 buc, masa netto: 1 kg | cutie | 85 | 10833
393 | Pahare de unică folosire | Plastic. Ambalaj: pachet 100 bucăți | pac | 315 | 3937.5
394 | Mănuşi din latex pudrate L-8 | Sterile, ambalaj: cutie 50 perechi | cutie | 30 | 4000
395 | Mănuşi din latex pudrate M-7 | Sterile, ambalaj: cutie 50 perechi | cutie | 15 | 2000
396 | Mănuşi din latex pudrate S-6.5 | Sterile, ambalaj: cutie 50 perechi | cutie | 10 | 1334
397 | Ace pentru carpule: 30G*25 mm | Ambalaj: cutie 100 buc | cutie | 65 | 8125
398 | Aţă atraumatică, grosime fir 4/0. | Polypropylene, monofilament, nerezorbabilă. L-75-100cm, ac 3/8, tăietor, triunghiular pe secțiune, ambalaj: cutie 36 de bucăți | cutie | 10 | 12000
399 | Aţă atraumatică, grosime fir 5/0 | Polypropylene, monofilament, nerezorbabilă. L-75-100cm, ac 3/8, tăietor, triunghiular pe secțiune, ambalaj: cutie 36 de bucăți | cutie | 10 | 12000
400 | Seringi de unică folosință 2 ml | Ambalaj: cutie 100 buc | cutie | 500 | 18000
401 | Seringi de unică folosință 5 ml | Ambalaj: cutie 100 buc | cutie | 100 | 4000
402 | Seringi de unică folosință 10 ml | Ambalaj: cutie 100 buc | cutie | 50 | 2800
403 | Seringi de unică folosință 20 ml | Ambalaj: cutie 100 buc | cutie | 50 | 4500
404 | Seringi de unică folosință de insulină | 1 ml. Ambalaj: cutie 100 buc | cutie | 100 | 5900
405 | Sol. Lincomicină | 30%-1ml. Ambalaj: cutie 10 fiole | cutie | 10 | 375
406 | Set de o singură folosință | un halat din SMS minim 15-20 gr., lungimea 120 cm., o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex S, o pereche de botoșei material PE 15mk. | set | 10000 | 208333
407 | Set de o singură folosință | un halat din SMS minim 15-20 gr., lungimea 120 cm., o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex L, o pereche de botoșei material PE 15mk | set | 10000 | 208333
408 | Husă pentru instrument 6*25.5 cm. | material PE 15mk | buc | 10000 | 5834
409 | Husă pentru instrument 4.5*23cm | material PE 15mk | buc | 10000 | 5834

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub