## Лист1
Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
SPECIFICAȚII DE PREȚ
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției:____________________
N/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 31681410-0 | Cablu KG 5x2,5 mm² | metru | 150 |  |  |  |  | Maxim 10 zile, din momentul solicitării Cumpărătorului, la sediul indicat de către acesta
2 |  | Cablu PV3 1 mm², roșu | metru | 150
3 |  | Cablu PV3 1 mm², albastru | metru | 150
4 |  | Cablu PV3 1 mm², galben-verde | metru | 150
5 |  | Întrerupător automat 3 poli, curent nominal 10 A | bucată | 5
6 |  | Întrerupător automat 3 poli, curent nominal 16 A | bucată | 10
7 |  | Întrerupător automat 3 poli, curent nominal 25 A | bucată | 15
8 |  | Întrerupător automat | bucată | 15
9 |  | Separator de sarcină | bucată | 10
10 |  | Cutie pentru automate IP 40 | bucată | 10
11 |  | Șină pentru firul nul | bucată | 20
12 |  | Adeziv de montare 96, universal | bucată | 10
13 |  | Ciocan rotopercutor | bucată | 1
14 |  | Scară combinată culisantă 3*6 | bucată | 1
15 |  | Set de chei torx | bucată | 4
16 |  | Cleme și conexiuni
16.1 |  | Conexiune Forbox | set | 10
16.2 |  | Conector de imbinare cu pirghii, wago pentru cablu cu 3 contacte | bucată | 600
16.3 |  | Conector de imbinare cu pirghii, wago pentru cablu cu 5 contacte | bucată | 200
17 |  | Arzător rotund pentru plită electrică, 2000 W | bucată | 20
18 |  | Arzător rotund pentru plită electrica, 1500 W | bucată | 20
19 |  | Arzător rotund pentru plită electrica, 1200 W | bucată | 20
20 |  | Arzător rotund pentru plită electrica, 1700 W | bucată | 20
21 |  | Regulator mecanic pentru plită electrică, cu 12 borne de conectare | bucată | 35
22 |  | Regulator mecanic pentru plită electrică, cu 5 borne de conectare | bucată | 35
23 |  | Conductor siliconic | metru | 50
24 |  | Termostat bimetal | bucată | 50
25 |  | Conectori pentru cablu la plitele electrice cu 2 arzătoare | bucată | 50
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________