## Лист1
Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii)
Cod
Descriere | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare
Parametrul |  | Specificația
Tip |  | multifuncțional cu 5-6 poziții
Tip pacient |  | adult
Controlul pacientului | tip | Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice
| Funcționalități | poziționare sedentară
poziționare Trendelenburg
poziționare anti-Trendelenburg
Controlul de către asistentă | Blocarea control pacient | da
Greutatea maximă a pacientului | Cadru pentru etichetă pe spetează | ≥220 kg
Înălțime | Ajustabilă | ≥ 74 cm
Rotile | Diametru | ≥12.5 cm
| Sistem de blocare | la minim 2 rotile
Parapete de protecție laterale |  | da
Extensia lungimii patului |  | opțională
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică |  | opțională
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Saltele lavabile | ortopedică | inclusă
Suport pentru perfuzie |  | da