	Constructia unor sectoare de drum din s.Porumbesti,r-ul Cantemir
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Acces1.Etapa II. Lucrari de constructia
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari pregatitoare 

	
	
	

	
	
	1.1. Taierea arburilor si arbusilor

	
	
	

	1
	TsG08B


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm  


	buc
	16,000

	
	6141120100300
	Stivuitor
	h-om
	11,840

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	37,920

	
	7422090100200
	Corhonitor
	h-om
	15,840

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	2,912

	2
	TsG06B


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm  


	buc
	16,000

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	15,040

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	43,680

	3
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 


	t
	7,120

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,699

	4
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 


	t
	7,120

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,219

	5
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III   


	100 m3
	0,080

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,030

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,034

	6
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,080

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,024

	7
	TsG04A


	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase 


	ha
	0,030

	
	2955270007615
	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp
	h-ut
	0,059

	
	2952500005614
	Tractor pe senile 150 cp cu remorca
	h-ut
	0,059

	8
	TsC03G1


	( incarcarea in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  

	100 m3
	0,014

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,036

	9
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 


	t
	0,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,021

	10
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  


	100 m3
	0,014

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,005

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,006

	11
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,014

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,004

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Taierea arburilor si arbusilor
	            
	

	 
	
	1.2. Taieri de corectie a crengilor la arbori pina la 7m inaltime

	
	
	

	12
	TsH28A


	Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime   


	buc
	30,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,700

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	14,100

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Taieri de corectie a crengilor la arbori pina la 7m inaltime
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari pregatitoare 
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de terasament

	
	
	

	13
	TsC03B1


	(p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	1,250

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,562

	14
	TsC22D1k=2


	(+20m)  Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II 

	100 m3
	1,250

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	2,000

	15
	TsC03F1


	( din groapa de imprumut ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	1,770

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,982

	16
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in rambleu)  


	t
	336,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	19,186

	17
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	1,770

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,637

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,007

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,708

	18
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	1,770

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,042

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,496

	19
	TsC03F1


	( din caseta sistemului rutier existen; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	0,510

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,147

	20
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	97,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	5,539

	21
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	0,510

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,184

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,204

	22
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	0,510

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,012

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,143

	23
	TsC03F1


	( solului de proata calitate (inierbat)  ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	1,770

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,982

	24
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  


	t
	336,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	10,315

	25
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	1,770

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,637

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,007

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,708

	26
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	1,770

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,042

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,496

	27
	DI96


	(NUMAI Compactor 25 t )  Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   


	100 m3
	3,020

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	3,600

	28
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri   


	m3
	30,200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	30,200

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	3,020

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de terasament
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de finisare si planificare

	
	
	

	29
	TsE05B


	( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	14,240

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,691

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de finisare si planificare
	            
	

	 
	
	4. Lucrari de consolidare 

	
	
	

	
	
	4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm 

	
	
	

	30
	TsC59A


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1  


	100 m3
	0,240

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,111

	
	1421102200227la16
	Pietris (LA30fr.16-32mm) 
	m3
	0,000

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	2,616

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	0,708

	31
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 


	t
	29,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,890

	32
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I  


	100 m3
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,072

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,079

	33
	TsC50Ak=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I  


	100 m3
	0,240

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,005

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,062

	34
	TsH09C


	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  


	100m2
	1,580

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	8,216

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	1,580

	35
	TsH12A


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti  


	100m2
	1,580

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om.
	1,043

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,580

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de consolidare 
	            
	

	 
	
	5. Amenejarea sistemului rutier 

	
	
	

	36
	Dl110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1  Н=10см  Kcomp-1.22) 


	m3
	117,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	17,550

	
	14211022004677410b
	Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 
	m3
	142,740

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	8,190

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,527

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	3,194

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,135

	37
	DA12C


	(H=15cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   


	m3
	169,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	50,700

	
	1411122201672la32
	(LA30: fr.32-63mm)  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	214,630

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	8,450

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	7,098

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	36,842

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,845

	38
	DA12B


	(H=13cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire    


	m3
	146,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	87,600

	
	14111222016469la8
	 LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	29,638

	
	14111222016729la32
	 LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	177,974

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	21,900

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	6,132

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	37,668

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,190

	39
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) 


	t
	0,600

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,618

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,180

	40
	DB19G


	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  


	m2
	979,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	58,740

	
	111100010001310bad
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	138,039

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	2,937

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	15,664

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	7,734

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	7,734

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	7,734

	41
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) 


	t
	0,300

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,309

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,090

	42
	DB16H


	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   


	m2
	979,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	48,950

	
	111100010001311ba16
	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )   Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	92,026

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	2,937

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	10,769

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	5,189

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	5,189

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	5,189

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenejarea sistemului rutier 
	            
	

	 
	
	6. Drumuri laterale,accese. 

	
	
	

	
	
	6.1. Amenejarea drumurilor laterale

	
	
	

	43
	nota


	Tip I 

	м2
	0,000

	44
	TsC21B1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II  

	100 m3
	0,750

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,708

	45
	TsC22K1k=2


	(+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II  

	100 m3
	0,750

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,400

	46
	DI96


	(NUMAI Compactor 25 t )  Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   


	100 m3
	0,750

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	0,894

	47
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri   


	m3
	7,500

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	7,500

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,750

	48
	Dl110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1  Н=10см  Kcomp-1.22) 


	m3
	25,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,750

	
	14211022004677410b
	Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 
	m3
	30,500

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,750

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,540

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,682

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,242

	49
	DA12C


	(H=15cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   


	m3
	38,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	11,400

	
	1411122201672la32
	(LA30: fr.32-63mm)  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	48,260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,900

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,596

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	8,284

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,190

	50
	DA12B


	(H=13cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire    


	m3
	33,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	19,800

	
	14111222016469la8
	 LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	6,699

	
	14111222016729la32
	 LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	40,227

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,950

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,386

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	8,514

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,495

	51
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) 


	t
	0,150

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,154

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,045

	52
	DB19G


	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  


	m2
	250,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	15,000

	
	111100010001310bad
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	35,250

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,750

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	4,000

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,975

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	1,975

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	1,975

	53
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) 


	t
	0,075

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,077

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,022

	54
	DB16H


	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   


	m2
	250,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	12,500

	
	111100010001311ba16
	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )   Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	23,500

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,750

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	2,750

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,325

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	1,325

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	1,325

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenejarea drumurilor laterale
	            
	

	 
	
	6.2. Amenajarea bordurii mari

	
	
	

	55
	DE10A


	(100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1 

	m
	403,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	60,450

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	177,320

	
	2663102100001
	Beton clasa.16/20
	m3
	18,135

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1 176,760

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,224

	
	2666122800285m
	(100.30.15)  Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 
	m
	405,015

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,418

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea bordurii mari
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Drumuri laterale,accese. 
	            
	

	 
	
	7. Instalatii de semnalizare rutiera

	
	
	

	
	
	7.1. Amenajarea indecatoarelor rutiere  

	
	
	

	56
	DF18A


	(CKM2.35=6buc;CKM2.40=1buc)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton   (C 16/20 XF1) ) 


	buc
	7,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,310

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,320

	
	26631021000001620
	Beton (C 16/20 XF1) 
	m3
	1,050

	
	2811106301794
	Stilp metalic confectionat industrial
	buc
	7,000

	57
	DF20A


	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti  


	buc
	10,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,800

	
	26151073261052
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial  
	buc
	10,000

	
	2874115804768
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8
	buc
	20,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	20,000

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,200

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea indecatoarelor rutiere  
	            
	

	 
	
	7.2. Executarea marcajului rutier

	
	
	

	58
	DF17A


	(longitudional )Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 


	m2
	28,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,944

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,592

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	21,024

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	10,080

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	1,382

	59
	DF17A


	(transversal)Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 


	m2
	7,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,736

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,648

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	5,256

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	2,520

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,346

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Executarea marcajului rutier
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Instalatii de semnalizare rutiera
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	Total cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


2

