Formularul nr. 1

| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Camera frigorifica |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

| Devizul: Camera (instalație) frigorifică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Carcas , pereți, acoperiș |  |  |
| 1.1 | CL08A | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă 120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare. | t | 0,13 |
| 1.2 | CL08A | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,28 |
| 1.3 | CL08A | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,51 |
| 1.4 | CL08A | Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x3 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,15 |
| 1.5 | CL26A | Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm - 18 ml). | kg | 90,00 |
| 1.6 | CL08A | Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,19 |
| 1.7 | CL08A | Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm -84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,33 |
| 1.8 | CL17C | Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm). | kg | 0,04 |
| 1.9 | CL19D | Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm - 90 ml) . | kg | 0,64 |
| 1.10 | CL01A | Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică. | t | 0,01 |
| 1.11 | FE31B | Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14. | m | 1,00 |
| 1.12 | IzD05B | Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente. | t | 1,68 |
| 1.13 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv. | t | 1,68 |
| 1.14 | TsC54A | Nivelare pardosele (strat din moluză.) | m3 | 10,00 |
| 1.15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton (P1, P2, P3). | m2 | 1 142,45 |
| 1.16 | IzF10C | Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm. | m2 | 270,00 |
| 1.17 | CG48A Kmat=0,75 | Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm. | m2 | 270,00 |
| 1.18 | CG48A | Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. | m2 | 310,00 |
| 1.19 | CG48A | Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. | m2 | 561,00 |
| 1.20 | FA02B | Agregat frigorific pe baza compresorului Birzer (Germania), Q=25,1 kW | buc | 1,00 |
| 1.21 | FC08F | Racitor de aer cu trei ventilatoare GOEDHART (Olanda) q=16,2 kW | buc | 2,00 |
| 1.22 | 08-03-572-3 | Panou de comanda cu controller electronic Every Control. | buc | 1,00 |
| 1.23 | 08-01-058-2 | Set de automatizare. | buc | 1,00 |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Preț furnizor | Agregat frigorific pe baza compresorului Q=21,5 kW | buc | 1,00 |
| 2.2 | Preț furnizor | Ușă frigorifică glisată 2000x2500h | buc | 2,00 |

| 2.3 | Preț furnizor | Panouri tip Sandwich | m2 | 655,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Preț furnizor | Răcitoare de aer cu trei ventilatoare GOEDHART, puterea frigorifică Q=16,2 kW x 2 buc =32,4 kW | buc | 2,00 |
| 2.5 | Preț furnizor | Panou de comandă cu controller electronic Every Control | buc | 1,00 |
| 2.6 | Preț furnizor | Set de automatizare a instalației frigorifice | set | 1,00 |
| 2.7 | Preț furnizor | Cîntar industrial | buc | 1,00 |