## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului
1 | 1. Analizator hematologic automat Norma ICON - 3 | Analizator hematologic automat Norma ICON - 3 | 33600000-6 | 2 | 838 | 1.1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare pentru 500 de teste - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 3550 ml; 2) Soluție de lizare - 750 ml; 3) Soluție de spalare - 1150 ml. Total 5450 ml. Compatibil cu analizator hematologic NORMA ICON 3 pentru 500 teste. Unitate de masura - set Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
1 | 1. Analizator hematologic automat Norma ICON - 3 | Analizator hematologic automat Norma ICON - 3 | 33600000-6 | 1 | 838 | 1.2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nive Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri. - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a cîte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Unitate de masura - set. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
1 | 1. Analizator hematologic automat Norma ICON - 3 | Analizator hematologic automat Norma ICON - 3 | 33600000-6 | 1 | 838 | 1.3. Consumabile pentru mentenanța NORMA ICON 3 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conțune: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Unitate de masura - set. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.
2 | 2. Analizator de gaze Rapid Point 500 | Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 12 | 794 | 2.1. Cartuș de măsurare pentru 250 probe - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș de măsurare pentru 250 de probe compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.
2 | 2. Analizator de gaze Rapid Point 500 | Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 10 | 794 | 2.2. Cartuș de spalare - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.
2 | 2. Analizator de gaze Rapid Point 500 | Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 12 | 838 | 2.3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set -Seringi specializate cu litium heparină compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.
2 | 2. Analizator de gaze Rapid Point 500 | Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 12 | 838 | 2.4. Port pentru detecția cheagului de sânge, 2 buc/set - Port pentru detecția cheagului de sânge de către analizatorul de gaze și ion Rapid Point 500. Ambalaj: 2 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat sau Rusă.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 25 | 838 | 3.1. ALT CP IFCC 250 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 25 | 838 | 3.2. AST CP IFCC 250 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană.Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 88 | 838 | 3.3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 125 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 25 | 838 | 3.4. ALP CP IFCC 125 teste/caseta - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fosfatazei alcaline din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 25 | 838 | 3.5. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate 250 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea gamma-glutamiltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 18 | 838 | 3.6. Abumina CP Bromocresol Green 327 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord - 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 62 | 838 | 3.7. Proteina totală CP Biuret 100 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 52 | 838 | 3.8. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate 120 teste/caseta - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 28 | 838 | 3.9. Urea CP GLDH 220 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 63 | 838 | 3.10. Glucoza CP Glucozoxidazică 295 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 24 | 838 | 3.11. Proteina urinară Pirogallol red 100 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 40 | 838 | 3.12. Bilirubina totală CP DCA 130 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 45 | 838 | 3.13. Bilirubina directă CP DCA 100 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei conjugată (directă) din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 18 | 794 | 3.14. CK-MB RTU NAC Immuno-inhibition 125 teste/viala - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatinkinazei fracția MB din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului și amplasare pe bord în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | 838 | 3.15. Multicalibrator Chimie clinică Liofilizat 10x3 ml - Set de calibratori multiconstituienți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat ABX Pentra 400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Instrucțiune de utilizare a calibratorului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 4 | 838 | 3.16. TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Instrucțiune de utilizare a calibratorului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | 838 | 3.17. Control N Liofilizat 10x5 ml - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat ABX Pentra 400. Certificat da Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | 838 | 3.18. Control P Liofilizat 10x5 ml - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformiate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | 838 | 3.19. Control CK Liofilizat 4x3 ml - Control original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 4 | 838 | 3.20.Control urină L/H RTU 1x10ml + 1x10ml - Control cu analiți biochimici în 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | 838 | 3.21. Clean Chem 99 CP - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | 838 | 3.22. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie - Ependorfi de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra C400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 12 | 838 | 3.23. Deproteinizer CP - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 19 | 838 | 3.24. Cuvettes de unică folosință pentru reacții chimice și măsurare 5400 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra 400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. 5400 buc/set (450x12 chiuvete). Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 3 | 838 | 3.25. Filtru Osmoser o mini - Seturi de filtre Osmoser o mini, specifice, originale, destinate fitrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | 838 | 3.26. Kit de mentenanță 12 luni - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 3 | 794 | 3.27. Lampa fotometrică - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 1 | 838 | 3.28. Vîrfurile din teflon 10 buc/set - Vîrfurile din teflon de calitate înaltă, specifice, originale, destinate manevrelor de dozare de înaltă precizie a volumurilor necesare de reagenți și specimene la Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 7 | 838 | 3.29. Acid uric - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea acidului uric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 10 | 838 | 3.30. LDH - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea acidului uric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3 | 3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 3 | 838 | 3.31. Fierul seric - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fierului seric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 32 | 838 | 4.1. ABX Diluent 20 L - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 42 | 838 | 4.2. Whitediff 1L - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scanerul aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 20 | 838 | 4.3. ABX Cleaner 1L - Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 12 | 838 | 4.4. QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Norma - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Trasabilitatea controlului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 12 | 838 | 4.5. QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 12 | 838 | 4.6. QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt. - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a calibratorului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 6 | 838 | 4.7. Minoclair - Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500, pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 2 | 838 | 4.8. Kit de mentenanță 12 luni - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat hematologic Yumizen H500 . Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 2 | 838 | 4.9. Lampa - Lampa originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automatizat hematologic Yumizen H500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 1 | 838 | 4.10. Calibrator MinoCal - Set de calibratori MinoCal original, specific, destinat procedurelor de calibrare a analizator hematologic automatizat Yumizen H500 în cadrul mentenanțelor efectuate de ingineri. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4 | 4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | Analizator hematologic automatizat Yumizen H500 | 33600000-6 | 1 | 838 | 4.11. Latex - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specific înzestrate pentru executarea calibrărilor, controlului de calitate optim în cadrul mentenanțelor specifice analizatorului hematologic automat Yumizen H500 și asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
5 | 5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | 33600000-6 | 6 | 838 | 5.1. Yumizen G PT liq 4 12x4ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200, destinat pentru determinarea protrombinei din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5 | 5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | 33600000-6 | 4 | 838 | 5.2. Yumizen G APTT liq 4 12x4ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200, destinat pentru determinarea timpului tromboplastinei pațial activate din plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5 | 5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | 33600000-6 | 6 | 838 | 5.3. Yumizen G FIB 2 12x2ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5 | 5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | 33600000-6 | 4 | 838 | 5.4. Yumizen G IMIDAZOL 12x15 ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5 | 5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | 33600000-6 | 13 | 838 | 5.5. Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5 | 5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | 33600000-6 | 8 | 838 | 5.6. Yumizen G CTRL I/II + 5x1mm (2x) - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul semiautomat cu 2 canale Yumizen G200. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5 | 5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200 | 33600000-6 | 5 | 838 | 5.7. Yumizen G CaCl₂ 12x4ml - Set de reactiv activator a reacțiilor de coagulare destinat pentru testarea sistemului de hemostaza pe analizatorul semiautomat cu 2 canale independente Yumizen G200. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
6 | 6.1. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 15000 | 794 | 6.1. Eprubete cu clot activator - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat Eropean. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.
7 | 6.2. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 30000 | 794 | 6.2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.
8 | 6.3. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1000 | 794 | 6.3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat Eropean. Prezentare exemple de eprubete.
9 | 6.4. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 100 | 794 | 6.4. Eprubete cu capilar - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Cu K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat Eropean. Prezentare exemple de eprubete.
10 | 6.5. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 3000 | 794 | 6.5. Eprubete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.
11 | 6.6. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 15000 | 794 | 6.6. Vîrfuri plastic pentru dozator 100-1000 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri.
12 | 6.7. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 15000 | 794 | 6.7. Vîrfuri plastic pentru dozator 200 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri .
13 | 6.8. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 500 | 794 | 6.8. Saci deșeuri 50kg - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Saci (galbene) 50kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Se va da preoritate celor cu densitate mai înaltă. Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Prezentare exemple de saci.
14 | 6.9. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 100 | 794 | 6.9 Eprubete 10 ml - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete.
15 | 6.10. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1 | 794 | 6.10. Stativ Pancencov - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Stativ Pancencov pentru investigații hematologice VSH.
16 | 6.11. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 20 | 794 | 6.11. Capilare Pancencov - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Capilare Pancencov, din sticlă, cu gradare pronunţată precisă 0 - 100 mm p-u investigații hematologice VSH.
17 | 6.12. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 6 | 794 | 6.12. Stativ din plastic pentru eprubete - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Pentru 40-60 eprubete de 5-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
18 | 6.13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 2 | 794 | 6.13. Stativ - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u eprubete Ependorf (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
19 | 6.14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1000 | 794 | 6.14. Scarificator - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Steril, inox cu o lance centrală 33mm, ambalat individual (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Prezentare exemple de scarificatoare.
20 | 6.15. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1 | 794 | 6.15. Densitometru pentru lichide - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic.
21 | 6.16. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 500 | 794 | 6.16. Sticlă pentru microscopie - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
22 | 6.17. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 2 | 794 | 6.17. Cilindru de sticlă - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Volum: 100 ml, d=3.2 cm, h=24 cm Gradație pronunțată. (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
23 | 6.18. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 2 | 794 | 6.18. Cilindru de sticlă - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Volum: 50 ml, d=2,6 cm, h=18 cm Gradație pronunțată. (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
24 | 6.19. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1000 | 794 | 6.19. Pipete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Pipete Pasteur 3 mL, de unică folosință.
25 | 7. Articole de consum și veselă de laborator | Eprubete Vacutiner 3 ml cu Citrat de Na 3.2 % | 33600000-6 | 7000 | 794 | Eprubete Vacutiner 3 ml cu Citrat de Na 3.2 % - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 3 ml cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac albastru. IVD. CE. Certificat Eropean. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.
26 | 8. D-dimeri | D-dimeri 1x1,7 ml | 33600000-6 | 10 | 838 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea D-dimeri din plasma sângelui. Latex test pe placă. Componența setului: D-dimer latex reagent 1x1.7 ml. Cerințe către particule de latex cu anticorpi de șobolani: Anti-D-dimer să manifeste specificitate înaltă către D-dimeri puri. Anti-D-dimer pe latex să NU aibă afinitate încrucișată către fibrinogen, fragmentelor D fibrinogenului și factorul reumatoid. D-dimer control pozitiv 1x1 ml. D-dimer control negativ 1x1 ml. Bufer salin pH 7,3 - 2x8 ml. Plăci pentru testare 16x6. Baghete pentru mixare manuală pe placă - 50 buc. Sensibilitate 200 ng/ml, specificitate mai mare de 95%, precizitate 98,5%. Certificat Eropean. Certificat de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemplului de set.
27 | 9. Test rapid Cardio-Combo (Troponin I/ Myo/CK-MB) | Test rapid Cardio-Combo (Troponin I/ Myo/CK-MB) | 33600000-6 | 200 | 794 | Test triplu calitativ pentru determinarea Troponinei I, Mioglobinei, Creatinkinazei fracția MB. Determinarea Troponinelor I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat Eropean. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
28 | 10. Troponin I/T | Troponin I/T | 33600000-6 | 150 | 794 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea Troponinelor T/I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat Eropean. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
29 | 11.1. Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 11.1. Sodiu citrat | 33600000-6 | 1 | 838 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
30 | 11.2.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 11.2. Acid sulfosalicilic | 33600000-6 | 1 | 838 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
31 | 11.3.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 11.3. Acid acetic glacial | 33600000-6 | 1 | 838 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
32 | 11.4.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 11.4. Set de diagnostic p/u analiza LCR | 33600000-6 | 1 | 838 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.
33 | 11.5.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 11.5. Albastru de metilen | 33600000-6 | 1 | 112 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.
34 | 11.6.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 11.6. Azur II - Eozina K după Romanovski | 33600000-6 | 2 | 112 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Colorant combinat gata pregătit de la producător. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.
35 | 11.7.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 7. Fixator May-Grunwald | 33600000-6 | 2 | 112 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.
36 | 11.8.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 8. Ulei de imersie | 33600000-6 | 1 | 794 | Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
37 | 12. Articole pentru microscopie | Articole pentru microscopie. Microscop. | 33600000-6 | 1 | 838 | 1. Iluminator - lampa LED X. 2. Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. 3. Fixator de probe (lamele) pentru un singur specimen. 4. Revolver pentru 5 obiective. 5. Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 pentru imersie. 6. Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat. 7. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler. 8. Tub binocular cu unghi de înclinare cel puțin 30°, ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm. 9. Oculare 10x/20x – 2 buc (cel puțin unul cu focusare). 10. Unitatea de alimentare - încorporată. 11. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază. 12. Ulei de imersie – o sticluță. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, configurate pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a unităților tehnice în Limba de Stat. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, ansamblate.
38 | 13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1 | Set | 13.1. Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.
38 | 13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1 | 838 | 13.2. Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 0,2 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.
39 | 14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Dozator semiautomat unicanal | 33600000-6 | 1 | 794 | 14.1. Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.
39 | 14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Dozator semiautomat unicanal | 33600000-6 | 1 | 794 | 14.2.Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.
39 | 14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | Dozator semiautomat unicanal | 33600000-6 | 2 | 794 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.
40 | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 1500 | 794 | 15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40 | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 1000 | 794 | 15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40 | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 1000 | 794 | 15.3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40 | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 400 | 794 | 15.4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40 | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 125 | 794 | 15.5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40 | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 840 | 794 | 15.6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40 | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 25 | 794 | 15.7. Test rapid la HCG+β - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
41 | 16. Veselă și articole de ustensilă | Hârtie perforată 270 mm x 30 m | 33600000-6 | 100 | 794 | P/u cromatograf Crom-5. Mărime: Latimea 270 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub