| Anexa nr. 22 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 Specificații tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAPdin_________ |
| Obiectul achiziției: utilaj de uz general și special (pentru cantina) |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Chiuvetă/ Lavuar |  |  |  | Ordinară, din inox alimentar cu grosimea 1,5 mm, realizată pe piciorușe reglabile +50 mm, rotungită la margini, cu bordură la partea din spate. Dimensiuni gabaritar:LxAxH 1000cmx800cmx850cm. Adincimea chiuvetei minim 500 cm. Carcasul picioarelor să fie stabilizate cu o bară din inox între ele, profil 30*30*1.5 (anexa nr.1) |  |  |
| Raft/stelaj |  |  |  | Din inox alimentar cu grosimea 1,5 mm, cu 4 rafturi perforate, pe piciorușe din inox-profil L reglabile +50mm, cu capacitatea de încărcare min 60 kg pe raft. Dimensiuni: (LxAxH): 1500 x600x1700. Spațiul de depozitare de la raftul de jos să fie 800 cm (anexa nr.2) |  |  |
| Masă cu chiuvetă |  |  |  | Din inox alimentar cu grosimea 1,5 mm realizată pe piciorușe reglabile +50 mm. Dimensiuni: (LxAxH): 1200x600x850mm, cu bordură, Dimensiuni cuva (LxAxH): 500x500x300mm. Carcasul picioarelor să fie stabilizate între ele. (Anexa nr.3) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP Obiectul de achiziției: utilaj de uz general și special (pentru cantina) Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Livrarea: gratis, la sediul benefeciarului or.Rezina, strada Nistreană 1-pînă la data d e 29 decembrie 2022. MD25TRPBAA314110A00809AC 42900000-5 Chiuvetă/ Lavuar buc 2 42900000-5 Raft/stelaj buc 1 42900000-5 Masă cu chiuvetă buc 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |