Исполнительный комитет АТО Гагаузия

Проект ЕС: «Интеграция АТО Гагаузия в

национальные рамки регионального развития»

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

ДЛЯ ПРОЕКТОВ МАЛОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Цели Программы

Общая цель Программы предоставления грантов для малой инфраструктуры состоит в оказании финансовой поддержки местным органам власти для осуществления проектов местного развития в контексте реализации основных программ развития АТО Гагаузия:

- Региональная программа развития населенных пунктов АТО Гагаузия на 2018-2022г

- Планы действий по стратегическому развитию местных инициативных групп на 2018 - 2022 годы;

- Стратегия Социально-Экономического Развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы;

- Стратегия Регионального Развития АТО Гагаузия на 2017-2020 годы.

Программа также финансирует приоритетные проекты, которые четко указаны в местных стратегических документах, а также ощутимо способствуют экономическому развитию местных общин.

По Программе планируется предоставить финансовую поддержку, при совместном финансировании, для осуществления как минимум 20 таких проектов, направленных на содействие местному развитию в следующих трех приоритетных областях:

приоритет 1. Инфраструктура поддержки предпринимательства – бизнес - инкубаторы, промышленные и экономические зоны, рынки, инструменты поддержки МСП, местные экономические кластеры, создание рабочих мест на местном уровне и т.д.;

приоритет 2. Базовая инфраструктура местных публичных услуг (водоснабжение и канализация, освещение общественных мест, инфраструктура местных дорог, управление твердыми бытовыми отходами, благоустройство общественных мест, социальная инфраструктура, культурная инфраструктура и т.д.);

приоритет 3. Инфраструктура туризма, благоустройство туристических объектов и доступа к ним, создание новых;

Правила и требования, изложенные в данном документе, являются обязательными для всех партнеров-исполнителей в рамках Программы предоставления грантов с целью оказания содействия Исполнительному комитету АТО Гагаузия в пилотном внедрении и тестировании нового механизма финансирования проектов местного развития.

Основные Требования и Технические Спецификации

2. Состав работ и населенные пункты

2.1 Проекты предлагаемые данной групой сел включает в себя следующие виды работ: строительные работы, работы по установке оборудования и систем для откачки и очистки воды, монтажу модульных очистных сооружений; работы по монтажу наружных водопроводов и систем канализации, електрические работы и автоматика, работы по обустройству территории, пуско-наладочные работы; работы по асфальтированию дорог и мощению тротуарным камнем, устройству местных щебеночных дорог и др.; все мероприятия по приему оконченных работ и сдачи обьектов в экплоатацию.

2.2 Строительные работы, запрашиваемые в составе данной публичной закупки, сгрупированы в 4 (четыре) лота,  так как показано в ниже-следующей таблице:

| № объекта | Населенные пункты | Название Проектного Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Копчак | „Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2” |
| 2 | с. Бешгиоз | „Реконструкция бывшей начальной школы под социальный центр” |
| 3 | с. Етулия | „Капитальный ремонт и модернизация системы центрального водоснабжения села, 2я очередь” |
| 4 | с. Чишмикиой | „Строительство тротуара вдоль центральной улицы села” |
| 5 | с. Кириет-Лунга | „Капитальный ремонт дороги по улице Свобода” |
| 6 | с. Казаклия | „Строительство тротуара вдоль центральной улицы села” |

2.3 В частности, проекты предусмотренные в этих селах включают в себя следующие виды строительных работ:

Село Копчак

- Капитальный ремонт кровли и фасадов здания пищеблока, прачечной, склада ;

- Утепление наружных стен и ремонт фасада центрального блока;

- Капитальный ремонт кровли, теплоизоляция стен и покраска фасада верхнего блока

- Строительство ограждения и благоустройство территории;

2.4 Подрядчик должен обеспечить все что необходимо для успешного выполнения контракта: работы, инженерия, материалы, оборудование, подсобные материалы, транспорт, техника, машины, инструмент и все поездки и другие расходы необходимые для выполнения контракта.

Каждый контракт обычно подразумевает выполнение следующего комплекса действий и мероприятий:

- Закупка и доставка на обьектах материалов, оборудования, и услуг необходимых для успешного выполнения работ;

- Подготовка строительного участка для хранения материалов, оборудования и выполнения работ;

- Строительные работы и установка оборудования в зданиях, наружные сети, благоустройство територии, дороги, и.т.д., согласно вышеперечисленных работ;

- Сдача в эксплоатацию установленных систем, оборудования, материалов и строительных работ, включая пуско-наладочные работы (по необходимости);

- Передача исполнительной документации и инструкций по эксплоатации и содержанию оборудования (по необходимости);

- Проведение обучения персонала и передача материалов, протоколов, разработанных для обоченного персонала заказчика;

2.5 Все оборудование предложенное подрядчиком должно соответствовать рекомендациям, техническим требованиям и спецификациям упомянутым ниже; они также должны иметь Европейские Сертификаты (EС) или Молдавские сертификаты, которые подтверждают данные из технических паспортов. Подрядчик также должен обеспечить чтобы все материалы, оборудование и мероприятия касающиеся строительным и монтажным работам в составе контракта, были согласованы с ответственными представителями Инвестора и  Заказчика (Инженером, Техническим Надзором), перед использованием / выполнением.

Нота для офертантов:

Во всех случаях, когда спецификации требуют конкретный продукт, бранд, имя / модэль, офертанты, во время выполнения контракта, могут предложить для согласования любой другой продукт равный во все аспектах с продуктом объявленным на тендере, включая требования по происхождению, физические, функциональные и технические и производительные параметры.

3. Строительные участки

Работы обьявленные в этой публичной закупке будут выполнены в соответствие с выше упомянутыми лотами.

# 4.  Организационные мероприятия

Внедрение каждого проекта и выполнение работ на обьекте будет отслежан ответственным представителем Инвестора, который будет периодически посещать обьект. Кроме того, инженер – Технический Надзор, уполномоченный Местными Органами Власти, Заказчиком проекта, обеспечит ежедневный надзор всех работ предусмотренных контрактом.

# Ожидаемые результаты

В каждом случае от подрядчика будут ожидаться следующие результаты:

Результат 1: Окончание всех строительных работ, поставка и монтаж оборудования, подключение к электричеству, воде, канализации, благоустройство, и.т.д., предусмотренные в контрактных документах, в сроки, не превышающие 180 календарных дней со дня подписания Контракта.

Результат 2: Окончательная сдача в эксплоатацию обьекта в срок: 90 календарных дней, со дня подтверждения окончания работ актом рабочей комиссии, вкл. поставку и монтаж оборудования,  испытание, пуск в эксплоатацию, обучение персонала (по необходимости).

# Основные Требования и Технические Спецификации

Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории детского сада №2 села Копчак

Данный проект предусматривает: капитальный ремонт кровли пищеблока и дальнего корпуса; выполнение мер по сбережению тепловой энергии путем теплоизоляции наружных стен устойчивыми изоляционными материалами, используемых на местном рынке Республики Молдова; штукатурку и покраску всех фасадов центрального блока, дальнего блока и пищеблока; строительство ограждения и благоустройство территории.

Строительные работы должны быть выполнены в соответствии с объявленным перечнем объёмов работ, техническими спецификациями и актуальными строительными нормами и правилами Республики Молдова.

Фасады: Стены, откосы и цоколь будут вначале обработаны слоем кварцевого грунта

"Betonocontact". Термоизоляция стен будет выполнена из пластин полистирола марки  EPS-100мм. Изоляция цоколя выполняется из пластин полистирола XPS-100 мм, покрытые керамической плиткой по типу “granit”. Откосы наружных проемов изолируются  минеральной ватой марки “Izover”, толщиной не менее 30 мм, плотностью 135kг/м3, с жесткой фиксацией изоляционного материала. Все углы должны быть покрыты стальными уголками и двумя слоями сетки. Утепленные фасады покрываются тонкой штукатуркой из сухой смеси на базе цемента толщиной δ=5мм, укладкой слоя  грунта “Gleta” и штукатурки “Tinc”, толщиной δ=2-3мм.

* EPS: толщина 10cm; плотность 15kг/м3 по [GOST EN 1602] или лучше; теплопроводность 0.038 W/мk [SM SR EN 12667] или лучше; стрессовое значение при величине деформации толщины 10% - 70kPa [SM GOST R EN826] или лучше; противопожарный класс (в случае самостоятельного тушения) cl.E (SM.SR.ΕΝ13501-1+A1) или лучше;

** XPS: толщина 10cm; плотность 26kг/м3 по [GOST EN 1602] или лучше; теплопроводность 0.035 W/мk [SM SR EN 12667] или лучше; стрессовое значение при величине деформации толщины 10% - 200kPa [SM GOST R EN826] или лучше; противопожарный класс (в случае самостоятельного тушения) cl.E (SM.SR.ΕΝ13501-1+A1) или лучше;

Все материалы, включая изоляционные плиты, клеи, краски, штукатурки и т д, используемые для изоляции фасадов должны быть для наружных работ и выдерживать самые суровые местные климатические условия.

Особое внимание будет уделено вентиляционным каналам, чтобы избежать закрытия каналов во время изоляционных работ.

Все строительные отходы должны быть эвакуированы в специально отведенные места.

Крыша: на пищеблоке и верхнем корпусе предусмотрена новая несущая стропильная конструкция, из дерева 2й категории еловых пород (сосна или елка). Деревянные элементы - разного сечения, влажностью не более 20%, согласно ГОСТ 8486-86*, ГОСТ 24454-80*. Все соединения деревянных элементов будут выполнены на болтах и гайках из оцинкованного металла. Временные соединения могут быть выполнены гвоздями соответствующих размеров. Деревянные конструкции должны быть обработаны специальным противопожарным и анти-плесневым раствором типа ДСК-П. Опорные элементы будут закреплены болтами, A-1 Ø=12мм, ГОСТ 7798-70*, к новым бетонным тумбам из бетона марки B15.

Кровля: Кровельный материал будет из металлопрофиля типа LTP-20 или металлочерепицы типа ”Florenția”, RAL-3011 или другой подобный материал. У стен используется металлопрофиль марки C10-1122-0.5, согласно ГОСТ 24045-2016, цвета RAL-3011. Нахлест металлических листов между собой будет не меньше 100мм. Крыша будет оборудована стандартными снегозадержателями того же цвета что и кровля. Водосточные желоба диаметром d=150мм и трубы диаметром d=120mm будут изготовлены из окрашенного ржаво-устойчивого металла под цвет кровли.

Благоустройство территории: Пешеходные дорожки и тротуары выполняется из тротуарной вибро-прессованной плитки типа «Якобаш» или равнозначный ему, толщиной δ=40мм, ГОСТ 17608-81, уложенной на слое сухой цементно-песчаной  смеси (в пропорции 1:6) толщиной δ=5см.

Основание: после разборки существующего покрытия дорожек из асфальтобетона, необходимо выполнить легкое рыхление (глубиной 5см) и планировку естественного основания дороги путем срезки возвышенностей и перемещение разработанного материала в выемки. В основание добавляется в среднем 5.0 cm новой смеси местного щебня M400, фракций: 40,20,10, методом в один слой, в соответствии со СНиП 3.06.03-85. Перед уплотнением щебеночного основания (платформы), необходимо обеспечить проектные продольные и поперечные уклоны. Уплотнение платформы дорожек выполнить механическими катками, весом не менее 2,5t, до полного уплотнения.

Бордюрный камень: Под бордюрный камень в проекте предусматривается устройство щебеночного основания не менее 10см. В местах проездов предусматривается  стандартный дорожный бордюрный камень типа PB 100x30x15см уложенный на бетоне 30х20см, B15. У тротуаров - бордюрный камень типа PB 100x20x8см, уложенный на бетоне 30х20см, B15.

Отвод воды: Проект предусматривает отвод поверхностной воды с территории садика  по рельефу, продольным уклоном проходов, площадок и бордюром.

- Маркировка оборудования

Все элементы оборудования должны быть промаркированы пластинами в оригинале от производителя, которые должны содержать как минимум год производства, технические параметры и тип/ID оборудования. Кабели должны быть промаркированы в начале и в конце сетей. Все текстовые маркировки должны быть на молдавском и русском языках.

- Документация по содержанию и управлению оборудованием/системой

Подрядчик должен обеспечить и передать заказчику две копии детальной документация по содержанию и управлению оборудованием/системой. Документация должна быть в комплекте, включать все виды установленного оборудования, и детальные рекомендации по содержанию оборудования. Вся документация должна быть на молдавском или русском языках.

- Прием в эксплуатацию при окончании работ

После окончания строительных работ, монтажа и испытания оборудования предусмотренного в контракте, проведения обучения персонала и передачи документации и инструкций, на обьекте  будет организована процедура приема объекта при окончании работ. Все испытания оборудования и обучение персонала будут проведены силами и за счет подрядной организации.

- Гарантийный срок

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование начнется со дня сдачи объекта в эксплуатацию и продлится 12 месяцев для оборудования и 36 месяцев для работ и материалов.