APROBATĂ

prin Ordinul

nr. 69 din 07.05.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziţii generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autorităţile contractante şi ofertanţi, utilizată la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare şi de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare şi de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentaţie conţine anexe destinate iniţierii, publicării, atribuirii şi modificării procedurilor de achiziţii publice, precum şi destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunţ de intenţie (anexa nr.1);

- Anunţ de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecţie/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitaţie de participare la etapele de preselecţie/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecţiei candidaţilor (anexa nr. 4);

- Anunţ de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunţ privind modificarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentaţiei de proiect (anexa nr. 11);

- Declaraţie privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantităţile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adiţional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentaţia de atribuire în vederea achiziţionării lucrărilor sau serviciilor de proiectare şi de lucrări, după cum este specificat în documentaţia standard.

- Detaliile din document desenate şi scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice şi de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor şi argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive, precum şi alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 şi anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul iniţierii procedurii de achiziţie publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanţie a alocării lor şi sunt destinate exclusiv achiziţiei în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare şi de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă iniţiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări sau lucrări şi servicii de proiectare, procedura se  desfăşoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziţii publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă iniţiază procedura de negociere, procedura se desfăşoară conform Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă iniţiază proceduri cu preselecţie se utilizează anexele ce ţin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 şi nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziţii European (în continuare - DUAE), documentaţia de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmeşte în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziţia de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depăşească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentaţia de proiect, înainte de iniţierea procedurii de achiziţie.

- În cazul achiziţiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuţiei lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare şi de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 şi pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziţie publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie şi înaintează solicitarea către Agenţia Achiziţii Publice privind includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziţie:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

- orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaţilor/ofertanţilor

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociaţie de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare şi de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiţia că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorităţii contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare şi de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare şi de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţie publică, operatorul economic completează şi prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică.

- 25. În dependenţă de specificul achiziţiei şi procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât şi documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii şi cerinţe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calităţii;

- 6) standarde de protecţie a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) şi art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situaţiile menţionate la pct. 28 şi pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea şi credibilitatea sa, în pofida existenţei unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziţie publică, cu excepţia cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată de la participarea la procedurile de achiziţii publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menţionate la pct. 28 şi pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 şi pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referinţele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele particulare ale infracţiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentaţia de proiect şi de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică şi/sau financiară şi să prezinte informaţii/documente privind capacitatea economică şi/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepţia cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) şi nivelul minim de lichiditate (nu mai puţin de 100%);

- 3) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situaţia financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărţit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câştigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în acelaşi timp.

- 38. La solicitarea autorităţii contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate şi finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentaţiei de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului şef, inginerului şef şi dirigintelui de şantier, atestaţi conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare şi de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare şi de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi ataşat/ataşate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susţinerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfăşoară activităţile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informaţiile date se vor include în anexele nr. 12 şi nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informaţiile date se vor include în anexele nr. 12 şi nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorităţii contactante,  documente şi certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaţionale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autorităţile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare şi de lucrări:

1) materiale de construcţie şi aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deşeurilor reciclabile şi sistemul de gestionare a deşeurilor;

3) gestionarea deşeurilor din demolări;

4) instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor energetice şi surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanţă energetică;

6) conţinut reciclat în beton şi zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcţie specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică şi energie termică (CHP);

9) controlul şi managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deşeurilor pe şantier, monitorizînd şi raportînd aplicarea pe durata desfăşurării lucrărilor pe şantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele şi lacuri de interior şi de exterior;

13) îmbrăcăminţi rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcţiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la faţa locului, a materialelor şi a solurilor excavate şi pentru utilizarea materialelor de construcţii cu conţinut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creşterea durabilităţii materialelor şi reducerea necesităţilor de întreţinere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcţie, utilizare şi întreţinere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminţilor rutiere. Optimizarea strategiei de întreţinere pentru garantarea performanţei dorite pentru rezistenţa la rulare, durabilitate şi reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziţionarea şi utilizarea de materiale de construcţie cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcţii cu un nivel ridicat de conţinut reciclat şi reutilizat şi de subproduse de acest gen la construcţia şi întreţinerea drumurilor;

22) creşterea durabilităţii îmbrăcăminţilor, a capacităţii portante şi a rezistenţei la uzură;

23) dezvoltarea şi executarea planurilor de monitorizare şi întreţinere în situaţiei concrete;

24) evaluarea durabilităţii asupra materialelor de construcţii;

25) identificarea şi evaluarea riscurilor deşeurilor periculoase;

26) generarea de deşeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării şi demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerinţele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie referitoare la situaţia economică şi financiară sau a capacităţilor tehnice şi profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporţional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce priveşte criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociaţiile trebuie să demonstreze o experienţă similară proporţională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experienţă similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociaţiei, cu excepţia cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului şi în măsura în care urmăreşte un obiectiv legitim de interes public şi este conformă principiului proporţionalităţii. Liderul asociaţiei execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziţii publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât şi resursele tehnice şi profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorităţii contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât şi tehnică şi profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie relevante şi nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 şi pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziţie publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) şi alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanţia pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât şi lista cu cantităţile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conţine:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentaţia de deviz (formularele 3, 5 şi 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate şi aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantităţile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare şi de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerinţelor stabilite în anunţul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achiziţiilor publice, şi depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziţie de platformele electronice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

56. Ofertantul depune garanţia pentru ofertă conform Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanţia pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociaţiei).

58.  Ofertantul are obligaţia, prin depunerea declaraţiei privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentaţia de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă se prelungeşte în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achiziţiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare şi de lucrări pentru obiectul achiziţiei, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare şi de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentaţia de deviz (Formularele 3, 5 şi 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea şi deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire şi se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepţionată şi înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ţinând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE, care conţin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă şi se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociaţi îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea şi compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conţin secrete tehnice, comerciale sau ţin de protecţia proprietăţii intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialităţii asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, şi totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) şi alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conţin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informaţiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, şi conform cerinţelor stipulate în anunţul de participare prin care menţionează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziţii publice şi nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziţii publice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

2) îndeplineşte criteriile referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire;

3) se obligă să asigure şi să respecte standardele de asigurare a calităţii şi standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfăşurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităţilor publice sau a terţilor din Republica Moldova, iar atunci când este necesar şi în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanţe între informaţiile prezentate de către operatorul economic în DUAE şi cerinţele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă şi neconformă şi se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informaţie prezentată în DUAE corespunde cerinţelor/condiţiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunţ/invitaţia de participare, are obligaţia să prezinte la cerere şi fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare şi de selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achiziţiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achiziţiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preţ anormal de scăzut în raport cu preţul estimat al achiziţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua controlul calculării elementelor preţului şi de a verifica şi anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preţ anormal de scăzut, cât şi respectarea de către ofertant a cerinţelor tehnice indicate în caietul de sarcini, şi de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achiziţiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi de selecţie;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preţ fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

7) atunci când explicaţiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorităţii contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achiziţiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în invitaţia/anunţul de participare, inclusiv în documentaţia de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic şi, după caz, semnată şi ştampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achiziţiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorităţii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informaţiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întruneşte condiţiile stipulate în Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociaţiilor, acţionarilor, administratorilor şi a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câştigător este obligat de a completa şi prezenta declaraţia cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenţiei Achiziţii Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achiziţiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerinţele stipulate în Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanţia de bună execuţie a contractului, dacă părţile agreează, se constituie din:

1) reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă licenţiată, agreată de ambele părţi;

2) reţineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorităţii contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de aşteptare sau, după caz, după soluţionarea oricăror contestaţii sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenţia Achiziţii Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţii publice, în conformitate cu termenii şi condiţiile indicate în documentaţia de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare şi de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câştigătoare, impunerea de noi cerinţe ofertantului câştigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor şi intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 şi anexa nr. 26) din prezenta Documentaţie-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfăşurării procedurii prin cererea ofertelor de preţuri şi pentru contractele în urma desfăşurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări şi de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părţi: Partea I cea generală care este obligatorie, şi care nu se modifică, doar cu excepţia contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidenţa Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice şi Partea II ceea ce ţine de condiţiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiţii/cerinţe speciale în dependenţă de obiectul achiziţiei, de complexitatea procedurii, atât şi de a stabili condiţiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ţine de condiţiile speciale al contractului, drepturile/obligaţiile Beneficiarului şi drepturile/obligaţiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenţia Naţională pentru Soluţionare a Contestaţiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunţurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări are obligaţia să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentaţie, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerinţelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schiță de proiect __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Faza n : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii:  ________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentaţia standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantităţile de lucrări

Obiectul: ,, Extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina”.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie.

(denumirea, adresa)

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-5

Deviz-oferta № 2956/21-2-5

Reconstructia retelei de contact (demontare)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-016-1 k=0.5 | Demontare. ( K=0.5) Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 6,5000 |  |  |
| 2 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior 1buc=1800kg | buc | 6,0000 |  |  |
| 3 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов - металлические отходы -, с переноской до 10 м - группы F2A - , с площадки в авто 1 категории) | t | 17,3000 |  |  |
| 4 | TrB22D1B1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Транспортировка материалов пневматическим краном расположенным неподвижно на позиции, 10 тс, вес материалов 0,5 - 1 т и высота подъёма 0-6 м) | t | 17,3000 |  |  |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 17,3000 |  |  |
| 6 | TRI1AA09C1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 17,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontare. |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-306-2 k=0.5 | Demontare Izolatoare de sectionare pentru troleibuz | buc | 192,0000 |  |  |
| 8 | 08-02-303-2 k=0.5 | Demontare Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажимы) | buc | 172,0000 |  |  |
| 9 | 08-02-305-1 k=0.5 | Demontare Bratara pe stilp | buc | 51,0000 |  |  |
| 10 | 08-02-301-4 k=0.5 | Demontare .Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | 08-02-309-2 k=0.5 | Demontare. Suport curb | buc | 19,0000 |  |  |
| 12 | 08-02-312-1 k=0.5 | Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m | km | 1,4500 |  |  |
| 13 |  | Valoarea materialelor restituite in urma demontarii ( Conductor MF-85) | km | 1,4500 |  |  |
| 14 |  | Conductor ППСРМ95-1000 | m | 30,0000 |  |  |
| 15 |  | Sirma zincata ф5,0мм | m | 40,0000 |  |  |
| 16 | 08-02-303-7 k=0.5 | Demontare. Cablu de otel, longitudinal-portant | km | 0,8700 |  |  |
| 17 | 08-02-307-2 к=0,5 | Demontare Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant la traversa flexibila | 1 ansamblu | 16,0000 |  |  |
| 18 | 08-02-313-1k=0.5 | Demontare Ac automat | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | 08-02-313-2 k=0.5 | Demontare Ac obisnuit | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 | t | 1,3088 |  |  |
| 21 | TsI50B1 | Transportarea ( conductot +tros) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km | t | 1,3088 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Valoarea si cantitatea meterialelor reutilizabile  in urma demontarii, urmeaza a fi  determinate prin acte de constatare confirmate de beneficiar si antreprenor

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd. Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str. Bucovinei, mun. Chisinau Cladire de dispetcerat. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-2-1-11

Deviz-oferta № 2956/21-1-2-1-11

Achizitionarea si montarea utilajului tehnologic si mobilierului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pret de firma | Frigider cu 2 camere dimensiuni 600х600х2100mm | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | - // - | Iradiator cu recirculare bactericid de tavan | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | pret de piata | Pat pentru examinare medicala | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | - // - | Dulap metalic medicinal | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | - // - | Dulap pentru lucruri | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | - // - | Masa de laborator | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | - // - | Computer personal | set | 4,00 |  |  |
| 8 | - // - | Masa pentru computer | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | - // - | Dulap pentru oficiu | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | - // - | Dulap pentru halate | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | - // - | Dulap pentru haine | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | - // - | Masa pentru oficiu cu doua tumbe | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | - // - | Masa pentru oficiu cu o tumba | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | - // - | Complect mobila de bucatarie cu chiuveta incorporata si conectare la apa calda si rece (bucatarie liniara ~ 3,6m) | set | 2,00 |  |  |
| 15 | - // - | Dulap pentru haine de lucru | buc | 15,00 |  |  |
| 16 | - // - | Colt de odihna | set | 6,00 |  |  |
| 17 | - // - | Masa de bucatarie 4 locuri | set | 3,00 |  |  |
| 18 | - // - | Masa de bucatarie 6 locuri | set | 7,00 |  |  |
| 19 | - // - | Printer | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | - // - | Masa aditionala | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | - // - | Dulap metalic pentru instrumente | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | - // - | Raft metalic de perete | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | - // - | Masa de lucru pentru lacatus | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | - // - | Strung de masa pentru gaurire verticala | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | - // - | Masa de lucru pentru lacatus | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | - // - | Masa pentru asamblare | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | - // - | Dulap metalic gospodaresc | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | - // - | Uscator pentru mini electric | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | - // - | Set de tehnica de bucatarie (ciainic electric, microunde, etc) | set | 2,00 |  |  |
| 30 | - // - | Set de scule electrice (polizor unghiular, masina de insurubat, masina de gaurit, fierastau unghiular etc.) | set | 1,00 |  |  |
| 31 | - // - | Scaun pentru oficiu | buc | 5,00 |  |  |
| 32 | - // - | Scaun semimoale | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | - // - | Container pentru resturi | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  | Total utilaj si mobilier | 100,00 % |  |  |  |
|  | Insatalare utilaj si mobilier | 0,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total instalare utilaj si mobilier | 100,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Colun N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Реконструкция участка ВЛ 110кв ТЭЦ-2 -Рышкановка на пересечении бул. Мирча чел Батрын от ул. Доменюк до ул. Буковень | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-9

Deviz-oferta № 2956/21-2-9

Lucrari de reconstructie LEA 110 kv

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat in gropi de fundatie forate |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie cu adincime pina la 3 m, sol cat. 2 (для демонтажа ж.б. опор) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 33-01-008-4 | Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu dublu circuit, volum pina la: 3 m3 - Kman=0,80 ,Kmech=0,80 | m3 | 2,520 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Demontarea conductorilor |  |  |  |  |
| 3 | 33-01-024-9 | Suspendarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km (6conductor) - Kman=1,92*0,75=1,44 ,Kmech=1,85*0,75=1,39 | 1 km | 0,275 |  |  |
| 4 | 33-01-026-1 | Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km - Kman=0,65 ,Kmech=0,65 | 1 km | 0,275 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Montarea fundatiilor din beton armat prefabricat sub stilpi de otel |  |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,550 |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 8,000 |  |  |
| 7 | 33-01-001-8 | Montarea suporturilor inseparabile din beton armat prefabricat sub stilpi de ancoraj de colt, volum pina la: 3 m3 (Ф-3Ам) | m3 | 13,600 |  |  |
| 8 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 4,980 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 257,000 |  |  |
| 10 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 7,550 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Montarea stilpilor din otel |  |  |  |  |
| 11 | 33-01-016-11 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de ancoraj de colt, autoportanti, cu un picior, masa pina la 15 t | t | 18,493 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 12 | 33-01-024-10 | Suspendarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km (6 conductori, провод существующий) - Kman=1,92 ,Kmech=1,85 | 1 km | 0,275 |  |  |
| 13 | 33-01-026-1 | Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km | 1 km | 0,275 |  |  |
| 14 | 33-03-005-1 | Incarcarea si descarcarea manuala pe magistrala LEA 35-1150 kV, a izolatoarelor de suspensie din sticla in forma de taler | t | 1,490 |  |  |
| 15 | 33-03-005-2 | Incarcarea si descarcarea manuala pe magistrala LEA 35-1150 kV, a armaturiii liniare | t | 0,643 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bd.Mircea cel Batrrin cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str.Bucovinei ,mun.Chisinau, sect. Ciocana. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-4

Deviz-oferta № 2956/21-1-4

Trasare si pichetare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. |  |  |  |  |
| 1 | OD11A | Pichetarea provizorie a traseului liniei de drum (=3600+900+2150+519.6+924+ 400=) | m | 8 494,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea social medical | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bd.M.cel Batran cu prelungirea liniei de troleibuze pala la str. Bucovinei, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-2-1-1

Deviz-oferta № 2956/21-1-2-1-1

Cladire de dispecerat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de terasamente. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 17,940 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 102,000 |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,000 |  |  |
| 4 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух | 100 m3 | 12,200 |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 12,200 |  |  |
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II -перемещение лишнего грунта на 20м | 100 m3 | 6,760 |  |  |
| 7 | TsC27A1 К=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 6,760 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Zid de sprijinZs-1(CBA pl.3,4,5) |  |  |  |  |
| 8 | PA22B | Forarea coloanelor pentru fundatii cu instalatia BENOTTO de 150-220 CP, pina la adincimea de 25 m, cu diametrul de 880 mm, in teren categoria I sau II (Бурение колонн для фундаментов с помощью установки BENETTO 150-220 CP, глубиной до 25м, диаметром 880 мм, в грунте I или II категории) | m | 209,000 |  |  |
| 9 | PA08A | Fisa tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, in teren categoria I, II sau III cu soneta universala la uscat - d325*6 (22buc L=9,0m) | m | 209,000 |  |  |
| 10 |  | tuburi metalice d325*6 | m | 209,000 |  |  |
| 11 | PK37A2 | Otel laminat din profile pentru consolidari si reparatii de poduri metalice - cornier cu aripi egale 100*7 mm | t | 0,302 |  |  |
| 12 | CE40B применит. | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic - de instalat intre tevi scindura pentru a evita prabusirea solului | m3 | 3,900 |  |  |
| 13 | TsF15B | Consolidarea peretilor excavatilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri instabile, adincimea: peste 3 m | 100 m3 | 0,040 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. fundatii (CBApl.6-10) |  |  |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 9,500 |  |  |
| 15 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,850 |  |  |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 | m3 | 40,700 |  |  |
| 17 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 88,000 |  |  |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 409,030 |  |  |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 252,940 |  |  |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - выпуски MA 1- 6 | kg | 436,360 |  |  |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..- C12/15( beton de trecere fundatii) | m3 | 6,500 |  |  |
| 22 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,600 |  |  |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..- C12/15 fundatie sub pereti despartitori din caramida (CBA pl. 7) | m3 | 4,110 |  |  |
| 24 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,220 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. carcas |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. carcas,perete (CBA pl.11-26) |  |  |  |  |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C20/25 (coloane) | m3 | 20,500 |  |  |
| 26 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 137,800 |  |  |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 571,470 |  |  |
| 28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 540,260 |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - banda 60*16 | kg | 43,200 |  |  |
| 30 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" - teava d102*4 L=600mm T1 | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" - teava d219*6 L=1000mm T2 | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C20/25 (rigle) | m3 | 41,000 |  |  |
| 33 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 243,200 |  |  |
| 34 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 230,000 |  |  |
| 35 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 236,890 |  |  |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 445,070 |  |  |
| 37 | CC13D | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm - d16 | buc | 32,000 |  |  |
| 38 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm - d20 | buc | 32,000 |  |  |
| 39 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. - FS--5 | buc | 20,000 |  |  |
| 40 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t.- FS-5-12 | buc | 5,000 |  |  |
| 41 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. - FS - 5-8 | buc | 5,000 |  |  |
| 42 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. - FBS - 12-5-3 | buc | 30,000 |  |  |
| 43 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. - FS--4 | buc | 20,000 |  |  |
| 44 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. - FS - 4-12 | buc | 19,000 |  |  |
| 45 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. - FS - 4-8 | buc | 15,000 |  |  |
| 46 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. - FBS - 12-4-3 | buc | 32,000 |  |  |
| 47 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..- C12/15 | m3 | 20,000 |  |  |
| 48 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 98,000 |  |  |
| 49 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 36,700 |  |  |
| 50 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 342,000 |  |  |
| 51 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 82,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. parapet (CBA pl.32,33) |  |  |  |  |
| 52 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C16/20 (stilpi Stm-1,-2) | m3 | 1,720 |  |  |
| 53 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,720 |  |  |
| 54 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 149,000 |  |  |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 45,900 |  |  |
| 56 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C16/20 (briu) | m3 | 2,250 |  |  |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,500 |  |  |
| 58 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,960 |  |  |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,940 |  |  |
| 60 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 8,530 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. buiandrug si consolidarea peretilor despartitor din caramida (CBA pl.34) |  |  |  |  |
| 61 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C16/20 | m3 | 0,840 |  |  |
| 62 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,400 |  |  |
| 63 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 49,000 |  |  |
| 64 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 99,680 |  |  |
| 65 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - 4 Bp-I 150*150 | m2 | 440,000 |  |  |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - scoba Sc-1 | kg | 75,200 |  |  |
| 67 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - d10 L=140mm | buc | 94,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. planseu (CBA pl.27-29) |  |  |  |  |
| 68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C20/25 | m3 | 44,500 |  |  |
| 69 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 278,000 |  |  |
| 70 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 550,000 |  |  |
| 71 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 817,540 |  |  |
| 72 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 125,310 |  |  |
| 73 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Pi-1 (=8buc) | kg | 13,600 |  |  |
| 74 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 0,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. scara SC-1 (CBA pl.30-31) |  |  |  |  |
| 75 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C20/25 | m3 | 2,800 |  |  |
| 76 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,240 |  |  |
| 77 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 33,000 |  |  |
| 78 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 71,000 |  |  |
| 79 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 219,200 |  |  |
| 80 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 | m3 | 0,400 |  |  |
| 81 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,300 |  |  |
| 82 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. cerdac C-1,-2 (CBA pl.35-37) |  |  |  |  |
| 83 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 0,840 |  |  |
| 84 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 | m3 | 6,540 |  |  |
| 85 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,800 |  |  |
| 86 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C20/25 | m3 | 2,260 |  |  |
| 87 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,240 |  |  |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (PA-1) 8AIII-150*150 | kg | 62,490 |  |  |
| 89 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. scara Sce-1 (CBA pl.35-37) |  |  |  |  |
| 90 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C8/10 | m3 | 0,440 |  |  |
| 91 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,930 |  |  |
| 92 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C20/25 | m3 | 11,000 |  |  |
| 93 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,800 |  |  |
| 94 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 64,200 |  |  |
| 95 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 128,760 |  |  |
| 96 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,950 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. put de aeraj PA-1,2 (CBA38,39) |  |  |  |  |
| 97 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - carcas din cornier 75*5,50*5 si banda 40*5 | kg | 164,500 |  |  |
| 98 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 6,000 |  |  |
| 99 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм, армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича, с приготовлением раствора M-50 вручную, высотой этажа до 4 м) | 100 m2 | 0,110 |  |  |
| 100 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - C16/20 (Pm-1) | m3 | 0,160 |  |  |
| 101 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,100 |  |  |
| 102 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (PA-1) 8AIII-150*150 | kg | 17,143 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Gorbaciova I.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd. Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str. Bucovinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2,2a-2-2-1

Deviz-oferta № 2956/21-2,2a-2-2-1

Constructii din beton armat. Statie de tractiune poz.2, 2a.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,10 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,87 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,00 |  |  |
| 4 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint in rezerva si inapoi) | 100 m3 | 0,93 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,93 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,93 |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm | m3 | 12,12 |  |  |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 192,27 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Statie de tractiune poz.2. Solutii constructive (CBA5 ... CBA9) |  |  |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa de beton C8/10) | m3 | 4,20 |  |  |
| 11 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,82 |  |  |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 11,50 |  |  |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,22 |  |  |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (BA1) | kg | 60,75 |  |  |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 466,24 |  |  |
| 16 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20, XC2, in stilpi, conform CBA6) | m3 | 1,70 |  |  |
| 17 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 18,85 |  |  |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,30 |  |  |
| 19 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,00 |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 (pereti sub cota terenului) | m3 | 5,20 |  |  |
| 21 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 34,70 |  |  |
| 22 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (BA2) | kg | 8,00 |  |  |
| 23 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. (FS-3) | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. (FS 3-12) | buc | 3,00 |  |  |
| 25 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (FS 3-8) | buc | 10,00 |  |  |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20, XC2, in grinzi si centuri, conform CBA6) | m3 | 2,80 |  |  |
| 27 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,92 |  |  |
| 28 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,62 |  |  |
| 29 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 169,13 |  |  |
| 30 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 49,04 |  |  |
| 31 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,72 |  |  |
| 32 | IzF03C1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa ,,Aquamast" | m2 | 54,24 |  |  |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Gm1, CBA6,9) | kg | 23,00 |  |  |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,40 |  |  |
| 35 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (teava PE 180x10.2mm) | m | 31,50 |  |  |
| 36 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (teava PE 110x6.3mm) | m | 21,00 |  |  |
| 37 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (perete partea vizibila) | m2 | 21,24 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Statie de tractiune poz.2a. Solutii constructive (CBA10 ... CBA14) |  |  |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa de beton C8/10) | m3 | 4,20 |  |  |
| 39 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,82 |  |  |
| 40 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 11,50 |  |  |
| 41 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,22 |  |  |
| 42 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (BA1) | kg | 60,75 |  |  |
| 43 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 466,24 |  |  |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20, XC2, in stilpi, conform CBA6) | m3 | 1,70 |  |  |
| 45 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 18,85 |  |  |
| 46 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,30 |  |  |
| 47 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,00 |  |  |
| 48 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 (pereti sub cota terenului) | m3 | 5,00 |  |  |
| 49 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 33,30 |  |  |
| 50 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (BA2) | kg | 10,60 |  |  |
| 51 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. (FS-3) | buc | 3,00 |  |  |
| 52 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. (FS 3-12) | buc | 5,00 |  |  |
| 53 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (FS 3-8) | buc | 10,00 |  |  |
| 54 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20, XC2, in grinzi si centuri, conform CBA6) | m3 | 2,80 |  |  |
| 55 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,92 |  |  |
| 56 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,62 |  |  |
| 57 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 169,13 |  |  |
| 58 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 49,04 |  |  |
| 59 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,72 |  |  |
| 60 | IzF03C1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa ,,Aquamast" | m2 | 54,28 |  |  |
| 61 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Gm1, CBA6,9) | kg | 21,80 |  |  |
| 62 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,28 |  |  |
| 63 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (teava PE 180x10.2mm) | m | 10,50 |  |  |
| 64 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (pereti partea vizibila) | m2 | 23,30 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Colun N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd. Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str. Bucovinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-5-1

Deviz-oferta № 2956/21-5-1

Reconstructia canalizarea pluviala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (analogic C2-30...C2-34) | m3 | 2,68 |  |  |
| 2 | RpAcF38B | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m (analogic C2-1...C2-10, C2-18...C2-29) | m3 | 50,97 |  |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (jgheab din beton) | m3 | 48,38 |  |  |
| 4 | TrB22C1A1 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m | t | 240,50 |  |  |
| 5 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto mareriale din urma demolarilor si demontarilor) | 100 m3 | 1,02 |  |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (gunoi din demolari si demontari) | t | 240,50 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,02 |  |  |
| 8 | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba in timpul lucrarilor intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasamente, sapaturi |  |  |  |  |
| 9 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (canale, fintini-receptoare) | 100 m3 | 21,69 |  |  |
| 10 | TsC14A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spatii < 8 m (fintini C2-11...C2-17, C2-35...C2-39) | 100 m3 | 0,76 |  |  |
| 11 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (pentru intersectii de cablu) | m3 | 69,00 |  |  |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini-receptoare) | m3 | 67,00 |  |  |
| 13 | TsA07B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (camine) | m3 | 11,03 |  |  |
| 14 | TsA08A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 10 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m teren mijlociu. (sapaturi la camine dupa lucrari de demolare) | m3 | 165,74 |  |  |
| 15 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 4 143,94 |  |  |
| 16 | TsF01F | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,21...0,60m (camine) | m2 | 966,20 |  |  |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm) | m3 | 141,50 |  |  |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee si timpane la camine, receptoare cu pamint) | 100 m3 | 13,87 |  |  |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (la intersectii cu retele) | m3 | 34,50 |  |  |
| 20 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 731,46 |  |  |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (sol si nisip deasupra tevilor) | m3 | 149,00 |  |  |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 20,04 |  |  |
| 23 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint surplus) | 100 m3 | 11,36 |  |  |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 988,50 |  |  |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 26 | AcA14E | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=800mm) | m | 85,00 |  |  |
| 27 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=500mm) | m | 365,00 |  |  |
| 28 | AcA14D1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 7,00 |  |  |
| 29 | AcA14C | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=315mm) | m | 600,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Camine |  |  |  |  |
| 30 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 8,55 |  |  |
| 31 | AcD21B1 | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab, suplimentar la norma AcE13A) | m3 | 5,88 |  |  |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-10 | buc | 14,00 |  |  |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-6 | buc | 16,00 |  |  |
| 34 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-9 | buc | 5,00 |  |  |
| 35 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦП 1-10-1 | buc | 14,00 |  |  |
| 36 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1 | buc | 31,00 |  |  |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 7-3 | buc | 5,00 |  |  |
| 38 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 36,24 |  |  |
| 39 | AcD21B1 | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab, suplimentar la norma AcE14A) | m3 | 11,21 |  |  |
| 40 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-15 | buc | 18,00 |  |  |
| 41 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 15-6 | buc | 21,00 |  |  |
| 42 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 15-9 | buc | 43,00 |  |  |
| 43 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦП 1-15-1 | buc | 18,00 |  |  |
| 44 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1 | buc | 24,00 |  |  |
| 45 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 7-3 | buc | 26,00 |  |  |
| 46 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 21,45 |  |  |
| 47 | AcD21B1 | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE15A) | m3 | 9,41 |  |  |
| 48 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-20 | buc | 7,00 |  |  |
| 49 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 20-6 | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 20-9 | buc | 15,00 |  |  |
| 51 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦП 1-20-1 | buc | 7,00 |  |  |
| 52 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1 | buc | 15,00 |  |  |
| 53 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 7-3 | buc | 8,00 |  |  |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente metalice de consolidare) | kg | 1 399,06 |  |  |
| 55 |  | Scara metalica pentru camine | kg | 931,00 |  |  |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 81,55 |  |  |
| 57 |  | Capac cu rama din fonta tip G | buc | 39,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Receptoare de scurgere |  |  |  |  |
| 58 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa pluviala din elemente din beton prebabricat, inclusiv pat din beton B15 - 6,58m3) | m3 | 49,80 |  |  |
| 59 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-10a | buc | 94,00 |  |  |
| 60 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-3 | buc | 53,00 |  |  |
| 61 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-6 | buc | 38,00 |  |  |
| 62 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 10-9b | buc | 94,00 |  |  |
| 63 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat - КЦП 3-10 | buc | 94,00 |  |  |
| 64 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm) | m3 | 10,34 |  |  |
| 65 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ) | buc | 94,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Colun N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd. Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str. Bucovinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-16

Deviz-oferta № 2956/21-2-16

Marcaj rutier, indicatoare rutiere, parapet pietonal

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Marcaj rutier |  |  |  |  |
| 1 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) linie continua 0.15m - 259,0m2 | 1 km | 1,727 |  |  |
| 2 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) linie intrerupta 0.15m proportie 1:2 - 286m2 | 1 km | 1,907 |  |  |
| 3 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) linie intrerupta 0.15m proportie 3:1 - 13m2 | 1 km | 0,087 |  |  |
| 4 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) linie intrerupta 0.15m proportie 1:1 - 13m2 | 1 km | 0,087 |  |  |
| 5 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) linie intrerupta 0.25m proportie 1:3 - 50m2 | m2 | 50,000 |  |  |
| 6 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) paralel o linie continua 0.15 si o linie intrerupta 0.15m proportie 3:1 - 16m2 | 1 km | 0,107 |  |  |
| 7 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) marcaj rutier 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 | m2 | 561,000 |  |  |
| 8 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", galbena, 1,7kg/m2, fara diluanti) linie continua 0.15m - 11,0m2 | 1 km | 0,073 |  |  |
| 9 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (vopsea bicomponenta cu perle din sticla ,,Emex Trafic", alba, 1,7kg/m2, fara diluanti) marcaj rutier 1.18.1, 1.20.1, 1.21, 1.23.3 | m2 | 83,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Indicatoare rutiere |  |  |  |  |
| 10 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial - numai montaj | buc | 155,000 |  |  |
| 11 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35 | buc | 16,000 |  |  |
| 12 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.40 | buc | 89,000 |  |  |
| 13 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 5,000 |  |  |
| 14 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40 | buc | 9,000 |  |  |
| 15 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45 | buc | 12,000 |  |  |
| 16 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.35 | buc | 1,000 |  |  |
| 17 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.40 | buc | 12,000 |  |  |
| 18 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.45 | buc | 4,000 |  |  |
| 19 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 4.40 | buc | 4,000 |  |  |
| 20 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM 5.45 | buc | 3,000 |  |  |
| 21 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. | buc | 206,000 |  |  |
| 22 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A900 | buc | 23,000 |  |  |
| 23 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B700 | buc | 40,000 |  |  |
| 24 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip В900 | buc | 48,000 |  |  |
| 25 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D700 | buc | 40,000 |  |  |
| 26 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D900 | buc | 8,000 |  |  |
| 27 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 350*700 | buc | 18,000 |  |  |
| 28 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 500*615 | buc | 9,000 |  |  |
| 29 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 350*850 | buc | 5,000 |  |  |
| 30 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 600*900 | buc | 7,000 |  |  |
| 31 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH1050*350 | buc | 5,000 |  |  |
| 32 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 5844*2451(Road Service) | buc | 1,000 |  |  |
| 33 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 3196*2164 (Road Service) | buc | 1,000 |  |  |
| 34 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 3322*2009 (Road Service) | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) - carcas metalic pentru suport indicator de circulatie 5.58.2 (plasto.ru) | m2 | 27,910 |  |  |
| 36 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=100mm (sapa sub fundatii prefabricate) | m3 | 1,680 |  |  |
| 37 | CP51B | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. (bloc de fundatie tip Ф2, V=0,44m3) | buc | 7,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Parapet pietonal |  |  |  |  |
| 38 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 36,210 |  |  |
| 39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 29,410 |  |  |
| 40 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 29,410 |  |  |
| 41 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 6,800 |  |  |
| 42 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 11,900 |  |  |
| 43 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 2 565,000 |  |  |
| 44 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 89,800 |  |  |
| 45 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale | m3 | 6,800 |  |  |
| 46 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 92,300 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Colun N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-17

Deviz-oferta № 2956/21-2-17

Protectia prin releie PRR

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 2,0000 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 56,0000 |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 4,0000 |  |  |
| 4 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 | set | 8,0000 |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,0000 |  |  |
| 6 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 6,0000 |  |  |
| 7 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 4,0000 |  |  |
| 8 |  | Cablu КВВГнг4х1,5 | m | 400,0000 |  |  |
| 9 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 4,8800 |  |  |
| 10 |  | Провод ПВ3 1,5мм2 | m | 400,0000 |  |  |
| 11 |  | Провод ПВ1 2,5мм2 | m | 40,0000 |  |  |
| 12 |  | Провод ПВ3 2,5мм2 | m | 40,0000 |  |  |
| 13 |  | Провод ПВ3 4мм2 | m | 8,0000 |  |  |
| 14 |  | Banda adeziva PVC | buc | 4,0000 |  |  |
| 15 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 900,0000 |  |  |
| 16 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,9000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. utilaj |  |  |  |  |
| 17 |  | Celula КВЭ-1013 (750*900*1902) complectata conform schemei, vezi proiect PRR(Protectia prin relee a retelei) 2956/21-PRR plansa 2 , si specificarea utilajului 2956/21-PRR.SU, 2956/21-PRRSU1 plansa 1,2 | buc | 2,0000 |  |  |
| 18 |  | Выключатель вакуумный 10кВ, ВВУ-СЭЩ-10-20-1000У2 | buc | 2,0000 |  |  |
| 19 |  | Трансформатор тока 10кВ ТОЛ-СЭЩ-П3-10-20-1000У2 | buc | 6,0000 |  |  |
| 20 |  | Трансформатор тока ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3У2 | buc | 2,0000 |  |  |
| 21 |  | Contor trifazat ZMG405CR4 5(10)A | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd. Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str. Bucovinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956-7-5

Deviz-oferta № 2956-7-5

Inverzirea teritoriului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori) | buc | 505,000 |  |  |
| 2 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori lungime 2-3 m | 100 buc | 5,050 |  |  |
| 3 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (exclusiv cost arbore) | buc | 505,000 |  |  |
| 4 | plante.md | Artar argintiu | buc | 172,000 |  |  |
| 5 | - // - | Tei argintiu | buc | 159,000 |  |  |
| 6 | - // - | Artar cu frunze ascutite | buc | 171,000 |  |  |
| 7 | - // - | Thuja occidentalis Columna | buc | 3,000 |  |  |
| 8 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (arbusti) | buc | 566,000 |  |  |
| 9 | TsH226C | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti | 100 buc | 5,660 |  |  |
| 10 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (exclusiv cost arbusti) | buc | 566,000 |  |  |
| 11 | - // - | Ienuparul tiritor (Juniperus sabina) | buc | 11,000 |  |  |
| 12 | - // - | Buxus sempervirens | buc | 506,000 |  |  |
| 13 | - // - | Spireea vanguta | buc | 8,000 |  |  |
| 14 | - // - | Spireea bumalida | buc | 19,000 |  |  |
| 15 | - // - | Barcoace orizontal | buc | 13,000 |  |  |
| 16 | - // - | Caprifoi tataresc | buc | 9,000 |  |  |
| 17 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi, fara balot | buc | 6 803,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Colun N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrrin cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str.Bucovinei ,mun.Chisinau, sect. Ciocana. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956-7-6

Deviz-oferta № 2956-7-6

Pavilion pentru  transport public

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. |  |  |  |  |
| 1 |  | Pavilion de oprire pentru transportul public - fara instalare | buc | 7,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bd.Mircea cel Batran cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str. Bucovinei, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-3-7-3

Deviz-oferta № 2956/21-3-7-3

Sistematizarea si amenajarea teritoriului .

Statia terminus (35 troleibuze)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracamint si pavaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperire trotuare din dale de beton S=230m2 |  |  |  |  |
| 1 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - gr.15cm | m3 | 34,500 |  |  |
| 2 | DE18A kman=2.0 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 230,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Bordur |  |  |  |  |
| 3 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 165,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-12-1

Deviz-oferta № 2956/21-2-12-1

Retele electrice 0,23kV (DCR-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 70,0000 |  |  |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(sapare put de control) ) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(put de control) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv(put de control) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 23,0000 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,0000 |  |  |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 47,0000 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,2300 |  |  |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 36,8000 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2300 |  |  |
| 11 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*4.5mm | m | 31,0000 |  |  |
| 12 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 155,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de desfacere trotuar |  |  |  |  |
| 13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 300,0000 |  |  |
| 14 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,7700 |  |  |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare imbracamintei de asfalt +pietris) | 100 m3 | 0,0077 |  |  |
| 16 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 1,7710 |  |  |
| 17 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III( imb.de asfalt pietris decapat ) | 100 m3 | 0,0077 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,8000 |  |  |
| 19 |  | Cablu AПвзБбШп4х35 | m | 180,0000 |  |  |
| 20 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 ERKT0031 | buc | 2,0000 |  |  |
| 21 |  | Cap terminal EPKT0031 | buc | 2,0000 |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,0000 |  |  |
| 25 |  | Нулевая рабочая шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Нулевая шина PE на 8/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 |  | Dulap 380x240x175mm BZUMTF-03-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | preturile firmei | Contor 10-40A | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 |  | Intrerupator automat ВА47-29/2Р/С16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 |  | Intrerupator automat ВА47-29/2Р/С25A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-13-1

Deviz-oferta № 2956/21-2-13-1

Retele electrice 0,23kV (DCR-В)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 75,0000 |  |  |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(sapare put de control) ) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(put de control) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv(put de control) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 25,0000 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 50,0000 |  |  |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 50,0000 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,2500 |  |  |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 40,0000 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2500 |  |  |
| 11 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*4.5mm | m | 6,0000 |  |  |
| 12 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 166,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,9500 |  |  |
| 14 |  | Cablu AПвзБбШп4х35 | m | 195,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 ERKT0031 | buc | 2,0000 |  |  |
| 16 |  | Cap terminal EPKT0031 | buc | 2,0000 |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,0000 |  |  |
| 20 |  | Нулевая рабочая шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | Нулевая шина PE на 8/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 23 |  | Dulap 380x240x175mm BZUMTF-03-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | preturile firmei | Contor 10-40A | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Intrerupator automat ВА47-29/2Р/С16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Intrerupator automat ВА47-29/2Р/С25A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-14-1

Deviz-oferta № 2956/21-2-14-1

Retele electrice 0,23kV (DCR-С)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 267,0000 |  |  |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(sapare put de control) ) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(put de control) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv(put de control) | m3 | 6,0000 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 89,0000 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 177,0000 |  |  |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 177,0000 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,8900 |  |  |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 142,4000 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,8900 |  |  |
| 11 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*4.5mm | m | 23,0000 |  |  |
| 12 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 590,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 6,2800 |  |  |
| 14 |  | Cablu AПвзБбШп4х35 | m | 628,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 ERKT0031 | buc | 2,0000 |  |  |
| 16 |  | Cap terminal EPKT0031 | buc | 2,0000 |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,0000 |  |  |
| 20 |  | Нулевая рабочая шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | Нулевая шина PE на 8/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 23 |  | Dulap 380x240x175mm BZUMTF-03-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | preturile firmei | Contor 10-40A | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Intrerupator automat ВА47-29/2Р/С16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Intrerupator automat ВА47-29/2Р/С25A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovine, or.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-6-6

Deviz-oferta № 2956/21-6-6

Retele exterioare de gaze presiune joasa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate , avind diametrul de 25x3,2mm | m | 18,00 |  |  |
| 2 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate , avind diametrul de 20x2.8mm | m | 1,00 |  |  |
| 3 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (robinet sferic D25mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (robinet cu mufa D25mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 19,00 |  |  |
| 6 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (G-4T) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 7 |  | Contor de gaz G-4T cu citirea de la distanta a datelor | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 8 | IA45B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 100 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei, or.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-6-5

Deviz-oferta № 2956/21-6-5

Retele exterioare de gaze presiune medie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,06 |  |  |
| 3 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 117,50 |  |  |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos t.100-200mm | m3 | 2,82 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,32 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 7 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE100 SDR11 D32x3.0mm) | m | 27,00 |  |  |
| 8 |  | Trecere pe/otel D32/57mm | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Cot electrosudabil 90* D32mm | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Mufa electrosudabila D32mm | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.5 mm | m | 2,00 |  |  |
| 12 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.8 mm,L=8.5m | m | 9,00 |  |  |
| 13 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 4.0 mm ,L=1.0m | m | 1,00 |  |  |
| 14 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (tub de control in cover d32) | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Legatura PRPG cu 2 FRG 2MB |  |  |  |  |
| 16 | GE04A | Robinet bila cu flanse, pentru Pn 10 si 25 kgf/cmp, montat pe conducte , avand Dn: - 32 mm ,КШИ-32ф | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | GB05A | Flansa din otel pentru , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20mm | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | GB05A | Flansa din otel , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate , avind diametrul de 20x2.0mm | m | 2,00 |  |  |
| 20 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate , avind diametrul de 25x3,2mm | m | 4,00 |  |  |
| 21 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate , avind diametrul de 32x3,2mm | m | 2,00 |  |  |
| 22 | GB05A | Flansa oarba , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | GB05A | Flansa oarba , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 4.0 mm ,L=1.0m | m | 1,00 |  |  |
| 25 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 50,00 |  |  |
| 26 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata , executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, cu foi din tabla de 0,4 mm grosime (козырек ) | m2 | 0,96 |  |  |
| 27 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 4,32 |  |  |
| 28 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 29 |  | Post reglare presiune gaz cu 2 regulatoare de presiune FRG 2 MB Dn20 (G=50.0m3/h) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Filtru de gaz ФС-20 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 31 | GB09A | Descarcator de presiune tip A intermediar, pentru Pn 10, 16, 25, 40, 64, de conducte de gaze ingropate, avind Dn 100 mm ( FRG 2MB Dn20) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IA23A | Filtru de de gaz ФС-20 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,05 |  |  |
| 34 | 08-02-471-2 | Priza de pamint, verticala , din otel cornier, dimensiuni 63х63х6 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovine, or.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-6-2

Deviz-oferta № 2956/21-6-2

Retele exterioare de canalizare pluviala - C2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,76 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,35 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 29,56 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 106,92 |  |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,15) | m3 | 8,63 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 29,56 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 29,56 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 10 | pret de piata | Costul pamint nisipos(p/t umplutura sub drum) | m3 | 50,03 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 11 | AcD10B | Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (PP SN8 D460(400int) ,corugate) | m | 22,00 |  |  |
| 12 | AcD10B1 | Pentru fiecare 1 m adincime peste 2m din norma se adauga | m | 22,00 |  |  |
| 13 | AcD10B | Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (PP SN8 D340(300int) ,corugate) | m | 36,00 |  |  |
| 14 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |
| 15 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,74 |  |  |
| 16 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 4,00 |  |  |
| 17 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 | buc | 5,00 |  |  |
| 18 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 19 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 | buc | 4,00 |  |  |
| 20 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 7,00 |  |  |
| 21 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | put | 4,00 |  |  |
| 22 |  | Capatul din fonta T | buc | 4,00 |  |  |
| 23 |  | Scara cu vanguri din otel С1-01 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Scara cu vanguri din otel С1-02 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Scara cu vanguri din otel С1-03 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |  |  |
| 27 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 848,48 |  |  |
| 28 | CA03F | Beton simplu M-200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M-200 (volum de beton pe tava peste norma ,tinut cont de preturi АсЕ 13А (2.07- 1.13=0.94m3) | m3 | 0,94 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Receptoare de scurgere blocuri - 6 buc. |  |  |  |  |
| 29 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 18,00 |  |  |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,37 |  |  |
| 31 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,37 |  |  |
| 32 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,08 |  |  |
| 33 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - rigola tip U 1240*560*730(h) din beton C25/30 | buc | 6,00 |  |  |
| 34 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - 1100*700*700*70 | buc | 6,00 |  |  |
| 35 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - 972*572*100 D315 | buc | 6,00 |  |  |
| 36 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,02 |  |  |
| 37 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,38 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Stramutare |  |  |  |  |
| 38 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,09 |  |  |
| 39 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,36 |  |  |
| 40 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 279,66 |  |  |
| 41 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,15) | m3 | 7,14 |  |  |
| 42 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,05 |  |  |
| 43 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,05 |  |  |
| 44 | AcD18D | Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200mm | m | 60,00 |  |  |
| 45 | RpAcA57C | Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3-M, avind diametrul de 200 mm | m | 50,00 |  |  |
| 46 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 0,98 |  |  |
| 47 | AcE07C k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei, or.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-6-3

Deviz-oferta № 2956/21-1

Retele exterioare de canalizarea - C1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 14,21 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 43,96 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 383,07 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 4 465,04 |  |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,15) | m3 | 93,51 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 383,07 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 383,07 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 12,26 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 12,26 |  |  |
| 10 | pret de piata | Costul pamint nisipos(p/t umplutura sub drum) | m3 | 794,49 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 11 | AcD18B | Montarea tevii din PVC SN8, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm | m | 7,00 |  |  |
| 12 | AcD18D | Montarea tevii din PVC SN8, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm | m | 156,00 |  |  |
| 13 | AcD18D | Montarea tevii din PVC SN8, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm | m | 634,00 |  |  |
| 14 | AcD18D2 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga | m | 797,00 |  |  |
| 15 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 500 mm (PE SDR26 PN6) | m | 50,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |
| 16 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, in teren fara apa subterana | m3 | 10,38 |  |  |
| 17 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 14,00 |  |  |
| 18 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 | buc | 20,00 |  |  |
| 19 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-9 | buc | 10,00 |  |  |
| 20 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 | buc | 14,00 |  |  |
| 21 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 33,00 |  |  |
| 22 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | put | 4,00 |  |  |
| 23 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 11,20 |  |  |
| 24 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc | 6,00 |  |  |
| 25 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 3,00 |  |  |
| 26 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | buc | 15,00 |  |  |
| 27 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 | buc | 6,00 |  |  |
| 28 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 10,00 |  |  |
| 29 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | put | 6,00 |  |  |
| 30 |  | Capatul din fonta T | buc | 20,00 |  |  |
| 31 |  | Scara cu vanguri din otel С1-01 | buc | 7,00 |  |  |
| 32 |  | Scara cu vanguri din otel С1-02 | buc | 2,00 |  |  |
| 33 |  | Scara cu vanguri din otel С1-03 | buc | 3,00 |  |  |
| 34 |  | Scara cu vanguri din otel С1-04 | buc | 3,00 |  |  |
| 35 |  | Scara cu vanguri din otel С1-05 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Scara cu vanguri din otel С1-06 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | Scara cu vanguri din otel С1-07 | buc | 3,00 |  |  |
| 38 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,34 |  |  |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 848,48 |  |  |
| 40 | CA03F | Beton simplu M-200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M-200 (volum de beton pe tava peste norma ,tinut cont de preturi АсЕ 13А (6,75- 4,30=2,45m3) | m3 | 2,45 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei,or.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-2

Deviz-oferta № 2956/21-1-2

Stramutare canalizare de la statia de tratare C1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,15 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,91 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 197,91 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 1 089,08 |  |  |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (compactare fund transee h=0.3m) | 100 m3 | 0,72 |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,15) | m3 | 21,00 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 197,91 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 197,91 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,84 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,84 |  |  |
| 11 | pret de piata | Costul pamint nisipos(p/t umplutura sub drum) | m3 | 581,62 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 12 | AcD10D | Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 800-1000 mm x 6000 mm | m | 185,00 |  |  |
| 13 | AcD10D1 k=1.83 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga (Hcp.=3.83m) | m | 185,00 |  |  |
| 14 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |
| 15 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 13,07 |  |  |
| 16 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc | 5,00 |  |  |
| 17 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 5,00 |  |  |
| 18 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | buc | 9,00 |  |  |
| 19 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 | buc | 5,00 |  |  |
| 20 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-2 | buc | 5,00 |  |  |
| 21 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,27 |  |  |
| 23 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-20 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-20-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-20-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 26 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП 1-20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 28 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Capatul din fonta T | buc | 6,00 |  |  |
| 30 |  | Scara cu vanguri din otel С1-00 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 |  | Scara cu vanguri din otel С1-01 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 |  | Scara cu vanguri din otel С1-05 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Scara cu vanguri din otel С1-06 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Scara cu vanguri din otel С1-09 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Scara cu vanguri din otel С1-11 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,14 |  |  |
| 37 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 181,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontare |  |  |  |  |
| 38 | RpAcA51C | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 1200 mm | m | 300,00 |  |  |
| 39 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (D=1500 H=2.5-3.0m - 2 buc.) | m3 | 4,12 |  |  |
| 40 | AcE07C k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t | 0,20 |  |  |
| 42 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 11,32 |  |  |
| 43 | TrI1AF09A6 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 3, pe rampa | t | 0,20 |  |  |
| 44 | TRI1AA09C3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren | t | 11,12 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei,mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-3

Deviz-oferta № 2956/21-1-3

Stramutarea gazoductului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 19,64 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 60,74 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 363,52 |  |  |
| 4 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (introduceti groapa -15buc. ) | m3 | 150,00 |  |  |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 4 776,18 |  |  |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos t.100-200mm | m3 | 1,71 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 363,52 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 363,52 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 20,87 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 20,87 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 11 | GD01F | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 273x7,0mm | m | 980,00 |  |  |
| 12 | GD01E | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 219x6.0 mm | m | 5,00 |  |  |
| 13 | GD01D | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 159x4.5 mm | m | 250,00 |  |  |
| 14 | GD01B | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 89x4.0 mm | m | 20,00 |  |  |
| 15 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0 mm | m | 15,00 |  |  |
| 16 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 8 mm ,L=25.5m | m | 26,00 |  |  |
| 17 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 8 mm ,L=14.0m | m | 14,00 |  |  |
| 18 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 8 mm ,L=11.5m-2buc. | m | 23,00 |  |  |
| 19 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 7 mm ,L=66.5m | m | 67,00 |  |  |
| 20 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 7 mm ,L=22.0m | m | 22,00 |  |  |
| 21 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 7 mm ,L=15.5m -5buc | m | 78,00 |  |  |
| 22 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 976,61 |  |  |
| 23 | GB01A | Vana de otel cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (30с41нж) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | GE05F | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -250 mm (flansa oarba D273) | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | GE05E | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -200 mm (flansa oarba D219) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | GE05D | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -150 mm (flansa oarba D159) | buc | 7,00 |  |  |
| 27 | GE05B | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -80 mm (flansa oarba D89) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (tub de control in cover d32) | buc | 21,00 |  |  |
| 29 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (punct de masura si control) | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE100 SDR11 D63x25.8mm) | m | 8,00 |  |  |
| 31 | GD61I | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 225 mm.(PE100 SDR11 D225x20.5mm) | m | 35,00 |  |  |
| 32 |  | Trecere pe/otel D63/50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Cot electrosudabil 90* D63mm | buc | 2,00 |  |  |
| 34 |  | Mufa electrosudabila D63mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Mufa electrosudabila D225mm | buc | 2,00 |  |  |
| 36 |  | Teu electrosudabila D63mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (tub de control in cover d32) | buc | 6,00 |  |  |
| 38 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Flansa oarba D63мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | GE05E | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -200 mm (flansa oarba D225 мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |
| 41 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(Г1-IIK-1.8) | m3 | 4,23 |  |  |
| 42 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. | buc | 3,00 |  |  |
| 43 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Г1-IIIK-1.8) | m3 | 4,42 |  |  |
| 44 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Г1-IIIK-2.1) | m3 | 2,23 |  |  |
| 46 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, in teren fara apa subterana (М1-IK-0.9) | m3 | 0,36 |  |  |
| 48 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontare |  |  |  |  |
| 49 | RpGA32A | Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru constructii avind diametrul de 57x3.0 mm | m | 2,00 |  |  |
| 50 | RpGA32B | Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru constructii avind diametrul de 89x4.0 mm | m | 5,00 |  |  |
| 51 | RpGA32D | Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru constructii avind diametrul de 159x4.5 mm | m | 250,00 |  |  |
| 52 | RpGA32F | Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru constructii avind diametrul de 219x6.0 mm | m | 5,00 |  |  |
| 53 | RpGA32F | Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru constructii avind diametrul de 273x7.0 mm | m | 1 040,00 |  |  |
| 54 | RpAcA58A | Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 63x5.8 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 55 | RpAcA58C | Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 225x20.5 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 56 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 52,25 |  |  |
| 57 | TrI1AF09A6 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 3, pe rampa | t | 52,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 58 | DI81B к=1,5 | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 15 cm | m2 | 70,00 |  |  |
| 59 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 10,50 |  |  |
| 60 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 10,50 |  |  |
| 61 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 70,00 |  |  |
| 62 | DB16HK=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 70,00 |  |  |
| 63 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 4,00 |  |  |
| 64 | DE09B | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm | m | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 |  | Vana de otel , avind Dn 250 mm (30с41нж) | buc | 1,00 |  |  |
| 66 |  | Vana de otel , avind Dn 150 mm (30с41нж) | buc | 3,00 |  |  |
| 67 |  | Trecere pe/otel D225/219mm | buc | 2,00 |  |  |
| 68 |  | Cot electrosudabil 90* D225mm | buc | 3,00 |  |  |
| 69 |  | Teu electrosudabil D225mm | buc | 2,00 |  |  |
| 70 |  | Robinet PE cu sfera , avind Dn 225 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 71 | GB01G | Vana de otel cu flanse Pn 10-16, avind Dn 250 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | GB01E | Vana de otel cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 73 | GD53H1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 225 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Nota: Valoarea si cantitatea materialelor reutilizabile in urma demontarii urmeaza a fi determinata prin acte de constatare, confirmate de beneficiar si antreprenor.

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batran cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str. Bucovinei, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-7-1

Deviz-oferta № 2956/21-1-7-1

Sistematizarea si amenajarea teritoriului .

Cladire Dispecerat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari terasimente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 11,470 |  |  |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 11,470 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului) | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint de prisos) | 100 m3 | 11,390 |  |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 993,250 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,390 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracamint si pavaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Acoperire trotuare din dale de beton S=110m2 |  |  |  |  |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - gr.15cm | m3 | 16,500 |  |  |
| 9 | DE18A kman=2.0 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 110,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Bordur |  |  |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8 | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Spatii verzi S=420m2 |  |  |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint vegetal) | 100 m3 | 0,840 |  |  |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 100,800 |  |  |
| 13 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 420,000 |  |  |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов) | 100m2 | 4,200 |  |  |
| 15 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 4,200 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei,mun.Chisinau. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-1-6

Deviz-oferta № 2956/21-2-1-6

Retele interioare de gaze

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 |  | Supapa electromagnetica de blocare DN20 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Detector de gaz (CH4)и (СО) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 3 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 5 | IB14B | Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri cu diametrul de 3/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm | m | 2,00 |  |  |
| 7 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (11ч12бк D20mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 2,00 |  |  |
| 10 | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 2,00 |  |  |
| 11 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 2,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batran cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str. Bucovinei, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-1-2

Deviz-oferta № 2956/21-2-1-2

Solutii arhitecturale SA. Cladire de dispecerat.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |  |  |
| 1 |  | Nod.1 (PL-8) |  |  |  |  |
| 2 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Polistirolbeton y=200kg/m2 gr. 200mm | m3 | 31,220 |  |  |
| 3 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% керамзит толщ.60-120мм | m3 | 12,500 |  |  |
| 4 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100 | m2 | 156,100 |  |  |
| 5 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" (concentrat) | m2 | 156,100 |  |  |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "BIPOLI" ЭКП | m2 | 156,100 |  |  |
| 7 |  | Nod.2 (PL-9) |  |  |  |  |
| 8 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40..20mm M100 | m2 | 10,610 |  |  |
| 9 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm | m2 | 12,300 |  |  |
| 10 |  | Puturi de aeraj PA-1,PA-2 (SA, PL-22) |  |  |  |  |
| 11 |  | Schema 1,2 |  |  |  |  |
| 12 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков и пластин | t | 0,150 |  |  |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,150 |  |  |
| 14 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm) | m2 | 8,000 |  |  |
| 15 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie гипсокартон- 12,5мм | m2 | 8,700 |  |  |
| 16 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu gr. 10mm) | m2 | 7,550 |  |  |
| 17 |  | Pa1, PA2 |  |  |  |  |
| 18 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков и пластин | t | 0,024 |  |  |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,024 |  |  |
| 20 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm) | m2 | 6,850 |  |  |
| 21 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Placi din oxid magneziu gr.12.5mm | m2 | 10,820 |  |  |
| 22 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila) | m2 | 9,100 |  |  |
| 23 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata | m2 | 3,200 |  |  |
| 24 | IzF18C k=1.17 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -50...20mm (35mm) M100 | m2 | 1,360 |  |  |
| 25 |  | Scara metalica SCM-1 (PL-27) |  |  |  |  |
| 26 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |  |  |
| 27 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 53,380 |  |  |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,050 |  |  |
| 29 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Заделка бетоном М200 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Peretii despartion |  |  |  |  |
| 30 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 2,350 |  |  |
| 31 | CM07A | Luminator-perete din placi presate din sticla tip S(Nevada) | m2 | 10,740 |  |  |
| 32 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie гипсокартон- 12,5мм (Зашивка стояков) | m2 | 6,500 |  |  |
| 33 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm) | m2 | 6,500 |  |  |
| 34 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez gr.80mm (ROCKMIN)-nod.1 (SA,PL-) Утепление кирпичных перегородок | m2 | 38,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |  |  |
| 35 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F6 | m2 | 0,980 |  |  |
| 36 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F2* (geam pe un rind) | m2 | 1,600 |  |  |
| 37 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 17,330 |  |  |
| 38 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F5 | m2 | 2,880 |  |  |
| 39 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300мм | m | 10,200 |  |  |
| 40 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv SU1-3 | m2 | 4,340 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |  |  |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UI 21-12 (входные) | m2 | 7,560 |  |  |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UIO 21-7 | m2 | 4,410 |  |  |
| 43 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (UIO21-7,21-9,21-10 in МDF ) | m2 | 24,360 |  |  |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UIG21-12 (входные) | m2 | 12,600 |  |  |
| 45 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi - наличник | m | 100,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Vitralii |  |  |  |  |
| 46 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1 | m2 | 2,520 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Podele (SA, PL-3) |  |  |  |  |
| 47 |  | Tip A S=66.52m2 |  |  |  |  |
| 48 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,670 |  |  |
| 49 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.80mm | m2 | 66,520 |  |  |
| 50 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -66,520 |  |  |
| 51 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% керамзит толщ.70мм | m3 | 4,660 |  |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 66,520 |  |  |
| 53 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 66,520 |  |  |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 53,220 |  |  |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 66,520 |  |  |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 18,300 |  |  |
| 57 |  | Tip B S=20m2 |  |  |  |  |
| 58 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,200 |  |  |
| 59 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.80mm | m2 | 20,000 |  |  |
| 60 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -20,000 |  |  |
| 61 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% керамзит толщ.70мм | m3 | 1,400 |  |  |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 20,000 |  |  |
| 63 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 20,000 |  |  |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 16,000 |  |  |
| 65 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 20,000 |  |  |
| 66 |  | Tip C S=25m2 |  |  |  |  |
| 67 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,250 |  |  |
| 68 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.80mm | m2 | 25,000 |  |  |
| 69 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -25,000 |  |  |
| 70 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 gr.40mm | m2 | 25,000 |  |  |
| 71 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -25,000 |  |  |
| 72 |  | Tip D S=22.48m2 |  |  |  |  |
| 73 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,230 |  |  |
| 74 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% керамзит толщ.126мм | m3 | 2,830 |  |  |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 22,480 |  |  |
| 76 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 22,480 |  |  |
| 77 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 18,000 |  |  |
| 78 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 22,480 |  |  |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm | m2 | 22,480 |  |  |
| 80 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,480 |  |  |
| 81 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 22,480 |  |  |
| 82 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 35,300 |  |  |
| 83 |  | Tip E S=6.09m2 |  |  |  |  |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm | m2 | 6,090 |  |  |
| 85 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -6,090 |  |  |
| 86 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,090 |  |  |
| 87 |  | Tip F S=45.4m2 |  |  |  |  |
| 88 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным gr. 55mm | m3 | 2,500 |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 45,400 |  |  |
| 90 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 45,400 |  |  |
| 91 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 45,400 |  |  |
| 92 |  | Tip G S=56.3m2 |  |  |  |  |
| 93 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным gr. 25mm | m3 | 1,410 |  |  |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 56,300 |  |  |
| 95 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 56,300 |  |  |
| 96 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция -гидроизол | m2 | 56,300 |  |  |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm | m2 | 56,300 |  |  |
| 98 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -56,300 |  |  |
| 99 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 56,300 |  |  |
| 100 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 22,480 |  |  |
| 101 |  | Tip H S=24.57m2 |  |  |  |  |
| 102 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным gr. 50mm | m3 | 1,230 |  |  |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 24,570 |  |  |
| 104 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 24,570 |  |  |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 24,570 |  |  |
| 106 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 36,600 |  |  |
| 107 |  | Tip E S=3.2m2 |  |  |  |  |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm | m2 | 3,200 |  |  |
| 109 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -3,200 |  |  |
| 110 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Finisaj interior (SA, PL-4) |  |  |  |  |
| 111 |  | Tavan. |  |  |  |  |
| 112 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.9mm S=21.76+97.01+24.64+66.31+56.3=266.02m2 | m2 | 266,020 |  |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 266,020 |  |  |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 266,020 |  |  |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm | m2 | 26,160 |  |  |
| 116 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2 | -26,160 |  |  |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 292,180 |  |  |
| 118 |  | Peretii. |  |  |  |  |
| 119 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=42.05+156.24+47.0+53.43+29.68+171.48+52.1+64.0+45.1=661.08m2 | m2 | 661,080 |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor S=661.08-159.48 | m2 | 501,600 |  |  |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm | m2 | 501,600 |  |  |
| 122 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза | m2 | -501,600 |  |  |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 501,600 |  |  |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 501,600 |  |  |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 501,600 |  |  |
| 126 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor S=42.05+53.43+64=159.48m2 | m2 | 159,480 |  |  |
| 127 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos | m | 82,400 |  |  |
| 128 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=82.4x0.15=12.36m2 | m2 | 12,360 |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,360 |  |  |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | 12,360 |  |  |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,360 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 132 |  | Finisarea soclului. Nod.2 (PL-9) |  |  |  |  |
| 133 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ghidroizol | m2 | 219,650 |  |  |
| 134 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 219,650 |  |  |
| 135 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2) | kg | 608,430 |  |  |
| 136 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,000 |  |  |
| 137 | CI06B | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet de cca 2 cm grosime -clincher | m2 | 24,000 |  |  |
| 138 |  | Finisarea peretii Nod.1 (PL-8) |  |  |  |  |
| 139 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren expandat gr.100mm | m2 | 198,500 |  |  |
| 140 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m | 74,400 |  |  |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Стен и откосов S=198.5+11.16=209.66m2 | m2 | 198,500 |  |  |
| 142 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 198,500 |  |  |
| 143 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,900 |  |  |
| 144 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului -pereti copertina | m2 | 8,900 |  |  |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,900 |  |  |
| 146 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm | m2 | 10,600 |  |  |
| 147 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2 | -10,600 |  |  |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,600 |  |  |
| 149 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm | m | 28,080 |  |  |
| 150 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 205,620 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Alta lucrari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Cerdac CR-1, CR-2 (PL-17) |  |  |  |  |
| 151 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 13,180 |  |  |
| 152 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp -Scara Sce1 (PL-18) | m2 | 12,420 |  |  |
| 153 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1.2.3 | kg | 111,670 |  |  |
| 154 | Preti de firma | Costul Ingraditura | m | 17,660 |  |  |
| 155 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под M10) | buc | 24,000 |  |  |
| 156 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Isc1-...Isc-4-pentru scara. | kg | 100,830 |  |  |
| 157 | Preti de firma | Costul Ingraditura | m | 7,330 |  |  |
| 158 | Preti de firma | Costul Ingraditura -mina curenta | m | 6,060 |  |  |
| 159 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под M10) | buc | 12,000 |  |  |
| 160 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru mina curenta | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Jgheab de scurgere L=52m (SA, PL-26) |  |  |  |  |
| 161 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 55,500 |  |  |
| 162 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,500 |  |  |
| 163 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20/25 M350. | m3 | 14,000 |  |  |
| 164 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 84,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3. Pereu monolit (PL-26) |  |  |  |  |
| 165 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=100mm | m3 | 4,000 |  |  |
| 166 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20 (scari, podest). | m3 | 45,000 |  |  |
| 167 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,150 |  |  |
| 168 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plase 8A400x200 | kg | 75,970 |  |  |
| 169 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B20 gr.40...90mm (65mm) | m2 | 35,200 |  |  |
| 170 | CG22A5 K=3.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 35,200 |  |  |
| 171 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr.120mm | m3 | 1,580 |  |  |
| 172 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm | m2 | 5,440 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | ( Andreeva I.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrrin cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str.Bucovinei ,mun.Chisinau, sect. Ciocana. Clădire de dispecerat. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-1-3

Deviz-oferta № 2956/21-2-1-3

Retele interioare alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Sistema -A1,T3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 15 mm ,(PPR PN16) | m | 60,00 |  |  |
| 2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,(PPR PN16) | m | 5,00 |  |  |
| 3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,(PPR PN16) | m | 50,00 |  |  |
| 4 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm (PPR PN16) | m | 5,00 |  |  |
| 5 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sertar D32mm ) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera D25mm ) | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm ) | buc | 25,00 |  |  |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 120,00 |  |  |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 12,00 |  |  |
| 10 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 120,00 |  |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm ПЭП | m | 60,00 |  |  |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 5,00 |  |  |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 50,00 |  |  |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 5,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistema C1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 15 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 мм) | m | 40,00 |  |  |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 43,00 |  |  |
| 17 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D50mm | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,00 |  |  |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |  |  |
| 21 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | SC05B | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuveta , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | SC10B1 | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare, teava de scurgere din plumb | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,30 |  |  |
| 29 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (B7.5) (suport din beton B7.5) | m3 | 0,30 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 30 |  | Lavoar din ceramica | buc | 7,00 |  |  |
| 31 |  | Vas de closet cu rezervorul de evacuare laterala | buc | 4,00 |  |  |
| 32 |  | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Bideu din semiportelan | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrrin cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str.Bucovinei ,mun.Chisinau Clădire de dispecerat. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-1-4

Deviz-oferta № 2956/21-2-1-4

Incalzirea .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500-400 | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500-500 | buc | 5,00 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500-600 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500-700 | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500-800 | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500-900 | buc | 8,00 |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500-1100 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1200 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1700 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | 19,00 |  |  |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N drept 1/2" ,Danfoss) | buc | 24,00 |  |  |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare ,Danfoss) | buc | 24,00 |  |  |
| 13 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2,7 mm(fitinguri 30%din costul tevii) | m | 45,00 |  |  |
| 14 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii) | m | 170,00 |  |  |
| 15 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 47,00 |  |  |
| 16 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 8,00 |  |  |
| 17 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 2cai N1,N2 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN25) | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN20) | buc | 8,00 |  |  |
| 20 | ID04A | Robinet cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2-1' ( robinet cu sfera DN15 ,drenaj) | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | ID04A | Robinet cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2-1' ( robinet cu sfera DN15 ,aierisire) | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (ASV-M D15) | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 262,00 |  |  |
| 24 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 8,00 |  |  |
| 25 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 270,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. lucrari de izolarea |  |  |  |  |
| 26 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x6mm ,TUBOLIT PLUS | m | 45,00 |  |  |
| 27 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x6mm ,TUBOLIT PLUS | m | 170,00 |  |  |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x6mm ,TUBOLIT PLUS | m | 47,00 |  |  |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x6mm ,TUBOLIT PLUS | m | 8,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 |  | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN15мм , Danfoss | buc | 4,00 |  |  |
| 31 |  | Cazan pe gaz de perete "Mini Eolo 28 3E" , Q=28.0 Kw , Pmax=3bar ,230/50 V/Hz, "ImmerGas" | buc | 1,00 |  |  |
| 32 |  | Conducta axiala pentru evacuarea gazelor de ardere d60/100 ,L=1.5m | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Pompa de circulatie incalzire WILO , Smart 25/6 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Separator hidraulic Q=28kw , d=32mm, D100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Vaz de expansiune cu membrane pentru incalzire V= 35L, NC35 Reflex | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Dozatoare proportionale cu by-pass R1/2" ,Danfoss | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | Regulator de presiune (reductor) DN15мм , Danfoss | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 38 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 39 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: regulator, diametrul trecerii conventionale, mm: 15,20 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheiltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrrin cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str.Bucovinei ,mun.Chisinau. Clădire de dispecerat | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-1-5

Deviz-oferta № 2956/21-2-1-5

Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Costul tilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Unitate de ventilatie ВПА200-5,1-3 , "Vents" (П1) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Recuperator de caldura 200С L=220/200м3/час N=0,109 kw , Прана серии DVS (BП1-ВП5) | buc | 5,00 |  |  |
| 3 |  | Recuperator de caldura 150С L=115/105м3/час N=0,087 kw , Прана серии DVS (BП6) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Ventilator axial Vents 125М (B1,B2,B3) | buc | 3,00 |  |  |
| 5 |  | Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П1) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | VB01A | Clapeta de reglare, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheiltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
| 10 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,93 |  |  |
| 11 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,70 |  |  |
| 12 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 7,00 |  |  |
| 13 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (сutie 250x550x300 -1buc) | m2 | 0,48 |  |  |
| 14 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM 200 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie Vents 200PF | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200 | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x200 | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x300 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, MV 450R/2,Vents | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, TRN D200 , "Turbovent" | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | IzH15A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm, la volume de format simplu | m2 | 24,63 |  |  |
| 23 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 24,63 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-2-1-7

Deviz-oferta № 2956/21-1-2-1-7

Echipament electric.Iluminare electrica(Modificarea proiectului  (tronson.str.Bucuresti)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,00 |  |  |
| 2 |  | Post de comanda ПКЕ222-2,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп " | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Post de comanda АРВВ-22N (B-SB1) 330A, 220V | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-571-7 | Stelaj executare industriala, blocuri de rezistori pina la 1000 V, masa pina la 40 kg, latimea stelajului pe front, mm, pina la 1800 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-571-8 | Stelaj executare industriala, blocuri de rezistori pina la 1000 V, masa pina la 40 kg, latimea stelajului pe front, mm, pina la 2700 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х500х220 ЩРв-24 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 10 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Intreruptor I=20A, BA47-63/3P/C20 | buc | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Intreruptor I=40A, BA47-63/3P/C40 | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х500х220 ЩРв-18 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 15 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Intreruptor I=16A, BA47-63/3P/C16 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 6,00 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-12 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 20 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-12 IP31 | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |  |  |
| 24 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 8,00 |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-36 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |  |  |
| 28 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc | 1,00 |  |  |
| 31 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 6,00 |  |  |
| 32 |  | Intreruptor automat diferential 25A tip АС ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 35 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc | 2,00 |  |  |
| 37 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 3,00 |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-36 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,00 |  |  |
| 40 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc | 2,00 |  |  |
| 42 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 14,00 |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-12 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 45 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 46 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 5,00 |  |  |
| 47 |  | Intreruptor I=32A, BA47-63/1P/B32 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 |  | Расцепитель независимый РН47 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 |  | Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 |  | Кнопка поворотная с фиксацией одноштифтовая IP 54 NC BS542 "Гриб" | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩMП-40-30-22 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | 08-01-007-1 | Transformator de tensiune, ОСО-0,25, U-220/12V, 250BA | set | 1,00 |  |  |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 59 |  | Priza de fisa PA 10-212 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 61 |  | Corpuri de iluminat HББ 9101*60 | buc | 5,00 |  |  |
| 62 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 63 |  | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 | buc | 12,00 |  |  |
| 64 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,19 |  |  |
| 65 |  | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12 | buc | 4,00 |  |  |
| 66 |  | Corpuri de iluminat ДCП1308 18 | buc | 7,00 |  |  |
| 67 |  | Corpuri de iluminat ДCП1306 36 | buc | 8,00 |  |  |
| 68 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,31 |  |  |
| 69 |  | Corpuri de iluminat ДВО 40304-30 | buc | 18,00 |  |  |
| 70 |  | Corpuri de iluminat ДВО 40454-30 | buc | 10,00 |  |  |
| 71 |  | Corpuri de iluminat ДВО 6567-0-1* 36 | buc | 3,00 |  |  |
| 72 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 73 |  | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V | buc | 10,00 |  |  |
| 74 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 75 |  | Intreruptor cu o clapa EKV10-021-10-44 | buc | 3,00 |  |  |
| 76 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,30 |  |  |
| 77 |  | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10 | buc | 30,00 |  |  |
| 78 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 79 |  | Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10 | buc | 10,00 |  |  |
| 80 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 81 |  | Intreruptor cu doua clape EEV10-025-10 | buc | 8,00 |  |  |
| 82 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,09 |  |  |
| 83 |  | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A | buc | 9,00 |  |  |
| 84 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,52 |  |  |
| 85 |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc | 52,00 |  |  |
| 86 |  | Rama "London" cu doua pozitii EEM-G-302-10 culoare rosie | buc | 5,00 |  |  |
| 87 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,00 |  |  |
| 88 |  | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 | buc | 75,00 |  |  |
| 89 | RpEQ06A | Montarea cutii | buc | 298,00 |  |  |
| 90 |  | Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3 | buc | 155,00 |  |  |
| 91 |  | Cutie КF 9020/R | buc | 65,00 |  |  |
| 92 |  | Cutie de distributie IP44 Y409 | buc | 35,00 |  |  |
| 93 |  | Cutie de distributie У994М У3 | buc | 25,00 |  |  |
| 94 |  | Cutie de distributie У995М У2 | buc | 16,00 |  |  |
| 95 |  | Cutie de distributie У996М У2 | buc | 2,00 |  |  |
| 96 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |  |  |
| 97 |  | Ящик протяжной 400*400*101 IP65 K654У2 | buc | 2,00 |  |  |
| 98 |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 | buc | 220,00 |  |  |
| 99 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,72 |  |  |
| 100 |  | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 24,00 |  |  |
| 101 |  | Sectie cornier 50*100 | buc | 8,00 |  |  |
| 102 |  | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 3,00 |  |  |
| 103 |  | Перегородка h=50mm L=1500 | buc | 10,00 |  |  |
| 104 |  | Стойка К1161ц УТ1,5 | buc | 18,00 |  |  |
| 105 |  | Полка К1151ц УТ1,5 | buc | 18,00 |  |  |
| 106 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 0,12 |  |  |
| 107 |  | Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2 | buc | 12,00 |  |  |
| 108 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(k=0.5 salariu) | 100 m | 12,90 |  |  |
| 109 |  | Tevi din viniplast d25mm | m | 1 290,00 |  |  |
| 110 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(k=0.5 salariu) | 100 m | 1,10 |  |  |
| 111 |  | Tevi din viniplast d32mm | m | 50,00 |  |  |
| 112 |  | Tevi din viniplast d40mm | m | 60,00 |  |  |
| 113 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (k=0.5 salariu) | 100 m | 0,35 |  |  |
| 114 |  | Teava din otel d26*1,8mm | m | 15,00 |  |  |
| 115 |  | Teava din otel d40*2,5mm | m | 20,00 |  |  |
| 116 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 1,50 |  |  |
| 117 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,15 |  |  |
| 118 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm(150m/310kg) | 100 m | 0,30 |  |  |
| 119 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,56 |  |  |
| 120 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,75 |  |  |
| 121 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 13,04 |  |  |
| 122 |  | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*25 | m | 20,00 |  |  |
| 123 |  | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 60,00 |  |  |
| 124 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 210,00 |  |  |
| 125 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 670,00 |  |  |
| 126 |  | Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 | m | 110,00 |  |  |
| 127 |  | Cablu ВВГнг-LS-2*2.5 | m | 290,00 |  |  |
| 128 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 | m | 40,00 |  |  |
| 129 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*4 | m | 160,00 |  |  |
| 130 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m | 15,00 |  |  |
| 131 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*10 | m | 25,00 |  |  |
| 132 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*16 | m | 55,00 |  |  |
| 133 | 590-400 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5 | m | 40,00 |  |  |
| 134 | 5901015 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5 | m | 190,00 |  |  |
| 135 | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5 | m | 150,00 |  |  |
| 136 | 5901018 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5 | m | 110,00 |  |  |
| 137 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4 | m | 15,00 |  |  |
| 138 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*10 | m | 40,00 |  |  |
| 139 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,35 |  |  |
| 140 |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*50 | m | 35,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 141 | preturile firmei | Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР) | buc | 1,00 |  |  |
| 142 | preturile firmei | Dulap distributie ВРУ1-21-10(ВУ) | buc | 1,00 |  |  |
| 143 |  | Contor trifazat ZMG310CR 380V 5...60A | buc | 2,00 |  |  |
| 144 | preturile firmei | Panou 390*300*120 IP31ЩРв-24 | buc | 1,00 |  |  |
| 145 | preturile firmei | Panou 350*300*120 IP31ЩРв-18 | buc | 1,00 |  |  |
| 146 | preturile firmei | Panou 220*300*120 IP31ЩРв-12 | buc | 3,00 |  |  |
| 147 | preturile firmei | Panou 520*340*120 IP31ЩРв-36 | buc | 2,00 |  |  |
| 148 | preturile firmei | Panou 390*340*120 IP31ЩРв-24 | buc | 1,00 |  |  |
| 149 | preturile firmei | Panou 260*340*120 IP31ЩРв-12 | buc | 1,00 |  |  |
| 150 | preturile firmei | Щит ЩМП-40-30-22 (400х300х220) | buc | 1,00 |  |  |
| 151 | preturile firmei | Щит ЩРнМ-1 395*310*220мм | buc | 1,00 |  |  |
| 152 |  | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/24V | buc | 1,00 |  |  |
| 153 |  | Contactor KTЭ 115A, 220V , 330А fara releu termic | buc | 1,00 |  |  |
| 154 |  | Transformator OCO-0.25, 250BA, U=220/12V | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitarea | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrrin cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str.Bucovinei ,mun.Chisinau, sect. Ciocana. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-3

Deviz-oferta № 2956/21-2-3

Lucrari de  constructie .Drum

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. DRUM |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. lucrari de prigarire |  |  |  |  |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 770,000 |  |  |
| 2 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 10,000 |  |  |
| 3 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t | 46,000 |  |  |
| 4 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 46,000 |  |  |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (lista 1.5) | m | 1 344,000 |  |  |
| 6 | TsC02D11 применит. | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,480 |  |  |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 325,000 |  |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,480 |  |  |
| 9 | DI155E K=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm - h=12cm (lista1.6) | m2 | 2 198,000 |  |  |
| 10 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 304,000 |  |  |
| 11 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 814,000 |  |  |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 11,440 |  |  |
| 13 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 1 854,620 |  |  |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 11,440 |  |  |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (list 1.7) | m3 | 58,000 |  |  |
| 16 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 200,000 |  |  |
| 17 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 689,000 |  |  |
| 18 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 165,000 |  |  |
| 19 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (V=165+99=264 m3) | 100 m3 | 2,640 |  |  |
| 20 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 432,300 |  |  |
| 21 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,640 |  |  |
| 22 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (list 1.8) | m2 | 446,000 |  |  |
| 23 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 125,000 |  |  |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,473 |  |  |
| 25 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 324,000 |  |  |
| 26 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,470 |  |  |
| 27 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (list 1.9) | t | 1,656 |  |  |
| 28 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( fundatie sub parapet) | m3 | 4,200 |  |  |
| 29 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,044 |  |  |
| 30 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 10,900 |  |  |
| 31 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,044 |  |  |
| 32 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - сгребание в кучи строит. мусора | 100 m3 | 0,360 |  |  |
| 33 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,360 |  |  |
| 34 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 50,000 |  |  |
| 35 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,360 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. terasamen |  |  |  |  |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 615,720 |  |  |
| 37 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 102 210,000 |  |  |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 615,720 |  |  |
| 39 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - в насыпь на 30 м | 100 m3 | 128,100 |  |  |
| 40 | TsC22B1 K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 128,100 |  |  |
| 41 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 128,100 |  |  |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 128,100 |  |  |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 21 265,000 |  |  |
| 44 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 | 100m2 | 429,400 |  |  |
| 45 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 128,820 |  |  |
| 46 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma - уплотнение грунта в насыпи | 100 m3 | 232,900 |  |  |
| 47 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 | 7,500 |  |  |
| 48 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - полотно | 100m2 | 429,400 |  |  |
| 49 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - под газоны | 100m2 | 440,000 |  |  |
| 50 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 24,500 |  |  |
| 51 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 39,500 |  |  |
| 52 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - pamint vegetal | 100 m3 | 68,380 |  |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9 231,000 |  |  |
| 54 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 9,600 |  |  |
| 55 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 396,000 |  |  |
| 56 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 4 400,000 |  |  |
| 57 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 64,000 |  |  |
| 58 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 440,000 |  |  |
| 59 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 504,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier Pc11+20 - Pc 21+00 |  |  |  |  |
| 60 | TsD26B | Tratarea stratului de pamint cu stabilizator prin pulverizarea dozata a amestecului apa+stabilizator cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditate optima cu eroarea +- 0,1%: consum 4 l la 100 m3 - сonsum : lianti hidraulici HBR E4 ( Lafarge) =63kg/m3, apa=72l/m3 | 100 m3 | 52,960 |  |  |
| 61 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 52,960 |  |  |
| 62 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% | m3 | 5 296,000 |  |  |
| 63 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - amestec optimal fr. 0-32mm, LA30, SM EN 13242+A1, Н=15 cm | m3 | 4 997,000 |  |  |
| 64 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -- piatra sparta SM EN 12620+A1 LA 30 h=22cm | 100m2 | 121,620 |  |  |
| 65 | DI134A1 K=7 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 121,620 |  |  |
| 66 | DB13B | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica - petris anrobat cu bitum AB 31.5 h =8cm | t | 3 610,000 |  |  |
| 67 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9 l/m2 | t | 20,300 |  |  |
| 68 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 | m2 | 22 560,000 |  |  |
| 69 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,4 l/m2 | t | 9,024 |  |  |
| 70 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - MAS16 50/70 SM N 13108-5 gr.5cm | m2 | 22 560,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Amenajarea sistemului rutier Pc 9+00 - Pc 11+20 si loc de intoarcere Pc 11+25 |  |  |  |  |
| 71 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast amestec optimal fr. 0-32mm, LA30, SM EN 13242+A1, Н=15 cm | m3 | 247,000 |  |  |
| 72 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra sparta SM EN 12620+A1 LA 30 h=14cm*2 = | m3 | 162,680 |  |  |
| 73 | DB13B | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica - petris anrobat cu bitum AB 31.5 h =17cm | t | 197,540 |  |  |
| 74 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9 l/m2 | t | 4,720 |  |  |
| 75 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 5 060,000 |  |  |
| 76 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 1 113,200 |  |  |
| 77 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 5,060 |  |  |
| 78 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 | m2 | 5 245,000 |  |  |
| 79 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Geotexstil Polyfelt PGM-G 100/100 kN | m2 | 5 566,000 |  |  |
| 80 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 1,4 l/m2 | t | 7,084 |  |  |
| 81 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - MAS16 50/70 SM N 13108-5 gr.5cm | m2 | 5 060,000 |  |  |
| 82 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - borduri 100*30*18 | m | 5 245,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. scara |  |  |  |  |
| 83 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,140 |  |  |
| 84 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3 | 3,000 |  |  |
| 85 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,400 |  |  |
| 86 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plase sudate 6AI 150*150 | kg | 31,000 |  |  |
| 87 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare gr.6cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea - fara fundatie de beton | m2 | 3,000 |  |  |
| 88 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ingradire Im-1 | kg | 68,200 |  |  |
| 89 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Constructia intersectiei giratorii PC 21+35 - list 5.01 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. prigatirea |  |  |  |  |
| 90 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile ( parapetul 80m.l.) | t | 2,160 |  |  |
| 91 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( stilp de beton p-u parapet) | m3 | 1,500 |  |  |
| 92 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 894,000 |  |  |
| 93 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 13,600 |  |  |
| 94 | TsC22B1 K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 13,600 |  |  |
| 95 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 13,600 |  |  |
| 96 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 2 380,000 |  |  |
| 97 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,600 |  |  |
| 98 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri - резка кромок ц/бетонного покрытия | m | 100,000 |  |  |
| 99 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 129,000 |  |  |
| 100 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,290 |  |  |
| 101 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 284,000 |  |  |
| 102 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,290 |  |  |
| 103 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 141,000 |  |  |
| 104 | DI155D K=0,60 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm - h=3cm | m2 | 2 978,000 |  |  |
| 105 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 196,550 |  |  |
| 106 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,893 |  |  |
| 107 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 100,000 |  |  |
| 108 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - incarcare | 100 m3 | 1,000 |  |  |
| 109 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 220,000 |  |  |
| 110 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,000 |  |  |
| 111 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. - h=22cm din beton В30 | 1000 m2 | 0,115 |  |  |
| 112 | DA20A1 К=6 | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A | 1000 m2 | 0,115 |  |  |
| 113 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri -- расчистка швов и трещин механиз дисковой пилой. | m | 1 705,000 |  |  |
| 114 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (spalarea rosturilor si crapaturi) | 100 m | 17,050 |  |  |
| 115 | RpAr10A | Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 12 - 40 (mm) - snur din polietilena expandata termorezistent d=20mm | m | 1 706,000 |  |  |
| 116 | DI137C | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual b=2cm | m | 1 706,000 |  |  |
| 117 | DI137C1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade | m | -1 706,000 |  |  |
| 118 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm | m3 | 15,900 |  |  |
| 119 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 559,000 |  |  |
| 120 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,494 |  |  |
| 121 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 108,770 |  |  |
| 122 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,494 |  |  |
| 123 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t | 1,700 |  |  |
| 124 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 25,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. terasamentul |  |  |  |  |
| 125 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 136,180 |  |  |
| 126 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 24 512,000 |  |  |
| 127 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 136,180 |  |  |
| 128 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t(16tn) , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 49,810 |  |  |
| 129 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 39,500 |  |  |
| 130 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 2,450 |  |  |
| 131 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 5,200 |  |  |
| 132 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - incacare p-u inverzire | 100 m3 | 1,870 |  |  |
| 133 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ) | t | 253,000 |  |  |
| 134 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 9,520 |  |  |
| 135 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 2,380 |  |  |
| 136 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 1 190,000 |  |  |
| 137 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 11,900 |  |  |
| 138 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 11,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. sistem rutier noi |  |  |  |  |
| 139 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - amestec optimal fr. 0-32mm, LA30, SM EN 13242+A1, Н=15 cm | m3 | 650,000 |  |  |
| 140 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -- piatra sparta SM EN 12620+A1 LA 30 h=17cm | 100m2 | 41,040 |  |  |
| 141 | DI134A1K=2 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 41,040 |  |  |
| 142 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment - agregate naturale stabilizate cu ciment (aproximativ 170kg/m3), mixt 1, G1, clasa C5/6 , SM EN 14227 | m3 | 705,000 |  |  |
| 143 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (укладка песчано- щебёночной смеси , укреплённой ПЦ М-400 без стоимости материалов) h=18сm | m3 | 705,000 |  |  |
| 144 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9 l/m2 | t | 3,330 |  |  |
| 145 | DB13B | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica - petris anrobat cu bitum AB 31.5 h =8cm | t | 586,600 |  |  |
| 146 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,4 l/m2 | t | 1,460 |  |  |
| 147 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 | m2 | 3 650,000 |  |  |
| 148 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,4 l/m2 | t | 1,460 |  |  |
| 149 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - MAS16 50/70 SM N 13108-5 gr.5cm | m2 | 3 650,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.2. sistem rutier a cosolidarii imbracamintei rutiere existnte din beton |  |  |  |  |
| 150 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,8 l/m2 | t | 1,884 |  |  |
| 151 | DB13B | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica - petris anrobat cu bitum AB 31.5 h =13cm | t | 612,000 |  |  |
| 152 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Geotexstil Polyfelt PGM-G 100/100 kn | m2 | 2 404,000 |  |  |
| 153 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 1,4 l/m2 | t | 3,300 |  |  |
| 154 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 | t | 265,000 |  |  |
| 155 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 | m2 | 2 355,000 |  |  |
| 156 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,4 l/m2 | t | 0,942 |  |  |
| 157 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - MAS16 50/70 SM N 13108-5 gr.5cm | m2 | 2 355,000 |  |  |
| 158 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - borduri100*30*18 | m | 1 159,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.3. consolidare insulei centrale si de directionare |  |  |  |  |
| 159 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast - (-SM EN 13242+A1(ПГС) nisip-prundis h=15cm | m3 | 45,000 |  |  |
| 160 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - pelicula polietilena 100mk | m2 | 332,000 |  |  |
| 161 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile - B 20/25 gr.20cm | m3 | 60,400 |  |  |
| 162 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea - placi pavaj din granit 100*200*100mm (adeziv Cerezit CM-11 plus ) - fara fundatie de beton | m2 | 302,000 |  |  |
| 163 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - incacare p-u inverzire | 100 m3 | 4,170 |  |  |
| 164 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 563,000 |  |  |
| 165 | TsC16A1 | Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II | 100 m3 | 4,170 |  |  |
| 166 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 20,240 |  |  |
| 167 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 506,000 |  |  |
| 168 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 25,300 |  |  |
| 169 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 25,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. trotuar |  |  |  |  |
| 170 | DE18AKman=2,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici d pavaj 100*200 gr.6cm | m2 | 1 808,000 |  |  |
| 171 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm LA 30 SM EN 12620+A1 | m2 | 1 808,000 |  |  |
| 172 | DI112 K=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 1 808,000 |  |  |
| 173 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 188,000 |  |  |
| 174 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C30/37, de 10x20 cm - borduri 100*20*8 | m | 1 429,000 |  |  |
| 175 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm | m3 | 21,000 |  |  |
| 176 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra concasat LA 30 h=12cm | m3 | 25,200 |  |  |
| 177 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC 11.2 50/70 SM EN 13106-5 | m2 | 210,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. constructia trotuarului in zona mediana -list 5.2 |  |  |  |  |
| 178 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast - (-SM EN 13242+A1(ПГС) nisip-prundis h=20cm | m3 | 1 457,000 |  |  |
| 179 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra concasata SM EN 13242+A1 LA 30 h=18cm | m3 | 1 311,300 |  |  |
| 180 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - AC16 50/70 SN EN 13108-1 gr.5cm | m2 | 7 285,000 |  |  |
| 181 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C30/37, de 10x20 cm (borduri 100*20*8) | m | 2 435,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. constructia trotuarelor laterale list 5.3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 182 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 15,400 |  |  |
| 183 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 76,980 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 184 | DE18AKman=2,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici d pavaj 100*200 gr.6cm | m2 | 7 698,000 |  |  |
| 185 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra concasat LA 30 SM EN 12620+A1, h=15cm | m3 | 1 155,000 |  |  |
| 186 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm | m3 | 899,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. trotuar technic - list5.4 |  |  |  |  |
| 187 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip- h=10cm | m3 | 170,100 |  |  |
| 188 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra concasata LA 30 h=12cm | m3 | 204,120 |  |  |
| 189 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC 11.2 50/70 SM EN 13106-5 | m2 | 1 701,000 |  |  |
| 190 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C30/37, de 10x20 cm (borduri 100*20*8) | m | 1 701,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. list 5.5 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. prigatirea |  |  |  |  |
| 191 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 670,000 |  |  |
| 192 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 73,700 |  |  |
| 193 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,335 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |
| 194 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 16,600 |  |  |
| 195 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 822,000 |  |  |
| 196 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 16,600 |  |  |
| 197 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 30,560 |  |  |
| 198 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 16,900 |  |  |
| 199 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 62,050 |  |  |
| 200 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 16,600 |  |  |
| 201 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - incacare p-u inverzire | 100 m3 | 5,390 |  |  |
| 202 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 728,000 |  |  |
| 203 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 2,490 |  |  |
| 204 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 2,900 |  |  |
| 205 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 32,350 |  |  |
| 206 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 360,000 |  |  |
| 207 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 35,950 |  |  |
| 208 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 35,950 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 209 | TsD26B | Tratarea stratului de pamint cu stabilizator prin pulverizarea dozata a amestecului apa+stabilizator cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditate optima cu eroarea +- 0,1%: consum 4 l la 100 m3 - сonsum : lianti hidraulici HBR E4 ( Lafarge) =63kg/m3, apa=72l/m3 | 100 m3 | 8,540 |  |  |
| 210 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 8,540 |  |  |
| 211 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra concasat LA 30 h=15cm | m3 | 572,000 |  |  |
| 212 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -- piatra sparta SM EN 12620+A1 LA 30 h=22cm | 100m2 | 37,610 |  |  |
| 213 | DI134A1 K=7 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 37,610 |  |  |
| 214 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9 l/m2 | t | 1,630 |  |  |
| 215 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM N13108-1 | m2 | 3 571,000 |  |  |
| 216 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,4 l/m2 | t | 0,890 |  |  |
| 217 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BA16 50/70 CP D.02.25.2021 gr.5cm | m2 | 3 971,000 |  |  |
| 218 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm ( borduri100*30*18 ) | m | 800,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. list 5.6 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |
| 219 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 9,490 |  |  |
| 220 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 596,300 |  |  |
| 221 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 9,390 |  |  |
| 222 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,340 |  |  |
| 223 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 16,480 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |
| 224 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 384,000 |  |  |
| 225 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 84,480 |  |  |
| 226 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,384 |  |  |
| 227 | TsD26B | Tratarea stratului de pamint cu stabilizator prin pulverizarea dozata a amestecului apa+stabilizator cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditate optima cu eroarea +- 0,1%: consum 4 l la 100 m3 - сonsum : lianti hidraulici HBR E4 ( Lafarge) =63kg/m3, apa=72l/m3 gr.20cm | 100 m3 | 3,344 |  |  |
| 228 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,344 |  |  |
| 229 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast amestec optimal fr. 0-32mm, LA30, SM EN 13242+A1, Н=15 cm | m3 | 247,200 |  |  |
| 230 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -- piatra sparta SM EN 12620+A1 LA 30 h=22cm | 100m2 | 15,750 |  |  |
| 231 | DI134A1 K=7 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 15,750 |  |  |
| 232 | DB13B | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica - petris anrobat cu bitum AB 31.5 h =8cm | t | 232,000 |  |  |
| 233 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9 l/m2 | t | 1,270 |  |  |
| 234 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 | m2 | 1 411,000 |  |  |
| 235 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 - trecere | m2 | 44,100 |  |  |
| 236 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,4 l/m2 | t | 0,564 |  |  |
| 237 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - MAS16 50/70 SM N 13108-5 gr.5cm | m2 | 1 411,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. piste pentru ciclist amplasata in zona mediana -list 5.7 |  |  |  |  |
| 238 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast - (-SM EN 13242+A1(ПГС) nisip-prundis h=20cm | m3 | 725,000 |  |  |
| 239 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra concacata SM EN 13242+A1 LA 30 h=18cm | m3 | 652,500 |  |  |
| 240 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - AC16 50/70 SN EN 13108-1 gr.5cm | m2 | 3 625,000 |  |  |
| 241 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C30/37, de 10x20 cm (borduri 100*20*8) | m | 2 413,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. statie de autobuze - lis t5.8 |  |  |  |  |
| 242 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip- h=10cm | m3 | 175,500 |  |  |
| 243 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra concasata SM EN 12620+A1 LA 30 h=15cm | m3 | 263,250 |  |  |
| 244 | DE18AKman=2,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici d pavaj 100*200 gr.6cm | m2 | 1 755,000 |  |  |
| 245 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C30/37, de 10x20 cm (borduri 100*20*8) | m | 493,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. constructia parcarilor- list 5.9 |  |  |  |  |
| 246 | TsC16A1 | Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II | 100 m3 | 41,440 |  |  |
| 247 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 41,440 |  |  |
| 248 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 7 045,000 |  |  |
| 249 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 41,440 |  |  |
| 250 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 20,190 |  |  |
| 251 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 100,950 |  |  |
| 252 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast amestec optimal fr. 0-32mm, LA30, SM EN 13242+A1, Н=20 cm | m3 | 1 930,000 |  |  |
| 253 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -- piatra sparta SM EN 12620+A1 LA 30 h=15cm | 100m2 | 92,080 |  |  |
| 254 | DE18AKman=2,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici dе pavaj 100*200 gr.8cm | m2 | 9 208,000 |  |  |
| 255 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - borduri100*30*18 | m | 298,000 |  |  |
| 256 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - borduri100*30*15 | m | 1 891,000 |  |  |
| 257 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 53,810 |  |  |
| 258 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 53,810 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. constructia statiei terminus Pc 17+60- Pc 19+00 - lista5.16 |  |  |  |  |
| 259 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 27,730 |  |  |
| 260 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 27,730 |  |  |
| 261 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4 714,000 |  |  |
| 262 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 57,770 |  |  |
| 263 | TsD26B | Tratarea stratului de pamint cu stabilizator prin pulverizarea dozata a amestecului apa+stabilizator cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditate optima cu eroarea +- 0,1%: consum 4 l la 100 m3 - сonsum : lianti hidraulici HBR E4 ( Lafarge) =63kg/m3, apa=72l/m3 | 100 m3 | 11,554 |  |  |
| 264 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 11,554 |  |  |
| 265 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast amestec optimal fr. 0-32mm, LA30, SM EN 13242+A1, Н=15 cm | m3 | 861,000 |  |  |
| 266 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - piatra sparta SM EN 12620+A1 LA 30 h=22cm | 100m2 | 56,500 |  |  |
| 267 | DI134A1 K=7 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 56,500 |  |  |
| 268 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9 l/m2 | t | 4,920 |  |  |
| 269 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM N13108-1 | m2 | 5 470,000 |  |  |
| 270 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,4 l/m2 | t | 2,190 |  |  |
| 271 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BA16 50/70 CP D.02.25.2021 gr.5cm | m2 | 5 470,000 |  |  |
| 272 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm ( borduri100*30*18 ) | m | 235,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 12. lucrarile de consolidare |  |  |  |  |
| 273 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast amestec optimal fr. 0-32mm, LA30, SM EN 13242+A1, Н=15 cm | m3 | 18,000 |  |  |
| 274 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm -Eco placi (fara strat din amestic uscat) | m2 | 120,000 |  |  |
| 275 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - incacare p-u inverzire | 100 m3 | 1,520 |  |  |
| 276 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 205,200 |  |  |
| 277 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor -заполнение ячеек растит грунтом вручную | m3 | 6,000 |  |  |
| 278 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I h=15cm(V=146m3) | 100m2 | 9,750 |  |  |
| 279 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 8,770 |  |  |
| 280 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 9,750 |  |  |
| 281 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 9,750 |  |  |
| 282 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 9,750 |  |  |
| 283 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 122,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Materiale fara cheltuieli de transport | 391995,64 lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei,or.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-6-1

Deviz-oferta № 2956/21-6-1

Canalizare tehnologica C3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,48 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,49 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 48,94 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 252,28 |  |  |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (compactare fund transee h=0.3m) | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,15) | m3 | 18,00 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 48,94 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 48,94 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 11 | pret de piata | Costul pamint nisipos(p/t umplutura sub drum) | m3 | 71,66 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 12 | AcD18D | Montarea tevii din PVC SN8, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm | m | 30,00 |  |  |
| 13 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |
| 14 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,47 |  |  |
| 15 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 17 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 18 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 20 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | put | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Capatul din fonta T | buc | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Scara cu vanguri din otel С1-01 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Scara cu vanguri din otel С1-08 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 50,08 |  |  |
| 26 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, in teren fara apa subterana (gurilor de acces canale) | m3 | 2,40 |  |  |
| 27 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 | buc | 5,00 |  |  |
| 28 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-9 | buc | 4,00 |  |  |
| 29 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 | buc | 6,00 |  |  |
| 30 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 31 |  | Capatul din fonta T | buc | 6,00 |  |  |
| 32 |  | Scara cu vanguri din otel С1-06 | buc | 3,00 |  |  |
| 33 |  | Scara cu vanguri din otel С1-08 | buc | 3,00 |  |  |
| 34 |  | Scara cu vanguri din otel С1-09 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Ventilatia canalelor de vizitare |  |  |  |  |
| 35 | SA03I | Teava din otel zincata pentru ventilatia canalelor, de vizitare, avind diametrul de 114x4.5mm | m | 30,00 |  |  |
| 36 | VB27A | Caciula de aierisire ,150x150x200,din otel gr.=1.0mm | buc | 6,00 |  |  |
| 37 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei,mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-6-4

Deviz-oferta № 2956/21-6-4

Retele exterioare de alimentare cu apa(cladire dispecerat)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,38 |  |  |
| 3 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 121,74 |  |  |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,15) | m3 | 2,77 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,34 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,34 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 7 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (capat flansa PE100 D315/300) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (teu redus din fonta cu flanse D300x100x300) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (reductie din fonta cu flansa D100x50) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100PN10 D63/50) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR11 PN12,5 D63mm) | m | 31,00 |  |  |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 31,00 |  |  |
| 14 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 31,00 |  |  |
| 15 | AcE51G | Racordarea la conducta existanta , avind diametrul stutului de 315 mm | piesa | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Nod apometric cu apometru combinat cu transmitere date la distanta D50/15 -1 copl. ,inclusiv : |  |  |  |  |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (supapa de sens cu flanse D 50 мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100PN10 D63/50) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Camine |  |  |  |  |
| 20 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,48 |  |  |
| 21 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc | 2,00 |  |  |
| 22 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 23 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 24 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 26 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | put | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Capatul din fonta T | buc | 2,00 |  |  |
| 28 |  | Scara cu vanguri din otel С-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,32 |  |  |
| 30 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 60,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 31 |  | Capat flansa PE100 D315/300 | buc | 2,00 |  |  |
| 32 |  | Teu redus din fonta cu flansa D300x100x300мм | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Filtru de apa rece D50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Apometru combinat cu transmiterea datelor la distanta D15mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Hidrant subteran,D100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Мanometru ОБМ1-100Б | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 37 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | SE58E | Contoare de apa rece , avind diametrul de -100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=150 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batran cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str. Bucovinei, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2,2a-7-2

Deviz-oferta № 2956/21-2,2a-7-2

Sistematizarea si amenajarea teritoriului .

Statie de tractiune nr.41

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari terasimente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 14,060 |  |  |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 14,060 |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (sapare albie sub accese) | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 4 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului) | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint de prisos) | 100 m3 | 14,150 |  |  |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 2 476,250 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 14,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracamint si pavaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Acoperire acceselor din dale de beton S=95m2 |  |  |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm) | m3 | 14,250 |  |  |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 14,250 |  |  |
| 12 | DE18A Kman =2,0 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.100mm ( 200*100mm) | m2 | 95,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Acoperisului pereu din dale de beton S=85m2 |  |  |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) | m3 | 8,500 |  |  |
| 14 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - B-15 | m3 | 8,500 |  |  |
| 15 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100 | kg | 151,470 |  |  |
| 16 | DE13B kman= 0.5 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( adeziv-4.3kg/m2) - placi din beton gr.60mm | m2 | 85,000 |  |  |
| 17 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 30,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Canal de scurgere L=40m |  |  |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 18,430 |  |  |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,350 |  |  |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 (PG-2, PL-1) | m3 | 9,120 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Spatii verzi S=355m2 |  |  |  |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint vegetal) | 100 m3 | 0,720 |  |  |
| 22 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 97,000 |  |  |
| 23 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 355,000 |  |  |
| 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов) | 100m2 | 3,550 |  |  |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,550 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bd.Mircea cel Batran cu prelungirea liniei de troleibuze pana la str. Bucovinei, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-7-4

Deviz-oferta № 2956/21-1-7-4

Zid de sprijin Zs1,2,3 PG-4.

Cladire dispecerat.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Zid de sprijin Zs1 |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,070 |  |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,300 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,410 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,410 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,300 |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (лишний грунт) | 100 m3 | 0,550 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,300 |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Brau monolit Brm1 | m3 | 5,090 |  |  |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,520 |  |  |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 86,070 |  |  |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 150,950 |  |  |
| 12 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Монтаж блоков весом 1,8т ФС4м | buc | 8,000 |  |  |
| 13 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м | buc | 10,000 |  |  |
| 14 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м | buc | 34,000 |  |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20/25 M350 -Pereti | m3 | 14,000 |  |  |
| 16 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 70,000 |  |  |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Brau monolit Brm2 | m3 | 7,840 |  |  |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 56,300 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 211,680 |  |  |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 243,040 |  |  |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Stm1, B20/25 M350 | m3 | 6,960 |  |  |
| 22 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 87,000 |  |  |
| 23 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 117,740 |  |  |
| 24 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 375,840 |  |  |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Pm1 | m3 | 4,490 |  |  |
| 26 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,200 |  |  |
| 27 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 37,540 |  |  |
| 28 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 276,080 |  |  |
| 29 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V. | m2 | 190,100 |  |  |
| 30 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale Горизонтальная гидроизоляция цем р-ром с жидким стеклом | m2 | 12,200 |  |  |
| 31 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 76,500 |  |  |
| 32 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa de parapet (200smx48sm) | buc | 28,000 |  |  |
| 33 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1 | kg | 256,000 |  |  |
| 34 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,260 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Zid de sprijin Zs2 (A-D1) (D1-D3) (D3-D4)(D4-G) |  |  |  |  |
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 2,480 |  |  |
| 36 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,700 |  |  |
| 37 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,470 |  |  |
| 38 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,470 |  |  |
| 39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,700 |  |  |
| 40 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (лишний грунт) | 100 m3 | 1,970 |  |  |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 9,900 |  |  |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Brau monolit Brm1.2 | m3 | 14,780 |  |  |
| 43 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 74,280 |  |  |
| 44 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 288,460 |  |  |
| 45 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 409,720 |  |  |
| 46 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Монтаж блоков весом 1,8т ФС4м | buc | 48,000 |  |  |
| 47 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м | buc | 69,000 |  |  |
| 48 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м | buc | 83,000 |  |  |
| 49 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20/25 M350 -Pereti | m3 | 23,200 |  |  |
| 50 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 116,000 |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava d=63x3 L=500 | kg | 59,080 |  |  |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Brau monolit Brm3 | m3 | 13,470 |  |  |
| 53 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 67,520 |  |  |
| 54 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 294,700 |  |  |
| 55 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 599,500 |  |  |
| 56 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Stm1-Stm14, B20/25 M350 | m3 | 14,380 |  |  |
| 57 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 71,900 |  |  |
| 58 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 207,740 |  |  |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 501,850 |  |  |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 (Stm6) | kg | 40,700 |  |  |
| 61 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Jgheab monolit Jgm1 | m3 | 49,380 |  |  |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 268,300 |  |  |
| 63 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile Слой глины (Nod de umplere a zidului, PL-4) | m3 | 35,570 |  |  |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris Drenaj h=500mm | m3 | 37,040 |  |  |
| 65 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Drenaj ПГС | m3 | 118,100 |  |  |
| 66 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Gratar PolyMAX DN100 | buc | 28,000 |  |  |
| 67 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V. | m2 | 349,640 |  |  |
| 68 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale Горизонтальная гидроизоляция цем р-ром с жидким стеклом | m2 | 57,800 |  |  |
| 69 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 263,500 |  |  |
| 70 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa de parapet (200smx48sm) | buc | 83,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Zid de sprijin Zs3 |  |  |  |  |
| 71 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,370 |  |  |
| 72 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,150 |  |  |
| 73 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,400 |  |  |
| 74 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (лишний грунт) | 100 m3 | 0,250 |  |  |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,380 |  |  |
| 76 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Brau monolit Brm1.3 | m3 | 2,190 |  |  |
| 77 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,280 |  |  |
| 78 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 43,110 |  |  |
| 79 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 88,970 |  |  |
| 80 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Монтаж блоков весом 1,8т ФС4м | buc | 4,000 |  |  |
| 81 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м | buc | 2,000 |  |  |
| 82 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м | buc | 4,000 |  |  |
| 83 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20/25 M350 -Pereti | m3 | 8,700 |  |  |
| 84 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 58,000 |  |  |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava d=127x3 L=450 | kg | 8,260 |  |  |
| 86 | SA32I | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 110 mm Teava din polietilena d=110x6.3 L=450mm | buc | 2,000 |  |  |
| 87 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Brau monolit Brm2,4 | m3 | 1,730 |  |  |
| 88 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,000 |  |  |
| 89 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 39,920 |  |  |
| 90 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 61,980 |  |  |
| 91 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Stm1-Stm5, B20/25 M350 | m3 | 2,940 |  |  |
| 92 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,410 |  |  |
| 93 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,620 |  |  |
| 94 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 117,400 |  |  |
| 95 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20/25 Jgheab monolit Jgm1 | m3 | 6,990 |  |  |
| 96 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,010 |  |  |
| 97 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile Слой глины (Nod de umplere a zidului, PL-4) | m3 | 4,890 |  |  |
| 98 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris Drenaj h=500mm | m3 | 5,240 |  |  |
| 99 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Drenaj ПГС | m3 | 16,720 |  |  |
| 100 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V. | m2 | 38,350 |  |  |
| 101 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale Горизонтальная гидроизоляция цем р-ром с жидким стеклом | m2 | 4,600 |  |  |
| 102 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 44,000 |  |  |
| 103 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa de parapet (200smx48sm) | buc | 12,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-2-1-10

Deviz-oferta № 2956/21-1-2-1-10

Dispozitive si mijloace pentru automatizare  AAGI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Semnalizator CH4 si CO VARTA-02 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 11-06-001-02 | Panou PA 395*310*220mm | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor ВА47-29-1P C 3А | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare,Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Monobloc ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde) | buc | 5,00 |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, Priza GZM4 "RelPol" | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | 11-06-001-02 | Panou p/n semnalizare 395*310*220mm | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor ВА47-29-1P C 3А | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Monobloc ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde) | buc | 9,00 |  |  |
| 10 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Alarma sonora CC-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Dioda D226) | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton rosu SB-7 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,30 |  |  |
| 14 |  | Cablu КВВГнг(A) LS-4х1,0 | m | 40,00 |  |  |
| 15 |  | Cablu КВВГнг(A) LS-7х1,0 | m | 10,00 |  |  |
| 16 |  | Cablu КВВГнг(A) FRLS-4х1,0 | m | 10,00 |  |  |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22 | 100 m | 0,30 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Panou automatizare PA 395*310*220mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Intreruptor automat ВА47-29-1P 3A,C | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | preturile firmei | Releu R4-2014-23-5230WT | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Dulap PS 395*310*220mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | preturile firmei | Lampa de semnalizare 8LP2TILM4 | buc | 6,00 |  |  |
| 23 | preturile firmei | Buton rosu 8LP2TILB104 | buc | 2,00 |  |  |
| 24 |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | preturile firmei | Buton verde 8LP2TILB103 | buc | 2,00 |  |  |
| 26 |  | Contact inchis 8LM2TC10 Lovato | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | preturile firmei | Dioda D226 | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | preturile firmei | Alarma sonora 220V, CC-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Buton rosu IEK SB-7 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-2-1-8

Deviz-oferta № 2956/21-1-2-1-8

Semnalizarea incendiului. Cladire de dispecerat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiului |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze,FS4000/8, UniPOS-EN 54 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator ATC-100 | compl. | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie FD8204C | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SB112F | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala FD8020 | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala FD8030 | buc | 33,00 |  |  |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala,(FD3050) | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Rezistor) | buc | 6,00 |  |  |
| 10 |  | Крепежный материал | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m | 0,55 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |  |  |
| 13 |  | Cablu ПСВВнгFRLS -2*0,8 | m | 210,00 |  |  |
| 14 |  | Cablu BВГнгFRLS Tx-3*1.5 | m | 95,00 |  |  |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22 | 100 m | 0,90 |  |  |
| 16 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm,(coeficient k=0.5 salariu) | 100 m | 2,50 |  |  |
| 17 |  | Teava gofrata d20mm | m | 250,00 |  |  |
| 18 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (tablou EXIT) | buc | 3,00 |  |  |
| 19 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 20 |  | Teava din polietilena PE 40mm | m | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de paza a cazangeriei |  |  |  |  |
| 21 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze РС-585 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton TR-30VA | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ИК, | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala CMK(TANE) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SB112F | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m | 0,65 |  |  |
| 29 |  | Cablu COR 6x0.22 | m | 40,00 |  |  |
| 30 |  | Cablu BВГнгFRLS -3*1.5 | m | 25,00 |  |  |
| 31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22 | 100 m | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Panou FS4000/8 firma UniPOS- EN54 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Radioemitator ATS-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Sirena FD8204C | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | Preturile firmei | Detector conventional optic de fum FD8030+baza | buc | 33,00 |  |  |
| 37 | Preturile firmei | Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020+baza | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Sirena SB112F | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | preturile firmei | Buton conventional de incendiu FD3050 | buc | 3,00 |  |  |
| 40 |  | Rezistor | buc | 6,00 |  |  |
| 41 |  | Tablou EXIT | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza a cazangeriei |  |  |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone PC-585 + Клавиатура | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  | Transformator TR-30VA | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |  |  |
| 46 |  | Датчик ИК (движение)SPRG-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 |  | Датчик CMK-(TANE) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Sirena SB112F | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bvd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei,or.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-1

Deviz-oferta № 2956/21-1-1

Stramutare apeduct A1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,69 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,52 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 607,41 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 1 454,22 |  |  |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (compactare fund transee h=0.3m) | 100 m3 | 1,52 |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,15) | m3 | 18,98 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 607,41 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 607,41 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,99 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,99 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 11 | AcA04G | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm (D1020x12мм(GOST 10704-91) | m | 152,00 |  |  |
| 12 | AcA04H | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 1200-1300 mm (D1220x12мм (GOST 10704-91) | m | 457,00 |  |  |
| 13 | AcA04I | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 1400-1500 mm (1420x14мм (GOST 10704-91) | m | 136,00 |  |  |
| 14 | AcA25H | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1400-1500 mm (Cot din otel 30* D1400mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | AcA25F | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 900-1000 mm (Cot din otel 30* D1000mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | AcA25F | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 900-1000 mm (Cot din otel 60* D1000mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | AcA25F | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 900-1000 mm (Cot din otel 90* D1000mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | AcA25G | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1200-1300 mm (Cot din otel 30* D1200mm) | buc | 7,00 |  |  |
| 19 | AcA25G | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1200-1300 mm (Cot din otel 60* D1200mm) | buc | 5,00 |  |  |
| 20 | AcA25G | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1200-1300 mm (Cot din otel 90* D1200mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | AcA25G | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1200-1300 mm (racord la teava b/a-otel D1200mm BBГ 120-II) | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (PE100 SDR110 Pn10 D315 мм) | m | 160,00 |  |  |
| 23 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (teu egal din fonta cu flanse(ППТФ) D300) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (suport din fonta cu flanse(ППФ) D300) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (capat flansa PE100 D315/300) | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (flansa libera din otel zingat D300 мм) | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (flansa oarba din otel zingatt D300) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (mufa electrofuziune d300mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | GD53K1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (cot 60* PE100 D315) | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | GD53K1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (cot 45* PE100 D315) | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | GD53K1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (cot 30* PE100 D315) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (racord din otel ,L=200mm D400 мм) | buc | 4,00 |  |  |
| 33 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 160,00 |  |  |
| 34 | AcF12E | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm | m | 160,00 |  |  |
| 35 | AcE51O | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel avind diametrul stutului de 1400/1420 mm | piesa | 2,00 |  |  |
| 36 | AcE51O | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel avind diametrul stutului de 1220/1220 mm | piesa | 6,00 |  |  |
| 37 | AcE51N | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel avind diametrul stutului de 1020/1020 mm | piesa | 2,00 |  |  |
| 38 | GD57F | Conectarea tevii din polietilena proiectarea la teava existenta, cu diametrul de 315/315mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Fundatii sub tevi de apa |  |  |  |  |
| 39 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 | m3 | 34,00 |  |  |
| 40 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 120,00 |  |  |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi A12 150x150 | kg | 1 492,80 |  |  |
| 42 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 160,80 |  |  |
| 43 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Pi-1 | kg | 490,00 |  |  |
| 44 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 17,15 |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - cornier 100x8 -Pm1 | kg | 306,00 |  |  |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 (suport din beton orizontal si vertical) | m3 | 38,74 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontare |  |  |  |  |
| 47 | RpAcA49G | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 1000 mm | m | 275,00 |  |  |
| 48 | RpAcA49H | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 1200 mm | m | 530,00 |  |  |
| 49 | RpAcA49I | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 1400 mm | m | 280,00 |  |  |
| 50 | RpAcA51C | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 1200 mm | m | 135,00 |  |  |
| 51 | RpAcA58D | Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 315 mm | buc | 160,00 |  |  |
| 52 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 3,72 |  |  |
| 53 | AcE07C k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,00 |  |  |
| 54 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t | 0,20 |  |  |
| 55 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 256,49 |  |  |
| 56 | TrI1AF09A6 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 3, pe rampa | t | 400,90 |  |  |
| 57 | TRI1AA09C3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren | t | 9,58 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 58 |  | Cot din otel 30* D1400mm | buc | 3,00 |  |  |
| 59 |  | Cot din otel 30* D1000mm | buc | 2,00 |  |  |
| 60 |  | Cot din otel 60* D1000mm | buc | 3,00 |  |  |
| 61 |  | Cot din otel 90* D1000mm | buc | 1,00 |  |  |
| 62 |  | Cot din otel 30* D1200mm | buc | 7,00 |  |  |
| 63 |  | Cot din otel 60* D1200mm | buc | 5,00 |  |  |
| 64 |  | Cot din otel 90* D1200mm | buc | 2,00 |  |  |
| 65 |  | Racord la teava b/a-otel D1200mm; ВВГ 120-II | buc | 4,00 |  |  |
| 66 |  | Teu egal din fonta cu flansa (ППТФ) D300мм | buc | 1,00 |  |  |
| 67 |  | Suportl din fonta cu flansa (ППФ) D300мм | buc | 1,00 |  |  |
| 68 |  | Capat flansa PE100 D315 | buc | 4,00 |  |  |
| 69 |  | Hidrant subteran H=1.0m ,D100mm | buc | 2,00 |  |  |
| 70 |  | Flansa oarba din otel zingatt D300 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 |  | Vana cu pana din fonta cu flanse D300 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 |  | Mufa electrofuziune D300 | buc | 3,00 |  |  |
| 73 |  | Cot 60* PE100 D315 | buc | 2,00 |  |  |
| 74 |  | Cot 45* PE100 D315 | buc | 4,00 |  |  |
| 75 |  | Cot 30* PE100 D315 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 76 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 77 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Nota: Valoarea si cantitatea materialelor reutilizabile in urma demontarii urmeaza a fi determinata prin acte de constatare, confirmate de beneficiar si antreprenor.

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-1-2-1-9

Deviz-oferta № 2956/21-1-2-1-9

Reteaua telefonie si internet

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reteaua de telecomunicatii |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap:Dulap 19" 6U | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 10-04-066-07 | Router 1U rackmount 5*Gigabit Ethernet 2*SFP | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 8 porturi 1U, 100Md/sec | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | 10-01-003-03 | Utilaj centrala "Pentaconta": Rama stativului, masa, kg: pina la 50 (Patch Panel 8-ports Cat 5e,1UTP) | 10 buc | 0,200 |  |  |
| 5 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Filtre de retea din 5 prize ,1.5m | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS 800W SMART | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand cat.5e | buc | 4,000 |  |  |
| 8 |  | Priza date retea Legrand cat.5e | buc | 4,000 |  |  |
| 9 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 | buc | 7,000 |  |  |
| 10 |  | Cutie montaj de podea | buc | 7,000 |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica cat.5e | buc | 3,000 |  |  |
| 12 |  | Priza telefonica Rj-45 | buc | 3,000 |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza tv | buc | 1,000 |  |  |
| 14 |  | Priza tv | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 9,000 |  |  |
| 16 |  | Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 9,000 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,500 |  |  |
| 18 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,500 |  |  |
| 19 |  | Cablu UTP cat 5e | m | 180,000 |  |  |
| 20 | 590-4003 | Cablu FO-8 | m | 20,000 |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient k=0.5 salariu) | 100 m | 1,500 |  |  |
| 22 |  | teava gofrata d20mm | m | 150,000 |  |  |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22 | 100 m | 0,500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |  |  |
| 24 | preturile firmei | Dulap de telecomunicatii 19U 6U | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | preturile firmei | Router 1U rackmount 5*Gigabit Ethernet 2*SFP | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Comutator Switch 8 porturi 100Mb/sec 1U | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | preturile firmei | Патч панель 8 port cat.5e 1U | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | preturile firmei | Filtre de retea din 5 prize 1.5m | buc | 2,000 |  |  |
| 29 | preturile firmei | Вloc de alimentare UPS 800W SMART | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-12-2

Deviz-oferta № 2956/21-2-12-2

Lucrari de constructie (Obiectiv de semafoare DCR-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 143,7500 |  |  |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(groapa pentru fintina de vizitare) | m3 | 32,6000 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 70,7000 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 68,5000 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 68,5000 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,2720 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2720 |  |  |
| 8 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 43,5200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de desfacere si restabilire trotuar -175m2 |  |  |  |  |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 248,0000 |  |  |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,2500 |  |  |
| 11 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 26,2500 |  |  |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,3150 |  |  |
| 13 | TsI50D | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km | t | 44,3500 |  |  |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,3150 |  |  |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm | m3 | 26,2500 |  |  |
| 16 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 175,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de desfaceresi restabilire a partii carosabile a strazii -104m2 |  |  |  |  |
| 17 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 10,4000 |  |  |
| 18 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 44,7200 |  |  |
| 19 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,5512 |  |  |
| 20 | TsI50D | Transportarea asfalt +pietris cu autocamione la distanta 4 km | t | 78,9300 |  |  |
| 21 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,5512 |  |  |
| 22 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=8cm | m3 | 8,3200 |  |  |
| 23 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=35cm,M600 | m3 | 36,4000 |  |  |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 104,0000 |  |  |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 104,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 26 | 33-01-016-1k=0.5 | Demontarea stilpilor p/n semafor transport (montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t) | t | 0,9000 |  |  |
| 27 | TrI1AF08A4 | Incarcarea stilpilor p/n semafor transport -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов - металлические отходы -, с переноской до 10 м - группы F2A - , с площадки в авто 1 категории) | t | 0,9000 |  |  |
| 28 | TrB22D1B1 | Transportul stilpilor p/n semafor transport cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Транспортировка материалов пневматическим краном расположенным неподвижно на позиции, 10 тс, вес материалов 0,5 - 1 т и высота подъёма 0-6 м) | t | 0,9000 |  |  |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 0,9000 |  |  |
| 30 | TRI1AA09C1 | Descarcarea stilpilor p/n semafor transport - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 0,9000 |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25(fundatie coloana) | m3 | 1,2000 |  |  |
| 32 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 10,4000 |  |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 69,8400 |  |  |
| 34 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*4.5mm | m | 155,0000 |  |  |
| 35 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 250,0000 |  |  |
| 36 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 155,0000 |  |  |
| 37 | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" | buc | 3,0000 |  |  |
| 38 | 34-02-005-8 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "ККС-1" | buc | 3,0000 |  |  |
| 39 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale( Pereti gura p/n camin ККС) | m3 | 6,9000 |  |  |
| 40 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 1,7000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-12-3

Deviz-oferta № 2956/21-2-12-3

Constructie obiectului de semafoare  DCR-A

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | MsCA01 | Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur | 100 m | 15,1400 |  |  |
| 2 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 40,0000 |  |  |
| 3 | MsCA03C | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7 | cablu | 12,0000 |  |  |
| 4 | MsCA03E | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 | cablu | 8,0000 |  |  |
| 5 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 12,9480 |  |  |
| 6 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m | 1,4700 |  |  |
| 7 | 1-100 | Cablu KBBГэнг 14*1,5 | m | 657,0000 |  |  |
| 8 | 1-101 | Cablu KBBГэнг 7*1,5 | m | 857,0000 |  |  |
| 9 | MsCA15A | Scoaterea de pe cablul cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC | 100 m | 0,1200 |  |  |
| 10 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 12,0000 |  |  |
| 11 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc | 8,0000 |  |  |
| 12 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2 | 100 buc | 1,9600 |  |  |
| 14 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere КДУ-3,2Н | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | MsCB11B | Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 2,0000 |  |  |
| 16 | MsCC16 | Stilp semafor transport montat pe fundatie | buc | 14,0000 |  |  |
| 17 | MsCC01A | Asamblarea semaforului-transport pina la montaj LED T1.2 | buc | 8,0000 |  |  |
| 18 | MsCC01B | Asamblarea semaforului-pietoni cu taimer pina la montaj LED P(П)1 cu taimer | buc | 12,0000 |  |  |
| 19 | MsCC04B | Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 8,0000 |  |  |
| 20 | MsCC05B | Montarea semaforului pietonal, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 12,0000 |  |  |
| 21 | MsCG01B | Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul 32 mm | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 22 | MsCC10 | Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 23 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor transport | buc | 16,0000 |  |  |
| 24 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor pietoni | buc | 24,0000 |  |  |
| 25 | MsCD14A | Set utilaj de receptie-transmitere de comunicatie | bloc | 12,0000 |  |  |
| 26 | MsCD11A | Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0 | 1 canal | 2,0000 |  |  |
| 27 | MsCD13C | Masuratori finale si punere in functiune echipament, emitator, repetor. Cale sau grup pentru fiecare statie sau pentru repetoare supravegheate | sectiune de amp | 1,0000 |  |  |
| 28 | MsCE01 | Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 29 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm (1m=2kg) | 100 m | 0,0800 |  |  |
| 30 | MsCE03L | Montarea conductorului de legare la pamint deschis pe suporturi de constructii din otel rotund diametrul 6 mm | 100 m | 2,9000 |  |  |
| 31 | MsCE03M | Montarea conductorului de legare la pamint deschis pe suporturi de constructii din otel rotund diametrul 12 mm | 100 m | 0,3200 |  |  |
| 32 | MsCC20B | Lada pentru aparataj, DCU | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | MsCD01E | Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp | stilp | 14,0000 |  |  |
| 34 | MsCF01 | Programarea emitatorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350 | set | 1,0000 |  |  |
| 35 | MsCF03 | Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 36 | MsCF04 | Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central | mortar | 1,0000 |  |  |
| 37 | MsCF05 | Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde" | mortar | 1,0000 |  |  |
| 38 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 39 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 40 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 41 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 42 | MsCF10 | Elaborarea programului de control "Мнемосхема" | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 43 | MsCF11 | Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемосхема" | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 44 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | MsCF13E | Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 1,0000 |  |  |
| 47 | MsCF14A1 | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare | pereche de fire | 97,0000 |  |  |
| 48 | MsCF15B | Incercarea cutiilor metalice cu cleme | buc | 2,0000 |  |  |
| 49 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | MsCF21A | Reglarea controlerului (ДКУ) in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 24,0000 |  |  |
| 57 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,5000 |  |  |
| 58 | MsCF21B | Reglarea controlerului (ДКУ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 60 | MsCH01A | Demontarea semaforului transport | buc | 14,0000 |  |  |
| 61 | MsCH01B | Demontarea semaforului pietoni | buc | 12,0000 |  |  |
| 62 | MsCH06 | Demontarea stilpului pentru semafoare | buc | 11,0000 |  |  |
| 63 | MsCH05 | Demontare lada DCU | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 |  | Semafor de transport cu leduri LED T1.2 d300mm cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 8,0000 |  |  |
| 65 |  | Semafor pietoni LED Р(П)1 ф200mm cu cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 12,0000 |  |  |
| 66 | preturile firmei | Controler de trafic rutier КДУ3,2Н | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 |  | Устроиство звукового оповещения | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-13-2

Deviz-oferta № 2956/21-2-13-2

Lucrari de constructie (Obiectiv de semafoare DCR-B)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente si constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 98,0000 |  |  |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(groapa pentru fintina de vizitare) | m3 | 59,0000 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 8,7000 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 104,2000 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 104,2000 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,0000 |  |  |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 17,0000 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,3700 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,3700 |  |  |
| 10 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 59,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25(fundatie coloana) | m3 | 2,1000 |  |  |
| 12 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 18,2000 |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 122,2200 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25(fundatie DCU) | m3 | 0,5000 |  |  |
| 15 | CB01D | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,8000 |  |  |
| 16 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8,1600 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 24,5000 |  |  |
| 18 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*4.5mm | m | 84,0000 |  |  |
| 19 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 246,0000 |  |  |
| 20 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 84,0000 |  |  |
| 21 | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" | buc | 7,0000 |  |  |
| 22 | 34-02-005-8 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "ККС-1" | buc | 5,0000 |  |  |
| 23 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale( Pereti gura p/n camin ККС) | m3 | 8,0500 |  |  |
| 24 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 1,7000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-13-3

Deviz-oferta № 2956/21-2-13-3

Constructie obiectului de semafoare  DCR - B

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | MsCA01 | Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur | 100 m | 6,5700 |  |  |
| 2 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 24,0000 |  |  |
| 3 | MsCA03C | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7 | cablu | 6,0000 |  |  |
| 4 | MsCA03E | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 | cablu | 6,0000 |  |  |
| 5 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 5,3500 |  |  |
| 6 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m | 0,8400 |  |  |
| 7 | 1-100 | Cablu KBBГэнг 14*1,5 | m | 335,0000 |  |  |
| 8 | 1-101 | Cablu KBBГэнг 7*1,5 | m | 322,0000 |  |  |
| 9 | MsCA15A | Scoaterea de pe cablul cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC | 100 m | 0,0720 |  |  |
| 10 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 6,0000 |  |  |
| 11 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc | 6,0000 |  |  |
| 12 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2 | 100 buc | 1,2600 |  |  |
| 14 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere КДУ-3,2Н | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | MsCB11B | Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 2,0000 |  |  |
| 16 | MsCC16 | Stilp semafor transport montat pe fundatie | buc | 7,0000 |  |  |
| 17 | MsCC01A | Asamblarea semaforului-transport pina la montaj LED T1.2 | buc | 6,0000 |  |  |
| 18 | MsCC01B | Asamblarea semaforului-pietoni cu taimer pina la montaj LED P(П)1 cu taimer | buc | 6,0000 |  |  |
| 19 | MsCC04B | Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 6,0000 |  |  |
| 20 | MsCC05B | Montarea semaforului pietonal, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 6,0000 |  |  |
| 21 | MsCG01B | Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul 32 mm | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 22 | MsCC10 | Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 23 | MsCC17B | Suport cu bratara pe stilp p/n TBП | buc | 6,0000 |  |  |
| 24 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor transport | buc | 12,0000 |  |  |
| 25 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor pietoni | buc | 12,0000 |  |  |
| 26 | MsCD14A | Set utilaj de receptie-transmitere de comunicatie | bloc | 6,0000 |  |  |
| 27 | MsCC06 | Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП) | buc | 6,0000 |  |  |
| 28 | MsCD11A | Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0 | 1 canal | 2,0000 |  |  |
| 29 | MsCD13C | Masuratori finale si punere in functiune echipament, emitator, repetor. Cale sau grup pentru fiecare statie sau pentru repetoare supravegheate | sectiune de amp | 1,0000 |  |  |
| 30 | MsCE01 | Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 31 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm (1m=2kg) | 100 m | 1,9800 |  |  |
| 32 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 20 mm(1m=2.47kg) | 100 m | 0,1000 |  |  |
| 33 | MsCC20B | Lada pentru aparataj, DCU | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | MsCD01E | Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp | stilp | 7,0000 |  |  |
| 35 | MsCF01 | Programarea emitatorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350 | set | 1,0000 |  |  |
| 36 | MsCF03 | Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 37 | MsCF04 | Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central | mortar | 1,0000 |  |  |
| 38 | MsCF05 | Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde" | mortar | 1,0000 |  |  |
| 39 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 40 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 41 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 42 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 43 | MsCF10 | Elaborarea programului de control "Мнемосхема" | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 44 | MsCF11 | Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемосхема" | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 45 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | MsCF13E | Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 1,0000 |  |  |
| 48 | MsCF14A1 | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare | pereche de fire | 62,0000 |  |  |
| 49 | MsCF15B | Incercarea cutiilor metalice cu cleme | buc | 2,0000 |  |  |
| 50 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | MsCF21A | Reglarea controlerului (ДКУ) in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 30,0000 |  |  |
| 58 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,5000 |  |  |
| 59 | MsCF21B | Reglarea controlerului (ДКУ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 61 |  | Semafor de transport cu leduri LED T1.2 d300mm cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 6,0000 |  |  |
| 62 |  | Semafor pietoni LED Р(П)1 ф200mm cu cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 6,0000 |  |  |
| 63 | preturile firmei | Controler de trafic rutier КДУ3,2Н | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 |  | Устроиство звукового оповещения | buc | 6,0000 |  |  |
| 65 |  | коробка под табло вызова пешехода | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-14-2

Deviz-oferta № 2956/21-2-14-2

Lucrari de constructie (Obiectiv de semafoare DCR-C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente si constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 65,0900 |  |  |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(groapa pentru fintina de vizitare) | m3 | 38,4000 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 5,0000 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 66,9300 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 66,9300 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,6200 |  |  |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,6200 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,3380 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,3380 |  |  |
| 10 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 54,0800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25(fundatie coloana) | m3 | 1,2000 |  |  |
| 12 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 10,4000 |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 69,8400 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25(fundatie DCU) | m3 | 0,5000 |  |  |
| 15 | CB01D | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,8000 |  |  |
| 16 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8,1600 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 24,5000 |  |  |
| 18 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*4.5mm | m | 58,0000 |  |  |
| 19 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 160,0000 |  |  |
| 20 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 58,0000 |  |  |
| 21 | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" | buc | 6,0000 |  |  |
| 22 | 34-02-005-8 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "ККС-1" | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale( Pereti gura p/n camin ККС) | m3 | 8,2600 |  |  |
| 24 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 1,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-15-2

Deviz-oferta № 2956/21-2-15-2

Constructie obiectului de semafoare  DCR -D

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | MsCA01 | Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur | 100 m | 12,3400 |  |  |
| 2 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 24,0000 |  |  |
| 3 | MsCA03C | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7 | cablu | 6,0000 |  |  |
| 4 | MsCA03E | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 | cablu | 6,0000 |  |  |
| 5 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 10,8000 |  |  |
| 6 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m | 0,8400 |  |  |
| 7 | 1-100 | Cablu KBBГэнг 14*1,5 | m | 617,0000 |  |  |
| 8 | 1-101 | Cablu KBBГэнг 7*1,5 | m | 617,0000 |  |  |
| 9 | MsCA15A | Scoaterea de pe cablul cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC | 100 m | 0,0720 |  |  |
| 10 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 6,0000 |  |  |
| 11 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc | 6,0000 |  |  |
| 12 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2 | 100 buc | 1,2600 |  |  |
| 14 | MsCB11B | Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 2,0000 |  |  |
| 15 | MsCC16 | Stilp semafor transport montat pe fundatie | buc | 6,0000 |  |  |
| 16 | MsCC01A | Asamblarea semaforului-transport pina la montaj LED T1.2 | buc | 6,0000 |  |  |
| 17 | MsCC01B | Asamblarea semaforului-pietoni cu taimer pina la montaj LED P(П)1 cu taimer | buc | 6,0000 |  |  |
| 18 | MsCC04B | Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 6,0000 |  |  |
| 19 | MsCC05B | Montarea semaforului pietonal, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 6,0000 |  |  |
| 20 | MsCG01B | Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul 32 mm | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 21 | MsCC10 | Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 22 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor transport | buc | 12,0000 |  |  |
| 23 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor pietoni | buc | 12,0000 |  |  |
| 24 | MsCC17B | Suport cu bratara p/u (ТВП) pe stilp | buc | 6,0000 |  |  |
| 25 | MsCD14A | Set utilaj de receptie-transmitere de comunicatie | bloc | 6,0000 |  |  |
| 26 | MsCC06 | Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП) | buc | 6,0000 |  |  |
| 27 | MsCD11A | Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0 | 1 canal | 2,0000 |  |  |
| 28 | MsCD13C | Masuratori finale si punere in functiune echipament, emitator, repetor. Cale sau grup pentru fiecare statie sau pentru repetoare supravegheate | sectiune de amp | 1,0000 |  |  |
| 29 | MsCE01 | Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 30 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm (1m=2kg) | 100 m | 1,1900 |  |  |
| 31 | MsCD01E | Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp | stilp | 6,0000 |  |  |
| 32 | MsCF01 | Programarea emitatorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350 | set | 1,0000 |  |  |
| 33 | MsCF03 | Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 34 | MsCF04 | Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central | mortar | 1,0000 |  |  |
| 35 | MsCF05 | Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde" | mortar | 1,0000 |  |  |
| 36 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 37 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 38 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 39 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 40 | MsCF10 | Elaborarea programului de control "Мнемосхема" | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 41 | MsCF11 | Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемосхема" | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 42 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | MsCF13E | Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 1,0000 |  |  |
| 45 | MsCF14A1 | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare | pereche de fire | 62,0000 |  |  |
| 46 | MsCF15B | Incercarea cutiilor metalice cu cleme | buc | 2,0000 |  |  |
| 47 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | MsCF21A | Reglarea controlerului (ДКУ) in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 30,0000 |  |  |
| 55 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,5000 |  |  |
| 56 | MsCF21B | Reglarea controlerului (ДКУ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 58 |  | Semafor de transport cu leduri LED T1.2 d300mm cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 6,0000 |  |  |
| 59 |  | Semafor pietoni LED Р(П)1 ф200mm cu cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 6,0000 |  |  |
| 60 |  | Устроиство звукового оповещения | buc | 6,0000 |  |  |
| 61 |  | коробка под табло вызова пешехода | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-15-1

Deviz-oferta № 2956/21-2-15-1

Lucrari de constructie (Obiectiv de semafoare DCR- D

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente si constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 72,0000 |  |  |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(groapa pentru fintina de vizitare) | m3 | 47,2000 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,1000 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 79,4000 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 79,4000 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,4200 |  |  |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 21,4200 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,4040 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,4040 |  |  |
| 10 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 64,6400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25(fundatie coloana) | m3 | 1,8000 |  |  |
| 12 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 15,6000 |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 104,7600 |  |  |
| 14 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*4.5mm | m | 72,0000 |  |  |
| 15 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 166,0000 |  |  |
| 16 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3 mm PE100 SDR17 | m | 72,0000 |  |  |
| 17 | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-2" | buc | 8,0000 |  |  |
| 18 | 34-02-005-8 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "ККС-1" | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale( Pereti gura p/n camin ККС) | m3 | 9,2000 |  |  |
| 20 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 1,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-14-3

Deviz-oferta № 2956/21-2-14-3

Constructie obiectului de semafoare  DCR-C

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | MsCA01 | Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur | 100 m | 5,3000 |  |  |
| 2 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 16,0000 |  |  |
| 3 | MsCA03C | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7 | cablu | 4,0000 |  |  |
| 4 | MsCA03E | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 | cablu | 4,0000 |  |  |
| 5 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 4,4200 |  |  |
| 6 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m | 0,5600 |  |  |
| 7 | 1-100 | Cablu KBBГэнг 14*1,5 | m | 265,0000 |  |  |
| 8 | 1-101 | Cablu KBBГэнг 7*1,5 | m | 265,0000 |  |  |
| 9 | MsCA15A | Scoaterea de pe cablul cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC | 100 m | 0,0480 |  |  |
| 10 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 4,0000 |  |  |
| 11 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc | 4,0000 |  |  |
| 12 | MsCB03A1 | Antena de receptie, simpla, montata pe stilp | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | MsCB04A1 | Montarea comutatorului pentru antena cu capacitate de 2x2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | MsCB05A | Reglarea si punearea in functiune a instalatiei de antena - 1 amplificator | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2 | 100 buc | 0,8400 |  |  |
| 17 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere КДУ-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | MsCB11B | Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 2,0000 |  |  |
| 19 | MsCC16 | Stilp semafor transport montat pe fundatie | buc | 4,0000 |  |  |
| 20 | MsCC01A | Asamblarea semaforului-transport pina la montaj ф300 | buc | 4,0000 |  |  |
| 21 | MsCC01B | Asamblarea semaforului-pietoni pina la montaj ф200 | buc | 4,0000 |  |  |
| 22 | MsCC04B | Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 4,0000 |  |  |
| 23 | MsCC05B | Montarea semaforului pietonal, pe stilp comun cu alte instalatii | buc | 4,0000 |  |  |
| 24 | MsCC17B | Suport cu bratara p/u (ТВП) pe stilp | buc | 4,0000 |  |  |
| 25 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor transport | buc | 8,0000 |  |  |
| 26 | MsCC17B | Suport cu brat pe stilp otel p/u semafor pietoni | buc | 8,0000 |  |  |
| 27 | MsCD14A | Set utilaj de receptie-transmitere de comunicatie | bloc | 4,0000 |  |  |
| 28 | MsCC06 | Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП) | buc | 4,0000 |  |  |
| 29 | MsCD11A | Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0 | 1 canal | 2,0000 |  |  |
| 30 | MsCD13C | Masuratori finale si punere in functiune echipament, emitator, repetor. Cale sau grup pentru fiecare statie sau pentru repetoare supravegheate | sectiune de amp | 1,0000 |  |  |
| 31 | MsCE01 | Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 32 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 20 mm(1m=2.47kg) | 100 m | 0,1000 |  |  |
| 33 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm (1m=2kg) | 100 m | 1,4200 |  |  |
| 34 | MsCC20B | Lada pentru aparataj, DCU | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | MsCD01E | Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp | stilp | 5,0000 |  |  |
| 36 | MsCF01 | Programarea emitatorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350 | set | 1,0000 |  |  |
| 37 | MsCF03 | Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 38 | MsCF04 | Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central | mortar | 1,0000 |  |  |
| 39 | MsCF05 | Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde" | mortar | 1,0000 |  |  |
| 40 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 41 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 42 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 43 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 44 | MsCF10 | Elaborarea programului de control "Мнемосхема" | 1programa | 1,0000 |  |  |
| 45 | MsCF11 | Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемосхема" | 1 obiect | 1,0000 |  |  |
| 46 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | MsCF13E | Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 1,0000 |  |  |
| 49 | MsCF14A1 | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare | pereche de fire | 41,0000 |  |  |
| 50 | MsCF15B | Incercarea cutiilor metalice cu cleme | buc | 2,0000 |  |  |
| 51 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | MsCF21A | Reglarea controlerului (ДКУ) in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 20,0000 |  |  |
| 59 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,5000 |  |  |
| 60 | MsCF21B | Reglarea controlerului (ДКУ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | MsCG01B | Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul 32 mm | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 63 | MsCC10 | Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice | 10 m | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 |  | Semafor de transport cu leduri LED T1.2 d300mm cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 4,0000 |  |  |
| 65 |  | Semafor pietoni LED Р(П)1 ф200mm cu cu indicatorul de referinta al timpului, complectat cu elemente de fixare | buc | 4,0000 |  |  |
| 66 | preturile firmei | Controler de trafic rutier КДУ3,2Н | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 |  | Устроиство звукового оповещения | buc | 4,0000 |  |  |
| 68 |  | коробка под табло вызова пешехода | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-7

Deviz-oferta № 2956/21-2-7

Iluminat electric exterior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 1 102,00 |  |  |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 368,0000 |  |  |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 734,0000 |  |  |
| 4 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa pentru pilon ) | m3 | 46,0000 |  |  |
| 5 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 4,1400 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 662,4000 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,1400 |  |  |
| 8 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa sondaj) | m3 | 82,0000 |  |  |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa sondaj ) | m3 | 82,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de desfacere b=0.3m si restabilire trotuar b=0.5m |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 364,0000 |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,6500 |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 8,2500 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura strat nisip +incarcare) | 100 m3 | 0,0550 |  |  |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0990 |  |  |
| 15 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 22,7500 |  |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,1540 |  |  |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm | m3 | 13,6500 |  |  |
| 18 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm | m3 | 9,1000 |  |  |
| 19 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 91,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0.3m si restabilire a partii carosabile a strazii b=0.5m |  |  |  |  |
| 20 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 68,0000 |  |  |
| 21 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,0000 |  |  |
| 22 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,3000 |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura strat nisip +incarcare) | 100 m3 | 0,0170 |  |  |
| 24 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,0530 |  |  |
| 25 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 10,3200 |  |  |
| 26 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0700 |  |  |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=8cm | m3 | 1,3600 |  |  |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=35cm,M600 | m3 | 5,9500 |  |  |
| 29 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=17cm | m3 | 2,8900 |  |  |
| 30 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 17,0000 |  |  |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 17,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 32 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 156,0000 |  |  |
| 33 | 33-02-013-3 | Montarea stilpilor din otel, cu buloane al portalurilor, masa pina la 2 t | t | 5,0660 |  |  |
| 34 |  | Pilon CC 4m 60/116/3 m=31kg | buc | 146,0000 |  |  |
| 35 |  | Pilon CC 6m 60/144/3 m=54kg | buc | 10,0000 |  |  |
| 36 |  | Fundatie pentru piloni | buc | 156,0000 |  |  |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 | m3 | 24,9600 |  |  |
| 38 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 861,1200 |  |  |
| 39 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2 914,0800 |  |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 313,5600 |  |  |
| 41 | 21 | Caramida | buc | 29 300,0000 |  |  |
| 42 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m | 1 101,0000 |  |  |
| 43 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 20,0000 |  |  |
| 44 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,4970 |  |  |
| 45 |  | Conductor izolat СИП-2 3*35+1*54.6+1*16 | m | 2 660,0000 |  |  |
| 46 | 1-403 | Кабельный ремешок СSB | buc | 366,0000 |  |  |
| 47 | 1-414 | Механический соединитель НEL6893ZAK | buc | 30,0000 |  |  |
| 48 | 1-415 | Герметизирующая трубка WCSM33/8 | buc | 30,0000 |  |  |
| 49 | 1-416 | Изоляционая трубка CGPT18/6-0 | buc | 30,0000 |  |  |
| 50 | 1-417 | Термоусаживаемая перчатка 502К016/S | buc | 10,0000 |  |  |
| 51 | 1-403 | Кабельный ремешок СSL350 | buc | 24,0000 |  |  |
| 52 |  | Прокальвающий зажим KZEP-13 | buc | 268,0000 |  |  |
| 53 | 1-409 | Прокалывающий зажим P3x95 | buc | 45,0000 |  |  |
| 54 | 1-404 | Промежуточный зажим с кронщтейном ЕS1500 | buc | 69,0000 |  |  |
| 55 | 1-300 | Лента из нержавеющей стали F2007 | buc | 206,0000 |  |  |
| 56 | 1-401 | Кронштейн СА1500 | buc | 34,0000 |  |  |
| 57 | 1-400 | Скрепы для крепления лент А200 | buc | 206,0000 |  |  |
| 58 | 1-402 | Анкерный зажим РА-1500 | buc | 34,0000 |  |  |
| 59 | 1-418 | Защитный профиль из ПВХ GPC60x60 L2750 | buc | 20,0000 |  |  |
| 60 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 10,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, Bzum -TF-05-250-59 | buc | 2,0000 |  |  |
| 62 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 ,TK-20 | set | 6,0000 |  |  |
| 63 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 4,0000 |  |  |
| 64 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 2,0000 |  |  |
| 65 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie pe podea (Controler TM SEA-SUGO) | buc | 2,0000 |  |  |
| 66 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,0000 |  |  |
| 67 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |  |  |
| 68 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 36,0000 |  |  |
| 69 |  | предохранителя габарит 1 ток плавкой ставкой 32А ППНИ-33 | buc | 36,0000 |  |  |
| 70 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 4,8600 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,8400 |  |  |
| 72 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 33,3800 |  |  |
| 73 |  | Cablu АПвБбШп 4*16-1 | m | 185,0000 |  |  |
| 74 |  | Cablu АПвБбШп 5*16-1 | m | 4 820,0000 |  |  |
| 75 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 3,3600 |  |  |
| 76 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,7900 |  |  |
| 77 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,9000 |  |  |
| 78 |  | Cablu АПвБбШп 5*50-1 | m | 185,0000 |  |  |
| 79 |  | Cablu АПвБбШп 4*70-1 | m | 580,0000 |  |  |
| 80 |  | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 | buc | 18,0000 |  |  |
| 81 |  | Капа термоусаживаемая КТк 75/35 35кВ | buc | 16,0000 |  |  |
| 82 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 316,0000 |  |  |
| 83 |  | Manson terminal ПКВ(Н)тпбэ 4*16/25 | buc | 316,0000 |  |  |
| 84 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 13,0000 |  |  |
| 85 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 5*16/25 | buc | 9,0000 |  |  |
| 86 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 5*35/50 | buc | 4,0000 |  |  |
| 87 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,0000 |  |  |
| 88 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 4*150/240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 89 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 130/30 | buc | 260,0000 |  |  |
| 90 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 40,8100 |  |  |
| 91 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток NTB-1.2.3) | buc | 163,0000 |  |  |
| 92 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 339,0000 |  |  |
| 93 |  | Corp de iluminat ECO AREA S SPD 30W | buc | 232,0000 |  |  |
| 94 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, | buc | 154,0000 |  |  |
| 95 |  | Console metalice 1K1-1.2-0.5-П4-ц | buc | 45,0000 |  |  |
| 96 |  | Console metalice WPS 1/1.5/10 | buc | 109,0000 |  |  |
| 97 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 135,0000 |  |  |
| 98 |  | Console metalice WPD 1/1.5/10 | buc | 47,0000 |  |  |
| 99 |  | Console metalice 2KE-2-0.5 | buc | 3,0000 |  |  |
| 100 |  | Console metalice KE-2-0.5 | buc | 85,0000 |  |  |
| 101 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, | buc | 7,0000 |  |  |
| 102 |  | Intrerupator automat BA47-29/2P/B6А | buc | 4,0000 |  |  |
| 103 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/B10А | buc | 3,0000 |  |  |
| 104 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, D01/E14 6A | buc | 203,0000 |  |  |
| 105 |  | Siguranta D01/E146A , 6A | buc | 203,0000 |  |  |
| 106 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20,2500 |  |  |
| 107 |  | Кабель КГ3*2,5 -0,66 | m | 2 025,0000 |  |  |
| 108 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 4,6800 |  |  |
| 109 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 1,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 110 | 08-03-572-5 k=0.5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, PA-1113A | buc | 1,0000 |  |  |
| 111 | 08-02-369-2 k=0.5 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 14,0000 |  |  |
| 112 | 08-02-363-1k=0.5 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, | buc | 14,0000 |  |  |
| 113 | 08-02-363-2 =0.5 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 114 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 12,0000 |  |  |
| 115 | 08-01-052-4 k=0.5 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 12,0000 |  |  |
| 116 | 08-02-305-1 k=0.5 | Bratara pe stilp | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. utilaj |  |  |  |  |
| 117 |  | Dulap Bzum -TF-05-250-59 (800*1250*350) | buc | 2,0000 |  |  |
| 118 |  | Transformator de curent ТK-20 | buc | 6,0000 |  |  |
| 119 |  | Contactor KT-6023 160A 380V | buc | 4,0000 |  |  |
| 120 |  | Limitator OПС1-В 4Р 400В | buc | 2,0000 |  |  |
| 121 | Preturile firmei | Controler TM SEA-SUGO | buc | 2,0000 |  |  |
| 122 |  | Contor trifazat ZMG310 CR 5A, 380В | buc | 2,0000 |  |  |
| 123 |  | Рубильник BP32И-31 100А | buc | 2,0000 |  |  |
| 124 | Preturile firmei | Вводной щиток NTB-1 | buc | 109,0000 |  |  |
| 125 | Preturile firmei | Вводной щиток NTB-2 | buc | 47,0000 |  |  |
| 126 | Preturile firmei | Вводной щиток B4 | buc | 7,0000 |  |  |
| 127 |  | Corp de iluminat IZYLUM 5 5308 Flat glass 120 LH351C600mA NW 740 230V | buc | 91,0000 |  |  |
| 128 |  | Corp de iluminat TECEO S 5145 Flat glass Zebra right 24XP-G3 1000mA NW 740 230V | buc | 16,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-8

Deviz-oferta № 2956/21-2-8

Retele exterioare de alimentare cu  energie electrica 0.4-10kV REAE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 1 348,0000 |  |  |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 450,0000 |  |  |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 898,0000 |  |  |
| 4 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (groapa pentru trecere inchisa ) | m3 | 103,0000 |  |  |
| 5 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 4,5000 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 720,0000 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,5000 |  |  |
| 8 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (groapa sondaj) | m3 | 60,0000 |  |  |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa sondaj ) | m3 | 60,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de desfacere b=0.3m si restabilire trotuar b=0.5m |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 1 150,0000 |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,1900 |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 25,9500 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura strat nisip +incarcare) | 100 m3 | 0,1730 |  |  |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,3114 |  |  |
| 15 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 71,5400 |  |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,4844 |  |  |
| 17 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 8,0000 |  |  |
| 18 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 5cm | m3 | 0,7000 |  |  |
| 19 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 14,0000 |  |  |
| 20 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm | m3 | 43,2000 |  |  |
| 21 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm | m3 | 28,8000 |  |  |
| 22 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 288,0000 |  |  |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,5700 |  |  |
| 24 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 4,5700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 25 | 21 | Caramida | buc | 35 000,0000 |  |  |
| 26 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m | 303,0000 |  |  |
| 27 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180*10.3 mm | m | 890,0000 |  |  |
| 28 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 180*10.3 mm.Pentru executarea in teren tare | m | 156,0000 |  |  |
| 29 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 12,5000 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 0,1400 |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,8400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 2,0000 |  |  |
| 33 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 4,0000 |  |  |
| 34 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 4,0000 |  |  |
| 35 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,0000 |  |  |
| 36 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 18,0000 |  |  |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 2,0000 |  |  |
| 39 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 9,0000 |  |  |
| 40 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, Bzum -TF-02-100-12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 |  |  |
| 42 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,1200 |  |  |
| 44 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 3,2900 |  |  |
| 45 |  | Cablu АПвБбШв4*70мм2 | m | 360,0000 |  |  |
| 46 |  | Cablu АПвБбШв 4*35мм2 | m | 5,0000 |  |  |
| 47 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 16,9600 |  |  |
| 48 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 1,2800 |  |  |
| 49 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 41,4600 |  |  |
| 50 |  | Cablu АПвВнг(A)LS (3*240/50) -10 | m | 415,0000 |  |  |
| 51 |  | Cablu АПвБбШв 4*120мм2 | m | 1 350,0000 |  |  |
| 52 |  | Cablu АПвБП- (3*240/70) -10 | m | 4 585,0000 |  |  |
| 53 | 08-02-149-2 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg | 100 m | 0,4500 |  |  |
| 54 |  | Cablu BBГ5нг-LS 5*25mm2 | m | 45,0000 |  |  |
| 55 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 38,0100 |  |  |
| 56 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 7,8400 |  |  |
| 57 |  | Set de etansare cu manseta 1xRDSS-AD-210-RDSS-125 | buc | 212,0000 |  |  |
| 58 |  | Уплатнитель RDSS-100 | buc | 60,0000 |  |  |
| 59 |  | Capson de etansare p/n capat cablu | buc | 66,0000 |  |  |
| 60 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,2000 |  |  |
| 61 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 6,0000 |  |  |
| 62 |  | Manson terminal POLT-12D/3XI-H4-L12B | buc | 6,0000 |  |  |
| 63 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 18,0000 |  |  |
| 64 |  | Manson terminal POLJ-12/3*120-240-Т | buc | 18,0000 |  |  |
| 65 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 14,0000 |  |  |
| 66 |  | Manson terminal, EPKT 0031-L12-CEE01 | buc | 6,0000 |  |  |
| 67 |  | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 | buc | 8,0000 |  |  |
| 68 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 6,0000 |  |  |
| 69 |  | Manson de cuplare POLJ01/4*70-120-T | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |  |  |
| 70 |  | Dulap Bzum -TF-02-100-12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 |  | Intrerupator de sarcina BH32 3P 63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 |  | Contor trifazat ZMR110ACe | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 |  | Intrerupator automat BA47-29/3/32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 |  | Cutie de cablu (CC) se completeaza : Intrerupator de sarcina Inom400A,BTVC-DTI NH2 TER-VTC 3P+ Cutit NH2 400A, CUCHILLA SECC-2buc,Dispozitiv de siguranta I=80A BTVC NHOO160A+Fuzibil NHOO 80A-6buc,Dispozitiv de siguranta I=40A BTVC NHOO160A+Fuzibil NHOO 40A-3buc, | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 |  | Panou ЩО90-1402 Уз | buc | 2,0000 |  |  |
| 76 |  | Intrerupator РПС-2 400А | buc | 4,0000 |  |  |
| 77 |  | Intreruptor I=250A, РПС-2 | buc | 4,0000 |  |  |
| 78 |  | Siguranta ППНИ-35 100А | buc | 6,0000 |  |  |
| 79 |  | Siguranta ППНИ-35 250А | buc | 36,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-10

Deviz-oferta № 2956/21-2-10

Comunicatiile telefonice de semnalizare exterioare (Canalizare)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-048-09 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal ocupat | 100 m | 21,510 |  |  |
| 2 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 0,540 |  |  |
| 3 | 4 | Cablu optic FO-8 | m | 265,000 |  |  |
| 4 | 7 | Cablu optic FO-24 | m | 2 085,000 |  |  |
| 5 | 10-06-051-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24(manson de cuplare) | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | 10-06-054-02 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 8 | 1 teren | 4,000 |  |  |
| 7 | 10-06-054-06 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24 | 1 teren | 4,000 |  |  |
| 8 | 10-06-053-06 | Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului fibro-optic RTU, numar fibre: 24 | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | 10-06-079-01 | Masurarea circuitului cu curent continuu: Masurarea rezistentei trenei, rezistentei izolatiei si asimetriei ohmice | 1 teren | 4,000 |  |  |
|  |  | Total | $ |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-

Deviz-oferta № 2956/21-

Statie de tractiune nr.41

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura p/n contur de impamintare) | 100 m3 | 0,220 |  |  |
| 2 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm(p/n contur de impamintare) | 100 m3 | 0,220 |  |  |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu ( p/n fundatie Fm1) | m3 | 0,400 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcare pamint ) | 100 m3 | 0,004 |  |  |
| 5 | TsI50B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km | t | 0,640 |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,004 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,000 |  |  |
| 8 | 33-02-013-3 | Montarea stilpilor din otel, cu buloane al portalurilor, masa pina la 2 t | t | 3,610 |  |  |
| 9 |  | Pilon CC 9m 62/188/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 |  | Pilon CC 7m 62/160/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 |  | Fundatie pentru piloni | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 | m3 | 0,400 |  |  |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 11,990 |  |  |
| 14 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 30,320 |  |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,020 |  |  |
| 16 | 33-04-029-7 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de trecere cu bransamente din cablu(MKТП-2-2000/10/600-У1) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | $ |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Bebeficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( teava zincata 54*3.5mm L=2m) | set | 2,000 |  |  |
| 18 |  | teava zincata 54*3.5mm L=2m | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,540 |  |  |
| 20 |  | Лоток лестничный 50х200х3000 (LT50200-1,2-HDZ) | buc | 7,000 |  |  |
| 21 |  | Лоток лестничный 50х400х3000 (LT50400-1,2-HDZ) | buc | 11,000 |  |  |
| 22 |  | Ответвитель T-образный лестничный 50х400 мм (tlt50400-HDZ) | buc | 2,000 |  |  |
| 23 |  | Угол 90 град. горизонтальный лестничный 50x200 мм (glt9050200-HDZ) | buc | 5,000 |  |  |
| 24 |  | Угол 90 град. горизонтальный лестничный 50x400 мм (glt9050400-HDZ) | buc | 3,000 |  |  |
| 25 |  | STRUT-profil 41*41*2,5*1000 (stp41411*2,0-HDZ) | buc | 19,000 |  |  |
| 26 |  | Консоль усиленная осн.500мм (ky500) | buc | 55,000 |  |  |
| 27 |  | STRUT-стойка 41*41мм осн.500мм (sts414150-HDZ) | buc | 4,000 |  |  |
| 28 |  | STRUT-стойка 41*41мм осн.1200мм (sts414112-HDZ) | buc | 8,000 |  |  |
| 29 |  | Profil П-образный 500мм, pp500*2,5-HDZ | buc | 14,000 |  |  |
| 30 |  | Прижим лестничного лотка -prlt-HDZ | buc | 150,000 |  |  |
| 31 |  | Пластина соединительная усиленная для лестничного лотка h=50мм (1,5 мм)-cylt5015-HDZ | buc | 8,000 |  |  |
| 32 |  | Болт анкерный с гайкой М8х85-"abgm8x85" | buc | 105,000 |  |  |
| 33 |  | Болт шестигранный М10х30 "b6grm10x30 | buc | 110,000 |  |  |
| 34 |  | Шайба плоская M10-"shpl10 | buc | 110,000 |  |  |
| 35 |  | STRUT-гайка М10 "stgM10 | buc | 110,000 |  |  |
| 36 |  | Болт шестигранный М8х30 b6grm8x30 | buc | 28,000 |  |  |
| 37 |  | Шайба плоская M8 shpl8 | buc | 28,000 |  |  |
| 38 |  | STRUT-гайка М8 -stgM8 | buc | 28,000 |  |  |
| 39 |  | Компл. соед. 6х16 (Винт М6+гайка) -wgm6x16 | buc | 150,000 |  |  |
| 40 |  | Компл. соед. 6х10 (Винт М6+гайка) - wgm6x10 | buc | 520,000 |  |  |
| 41 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m( otel rotund d20mm 2.47kg/m l=5m) | buc | 10,000 |  |  |
| 42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,950 |  |  |
|  |  | Total | $ |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 43 |  | Модульная комплектная тяговая подстанция MKТП-2-2000/10/600-У1 (ЭTK Плутон), в составе :Трансформатор сухой преобразовательный 1000 кВА, 10/0,47 кВ, Yd11, Al 2956/21-ST.SU1D1-2шт,Выпрямитель с выкатным силовым блоком 2956/21-ST.SU1D2-2шт,Распределительное устройство КРУ-10 кВ серии NEX 2956/21-ST.SU1D3-2шт,"Распределительные устройства ""+"" 600 В 2956/21-ST.SU1D4-1шт,"Распределительные устройства "-" 600 В 2956/21-ST.SU1D5-1штШкаф оперативного тока ШОТ-УХЛ4-1штШкаф собственных нужд ШСН-ВК-УХЛ4-1штШкаф собственных нужд ШСН1-ВК-УХЛ4-1штШкаф телемеханики (два канала связи, с панельным компьютером 15'') ШТМ-1штБлок реле тока - БРТ-УХЛ4-2шт | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | $ |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucovinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-11

Deviz-oferta № 2956/21-2-11

Comunicatiile telefonice de semnalizare exterioare (Canalizare)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie a canalizarii telefonice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 1 164,0000 |  |  |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(groapa pentru fintina de vizitare) | 100 m3 | 4,9400 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 452,0000 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 206,0000 |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 12,0600 |  |  |
| 6 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa sondaj) | m3 | 12,0000 |  |  |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa sondaj ) | m3 | 12,0000 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 4,5200 |  |  |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 723,2000 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,5200 |  |  |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,5200 |  |  |
| 12 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 5,5200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 13 | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-1" | buc | 2,0000 |  |  |
| 14 |  | Constructii din beton armat prefabricat "ККС-1" | buc | 2,0000 |  |  |
| 15 | 34-02-005-3 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККС-3" | buc | 34,0000 |  |  |
| 16 |  | Constructii din beton armat prefabricat KKC-3 | buc | 34,0000 |  |  |
| 17 | 34-02-005-3 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККСу-3" | buc | 7,0000 |  |  |
| 18 |  | Constructii din beton armat prefabricat KKCу-3 | buc | 7,0000 |  |  |
| 19 | 34-02-005-3 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККСр-3" | buc | 5,0000 |  |  |
| 20 |  | Constructii din beton armat prefabricat KKCр-3 | buc | 5,0000 |  |  |
| 21 | 34-02-005-1 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "ККСр-5" | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 |  | Constructii din beton armat prefabricat "ККСр-5" | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(Inel de sustinere h=100mm) | buc | 98,0000 |  |  |
| 24 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare , executate din tuburi de beton (scari 6buc) | buc | 49,0000 |  |  |
| 25 | GD59D1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare(teava otel 273*6.0mm ) | m | 128,0000 |  |  |
| 26 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (PE-110*6.3) | 1 km | 0,0390 |  |  |
| 27 | 34-02-003-2 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: mai mult de 2 gauri (canal din 4 tevi) | 1 km | 8,4680 |  |  |
| 28 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 6,2500 |  |  |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 | m3 | 26,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de desfacere (b=0.7m) si restabilire trotuar b=0.9 m |  |  |  |  |
| 30 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 90,0000 |  |  |
| 31 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9900 |  |  |
| 32 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,9500 |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura strat nisip +incarcare) | 100 m3 | 0,0330 |  |  |
| 34 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0590 |  |  |
| 35 | TsI50D | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km | t | 13,6400 |  |  |
| 36 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0924 |  |  |
| 37 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 72,0000 |  |  |
| 38 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (strat de egalizare ciment/ nisip h=5cm) | m3 | 3,6000 |  |  |
| 39 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica | m3 | 93,0000 |  |  |
| 40 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 93,0000 |  |  |
| 41 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire M-300, h=15cm | m3 | 6,1500 |  |  |
| 42 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm | m3 | 4,1000 |  |  |
| 43 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 41,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de desfacere (b=0.7m )si restabilire a partii carosabile a strazii (b=0.9m) |  |  |  |  |
| 44 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 214,0000 |  |  |
| 45 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 7,5000 |  |  |
| 46 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 32,2300 |  |  |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura strat nisip +incarcare) | 100 m3 | 0,0130 |  |  |
| 48 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,3973 |  |  |
| 49 | TsI50D | Transportarea asfalt +pietris cu autocamione la distanta 4 km | t | 56,9300 |  |  |
| 50 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,4103 |  |  |
| 51 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=8cm | m3 | 7,6800 |  |  |
| 52 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=35cm,(pietrisM600) | m3 | 33,6000 |  |  |
| 53 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm | m3 | 1,6000 |  |  |
| 54 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 96,0000 |  |  |
| 55 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 96,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de desfacere (b=0.7m )si restabilire a partii carosabile a strazii (b=0.9m) (parcare) |  |  |  |  |
| 56 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 548,0000 |  |  |
| 57 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 9,6000 |  |  |
| 58 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 34,5600 |  |  |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura strat nisip +incarcare) | 100 m3 | 0,0090 |  |  |
| 60 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,4416 |  |  |
| 61 | TsI50D | Transportarea asfalt +pietris cu autocamione la distanta 4 km | t | 66,0300 |  |  |
| 62 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,4506 |  |  |
| 63 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=18cm | m3 | 44,4600 |  |  |
| 64 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=30cm | m3 | 1,2000 |  |  |
| 65 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 247,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea bd.Mircea cel Batrin cu prelungirea liniei de troleibuze pina la str.Bucuvinei | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2956/21-2-6

Deviz-oferta № 2956/21-2-6

Retele de contact si tractiune,RCT ( +-600V)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 110*6.3mm | m | 38,8000 |  |  |
| 2 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m | 578,2000 |  |  |
| 3 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet(Placi extrudat 1250x600 b=30mm) | m | 2,5000 |  |  |
| 4 | 31 | Fundatie pentru piloni FM1-27buc,FM2-88 buc | buc | 0,0000 |  |  |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 | m3 | 458,0000 |  |  |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 870,2000 |  |  |
| 7 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 9 424,1200 |  |  |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 115,0000 |  |  |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 115,0000 |  |  |
| 10 |  | Pilon din beton armat CK120-10 | buc | 63,0000 |  |  |
| 11 |  | Pilon din beton armat CK120-12 | buc | 25,0000 |  |  |
| 12 |  | Pilon din beton armat CK120-15 | buc | 10,0000 |  |  |
| 13 |  | Pilon din beton armat CK120-17 | buc | 17,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 14 | TsA16F1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare(groapa de fundatie sub stilpi) | m3 | 474,8000 |  |  |
| 15 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 361,0000 |  |  |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 241,0000 |  |  |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,4100 |  |  |
| 18 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 120,0000 |  |  |
| 19 | 10-1 | Caramida | buc | 7 700,0000 |  |  |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 5,9480 |  |  |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 951,6800 |  |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,9480 |  |  |
| 23 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(sapare sondaj de control ) | m3 | 30,0000 |  |  |
| 24 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (astupare sondaj de control ) | m3 | 30,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare +-600V (SU2) |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,9000 |  |  |
| 26 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,6800 |  |  |
| 27 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,8600 |  |  |
| 28 |  | Cablu de putere din aluminiu АПвПу2г-1x240/10 | m | 480,0000 |  |  |
| 29 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,6000 |  |  |
| 30 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,7600 |  |  |
| 31 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,8000 |  |  |
| 32 |  | Cablu de putere din aluminiu АПвПу2г-1x400/10 | m | 340,0000 |  |  |
| 33 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,2800 |  |  |
| 34 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 12,8900 |  |  |
| 35 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 2,2800 |  |  |
| 36 |  | Cablu de putere din aluminiu АПвПу2г-1x800/10 | m | 1 740,0000 |  |  |
| 37 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 48,0000 |  |  |
| 38 |  | Mufa pentru cablu КттО-800 | buc | 28,0000 |  |  |
| 39 |  | Mufa pentru cablu КттО-400 | buc | 8,0000 |  |  |
| 40 |  | Mufa pentru cablu КттО-240 | buc | 12,0000 |  |  |
| 41 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2(Mufa pentru cablu СттО-800) | buc | 5,0000 |  |  |
| 42 |  | Mufa pentru cablu СттО-800 | buc | 5,0000 |  |  |
| 43 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |  |  |
| 44 |  | Manson de cuplare GUSJ 01/3*120 | buc | 2,0000 |  |  |
| 45 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 11,6900 |  |  |
| 46 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,7300 |  |  |
| 47 |  | Capuri pentru cablu 102048-R05/S | buc | 58,0000 |  |  |
| 48 | 5-1 | clipuri de etansare RDSS-100 | buc | 126,0000 |  |  |
| 49 |  | Profil de protectie ПВХ GPC 60x60 L=2750m | buc | 28,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare.(Кабели, провода и изделя контактный сети тролейбусной линии) SU1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-312-1 | Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m | km | 1,9660 |  |  |
| 51 | 08-02-311-3 | Conductor de contact la troleibuz, pe dreapta si pe curba cu raza peste 30 m | km | 0,9240 |  |  |
| 52 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | km | 6,5000 |  |  |
| 53 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc | 21,0000 |  |  |
| 54 | 08-02-318-1 | Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului(отяжка ) | buc | 52,0000 |  |  |
| 55 | 08-02-304-1 | Ancorare medie a conductorului de contact de troleibuz | buc | 41,0000 |  |  |
| 56 | 08-02-313-1 | Ac automat(СТУ-5П) | buc | 5,0000 |  |  |
| 57 | 08-02-313-2 | Ac obisnuit(СТC-5П) | buc | 5,0000 |  |  |
| 58 | 08-02-306-2 | Izolatoare de sectionare pentru troleibuz | buc | 8,0000 |  |  |
| 59 | 08-02-309-2 | Suport curb (КД-10П,КД-10/25П,КД 25/45П) | buc | 48,0000 |  |  |
| 60 | 08-02-307-1 | Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn(подвес,подвеска) | buc | 192,0000 |  |  |
| 61 | 08-02-308-5 | Arc mic suplimentar, lungime 2,5 m(дужка)(Conductor de alimentare) | buc | 20,0000 |  |  |
| 62 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 401,0000 |  |  |
| 63 | 08-02-306-2 | Izolatoare de sectionare pentru troleibuz | buc | 554,0000 |  |  |
| 64 | 08-02-303-2 | Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим ЗТ) | buc | 420,0000 |  |  |
| 65 | 08-02-303-2 | Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим ЗСА-II) | buc | 8,0000 |  |  |
| 66 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(кольцо воздушное 62.00.00-1) | buc | 4,0000 |  |  |
| 67 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(вилка подвесная одинарная ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 68 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV( муфта МЗН-100) | buc | 62,0000 |  |  |
| 69 | 08-02-366-1 | Placa cu izolatori pe tirant tranversal, cantitate pivoti: 2(пластина 694.00.005) | buc | 28,0000 |  |  |
| 70 | 08-02-366-1 | Placa cu izolatori pe tirant tranversal, cantitate pivoti: 2(пластина 30,00,01) | buc | 4,0000 |  |  |
| 71 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 4,0000 |  |  |
| 72 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(Cercel ) | buc | 114,0000 |  |  |
| 73 | 08-02-301-1 | Consola pe stilpi montati, unilaterala, de tramvai si troleibuz ( COY) | buc | 42,0000 |  |  |
| 74 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV ( ушко)(Urechiusa incovoiata) | buc | 46,0000 |  |  |
| 75 | 08-02-307-2 | Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant la traversa flexibila(узел заземления) | 1 ansamblu | 4,0000 |  |  |
| 76 | 08-02-307-2 | Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant la traversa flexibila | 1 ansamblu | 8,0000 |  |  |
| 77 | 08-02-307-4 | Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant pe consola | 1 ansamblu | 90,0000 |  |  |
| 78 | 08-02-301-4 | Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri | buc | 66,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Materiale. |  |  |  |  |
| 79 |  | Conductor МФ-85 (m=0.755kg/m) | m | 5 780,0000 |  |  |
| 80 |  | Cablu de otel D-6.8 | m | 6 500,0000 |  |  |
| 81 | 287000006 | Conductor ППСРМ-95-1000 | m | 335,0000 |  |  |
| 82 | 2870500851136 | Sirma de otel zincata D 5,0 mm l=65m(m=0.175kg/m) | kg | 11,3750 |  |  |
| 83 | 43 | Consola KTП-4,5 | buc | 4,0000 |  |  |
| 84 | 65 | Consola KTП-5 | buc | 4,0000 |  |  |
| 85 |  | Consola KTП-5.5 | buc | 40,0000 |  |  |
| 86 | 72 | Consola KTП-6 | buc | 18,0000 |  |  |
| 87 |  | Clema de fixare pentru pentru cablu din otel (Зажим концевой клиновой ЗКК) | buc | 420,0000 |  |  |
| 88 |  | Clema de alimentare N2 (Зажим питающии N2) | buc | 23,0000 |  |  |
| 89 |  | Clema pentru conductorul de alimentare (Зажим для дужки питающей ЗП-2) | buc | 37,0000 |  |  |
| 90 |  | Clema (Зажим ) ЗПВ | buc | 10,0000 |  |  |
| 91 |  | Clema de fixare a cablului de sunspensie a penduluilui (Зажим струновой ДК) | buc | 46,0000 |  |  |
| 92 |  | Clema (Зажим ЗСТБ) | buc | 10,0000 |  |  |
| 93 | 287000000038 | Furca de suspendare (Вилка подвесная) | buc | 8,0000 |  |  |
| 94 |  | Clema (Зажим ) ЗПВ-2 | buc | 8,0000 |  |  |
| 95 |  | Clema (Зажим средней анкеровки для троса ) ЗСА-II 850.000A | buc | 8,0000 |  |  |
| 96 |  | Clema (Зажим для трос ф6,7) ЗТ , HЭ 497,00,00,00СБ | buc | 420,0000 |  |  |
| 97 |  | Izolator планочный (Изолятор ,И-1,2П) | buc | 34,0000 |  |  |
| 98 | 63 | Izolator (Изолятор ИКП) | buc | 94,0000 |  |  |
| 99 |  | Izolator (Изолятор ,ИП-2) | buc | 420,0000 |  |  |
| 100 |  | Izolator special (Изолятор специальный 911.150.200) | buc | 6,0000 |  |  |
| 101 |  | Element a sistemului de intindere a liniei de contact (Коромысло 34.00.00) | buc | 14,0000 |  |  |
| 102 | 632 | Inel aerian (Кольцо воздушное) | buc | 4,0000 |  |  |
| 103 | 2871100440544 | Suport curb КД-10/25П | buc | 14,0000 |  |  |
| 104 |  | Suport curb КД-10П | buc | 6,0000 |  |  |
| 105 |  | Suport curb КД-25/45П | buc | 28,0000 |  |  |
| 106 | 66022 | Conductor de alimentare, cu lungimea de 5m (Дужка питающая 5м) | buc | 20,0000 |  |  |
| 107 |  | Intinzator-100 МНЗ-100 | buc | 62,0000 |  |  |
| 108 |  | Intinzator-300 (Муфта МНЗ-300) | buc | 12,0000 |  |  |
| 109 |  | Cutie HKP-2 | buc | 24,0000 |  |  |
| 110 |  | Placa (Пластина )694,25,005 | buc | 28,0000 |  |  |
| 111 |  | Suspensie dubla pentru troleibuz (cu clema ЗПВ si fara izolator) (Подвеска парная трол.(с ЗПВ и б/изол)) | buc | 22,0000 |  |  |
| 112 |  | Placa (Пластина средней анкеровки )30,00,01 | buc | 4,0000 |  |  |
| 113 |  | Suspensie glisanta penru troleibuz (cu izolator И-0.7 si clema ЗПВ-2) (Подвес тролебусный скользящий ) | buc | 170,0000 |  |  |
| 114 |  | Разрядник грозовой 694,29,000 | buc | 4,0000 |  |  |
| 115 | 56 | Cercel 45 | buc | 104,0000 |  |  |
| 116 |  | Clema de fixare a penduluilui (Зажим струновой СЗ-III) | buc | 340,0000 |  |  |
| 117 |  | Izolator de sectionare (Izolator de sectionare СИ-6Д П-НЭ ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 118 |  | Element de ancorare pentru consola de diametrul d76mm СО Y 732.28 0009 (стойка оттяжная усиленная) | buc | 42,0000 |  |  |
| 119 |  | Cercel 694,03,01 | buc | 10,0000 |  |  |
| 120 |  | Macaz automat (Узел стрелочный управляемый) CTУ-5П НЭ | buc | 5,0000 |  |  |
| 121 |  | Macaz mecanic (Узел стрелочный сходной) CTC-5П НЭ | buc | 5,0000 |  |  |
| 122 |  | Urechiusa incovoiata (Ушко загибное) | buc | 46,0000 |  |  |
| 123 |  | Узел заземления 694,30,00 | buc | 4,0000 |  |  |
| 124 | 5624 | Nod de suspendare de consola d76 (cu izolator И-0.7)(Узел подвешивания к кронштеине ф76 (с И-0,7)) | buc | 38,0000 |  |  |
| 125 | 74 | Colier de ancorare (Хомут анкерный ф76 )НЭ 530.00.00-01 | buc | 21,0000 |  |  |
| 126 |  | Colier pentru consola cu diametru 273mm (Хомут консоли ф273) | buc | 66,0000 |  |  |
| 127 |  | Colier pentru stalp cu diametru 245mm (Хомут опоры ф245) | buc | 143,0000 |  |  |
| 128 |  | Colier pentru stalp cu diametru 273mm (Хомут опоры ф273) | buc | 113,0000 |  |  |
| 129 |  | Colier pentru consola (Хомут тяги фиксатора 694,17,200-01) | buc | 58,0000 |  |  |
| 130 |  | Nod de fixare a patru fire izolate de suspensie (Узел крепления четырех изолированных проводов к поперчине ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 131 |  | Nod de fixare a patru fire izolate de consola (Узел крепления четырех изолированных проводов к кронштейну ) | buc | 10,0000 |  |  |
| 132 |  | Nod de fixare a doua fire izolate de consola (Узел крепления четырех изолированных проводов к кронштейну ) | buc | 80,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

1 . Descriere generală

Lucrări „Extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina”, vor fi executate conform caietului de sarcini și a documentației de proiect de execuție.

2. Informaţii şi proiectare

Lucrări privind Extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Execuţia lucrărilor de construcţie se va efectua în baza legii calităţii nr. 721 din 02.02.1996, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996, cu modificările ulterioare, cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor, Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu modificările ulterioare, cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi normativele, codurile practice, instrucţiunile ramurale şi reglementările tehnice în vigoare.

4. Mostre

Se vor efectua în baza legii calităţii nr.721 din 02.02.1996, de către Antreprenor, sau după caz de către Beneficiar.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele de construcţie cum ar fi: nisipul, piatra spartă, bordurile, pavajul, lemnul, elementele metalice, etc., se vor depozita in interiorul şantierului, materialele de construcţii mărunte se vor depozita cu asigurarea excluderii transportului lor de apele pluviale şi vânt. Deşeurile vor fi depozitate in cuva/basculă metalica pentru depozitare deşeuri şi vor fi transportate şi depozitate conform prevederilor legale in vigoare. Deşeurile în cantităţi semnificative vor fi încărcate şi transportate imediat din incinta şantierului, în modul stabilit. Depozitarea materialelor se va faceordonat, astfel încât sa se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu etc.

Pentru efectuarea operaţiilorde manipulare, transport si depozitare, dirigintele de şantier, care conduce operaţiile, stabileştemasurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora. Operaţiunile de încărcare/descărcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit si cunoscător al măsurilor desecuritate si sănătate in muncă.

În zona amplasamentului pot fi admise şi alte construcţii provizorii, cu acordul în scris al Beneficiarului, dacă necesitatea lor este bine justificată.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se va efectua în baza CP A.08.01-96 şi în temeiul legii nr.721 din 02.02.1996.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantităţile de lucrări

Obiectul achiziţiei ,,Lucrări de reparație a trotuarelor, în zona Centru istoric al

or. Chișinău”

Autoritatea contractantă: Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

Anexa nr. 25

la Documentaţia standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

| Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ____________________________ din data___________________, între Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie,cu sediul în oraşul Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022)204690, fax. (022)04658, dirtrans@pmc.md, înregistrat la Camera de Înregistrăriide Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin şef Vitalie MIHALACHE, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE - 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 24 luni din momentul semnarii contractului şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele ţi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de ţi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenţia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informaţia ţi să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteţte de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale ţi obligaţiunilor contractuale ţi profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum ţi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii îţi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă solidar faţă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUŢIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluţiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice ţi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreţti naţionale sau, după caz, internaţionale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanţia de bună execuţie. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepţia finală a lucrărilor. - PARTEA CE ŢINE DE CONDIŢIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie. Telefon:; Telefon: (022) 204690. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1007601009657. Banca:; Banca: MF Trezoreria regională Centru Chişinău. Cod:; Cod: TREZMD2X. IBAN; IBAN: MD93TRPDAK222500B09746AE. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR. |  |
| --- | --- |