Anexa 2

_____________________________

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

T-175/06-23: Materiale în asortiment conform necesităților PRA (relee, automate etc.)

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Cantitatea |  | Pret unitar, Lei fără TVA | Suma, Lei fără TVA | Pret unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 (Blocuri de alimentare, întrerupătoare, relee ș.a.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Întrerupător automat | buc | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Comutator cu came | buc | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Lampă cu led | buc | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Lampă cu led | buc | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Lampă cu led | buc | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Releu cu temporizare după curent | buc | 34 |  |  |  |  |
| 7 | Releu cu temporizare | buc | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Releu cu temporizare | buc | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Releu de curent diferential | buc | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Releu de curent maximal | buc | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Releu de semnalizare | buc | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Releu de semnalizare | buc | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Releu de semnalizare | buc | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Releu de semnalizare | buc | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Releu de semnalizare | buc | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Releu de semnalizare | buc | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Releu de semnalizare | buc | 29 |  |  |  |  |
| 18 | Releu de semnalizare | buc | 30 |  |  |  |  |
| 19 | Releu de semnalizare | buc | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Releu de tensiune maximala | buc | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Releu intermediar | buc | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Releu intermediar | buc | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Releu pentru reanclanşare | buc | 36 |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot nr. 2 Materiale PRA în asortiment (Phoenix Contact) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Releu intermediar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Baza pentru releu intermediar (compatibil cu releu REL-IR4/LDP-220DC/4X21) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Piesa de sustinere releu intermediar (compatibil cu releu REL-IR4/LDP-220DC/4X21) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Releu intermediar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Baza pentru releu intermediar (compatibil cu releu REL-PR-BL-220DC/4X21) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Bloc de încercări | buc | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Capac de lucru pentru bloc de încercări | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Cleme de curent | buc | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Limitator sina DIN-35 | buc | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Markaj pentru clemă (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Markaj (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Markaj (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Markaj (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Markaj pentru fire şi cablu (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Markaj pentru fire şi cablu (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 34 |  |  |  |  |
| 16 | Marker negru (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | buc | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Punte de strapare pentru bloc de încercări (compatibil cu blocuri UTWE 6/12+1) | buc | 30 |  |  |  |  |
| 18 | Punte de strapare pentru clemă de încercări (compatibil cu cleme URTK-SP) | buc | 30 |  |  |  |  |
| 19 | Punte de strapare pentru clemă intermediară (compatibil cu cleme UT 4-MT) | buc | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Şurubelniţă izolată (compatibil cu cleme UT 4-MT) | buc | 20 |  |  |  |  |
| 21 | Susținător de markaj pentru fire (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Susținător de markaj pentru fire (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pachet | 4 |  |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  | x |  | x |  |
| Total ofertă |  |  |  | x |  | x |  |
| Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate în anexe sau echivalentul acestora |  |  |  |  |  |  |  |

Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: ______________________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,                                                                                                   (suma în litere şi în cifre)

III. Termen livrare:_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.