CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   ООО

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ООО

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia casei de cultura din s.Mateuti r-ul Rezina. №535-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |
| 1 | REMAK | Вентилятор RP 90-50/45-6D | buc | 1,000 |
| 2 | REMAK | Вентилятор RP 60-35/31-4D | buc | 1,000 |
| 3 | REMAK | Вентилятор RP 70-40/35-4D | buc | 1,000 |
| 4 | Soler&Palau | Вентилятор CRHT/4-400 | buc | 3,000 |
| 5 | Soler&Palau | Вентилятор CRHT/4-355 | buc | 1,000 |
| 6 | Soler&Palau | Вентилятор TD 500/160 | buc | 4,000 |
| 7 | Soler&Palau | Вентилятор HCM-225N | buc | 4,000 |
| 8 | Soler&Palau | Вентилятор Decor-300 | buc | 2,000 |
| 9 | Soler&Palau | Вентилятор Decor-200 | buc | 2,000 |
| 10 | Soler&Palau | Вентилятор Decor-100 | buc | 5,000 |
| 11 | VENTS | Вентилятор NV100T | buc | 16,000 |
| 12 | REMAK | Калорифер VO 90-50 | buc | 1,000 |
| 13 | REMAK | Калорифер VO 60-35 | buc | 1,000 |
| 14 | REMAK | Калорифер VO 70-40 | buc | 1,000 |
| 15 | REMAK | Заслонка LK 90-50 | buc | 1,000 |
| 16 | REMAK | Заслонка LK 60-35 | buc | 1,000 |
| 17 | REMAK | Заслонка LK 70-40 | buc | 1,000 |
| 18 | REMAK | Фильтр VFK 90-50 | buc | 1,000 |
| 19 | REMAK | Фильтр VFK 60-35 | buc | 1,000 |
| 20 | REMAK | Фильтр VFK 70-40 | buc | 1,000 |
| 21 | REMAK | Гибкая вставка DV 90-50 | buc | 2,000 |
| 22 | REMAK | Гибкая вставка DV 60-35 | buc | 2,000 |
| 23 | REMAK | Гибкая вставка DV 70-40 | buc | 2,000 |
| 24 | REMAK | Жалюзи PZ 90-50 | buc | 1,000 |
| 25 | REMAK | Жалюзи PZ 60-35 | buc | 1,000 |
| 26 | REMAK | Жалюзи PZ 70-40 | buc | 1,000 |
| 27 | REMAK | Шумоглушитель TKU 90-50 | buc | 1,000 |
| 28 | REMAK | Шумоглушитель TKU 60-35 | buc | 1,000 |
| 29 | REMAK | Шумоглушитель TKU 70-40 | buc | 1,000 |
| 30 | Soler&Palau | Приточный клапан ECA RA 45 | buc | 5,000 |
| 31 | Sistemair | Клапан противопожарный КПУ 400х400 | buc | 2,000 |
| 32 | Sistemair | Кран шаровый Belimo R311 c эл.приводом LR24-SR DN15 | buc | 1,000 |
| 33 | Sistemair | Кран шаровый Belimo R312 c эл.приводом LR24-SR DN20 | buc | 2,000 |
| 34 | Grundfoss | Насос с эл.двигателем UPS 32-60 | buc | 3,000 |
| 35 | Danfoss | Балансировочный клапан MSV-M DN40 | buc | 2,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |
| 36 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,005 | buc | 40,000 |
| 37 | IB08A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, Калорифер | buc | 3,000 |
| 38 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Заслонка Materiale marunte=1,005 | buc | 3,000 |
| 39 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 3,000 |
| 40 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc /Гибкая вставка Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 6,000 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи PZ 60-35 | buc | 3,000 |
| 42 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 3,000 |
| 43 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Огнезадерживающий клапан КПУ 400х400 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 2,000 |
| 44 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw /Приточный клапан Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | 5,000 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" Belimo | buc | 1,000 |
| 46 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d3/4" Belimo | buc | 2,000 |
| 47 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc | 3,000 |
| 48 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 3,000 |
| 49 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030 | buc | 3,000 |
| 50 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, /Клапан DN 40 mm/ Danfoss | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |
|  |  | 3.1. Вентиляция |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор DP 530x600 VENTS | buc | 8,000 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG100x150 VENTS | buc | 4,000 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG100x200 VENTS | buc | 1,000 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG150x200 VENTS | buc | 4,000 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 200x450 VENTS | buc | 6,000 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 300x350 VENTS | buc | 1,000 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 400x100 VENTS | buc | 6,000 |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 600x250 VENTS | buc | 4,000 |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка NUP 300x300 VENTS | buc | 1,000 |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка NUP 350x350 VENTS | buc | 1,000 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка NUP 600x600 VENTS | buc | 4,000 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MВ100бВР VENTS | buc | 1,000 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MВ125ВДс VENTS | buc | 2,000 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MВ50бВ VENTS | buc | 6,000 |
| 65 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 6,900 |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d500mm | buc | 4,000 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm | buc | 1,000 |
| 68 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП2-16 d500mm Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,003 | buc | 4,000 |
| 69 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП2-14 d400mm Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,003 | buc | 3,000 |
| 70 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП2-13 d300mm Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,003 | buc | 1,000 |
| 71 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП2-12 d250mm Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,003 | buc | 1,000 |
| 72 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП2-11 d200mm Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,003 | buc | 3,000 |
| 73 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 33,000 |
| 74 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 133,000 |
| 75 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 38,000 |
| 76 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | 3,000 |
| 77 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 7,000 |
| 78 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 56,970 |
| 79 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5'' a conductelor de diametru mai mare de 25mm б=30мм Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 | m3 | 1,820 |
| 80 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Фольгорубероид | m2 | 66,500 |
|  |  | 3.2. Отопление |
| 81 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Termo 500/130 | m2 | 51,730 |
| 82 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Termo 800/130 | m2 | 14,950 |
| 83 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 66,680 |
| 84 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 111,000 |
| 85 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell | buc | 5,000 |
| 86 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell | buc | 5,000 |
| 87 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell | buc | 4,000 |
| 88 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5010Y Honeywell | buc | 4,000 |
| 89 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 1" V5000Y Honeywell | buc | 4,000 |
| 90 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 1" V5010Y Honeywell | buc | 4,000 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран Giacomini DN 1/2" | buc | 31,000 |
| 92 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Автомат. воздухоотводчик 1/2''/ Giacomini | buc | 20,000 |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой ручной d 1/2'' Giacomini | buc | 18,000 |
| 94 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан отсечной d 1/2'' Giacomini | buc | 41,000 |
| 95 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Головка термост. R470 Giacomini | buc | 23,000 |
| 96 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Клапан термост. R401 Giacomini | buc | 23,000 |
| 97 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 15,000 |
| 98 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 110,000 |
| 99 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 20,000 |
| 100 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 45,000 |
| 101 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 20,000 |
| 102 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д18мм Materiale marunte=1,050 | m | 15,000 |
| 103 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д25мм Materiale marunte=1,050 | m | 110,000 |
| 104 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д32мм Materiale marunte=1,050 | m | 20,000 |
| 105 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д38мм Materiale marunte=1,050 | m | 45,000 |
| 106 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д45мм Materiale marunte=1,050 | m | 20,000 |
| 107 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d16х2.7мм | m | 200,000 |
| 108 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20х3.1мм | m | 115,000 |
| 109 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4mm | m | 70,000 |
| 110 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 32x5,4mm | m | 70,000 |
| 111 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 40x6,7 mm. | m | 30,000 |
| 112 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 510,000 |
| 113 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 185,000 |
|  |  | 3.3. Теплоснабжение калориферов |
| 114 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-I DN 1 1/4" Danfoss | buc | 1,000 |
| 115 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан MSV-I DN 40mm Danfoss | buc | 2,000 |
| 116 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-M DN 1 1/4" Danfoss | buc | 1,000 |
| 117 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/2" R74A Giacomini Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 | buc | 2,000 |
| 118 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" R74A Giacomini Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 | buc | 1,000 |
| 119 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран Giacomini DN 1/2" | buc | 3,000 |
| 120 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Автомат. воздухоотводчик 1/2''/ Giacomini | buc | 9,000 |
| 121 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1 1/2" R250D Giacomini | buc | 2,000 |
| 122 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1 1/4" R250D Giacomini | buc | 1,000 |
| 123 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 5,000 |
| 124 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 10,000 |
| 125 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 3 mm | m | 4,000 |
| 126 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 120,000 |
| 127 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,000 |
| 128 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 124,000 |
| 129 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д38мм Materiale marunte=1,050 | m | 5,000 |
| 130 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д45мм Materiale marunte=1,050 | m | 10,000 |
| 131 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д57мм Materiale marunte=1,050 | m | 4,000 |
| 132 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex д76мм Materiale marunte=1,050 | m | 120,000 |
|  |  | 3.4. Распределительные гребенки |
| 133 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Заслонка дисковая DN65 mm Danfoss | buc | 2,000 |
| 134 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1/2'' R250D Giacomini | buc | 2,000 |
| 135 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 3/4" R250D Giacomini | buc | 2,000 |
| 136 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1 1/2" R250D Giacomini | buc | 2,000 |
| 137 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый d 2 1/2'' R250D Giacomini | buc | 4,000 |
| 138 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Гребенка d108x4mm | buc | 2,000 |
| 139 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,000 |
| 140 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,000 |
| 141 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Трехходовой кран для манометра д 1/2" 11б18бк | buc | 10,000 |
| 142 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Отборные устр-ва | buc | 16,000 |
| 143 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 150,000 |