Caiet de sarcini
                                    pentru achiziționarea serviciilor de spălare hidropneumatică a rețelei de canalizare

IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Mosneaga”

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrгrilor solicitate | Unitatea de mгsurг | Cantitatea | Specificarea tehnicг deplinг solicitatг, Standarde de referințг | Valoarea estimativă inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 (servicii de spălare) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcF11E | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=100-150 mm | m. | 326 | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=100-150 mm din ceramică Curățarea manuală cu sîrmă oțelită a magistralei de canalizare. |  |
| 2 | AcF11E | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=200-250 mm | m | 865 | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=200-250 mm din ceramică Curățarea manuală cu sîrmă oțelită a magistralei de canalizare. |  |
| 3 | AcF11E | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=300 mm | m | 528 | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare Dn=300 mm din ceramică Curățarea manuală cu sîrmă oțelită a magistralei de canalizare. |  |
| 4 | RpAcH17C | Curățarea manuală a fîntînilor de canalizare | buc | 67 | Înlăturarea nămolului Înlăturarea obiectelor (pietre, sticle, articole textile, etc.) Tăierea rădăcinilor in fantana. |  |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  | Inclusiv TVA | 320 289,28 |