## Лист3
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1646848204922 din_________
Obiectul achiziției: “Achiziționarea testelor PCR și consumabilelor necesare pentru detectarea SARS-CoV-2, pentru anul 2022.”
Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Lot.1 Kit de prelevare cu mediu de transport viral (VTM) |  |  |  | Kit cu mediu de transport viral de unică folosință (VTM), pentru recoltarea probelor nazo-faringian și oro-faringian. Prevăzut pentru a asigura supraviețuirea virusurilor la temperatura ambiantă. Unitatea de măsură: Bucată=kit Compoziție: 2 aplicatoare flocate oro-faringiene și nazo-faringiene cu punct de rupere, din fibră sintetică cu tije din plastic (nu se acceptă: tampoanele cu alginat de calciu sau cu tije din lemn, deoarece pot conține substanțe care inactivează unele virusuri și pot inhiba testarea PCR). Mediu universal de transport viral: 2 ml - 3 ml; Dimensiunea tubului: diametrul: 15-16 mm , lungimea: 98-100 mm; Declarație din partea ofertantului prin care garantează prezentarea mostrelor ( minimi 8 bucăți) în termen de 5 zile de la solicitarea beneficiarului, pentru a fi testată compatibilitatea cu echipamentul aflat în dotare. Notă: Se vor prezenta mostre, la sediul OGP AE pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, mun. Chișinău. Mostrele vor fi sigilate și însoțite de actul de predare - primire. Pe fiecare mostră va fi indicat numărul și denumirea completă a lotului, inclusiv modelul articolului (bunului) indicat în propunerea tehnică. În cazul în care dimensiunile tubului (diametrul și lungimea) nu vor fi compatibile cu echipamentul aflat în dotare, oferta va fi respinsă. Ambalaj unic / de unică folosință, steril;
Lot.2 Kit de izolare a ARN virusului SARS CoV-2 |  |  |  | Kit de extragere a ARN virusului SARS-CoV-2 din materialul biologic (tractului respirator superior și inferior). Unitatea de măsură: Bucată=test. Principiul extracției - precipitare sau membrane (în cazul principiului pe membrană kitul să includă collection tube în cantitatea suficientă necesară per probă - pentru fiecare etapă separata a extragerii). Să conțină: toți reagenții gata pregătiți (ready to use). Declarație de la ofertant cu privire la prezentarea mostrelor, la necesitate, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Notă: Se vor prezenta mostre, la sediul OGP AE pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, mun. Chișinău. Mostrele vor fi sigilate și însoțite de actul de predare - primire. Pe fiecare mostră va fi indicat numărul și denumirea completă a lotului, inclusiv modelul articolului (bunului) indicat în propunerea tehnică.
Lot.3 Kit PCR pentru detecția virusului SARS CoV-2 |  |  |  | Kit de amplificare ARN a virusului SARS CoV-2 să conțină minimum 2 ținte de interes specifică pentru SARS- CoV-2 și o ținta pentru controlul intern. Unitatea de măsură: Bucată=test. Setul să conțină toate componentele necesare pentru reacția PCR cu control pozitiv și negativ gata pregătit. Precizie intra-test (repetabilitate): CV < 3%; inter-test precizie (reproductibilitate): CV < 5%. Reacția PCR să se realizeze intr-o singura etapa, iar timpul de amplificare să nu depășească 2 ore. Limita de detecție – până la 500 de copii/ml sau echivalentul acestuia în copii pe reacție. Sensibilitate > 98%; Specificitate >99% Stabilitatea trusei de la deschidere minim 30 de zile. Reagenții pentru amplificare să fie compatibili cu echipamentele Aplied Biosistem 7500, Quant Studio 5. Să conțină instrucțiunea de utilizare. Certificat CE pentru utilizare IVD (pentru diagnostic uman) în conformitate cu cerințele Directivei Europene. Declarație de la ofertant cu privire la prezentarea mostrelor, la necesitate, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Notă: Se vor prezenta mostre, la sediul OGP AE pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, mun. Chișinău. Mostrele vor fi sigilate și însoțite de actul de predare - primire. Pe fiecare mostră va fi indicat numărul și denumirea completă a lotului, inclusiv modelul articolului (bunului) indicat în propunerea tehnică.
Lot.4 Tuburi PCR în stripuri cu capace |  |  |  | Tuburi PCR de 0,2 ml în stripuri a cite 8 tuburi/strip, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de DN-aze şi RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatorul Quant Studio 5, Aplied Biosistem 7500, declarație de conformitate. Unitatea de măsură: Bucată=tub. Declarație de la ofertant cu privire la prezentarea mostrelor, la necesitate, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Notă: Se vor prezenta mostre, la sediul OGP AE pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, mun. Chișinău. Mostrele vor fi sigilate și însoțite de actul de predare - primire. Pe fiecare mostră va fi indicat numărul și denumirea completă a lotului, inclusiv modelul articolului (bunului) indicat în propunerea tehnică.
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________