# ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator,

conform necesităților pentru anul 2024

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Spitalul Rational Briceni

- IDNO: 1003604150552

- Adresa: or.Briceni str. M. Eminescu 48

- Numărul de telefon/fax:   0247 2 20 71

- Adresa de e-mail și de internet aautoritățiicontractante:   srbriceni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantăe ste o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-SanitarăPublică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplinăsolicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul-1 Coagulometru”Helena AC-4”automat de tip inchis |
| 1. | 33600000-6 | Tromboplastin L | fl | 50 | Flacoane 1ml |  |
| 2. | 33600000-6 | Fibrinogen Clauss | set | 2 | 1Set /50 set Flacon 1 ml |  |
| 3. | 33600000-6 | Calibrator pentru coagulametru | set | 1 | set 4 x 1 ml |  |
| 4. | 33600000-6 | Cuve bloc pentru coagulometru | set | 1 | Set/1000 pieces |  |
| 5. | 33600000-6 | Solutie Rinza | ml | 1250 | Solutie 1.25L |  |
| 6. | 33600000-6 | Control N | fl | 5 | Flacoane 1ml |  |
| 7. | 33600000-6 | Control A | fl | 5 | Flacoane 1ml |  |
| 8. | 33600000-6 | Control SA | fl | 5 | Flacoane 1ml |  |
| 9. | 33600000-6 | Cleaning | fl | 1 | 1fl/1lit |  |
|  | Total lot 1 | 20000 |
| Lotul-2 –Consumabile pentru analizator Hematologic automat de tip inchis „Emerald-22” |
| 1. | 33600000-6 | Calibrator |  | 1 | flacoane 2.5ml |  |
| 2. | 33600000-6 | Control de calitate |  | 5 | Flacoane 2.5ml |  |
| 3. | 33600000-6 | Diluent |  | 24 | 1un/10litre |  |
| 4. | 33600000-6 | Cleaner |  | 26 | 1un/ 980ml |  |
| 5. | 33600000-6 | Lyzer |  | 20 | 1Un/500ml |  |
|  | Total lot 2 | 220000 |
| Lotul 3 -Analizator biochimic automat de tip inchis „Selectra-M” |
| 1. | 33600000-6 | Sistem solution | ml | 1000 | Sol 1000ml |  |
| 2. | 33600000-6 | Calibrator Biohimic Elical | fl | 6 | flacoane 3ml |  |
| 3. | 33600000-6 | Elitrol I | fl | 8 | Flacoane 5ml |  |
| 4. | 33600000-6 | Elitrol II | fl | 8 | Flacoane 5ml |  |
| 5. | 33600000-6 | Sietem cleaning solution | fl | 1 | 1/1lit |  |
| 6. | 33600000-6 | Cuve Rotor | set | 1 | Detaliu pentru aparat Selectra-M |  |
| 7. | 33600000-6 | Adaptere pentru cuve (65*15mm) | unit | 10 | Detaliu pentru aparat Selectra-M |  |
| 8. | 33600000-6 | Proteina totala (Elitecth) | set | 4 | 1 setx1000ml |  |
| 9. | 33600000-6 | Urea UV (Elitecth) | set | 9 | 1x627ml |  |
| 10. | 33600000-6 | Acid uric (Elitecth) | set | 1 | 1x50ml |  |
| 11. | 33600000-6 | Glucoza PAP (Elitecth) | set | 6 | 1000 ml |  |
| 12. | 33600000-6 | ALAT (Elitecth) | set | 7 | 1x627ml |  |
| 13. | 33600000-6 | ASAT (Elitecth) | set | 4 | 1x627ml |  |
| 14. | 33600000-6 | Amilaza (Elitecth) | set | 14 | 1x300ml |  |
| 15. | 33600000-6 | Creatinina (Elitecth) | set | 7 | 1x1000ml |  |
| 16. | 33600000-6 | Bilirubina totala (Elitecth) | set | 7 | 125 ml |  |
| 17. | 33600000-6 | Bilirubina directa (Elitecth) | set | 7 | 125 ml |  |
| 18. | 33600000-6 | Trigliceride | set | 2 | 250 ml |  |
| 19. | 33600000-6 | Colesterol | set | 2 | 250 ml |  |
| 21. | 33600000-6 | Fosfataza alcalina (Elitech) | ml | 750 | 250 ml |  |
|  | Total lot 3 | 140000 |
| Lotul 4 -Coagulomentru Quatron-M automat de tip inchis |
| 1. | 33600000-6 | Cuve pentru coagulometru | set | 2 | 1setx1000 Cuve fara bila Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | Total lot 4 | 4000 |
| Lotul 5 – Alte reactive si consumabile de laborator |
| 1. | 33600000-6 | D-Dimeri (teste rapide) | Teste | 300 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 2. | 33600000-6 | Troponine (teste rapide) | Teste | 200 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | Total lot 5 | 21000 |
| Lotul 6 – Analize clinice |
| 1. | 33600000-6 | Teste pentru urina Combi-11 | Teste | 10000 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 2. | 33600000-6 | Becuri pentru microscop binocular | Unit | 4 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 3. | 33600000-6 | Camera Goreaev | Unit | 3 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
| 4. | 33600000-6 | Cuvete pentru Clindiag-20 | Set | 1 | Cerințe generale ambalaj standart |  |
|  | Total lot 6 | 35000 |
|  | Total |  |  |  |  | 440 000 |

- În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic

poate depun eoferta (se va selecta): Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: până la 31.12.2024

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată uneia numite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 2 | Formularul ofertei(F3.1) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 3 | Specificatii tehnice (F4.1) si (F4.2) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | conform formularului F3.2 din Documentația standard sau BC Moldova-Agroindbanc SA MD64AG000000022513872381 AGRNMD2X763 1003604150552 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de inregistrare a intreprinderii | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 7 | Formular informativ despre ofertant(F3.3) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 8 | Declaratia privind conduita etica si neimplicarea in practice frauduloase si de corupere(F3.4) | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 9 | Licenta de activitate | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de calitate | Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau semnătura electronica | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utilize acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilelor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschiderea ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba  de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifica denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare șiSfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicarea anunțului de participare

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Zaporojan Anna