| Instalarea pompelor a sistemului de incalzire in PTC-5043 din str. Alba-Iulia | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 19/22 - SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor termica . |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea |  |  |
| 1 | RpID23E | Demontarea supapa de sens, cu diametrul 200 mm | buc | 4,00 |
| 2 | RpID23E | Demontarea robinetilor sferic, cu diametrul 200 mm | buc | 8,00 |
| 3 | M1M06G | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | buc | 1,00 |
| 4 | M1M06F | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 250 mm | buc | 1,00 |
| 5 | RpIC20F1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm | m | 11,00 |
| 6 | RpIC20E1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm | m | 4,00 |
| 7 | RpIC20B1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m | 0,20 |
| 8 | M1M09I | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 200 mm | per | 32,00 |
| 9 | M1M09E | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm | per | 4,00 |
| 10 | M1M09D | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 65 mm | per | 4,00 |
| 11 | RpIA55C | Demontarea manometru cu robinet cu 3 cai | buc | 8,00 |
| 12 | RpID23A | Demontarea stut | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea |  |  |
| 13 | RpID04E | Montarea supapa de sens, cu diametrul 200 mm (din demontare) | buc | 4,00 |
| 14 | RpIC36H | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 200 mm-8buc. (din demontare). Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 16,00 |
| 15 | pret | Dop sub sudura, avind diametrul nominal de 325 | buc | 2,00 |
| 16 | RpIC36I | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm | buc | 4,00 |
| 17 | pret | Trecere sub sudura, d= 219/89 | buc | 8,00 |
| 18 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 16,00 |
| 19 | pret | Cot sub sudura, d= 273 | buc | 1,00 |
| 20 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 2,00 |
| 21 | pret | Cot sub sudura, d= 219 | buc | 12,00 |
| 22 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 24,00 |
| 23 | IC17N | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 324 x 9 mm | m | 12,00 |
| 24 | IC17K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm | m | 4,20 |
| 25 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm | m | 0,30 |
| 26 | TfA13E1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 200 | buc | 8,00 |
| 27 | TfA13B1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 | buc | 1,00 |
| 28 | TfA13F1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 250 | buc | 1,00 |
| 29 | RpIC25F | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 200 mm | buc | 32,00 |
| 30 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm | buc | 8,00 |
| 31 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinet cu 3 cai (din demontare) | buc | 8,00 |
| 32 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut ЗК4-48-70 (din demontare) | buc | 8,00 |
| 33 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg, suport sub cot d=219-07, OCT-34-10-622-93 | kg | 24,00 |
| 34 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 20,20 |
| 35 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 20,20 |
| 36 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 50 mm (Изоляция трубопроводов готовым панцирем из минераловаты, толщиной 50 мм) | m2 | 26,60 |
| 37 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe portiuni drepte | m2 | 26,60 |
| 38 | RpIE04F | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 324x9-377x10 mm | m | 12,00 |
| 39 | RpIE04E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 168x8-273x9 mm | m | 11,50 |
| 40 | RpIE05F | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 324x9-377x10 mm | m | 12,00 |
| 41 | RpIE05E | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 163x8-273x9 mm | m | 11,50 |
| 42 | TfC01G | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 11,00 |
| 43 | TfC01E | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 11,50 |
| 44 | TfC02G | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 12,00 |
| 45 | TfC02E | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 11,50 |
| 46 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 12,00 |
| 47 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15 | m3 | 0,68 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 70,20 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. |  |  |
| 50 | RpIA59E | Demontarea pompei cu motor de 22 kw si racord de 4" | buc | 4,00 |
| 51 | RpIA57D | Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 1,5 - 22 kw si conducta 4" | buc | 4,00 |