| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr. 115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Pompa de spălare, pentru mașina de spalat MAT LD521; Conform caietului de sarcini atasat. Condensator pentru modul de comanda la masina de spalat Matachana MAT LD 521; Conform caietului de sarcini atasat. Încălzitor termoelectric pentru mașina de spalat MAT LD521; Conform caietului de sarcini atasat. Inel pentru elementul de încalzire, la mașina de spalat MAT LD521; Conform caietului de sarcini atasat. Termostat pentru mașina de spalat MAT LD521; Conform caietului de sarcini atasat. Placă centrală pentru Fabius Plus XL; Conform caietului de sarcini atasat. Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii; Conform caietului de sarcini atasat. Senzor O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii; Conform caietului de sarcini atasat. Senzor de O2, 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii; Conform caietului de sarcini atasat. Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor; Conform caietului de sarcini atasat. Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med; Conform caietului de sarcini atasat. Unitatea optica cu interfață SATA, destinata citirii și inscripționării discurilor CD și DVD; Conform caietului de sarcini atasat. Manșeta reutilizabila analogic cu AVR CUFF D 034 -1 buc., și AVR CUFF D 042 – 1 buc.; Conform caietului de sarcini atasat. Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregatire si purificare a apei Goldberg Premium 140; Conform caietului de sarcini atasat. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |