Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări de anvelopare a clădirilor IET nr.8 din or. Drochia.

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren | m2 | 1 020,00 |
| 2 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 020,00 |
| 3 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri. | m2 | 180,00 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 500,00 |

- Scopul achiziţiei: Lucrări de anvelopare a clădirilor IET din or. Drochia. - Informaţie financiară: - Sursa de finanţare: Bugetul local. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 60 de zile de la încheierea contractului. - Modul de prezentare a ofertelor: - ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor; - preţul lucrărilor se indică în lei MD; - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; - Oferta se prezintă M-Tender - Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei; - Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor . La solicitare - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. - Modul de întocmire a ofertelor: - fiecare document a ofertei trebuie să fie semnat electronic - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: - Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor. - Condiţiile de contractare: - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 6 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; - modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare - Contract de Antrepriză; - Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Formularul 3.3. – Oferta; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice; Da. 2; DUAE; Completat, însoțite de semnatura electronică; Da. 3; Documentația standart pentru lucrări; Completat și semnate de catre ofertant electronic; Da. 4; Formularul Deviz – F.3, F.5 și F.7; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice.; Da. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții,gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții - 078900445 Presedintele grupului de lucru Nina Cereteu L.Ș. Ex: Codrean M Tel.: 078900445