## Traumatologie II
IMSP Institutul de Medicina Urgenta
CAIET DE SARCINI Aprovizionarea cu gaze medicale ( O2, AER ) Secție: Traumatologie II + cab. Stomatologic + reamplasare magistrală AER Bloc operator
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=10x1,0 mm | m | 18
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=12x1,0 mm | m | 24
3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=22x1,0 mm | m | 5
4 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=10 mm | buc | 5
5 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=12 mm | buc | 4
6 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=22 mm | buc | 16
7 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 3
8 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 3
9 | IC31A | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x12 mm | buc | 6
10 | ID10B | Robinet de inchidere , pentru instalatii de gaze d = 1/2" | buc | 3
11 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO | buc | 35
12 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime | buc | 9
13 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" | m | 47
2. Lucrari de montare
14 | GB04A | Manometru O2 | buc | 1
15 | GB04A | Manometru AER | buc | 1
16 | GB04A | Manometru VAC | buc | 1
17 | 11-06-001-01 | Reamplasare țeavă din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=22x1,0 mm | buc | 20
18 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, cu dim.1000x210x68 mm tip TEHALIT | buc | 1
3. Utilaj
19 | Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x210x68mm, tip TEHALIT | buc | 0
20 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240+905.100 | buc | 0
21 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241+905.101 | buc | 0
22 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1
23 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1
24 | Pret furnizor | Umidificator O2 tip RTM3 | buc | 0
25 | Pret furnizor | Aspirator secretii organice AER/VAC, tip 900.960+900.911 | buc | 1
26 | Pret furnizor | Vas colector secretii organice de 1 l. cu accesorii | buc | 1
27 | Pret furnizor | Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim. 1000x25x10 mm | buc | 1
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Note on H8: Автор: 4m Stomat.
Note on H12: Автор: suplimentar pentru reamplasare conductă aer (subsol Bl. Operator)
Note on H14: Автор: 1buc. Stomat.
Note on H18: Автор: reamplasare conductă aer (subsol Bl. Operator)
Note on H20: Автор: Manometre (Sali oper.)_DCMU
Note on H22: Автор: 1buc. Stomat.
Note on H24: Автор: trauma + stomat.
Note on H26: Автор: trauma + stomat.
Note on H35: Автор: Manometre (Sali oper.)_DCMU
Note on H37: Автор: Manometre (Sali oper.)_DCMU
Note on H39: Автор: Manometre (Sali oper.)_DCMU
Note on H41: Автор: reamplasare conductă aer (subsol Bl. Operator)