| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Aparat de aer cpondiționat vara/iarnă (25m.p) |  |  |  | Tip: vară/iarnă. 900BTU – minim 25m.p Tip Unitate: Split de perete, On/Off Culoare: Alba Puterea nominal de răcire: min 2,5 Puterea nominal de încălzire: min 2,6 Capacitate racier aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-2240V Tipul de agent frigorific:Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Costul incude livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului. |  |  |  |  |  |
| 1.2 Aparat de aer cpondiționat vara/iarnă (35m.p) |  |  |  | Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – minim 35m.p Tip Unitate: Split de perete, On/Off Culoare: Alba Puterea nominal de răcire: minim 3,2 Puterea nominal de încălzire: minim 3,6 Capacitate racier aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-2240V Tipul de agent frigorific:Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Costul incude livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului. |  |  |  |  |  |
| 1.3 Aparat de aer cpondiționat vara/iarnă (80 m.p) |  |  |  | Tip:vară/iarnă. 28 000 BTU – minim 80m.p Tip Unitate: Split de perete, On/Off Culoare: Alba Puterea nominal de răcire: minim 8,0 Puterea nominal de încălzire: minim 8,5 Capacitate racier aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-2240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Costul incude livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |