| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 - Interfața Siemens controller POL 71.72/STD |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lot 2 - Servomotor ACM SAS31: cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lot 3 - Servomotor sistem de încălzire: SAS31 , 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5.mm |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lot 4 - Regulator de presiune (reductor), conexiune filet, Dn 15, ∆p 2...8 bari cu set de montare pentru sudură |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lot 5 - Controller Samson Trovis 5573-1 |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lot 6 - Regulator de presiune diferenţială, conexiune filet, Dn 15, ∆p 0,5...2 bari cu set de montare pentru sudură |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lot 7 - Fitinguri de compresie pentru tub de impuls 6x1 mm, la conductă R1/2, Danfoss (003H6859) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lot 8 - Fitinguri de compresie pentru tub de impuls 6x1 mm, la ştuţ G 1/8”, Danfoss (003H6932) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________