Anexa 2 _____________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă____________________________________ tel, fax, e-mail _____________________________________ OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-160/07-24: Piloni din metal și structuri metalice în asortiment (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: - Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. Lot nr. 1. 1; Confecție metalică pentru pilon intermediar (PB-110-8 sau echivalent), dublu circuit LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK26.1 -6.0. (СК26.1-6.0); set; 3. Total Lot 1; x; x. Lot nr. 2. 1; Confecție metalică pentru pilon intermediar (PB 110-15 sau echivalent), circuit simplu LEA 110 kV, pe pilon conic din beton armat tip SK22.1 -2.1.0 (СК22.1-2.0); set; 57. Total Lot 2; x; x. Lot nr. 3. 1; Confecție metalică pentru pilon ancor (USB-110-19 sau echivalent), simplu circuit LEA 110kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC20.2-1.0 (СЦ20.2-1.0); set; 3. Total Lot 3; x; x. Lot nr. 4. 1; Confecție metalică pentru pilon intermediar (PSB 110-1 sau echivalent), simplu circuit LEA 110 kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC26.1-6.0 (СК26.1-6.0); set; 10. Total Lot 4; x; x. Lot nr. 5. 1; Confecție metalică pentru pilon intermediar (PUSB 110 – 11 sau echivalent), simplu circuit LEA 110 kV, pe pilon cilindric din beton armat de tip SC22.1 -2.1.0 (СК22.1-2.0); buc.; 3. Total Lot 5; x; x. Lot nr. 6. 1; Nod de fixare la grindă din beton armat – KP 8 sau echivalent; buc.; 3. Total Lot 6; x; x. Lot nr. 7. 1; Pilon din metal U110-1+5 sau echivalent; buc.; 2. Total Lot 7; x; x. Total ofertă; x; x. Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini. Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _______________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III. Termen livrare (termen de livrare acceptat – max.60 zile calendaristice de la semnarea contractului): Lot 1:_________zile, Lot 2:______ zile, Lot 3:________ zile, Lot 4:_______ zile, Lot 5:_______ zile, Lot 6:________ zile, Lot 7:_______ zile (se completează în mod obligatoriu) IV. Termen de garanţie pentru bunurile propuse (termen de garanție acceptat – minim 36 luni): Lot 1:____________, Lot 2:__________, Lot 3:____________, Lot 4:________, Lot 5:__________, Lot 6:_____________, Lot 7:____________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)