Lotul   Reagenţi pentru analizatorul   imunologic  eCL8000, Lifotronic (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3 | 13 | set | Reactiv pentru determinarea Triiodothyroninei Totale (T3). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 2 | T4 | 14 | set | Reactiv pentru determinarea Thyroxinei Totale (T4). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 3 | TSH | 17 | set | Reactiv pentru determinarea Hormonului de Stimulare Tiroidiană (TSH). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 4 | Anti-TPO | 12 | set | Reactiv pentru determinarea Anticorpilor anti-tiroidperoxidază (Anti- TPO). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 5 | tPSA | 18 | set | Reactiv pentru determinarea Antigenului Specific Prostatic toal (tPSA). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 6 | HCV sumar | 10 | set | Reactiv pentru determinarea anticorpilor anti-HCV (sumar/total). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 7 | HbsAg | 13 | set | Reactiv pentru determinarea antigenului-s a virusului hepatic B (HBsAg ). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 8 | Anti-Hbs | 10 | set | Reactiv pentru determinarea anticorpilor anti-antigenul de suprafață al virusului hepatitei B (Anti-HBs). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 9 | Anti-HBcor sumar | 10 | set | Reactiv pentru determinarea anticorpilor sumari către antigenul nuclear virusului hepatic B (Anti-HBcor). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |

Cerinte generale: 1. Marcaj CE. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).