Anexa nr.23 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761292605296 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1761292605296 din 24.10.2025. Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat și ventilare, pentru lucrări de restabilire, reparație și înlocuirea elementelor și echipamentelor existente a sistemului de ventilare și condiționare.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preț unitar (fără TVA); Preț unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lot. I. 42512000-8; Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 1; Lucrările vor începe nu mai târziu de a treia zi de la semnarea contractului, la adresa Beneficiarului, Republica Moldova, mun. Chișinău, bul. Dacia 80/3. Durata executării lucrărilor nu vor depăși 14 zile calendaristice din prima zi de executare. Obligatoriu existența echipamentului, materialelor la depozit.. Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 12. Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 2. Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 1. Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 2. Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 3. Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo» sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 2. Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4» sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 1. Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C)» sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 1. Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70; buc.; 1. Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20; buc.; 2. Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900; buc.; 2. Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000; buc.; 1. Servomotor Belimo TF-230 sau analogic conform criteriilor solicitate Temei tehnice.; buc.; 1. Manometru diferențial PS 500; buc.; 1. Grilă exterioară GE 300×600; buc.; 1. Grilă exterioară GE 400×700; buc.; 2. Grilă exterioară GE 500×800; buc.; 1. Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h; buc.; 4. Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m²; buc.; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.