# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de deservire și reparație a sistemelor inginerești de condiționare

prin procedura de achiziție:   Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului RM

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105

- Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: secretariat@parlamenr.md; sap@parlament.md; parlament.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Autoritate publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

CPV- 50800000-0

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Unit. de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Servicii de deservire și reparație a sistemului de condiționare de tip VRV |  |  |  |  | 175000,00 |
| 1 | Servicii de deservire curentă a sistemului de condiționare de tip VRV | serv | 2 | Descrierea serviciilor conform anexei nr.1 | 16666,67 |
| 2 | Servicii de deservire planificată a sistemului de condiționare de tip VRV | serv | 1 |  | 50000,00 |
| 3 | Servicii de reparație a sistemului de condiționare de tip VRV. | serv. | 1 |  | 50000,00 |
| 4 | Servicii de instalare a robinetelor de închidere pentru blocurile interioare ale sistemului de condiționare de tip VRV | serv. | 1 |  | 50000,00 |
| 5 | Servicii de reparație a blocului extern | serv | 1 |  | 8333,33 |
| Lot 2 Servicii de deservire a sistemului de condiționare a aerului (model „Mandic” M7,1 BOX M2-M18 și„ Chigo invertor”) |  |  |  |  | 58334,00 |
| 1 | Servicii de deservire planificată a sistemului de condiționare a aerului (model „Mandic” M7,1 BOX M2-M18 și„ Chigo invertor”) | serv | 2 | Descrierea serviciilor conform anexei nr. 2 | 16666,00 |
| 2 | Servicii de mentenanță deservire planificată a sistemului de condiționare a aerului | serv. | 1 |  | 41668,00 |
| Lot 3 Servicii de deservire a sistemului de condiționare centrală și climatizare (utilaje de tip „Carrier”, „Systemair” și „Mandik”) |  |  |  |  | 45834,00 |
| 1 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a componentelor sistemului de condiționare centrală și climatizare | serv | 2 | Descrierea serviciilor conform anexei nr. 3 | 20834,00 |
| 2 | Servicii de înlocuire a filtrelor de aer la sistemul de condiționare centrală și climatizare și de diagnosticare a componentelor sistemului | serv | 1 |  | 25000,00 |
| Lot 4. Servicii de deservire a climatizatoarelor de tip split |  |  |  |  | 8334,00 |
| 1 | Servicii de deservire a climatizatoarelor de tip split | serv. | 1 | Descrierea serviciilor conform anexei nr. 4 | 8334,00 |
| Lot 5. Servicii de deservire a sistemului de condiționare și UPS din sala de server |  |  |  |  | 41425,00 |
| 1 | Servicii de deservire tehnică a UPS Liebert APM 150 KVA | serv | 1 | Descrierea serviciilor conform anexei nr. 5 | 6325,00 |
| 2 | Servicii de deservire tehnică a climatizorului tip Emerson CRV020, blocuri interne și externe | serv. | 2 |  | 15100,00 |
| 3 | Servicii de înlocuire a cilindrului umidificatorului inclusiv lucrării de înlocuire si reglare. (prețul include și costul cilindrelor umidificatorului) - 2 buc. | serv. | 1 |  | 10000,00 |
| 4 | Intervenții de mentenanță la solicitare, în termen de maximum 24 de ore din momentul recepționării solicitării beneficiarului. | Serv./ apel | 5 |  | 10000,00 |
| Total, lei, fără TVA |  |  |  |  | 328927,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot V ;

- Pentru mai multe loturi V;

- Pentru toate loturile V;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant nu se aplică.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: serviciile de deservire - pe parcursul anului 2026, serviciile de reparație – aprilie-mai 2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont. Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, | Conform Anexei nr. 14 din documentația standard, semnată electronic de către operatorul economic. Se prezintă certificatele de calificare (permis de exercitare) pentru desfășurarea deservirilor și reparațiilor solicitate | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, inclusiv dispunerea de transport, aparate de spălat sub presiune, echipament electric, scări și alte instrumente necesare pentru deservirea tehnică. | Conform Anexei nr. 13 din documentația standard, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 10 | Minim 3 ani de experiență în domeniu – lista contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani. | Semnată electronic | Obligatoriu |
| 11 | Dovada că dispune de piesele de schimb necesare pentru a asigura buna funcționare a utilajului, pentru lotul 3 | Dovada că dispune de piesele de schimb necesare pentru a asigura buna funcționare a utilajului. | Obligatoriu |
| 12 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Se va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător. Formular aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020. Semnată electronic | Obligatoriu |
| 13 | Garanții pentru lucrările îndeplinite și piesele schimbate, precum și funcționarii normale a sistemului — 1 an de zile | Semnată electronic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz nu este, cuantumul 0%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu este, cuantumul 0%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se va utiliza licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta - lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică | Nu este |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                  ___________________ Victor AGRICI

Coordonat:

Diana LIPCAN, Șef, Secție achiziții publice  ______________

Executor: V. Begliță

Tel. (0) 22 820-201