## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 (repetată) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate |  |  |  | Set = 3 flacoane de pastic câte 500 ml, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF V1204
33100000-1 | 2 | Apa sterila | Apa sterila |  |  |  | 100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 3 | Mueller Hinton Bulion 11 ml | Mueller Hinton Bulion 11 ml |  |  |  | 100 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 4 | Mueller Hinton Bulion 5 ml | Mueller Hinton Bulion 5 ml |  |  |  | 100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 5 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala |  |  |  | 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 6 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata |  |  |  | 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 7 | YST Broth | YST Broth |  |  |  | 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 8 | HTM Bulion | HTM Bulion |  |  |  | 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 9 | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură |  |  |  | Flacon de 50 ml de sânge de berbec defibrinat steril
33100000-1 | 10 | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură |  |  |  | Flacon de 50 ml de sânge de berbec defibrinat steril
33100000-1 | 11 | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg
33100000-1 | 12 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg
33100000-1 | 13 | Oxidaza | Oxidaza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru
33100000-1 | 14 | Optochin (5 µg) | Optochin (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 15 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Bacitracin 6000 E
33100000-1 | 16 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS |  |  |  | 18x96 vârfuri sau echivalent REF 423551
33100000-1 | 17 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative |  |  |  | 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin, Aztreonam, Cefepime, Cefiderocol, Ceftazidime /Avibactam Constant 4, Ceftolozane/ Tazobactam Constant 4,Colistin, Eravacycline, Fosfomycin +glucose-6-phosphate, Imipenem, Imipenem/ Relebactam Constant 4, Meropenem, Meropenem /Vaborbactam Constant 8, Piperacillin Tazobactam Constant 4, Positive Control, Tigecycline, Tobramycin
33100000-1 | 18 | Placi Candida species | Placi Candida species |  |  |  | 1 x 10 plăci, 9 antifungice in microdilutii plus control pozitiv: 5-Flucytosine, Amphotericin B, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Itraconazole, Micafungin, Posaconazole, Positive control, Voriconazole
33100000-1 | 19 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species |  |  |  | 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amoxicillin/ Clavulanic acid 2:1 ratio, Azithromycin, Cefepime, Cefotaxime, Ceftriaxone, Cefuroxime, Chloramphenicol, Clindamycin, Daptomycin, Ertapenem, Erythromycin, Levofloxacin, Linezolid, Meropenem, Moxifloxacin, Penicillin, Positive control, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Vancomycin
33100000-1 | 20 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species |  |  |  | 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin, Amoxicillin/ Clavulanic acid, Ampicillin, Ciprofloxacin, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Linezolid, Negative Control, Nitrofurantoin, Norfloxacin, Positive Control, Quinupristin/dalfopristin, Streptomycin, Teicoplanin, Tigecycline, Trimethoprim, Vancomycin
33100000-1 | 21 | Placi Gram Positive non-fastidious | Placi Gram Positive non-fastidious |  |  |  | 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Ampicillin, Cefoxitin screen, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Clindamycin, Daptomycin,Erythromycin,Gentamicin,Levofloxacin, Linezolid,Moxifloxacin,Negative control,Nitrofurantoin, Oxacillin, Penicillin, Positive control, Quinupristin/ Dalfopristin, Rifampin, Streptomycin, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole, Vancomycin
33100000-1 | 22 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi |  |  |  | 1 x 10 plăci, >9 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio, Ampicillin, Aztreonam, Cefazolin, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Gentamicin, Negative Control, Nitrofurantoin, Positive Control, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole
33100000-1 | 23 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species |  |  |  | 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Cefoxitin, Cefoxitin screen, Ceftaroline, Clindamycin, Daptomycin, Erythromycin, Fusidate, Gentamicin, Levofloxacin, Linezolid, Moxifloxacin, Mupirocin, Negative control, Norfloxacin, Positive control, Rifampin, Teicoplanin, Telavancin, Tetracycline, Tobramycin, Trimethoprim/Sulfanethoxazole, Vancomycin
33100000-1 | 24 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE |  |  |  | 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amikacin, Ampicillin, Azithromycin, Cefotaxime, Ceftazidime, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Colistin, Gentamicin, Meropenem, Nalidixic Acid, Positive Control, Sulfamethoxazole, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim
33100000-1 | 25 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE |  |  |  | 1 x 10 plăci, >10 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Cefepime, Cefotaxime, Cefotaxime/ Clavulanic acid, Cefoxitin, Ceftazidime, Ceftazidime/ Clavulanic acid, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Positive control, Temocillin
33100000-1 | 26 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE |  |  |  | 1 x 10 plăci, 6 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Ertapenem, Erythromycin, Gentamicin, Positive Control, Tetracycline
33100000-1 | 27 | Capete de dozare | Capete de dozare |  |  |  | 10 x10; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 28 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană |  |  |  | Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN3 (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste
33100000-1 | 29 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană |  |  |  | Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN3 (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste
33100000-1 | 30 | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. |  |  |  | Bucata= Set cu 4 flacoane PEL cu inhibitori + componente de liză și 4 flacoane RB cu soluție tampon cu indicator cromogen pentru 48 teste.
33100000-1 | 31 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 |  |  |  | Bucată = Set cu 5 cartridge cu 50 discuri impregnate cu penem, 50 discuri impregnate cu Penem + MβL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + KPC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + AmpC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Temocillin + MβL inhibitor, sau echivalent REF D73C
33100000-1 | 32 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene |  |  |  | Bucata = Cutie 64-100 criotuburi, fiecare criotub conține - 0,9 ml de soluţie hipertonă de crioconservare și 25 bile poroase
33100000-1 | 33 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time |  |  |  | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 34 | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii |  |  |  | Test PCR pentru determinarea genelor de rezistență blaOXA-23, blaOXA-58, blaOXA-40 la Acinetobacter baumanii. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controale, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 35 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time |  |  |  | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 36 | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time |  |  |  | Reactivi pentru nu ma puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 37 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae |  |  |  | Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.Haemophilus influenzaesau echivalentul ATCC 49247
33100000-1 | 38 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae |  |  |  | Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. Haemophilus influenzae sau echivalentul ATCC 49766
33100000-1 | 39 | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems |  |  |  | Bucată=Strip cu 8 capace plate clare optic din polipropilena pura, steril, fără inhibitori de ADN/ RNază/ PCR. Ambalaj=Cutie 300 stripuri

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Set | 7 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 8271.6667
33100000-1 | 2 | Apa sterila | Apa sterila | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 2720
33100000-1 | 3 | Mueller Hinton Bulion 11 ml | Mueller Hinton Bulion 11 ml | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3960
33100000-1 | 4 | Mueller Hinton Bulion 5 ml | Mueller Hinton Bulion 5 ml | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 3501
33100000-1 | 5 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 2880
33100000-1 | 6 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3007.4
33100000-1 | 7 | YST Broth | YST Broth | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 6075
33100000-1 | 8 | HTM Bulion | HTM Bulion | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3007.4
33100000-1 | 9 | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură | Flacon | 25 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 11458.3333
33100000-1 | 10 | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură | Flacon | 10 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 4583.3333
33100000-1 | 11 | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | kg | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 583.3333
33100000-1 | 12 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | kg | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 561.6667
33100000-1 | 13 | Oxidaza | Oxidaza | Disc | 200 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 141.6667
33100000-1 | 14 | Optochin (5 µg) | Optochin (5 µg) | Bucată | 200 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 125
33100000-1 | 15 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E | Disc | 100 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 70.8333
33100000-1 | 16 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | Set | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 30975
33100000-1 | 17 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative | bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 6210
33100000-1 | 18 | Placi Candida species | Placi Candida species | bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 6264
33100000-1 | 19 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species | bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4662
33100000-1 | 20 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species | bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4437
33100000-1 | 21 | Placi Gram Positive non-fastidious | Placi Gram Positive non-fastidious | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4437
33100000-1 | 22 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 5750
33100000-1 | 23 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4437
33100000-1 | 24 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Bucată | 11 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 34155
33100000-1 | 25 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 6210
33100000-1 | 26 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 6210
33100000-1 | 27 | Capete de dozare | Capete de dozare | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4500
33100000-1 | 28 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 3333.3333
33100000-1 | 29 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 1666.6667
33100000-1 | 30 | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 15625
33100000-1 | 31 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 4725
33100000-1 | 32 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Bucată | 8 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 22666.6667
33100000-1 | 33 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 6195.8333
33100000-1 | 34 | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 5166.6667
33100000-1 | 35 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 5650
33100000-1 | 36 | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 3750
33100000-1 | 37 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 1250
33100000-1 | 38 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 1250
33100000-1 | 39 | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 2916.6667
243389.4667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________