## Лист1
Nr. Lot | Denumire Lot | Anexa nr.1
|  | Denumirea | CPV | Cant. | U/M | Descriere
Reactive și consumabile pentru laboratorul de diagnostic clinic, imunologie și biologie a SM MAI
1 | HbsAg | HbsAg | 33600000-6 | 14400 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
2 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | 33600000-6 | 2880 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
3 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 33600000-6 | 3168 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
4 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | 33600000-6 | 3456 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
5 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 33600000-6 | 3360 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
6 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | 33600000-6 | 1440 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
7 | Candida Albicans | Candida Albicans | 33600000-6 | 192 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
8 | CA-199 | CA-199 | 33600000-6 | 768 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
9 | CA-125 | CA-125 | 33600000-6 | 576 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
10 | CA-242 | CA-242 | 33600000-6 | 192 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
11 | CEA | CEA | 33600000-6 | 768 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
12 | Micoplasma hominis IgG | Micoplasma hominis IgG | 33600000-6 | 1440 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
13 | Ureaplasma urealiticum IgG | Ureaplasma urealiticum IgG | 33600000-6 | 1824 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
14 | Anti HSV tip 1 IgG | Anti HSV tip 1 IgG | 33600000-6 | 384 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
15 | Anti HSV tip 2 Ig G | Anti HSV tip 2 Ig G | 33600000-6 | 384 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
16 | Anti Toxoplasma gn. Ig G | Anti Toxoplasma gn. Ig G | 33600000-6 | 576 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
17 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | 33600000-6 | 576 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
18 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | 33600000-6 | 2880 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
19 | Imunoglobulina E | Imunoglobulina E | 33600000-6 | 384 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
20 | Estradiol | Estradiol | 33600000-6 | 384 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
21 | Progesteron | Progesteron | 33600000-6 | 384 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
22 | LH | LH | 33600000-6 | 480 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
23 | FSH | FSH | 33600000-6 | 48 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
24 | Testosteron | Testosteron | 33600000-6 | 576 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
25 | PSA | PSA | 33600000-6 | 3360 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
26 | T3 ,liber | T3 ,liber | 33600000-6 | 4608 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
27 | T4, liber | T4, liber | 33600000-6 | 4608 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
28 | TSH | TSH | 33600000-6 | 4608 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
29 | Prolactin | Prolactin | 33600000-6 | 960 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
30 | AFP | AFP | 33600000-6 | 576 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
31 | Anti- Tireoglobulin | Anti- Tireoglobulin | 33600000-6 | 2400 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
32 | Anti-TPO 96 | Anti-TPO 96 | 33600000-6 | 2880 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
33 | Giargia Liamblia Ig A, M, G | Giargia Liamblia Ig A, M, G | 33600000-6 | 960 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
34 | Cpeptid | Cpeptid | 33600000-6 | 192 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
35 | Ascaridis lumbricoides IgG | Ascaridis lumbricoides IgG | 33600000-6 | 192 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
36 | Toxocara canis IgG | Toxocara canis IgG | 33600000-6 | 768 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
37 | Chlamidia Tr.IgG | Chlamidia Tr.IgG | 33600000-6 | 480 | Bucată | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
Cerințe generale pentru loturile 1-37*: 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare timp de 5 zile din momentul luării deciziei, de la operatorul câştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu sunt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă. 5. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cât mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cât mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).
Notă**. În set să fie prezentați toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar și să conțină cât mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cât mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). calibratorii și standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. soluții de substract+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test-sistemele se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător(la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific etc.).
Reactive pentru analizatorul EASY Lyte K/NA
38 | Soluţie de spălare - Daily Rinse/Cleaning Solution Kit K/Na, 100 ml | Soluţie de spălare - Daily Rinse/Cleaning Solution Kit K/Na, 100 ml | 33600000-6 | 200 | Mililitru | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
39 | Pachet de soluţie de lucru - Soluţie pack Easy Lyte K/Na ( 800 ml) | Pachet de soluţie de lucru - Soluţie pack Easy Lyte K/Na ( 800 ml) | 33600000-6 | 4800 | Mililitru | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
40 | Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na | Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na | 33600000-6 | 5 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
41 | Set de control în trei nevele - Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | Set de control în trei nevele - Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
42 | Electrod K | Electrod K | 33600000-6 | 1 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
43 | Electrod Na | Electrod Na | 33600000-6 | 1 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
44 | Electrod de referinţă | Electrod de referinţă | 33600000-6 | 1 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
45 | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
46 | Valvă pentru dozarea reagentului, serului şi deşeurilor | Valvă pentru dozarea reagentului, serului şi deşeurilor | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
47 | Membrane de asamblare – assembly | Membrane de asamblare – assembly | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
48 | Soluţie internă – Internal filling solution (solutie interna) | Soluţie internă – Internal filling solution (solutie interna) | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 38-48 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
Cerințe generale lot 38-48*: 1. Reagenții să dispună de CE Marca. 2. Termenul de valabilitate nu mai puţin de 18 luni confirmate de producător în instrucţiunea de utillizare. 3. Agentul economic să dispună de autorizație de la Producător (original sau copie).4. Firma furnizoare de reactive sa dispuna de ingineri calificati, certificati de catre producatorul analizatorului pentru deservirea gratis a analizatorului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivelor. 5. Reagenţii să fie în ambalajul original al producătorului, să se asigure ambalaj securizat, marcat şi etichetat de la producător. 4. Compania câștigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea reactivelor si consumabilelor cu analizatorul.
Reactive pentru analizatorul Hematologic PCE - 210
49 | Solutie de diluare 1 fl =20 l | Solutie de diluare 1 fl =20 l | 33600000-6 | 50 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 83-87 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
50 | Solutie de spalare,5l | Solutie de spalare,5l | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 83-87 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
51 | Solutie de lizare,CvMet ERMA | Solutie de lizare,CvMet ERMA | 33600000-6 | 50 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 83-87 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
52 | Solutie concentrată de hipohlorid0,5 | Solutie concentrată de hipohlorid0,5 | 33600000-6 | 30 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 83-87 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
53 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High | 33600000-6 | 20 | Set | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 83-87 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
Cerințe generale pentru loturile 49-53*. 1. Reagenții să dispună de certificat CE. 2. Termenul de valabilitate nu mai puţin de 18 luni confirmate de producător în instrucţiunea de utillizare. 3. Agentul economic să dispună de autorizare original de la producător copie confirmata prin stampila si semnatura Participantului. 4.Reagenții să fie în ambalajul producătorului. 5. Firma furnizoare de reactive sa dispuna de ingineri calificati, certificati de catre producatorul analizatorului pentru deservirea gratis a analizatorului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivelor. 6. Compania câștigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea reactivelor si consumabilelor cu analizatorul.
Reactive pentru Analizatorul Urinei URIXXON 200 (sistem închis)
54 | Set pentru determinarea a 10parametri in urina Combi 10 (1SET =100 TESTE) | Set pentru determinarea a 10parametri in urina Combi 10 (1SET =100 TESTE) | 33600000-6 | 16000 | Bucata | Marcaj: CE. Tipul dispozitivului : Închis Pentru Analizatorul Urinei URIXXON 200 (sistem închis). Parametri tehnici: (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) cu trei interpretări cantitativ
Cerințe generale*: 1. Autorizare de la Producător. 2. Reagenții să fie în ambalajul Producătorului. 3. Compania câștigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea testelor cu analizatorul.
Reagenți pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer - 4
55 | Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane cu volumul de 1 ml) | Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane cu volumul de 1 ml) | 33600000-6 | 4 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis)
56 | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină), | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină), | 33600000-6 | 10 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1set =reagent APTT liofilizat, set (7 fl * 4ml - reagent APTT; 3 fl * 10ml calciu clorid 0,025M
57 | Coagulotest (set de reagenti p/u determinarea APTT, TTP, TAR) | Coagulotest (set de reagenti p/u determinarea APTT, TTP, TAR) | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) set= 2flx1ml+2flx5ml
58 | Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei) | Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei) | 33600000-6 | 1 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) set= (2 fl *1ml -trombin uman liofilizat; stabilizatoretilenglicol 1 ml*1 fl)
59 | Fibrinogen | Fibrinogen | 33600000-6 | 1 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1 set = +test (8fl.x2ml+plasma 1fl.x1ml)
60 | Tromboplastin, liofilizat, praf | Tromboplastin, liofilizat, praf | 33600000-6 | 4 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1 fl=1 gr
61 | Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat | Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat | 33600000-6 | 2500 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) fl.4ml ISI =1,63,
62 | D-Dimer latex test ( set de reagențip/u determinarea calitativă a D-Dimer în sânge integru), | D-Dimer latex test ( set de reagențip/u determinarea calitativă a D-Dimer în sânge integru), | 33600000-6 | 200 | bucatâ | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1fl+control pozitiv si negative,
Reactive pentru investigații serologice
63 | Ţoliclon anti A | Ţoliclon anti A | 33600000-6 | 60 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
64 | Ţoliclon anti B | Ţoliclon anti B | 33600000-6 | 60 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
65 | Ţoliclon anti AB | Ţoliclon anti AB | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
66 | Ţoliclon anti D super | Ţoliclon anti D super | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
67 | Ţoliclon anti Kell | Ţoliclon anti Kell | 33600000-6 | 30 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
68 | RPR-carbon, set de reagenți pentru depistarea sifilisului prin metoda aglutinării cu antigen cardiolipinic | RPR-carbon, set de reagenți pentru depistarea sifilisului prin metoda aglutinării cu antigen cardiolipinic | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
69 | Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului) | Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului) | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
70 | Ser de control slab pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control slab pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
71 | Ser de control negativ pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control negativ pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
72 | Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
73 | Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
74 | Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
Consumabile
75 | Pipete multicanal, 30-300mcl, 5-100mcl | Pipete multicanal, 30-300mcl, 5-100mcl | 33600000-6 | 2 | bucatâ | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
76 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | 33600000-6 | 2 | Kilogram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
77 | Azopiram - CK | Azopiram - CK | 33600000-6 | 6 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
78 | Baghete din sticlă | Baghete din sticlă | 33600000-6 | 400 | Bucată | Bastonase de sticlă; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
79 | Capilare sterile din plastic de o singura folosinta | Capilare sterile din plastic de o singura folosinta | 33600000-6 | 5000 | Bucată | Capilare sterile din plastic de o singura folosinta. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
80 | Citrat de Na | Citrat de Na | 33600000-6 | 1 | Kilogram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
81 | Colba, 100 ml | Colba, 100 ml | 33600000-6 | 1 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
82 | Colba, 1000ml | Colba, 1000ml | 33600000-6 | 1 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
83 | Container cu lopatica, n/s, cu capac, vol.30ml | Container cu lopatica, n/s, cu capac, vol.30ml | 33600000-6 | 300 | Bucată | Container plast.cu capac și lopățică p/u fecale nesterile vol 30 ml; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
84 | Container pentru deseuri medicaledin plastic, vol.1litru | Container pentru deseuri medicaledin plastic, vol.1litru | 33600000-6 | 1 | Bucată | Container pentru deseuri medicaledin plastic, vol.1litruCertificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
85 | Container pentru deseuri medicale din plastic, vol.2litri | Container pentru deseuri medicale din plastic, vol.2litri | 33600000-6 | 1 | Bucată | Container pentru deseuri medicale din plastic, vol.2litri. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
86 | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat | 33600000-6 | 30000 | Bucată | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
87 | Container pentru urina, steril, cu capac din polipropilene vol.150 ml, cu eticheta | Container pentru urina, steril, cu capac din polipropilene vol.150 ml, cu eticheta | 33600000-6 | 50 | Bucată | Container pentru urina, steril, cu capac din polipropilene vol.150 ml, cu eticheta. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
88 | Container pentru uscarea lamei p/u leucoformula | Container pentru uscarea lamei p/u leucoformula | 33600000-6 | 1 | Bucată | Container pentru uscarea lamei p/u leucoformula. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
89 | Eprubete plastic pentru FLEXOR, vol.5ml, set= 500 buc | Eprubete plastic pentru FLEXOR, vol.5ml, set= 500 buc | 33600000-6 | 30000 | Bucată | Eprubete plastic pentru FLEXOR,vol.5ml,set500 unit. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
90 | Secundomer | Secundomer | 33600000-6 | 1 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
91 | Creion pe sticla | Creion pe sticla | 33600000-6 | 10 | Bucată | Creioane pe sticlă; culori disponibile: roșu și albastru. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
92 | Cuve cu bila pentru trombotaimer, set 800 cuve | Cuve cu bila pentru trombotaimer, set 800 cuve | 33600000-6 | 25 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
93 | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl, 20-200 mcl, 100-1000mkl, 1000-5000mkl | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl, 20-200 mcl, 100-1000mkl, 1000-5000mkl | 33600000-6 | 8 | Bucată | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl, 20-200 mcl, 100-1000mkl, 1000-5000mkl, posibilitate de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, marcare colorată, sa dispuna de număr încorporat de la producător, precizie ± 0,3 - ±0,8 CV% 1,0 - 0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzate. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. La livrare de prezentat certificatul metrolgic- obligatoriu.
94 | Albastru de metilen | Albastru de metilen | 33600000-6 | 500 | Gram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
95 | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu etichetă p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu etichetă p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic | 33600000-6 | 3000 | Bucată | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu etichetă p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
96 | Eprubeta vacumata cu clot activator, 9ml,plastic | Eprubeta vacumata cu clot activator, 9ml,plastic | 33600000-6 | 20000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
97 | Eprubete pentru colectarea singelui capilar cu K3EDTA praf cu capilar pentru colectarea dozată a singelui şi capac fixat de tub pentru 100 mkl transportarea probelor, p-u determinarea glucozei. | Eprubete pentru colectarea singelui capilar cu K3EDTA praf cu capilar pentru colectarea dozată a singelui şi capac fixat de tub pentru 100 mkl transportarea probelor, p-u determinarea glucozei. | 33600000-6 | 20000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
98 | Planşet p-u determinarea probelor reumatice,30parametri,plastic | Planşet p-u determinarea probelor reumatice,30parametri,plastic | 33600000-6 | 2 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
99 | Glucotest,meditest Combi 2,pentru urină,protein și glucoza 1 set= 100 teste | Glucotest,meditest Combi 2,pentru urină,protein și glucoza 1 set= 100 teste | 33600000-6 | 10000 | Bucată | În set a cîte 100 de teste. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
100 | HCl | HCl | 33600000-6 | 1 | Litru | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
101 | Hîrtie de filtru | Hîrtie de filtru | 33600000-6 | 2 | Kilogram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
102 | Hirtie termica pentru analizatorul hematologic PCE 210 | Hirtie termica pentru analizatorul hematologic PCE 210 | 33600000-6 | 400 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
103 | Kit standard pentru deservirea analizatorului Biochimic Flexor XL | Kit standard pentru deservirea analizatorului Biochimic Flexor XL | 33600000-6 | 1 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
104 | Planşet p-u determinarea probelor MRS,100 determinări | Planşet p-u determinarea probelor MRS,100 determinări | 33600000-6 | 2 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
105 | Lamele de sticla 24x24, set 100 bucăţi | Lamele de sticla 24x24, set 100 bucăţi | 33600000-6 | 40 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
106 | Lamele pentru camera Goreaev | Lamele pentru camera Goreaev | 33600000-6 | 200 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
107 | Planset pentru determinarea grupelor sangvine | Planset pentru determinarea grupelor sangvine | 33600000-6 | 8 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
108 | Pompe pentru analizatorul hematologic PCE 210 | Pompe pentru analizatorul hematologic PCE 210 | 33600000-6 | 30 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
109 | Eprubete din plastic cu capac p/u colectarea sîngelui la SIDA,de o singură folosinţă,fără anticoagulant | Eprubete din plastic cu capac p/u colectarea sîngelui la SIDA,de o singură folosinţă,fără anticoagulant | 33600000-6 | 400 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
110 | Solutie de control pentru determinarea proteinei in urina, 2 nivele de concentratie, cu calibratori (8x10ml) | Solutie de control pentru determinarea proteinei in urina, 2 nivele de concentratie, cu calibratori (8x10ml) | 33600000-6 | 6 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
111 | Vopsea Romanovschii,1litru | Vopsea Romanovschii,1litru | 33600000-6 | 15 | Litru | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
112 | Pipete plastic de o singură folosinţă | Pipete plastic de o singură folosinţă | 33600000-6 | 200 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
113 | Ştative din plastic pentru eprubete 40-cuiburi | Ştative din plastic pentru eprubete 40-cuiburi | 33600000-6 | 3 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
114 | Teste pentru determinarea a 2 parametri in urina (glucoza, chetoni) | Teste pentru determinarea a 2 parametri in urina (glucoza, chetoni) | 33600000-6 | 8000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
115 | Troponin I, expres metoda | Troponin I, expres metoda | 33600000-6 | 200 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
116 | Ulei de imersie, 100 ml | Ulei de imersie, 100 ml | 33600000-6 | 15 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
117 | Lămpi p/u microscop | Lămpi p/u microscop | 33600000-6 | 20 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
118 | Set de reagenţi pentru colorarea frotiurilor după Gram | Set de reagenţi pentru colorarea frotiurilor după Gram | 33600000-6 | 1 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Președintele grupului de lucru V. Moraru