| Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.188 din str. I. Vieru 8/2, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Scara 1 (Nivelul 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Parapet, fatada |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 33,000 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 33,000 |
| 3 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 33,000 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 55,160 |
| 5 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 55,160 |
| 6 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 300 x 300 mm (parapet) | m2 | 8,250 |
|  |  | Capitolul 1.2. Parapet exterior |  |  |
| 7 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 61,500 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,500 |
| 9 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 5,500 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 11 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 61,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tambur |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,030 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,760 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 15 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile | m2 | 17,030 |
| 16 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2, pentru grosimea finala de 3cm | m2 | 17,030 |
| 17 | CF52B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,760 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,760 |
| 19 |  | Cornier pentru protectie colturi | m.l. | 3,200 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 21 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 23,790 |
| 22 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog | m | 8,300 |
| 23 | RpCE39A | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv | m | 8,300 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 24 | RpSB05C | Demontarea gurilor de scurgere laterala existente | buc | 1,000 |
| 25 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) laterala, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, cu plasa de protectie antifrunzar | buc | 1,000 |
| 26 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu acoperire polimerica | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,050 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 1000x2050(h) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
| 29 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, pentru asigurarea unei grosimi de reparatie omogene | m2 | 1,500 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor | m2 | 1,500 |
| 31 | RpCK01I | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din adeziv pentru lucrari exterioare, grosime de 3 cm | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 1.7. Deseuri |  |  |
| 32 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,900 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,900 |
|  |  | Capitolul 2. Scara 2 (Nivelul 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Parapet, fatada |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 33,000 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 33,000 |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate ВрI 4x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 11,450 |
| 37 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 33,000 |
| 38 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=4, pentru grosimea de 50mm | m2 | 5,400 |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 55,160 |
| 40 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 55,160 |
| 41 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 300 x 300 mm (parapet) | m2 | 8,250 |
|  |  | Capitolul 2.2. Parapet exterior |  |  |
| 42 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 61,500 |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,500 |
| 44 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 5,500 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 46 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 61,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tambur |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,030 |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,760 |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 50 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile | m2 | 17,030 |
| 51 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2, pentru grosimea finala de 3cm | m2 | 17,030 |
| 52 | CF52B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,760 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,760 |
| 54 |  | Cornier pentru protectie colturi | m.l. | 3,200 |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 56 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 23,790 |
| 57 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog | m | 8,300 |
| 58 | RpCE39A | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv | m | 8,300 |
|  |  | Capitolul 2.4. Acoperis |  |  |
| 59 | RpSB05C | Demontarea gurilor de scurgere laterala existente | buc | 1,000 |
| 60 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) laterala, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, cu plasa de protectie antifrunzar | buc | 1,000 |
| 61 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu acoperire polimerica | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Timplarii |  |  |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,050 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 1000x2050(h) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 2.6. Pardoseli |  |  |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, pentru asigurarea unei grosimi de reparatie omogene | m2 | 1,500 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor | m2 | 1,500 |
| 66 | RpCK01I | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din adeziv pentru lucrari exterioare, grosime de 3 cm | m2 | 1,500 |
| 67 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 5,900 |
|  |  | Capitolul 2.7. Deseuri |  |  |
| 68 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,900 |
| 69 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,900 |
|  |  | Capitolul 3. Scara 3 (Nivelul 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Parapet, fatada |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 33,000 |
| 71 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 33,000 |
| 72 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 33,000 |
| 73 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 55,160 |
| 74 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 55,160 |
| 75 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 300 x 300 mm (parapet) | m2 | 8,250 |
|  |  | Capitolul 3.2. Parapet exterior |  |  |
| 76 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 61,500 |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,500 |
| 78 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 5,500 |
| 79 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 80 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 61,500 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tambur |  |  |
| 81 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,030 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,760 |
| 83 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 84 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile | m2 | 17,030 |
| 85 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2, pentru grosimea finala de 3cm | m2 | 17,030 |
| 86 | CF52B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,760 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,760 |
| 88 |  | Cornier pentru protectie colturi | m.l. | 3,200 |
| 89 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 90 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 23,790 |
| 91 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog | m | 8,300 |
| 92 | RpCE39A | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv | m | 8,300 |
|  |  | Capitolul 3.4. Acoperis |  |  |
| 93 | RpSB05C | Demontarea gurilor de scurgere laterala existente | buc | 1,000 |
| 94 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) laterala, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, cu plasa de protectie antifrunzar | buc | 1,000 |
| 95 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu acoperire polimerica | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Timplarii |  |  |
| 96 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,050 |
| 97 | CK25A | Usi confectionate din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 1000x2050(h) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 3.6. Pardoseli |  |  |
| 98 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, pentru asigurarea unei grosimi de reparatie omogene | m2 | 1,500 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor | m2 | 1,500 |
| 100 | RpCK01I | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din adeziv pentru lucrari exterioare, grosime de 3 cm | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 3.7. Deseuri |  |  |
| 101 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,900 |
| 102 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,900 |
|  |  | Capitolul 4. Scara 1 (Nivelul 1) |  |  |
| 103 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,360 |
| 104 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,720 |
| 105 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,720 |
| 106 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,040 |
| 107 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 1,200 |
| 108 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 59,090 |
| 109 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,360 |
| 110 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,450 |
| 111 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 16,300 |
| 112 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 3,200 |
| 113 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,600 |
| 114 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 1,600 |
| 115 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 6,850 |
|  |  | Capitolul 5. Scara 3 (Nivelul 1) |  |  |
| 116 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,500 |
| 117 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,000 |
| 118 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,000 |
| 119 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 1,150 |
| 120 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 54,090 |
| 121 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,870 |
| 122 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,250 |
| 123 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 6,300 |
| 124 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,000 |
| 125 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 3,000 |
| 126 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 6,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.