| Liceul Teoretic "N. Sulac", str.Grenoble, 108 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stadion |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Gard metalic |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,0000 |
| 2 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 12,0000 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (zakladnie ) | kg | 754,0000 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (stalpi 80*40*4 ) | kg | 4 020,0000 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (bara orizontala si suport colturi 60*40*3 ) | kg | 1 870,0000 |
| 6 | RpCP16A | Confectionarea, montarea panourilor de plasa de sirma zincata, (45*45*2,4)confectionat impletituri sau tesaturi simpla.H-3m (se exclude Profil normal I 12 mm) Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200 | m2 | 282,0000 |
| 7 | CC14A | Pretensionarea prin infasurare a sirmei SBP - 1, diametrul 8AI mm, la gard(tija ) | 100 m | 6,0000 |
| 8 | RpCP16A | Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla.(porti la intrare 4m2 si 4 portiti 6 m2) Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200 | m2 | 22,0000 |
| 9 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 6,4000 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,0000 |
| 11 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 300,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.