| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, Suprafața≥20 mp |  |  |  | Tipul sistemei de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151:≥T1 Performață de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 20mp Adresa de livrare și instalare: Or. Chișinău, str. Ciocana, 8 – 2 BUC Or. Vatra, str. Luceafărul, 13 – 3 BUC |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, Suprafața≥25 mp |  |  |  | Tipul sistemei de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conecatree la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151:≥T1 Performață de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 25mp Adresa de livrare și instalare: or.Vatra, str. Luceafărul, 13 |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, Suprafața≥35 mp |  |  |  | Tipul sistemei de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151:≥T1 Performață de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 35mp Adresa de livrare și instalare: Or. Chișinău, str. Ciocana, 8 |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, Suprafața≥50 mp |  |  |  | Tipul sistemei de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151:≥T1 Performață de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 50mp Adresa de livrare și instalare: Or. Vatra, str. Luceafărul, 13 – 1 BUC Or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78 – 1 BUC |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, Suprafața≥60 mp |  |  |  | Tipul sistemei de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151:≥T1 Performață de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 60mp Adresa de livrare și instalare: Or. Vatra, str. Luceafărul, 13 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________