Anexa nr. 6 la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor transport date pentru   interconectarea sediului din

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47 cu sediul central mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42,

indicate în lotul nr. 6

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic participant la concurs, ulterior în calitate de Prestatorul, va înainta oferta comercială cu privire la asigurarea prestării serviciilor transport date între oficiile  teritoriale ale  Agenției  Servicii Publice în conformitate cu adresele îndicate în Tabelul nr. 6.

  - Prestarea serviciilor se va efectua prin intermediul unui cablu de fibră optică „single mode” cu 8 fibre (conexiune fizică optică directă) montat subteran, care va asigura interconectarea sediilor indicate în Tabelul nr. 6:

Tabelul nr. 6

| Localitate | Sediul 1 | Sediul 2 | Cerințe |
| --- | --- | --- | --- |
| mun. Chișinău | str. A.Pușkin, nr. 47, etajul 1, dulap comunicațional | str. A.Pușkin, nr. 42, etajul 3, sala de servere B, bir. 331 | Cablu Fiber Optic, 8 Core, Outdoor, SMF, SC-SC |

  - Prestatorul va poza capetele cablului optic pînă la dulapuri comunicaționale de pe adresele indicate în Tabelul nr. 6. Pentru terminarea fibrelor optice Prestatorul va instala câte un panou de distribuție constructiv „rack 19”, fibrele optice vor fi sudate la conectoare de tip SC. Viteza garantată a conexiunii optice după conectarea portului optic la echipamentul terminal al Agenției Servicii Publice - minim 1000/1000 Mbps (regim duplex).

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 01.01.2022 – 31.12.2022.

  - Prestatorul va oferi garanție pentru toate serviciile prestate în perioada contractuală.

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.