## Sheet1
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1 | 33100000-1 | Adapter de la "Luer" la "Record" | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Adapter de la "Luer" la "Record", material inox medical, fara latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 458.3333
2 | 33100000-1 | Ansa SNELLEN pentru cristalin | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Oval metalic 1cm x 0.7 cm. Mâner: 10 cm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 416.6667
3 | 33100000-1 | Ansa Wilder | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. partea de lucru netedă 4 mm; lungimea totală 135 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 158.3333
4 | 33100000-1 | Blefarostat tip Castroviejo 14mm | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Blefarostat tip Castroviejo, lame fenestrate 14 mm, ajustabil, lungimea totala 96 mm, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7166.6667
5 | 33100000-1 | Blefarostat tip Castroviejo 16mm | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Blefarostat tip Castroviejo, lame fenestrate 16 mm, ajsutabil, lungimea totala 96 mm, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7166.6667
6 | 33100000-1 | Blefarostat tip Kershner 15mm | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Blefarostat tip KERSHNER, lame 15 mm, ajustabil, reversibil, pentru plasarea temporala si nazala, lungimea totala 75 mm, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5333.3333
7 | 33100000-1 | Blefarostat tip Kershner cu lame fenestrate 15mm | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Blefarostat tip Kershner reversibil, ajustabil, pentru plasarea nazala si temporala, lame fenestrate 15 mm, lungimea totala 75 mm, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 26666.6667
8 | 33100000-1 | Canulă SIMCOE pentru Aspirație/Irigație | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Canula pentru aspirație/irigație 23G/23G (0,64 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 14125
9 | 33100000-1 | Cârlig pentru mușchi Graefe | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. partea de lucru ø 1 mm cu lungimea de 8 mm, lungimea totală 135 mm; partea de lucru ø 2 mm cu lungimea de 10 mm, lungimea totală 140 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 483
10 | 33100000-1 | Cârlig pentru mușchi Jemeson | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. vârf lung 5 1/8", 11,0 mm, cu mâner rotund, din titan *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 233.3333
11 | 33100000-1 | Cârlig pentru mușchi Jemeson | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. vârf bulbos de 2,0 mm, partea plată de 6 mm; lungimea totală 136 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 233.3333
12 | 33100000-1 | Cârlig pentru strabism Green | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. partea de lucru plată cu lățimea de 7 mm; lungimea totală 135 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 241.5
13 | 33100000-1 | Cârlig Sinskey | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. partea de lucru + 8mm, curbată 30 ⁰; diametru vârfului 0,12 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 691.6667
14 | 33100000-1 | Cârlig Sinskey | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. partea de lucru curbată cu lățimea 0,5 mm; lungimea totală 123 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 691.6667
15 | 33100000-1 | Chiuretă pentru șalazion Meyerhoeffer | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Chiuretă pentru șalazion Meyerhoeffer partea de lucru ø 1,5 mm; partea de lucru ø 2 mm; partea de lucru ø 3,5 mm; lungimea totală 135 mm, material inox medical *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1006.25
16 | 33100000-1 | Clemă pentru mușchi Apt | Bucată | 3 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. marcat pentru 2, 4 și 6 mm deschideri, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1425
17 | 33100000-1 | Dilatator a canalelor lacrimale Castroviejo | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Dilatator a canalelor lacrimale Castroviejo, două capete, lungimea totală 100 mm, material inox *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 733.3333
18 | 33100000-1 | Dilatator a canalelor lacrimale Wilder | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Dilatator a canalelor lacrimale Wilder (sondă conică), dimensiunile 3 (19 mm lungimea); dimensiunile 2 (23 mm lungimea), material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 733.3333
19 | 33100000-1 | Foarfece capsulotomie, branșe 11mm | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfeca capsulotomie, branse 11,00 mm, usor curbate, cu platforma, lungimea totala 80 mm (+/- 2 mm), material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5245.8333
20 | 33100000-1 | Foarfece capsulotomie, branșe 7mm | Bucată | 7 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfeca capsulotomie, branse 7,00 mm, usor curbate, cu platforma, lungimea totala 80 mm (+/- 2 mm), material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 35525
21 | 33100000-1 | Foarfece corneal | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfeca corneana lame curbate usor, ascutit/ascutit; lungimea totală 100 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 23041.6667
22 | 33100000-1 | Foarfece drepte | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfece drepte,115mmx30mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 396.75
23 | 33100000-1 | Foarfece pentru enucleație | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfeca pentru enucleație, mediu curbat, bont/bont, lungimea totala 135 mm (+/- 2 mm), material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7033.3333
24 | 33100000-1 | Foarfece pentru tenotomie tip BONN | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfeca pentru tenotomie tip BONN, branse curbate, bont/bont; lungimea totală 90 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2116.6667
25 | 33100000-1 | Foarfece pentru tenotomie tip STEVENS | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfeca pentru tenotomie tip STEVENS, branse drepte, design scurt, bont/bont; lungimea totală 105 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2466.6667
26 | 33100000-1 | Foarfece pentru tenotomie Westcott | Bucată | 3 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfece pentru tenotomie Westcott, vârfuri contondent; lame medii, arcuite, 4 1/4", material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1425
27 | 33100000-1 | Foarfece SAUTTER CORNEAL | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfece SAUTTER CORNEAL ușor curbat, vârfuri bont/bont/, 10 cm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1666.6667
28 | 33100000-1 | Foarfece Universal Cornean Osher | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfece Universal Cornean Osher, lame fine curbate 13 mm, vârf contondent; lungimea totală 120 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 866.6667
29 | 33100000-1 | Foarfece Westcott Stitch | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Foarfece Westcott Stitch, lame curbate 13 mm, vârf ascuțit; mâner plat, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 916.6667
30 | 33100000-1 | Forceps capsulorexis | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Forceps capsulorexis extrem de delicat, angular, branse plate, material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 11966.6667
31 | 33100000-1 | Forceps de susținere pentru lentile intraoculare | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Forceps de susținere pentru lentile intraoculare pliabile, dimensiunea părții de lucru / vârfurilor: 0,8 mm, lungimea totală: 102 mm (+/- 2 mm). material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 4650
32 | 33100000-1 | Fragmentator | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Fragmentator a nucleului, virf angular, manere cu amprente digitale, lungimea totală 90 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9333.3333
33 | 33100000-1 | Inel de fixație THORNTON | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Inel de fixație THORNTON diametru interior 16,0 mm, 12 dinţi, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5016.6667
34 | 33100000-1 | Injector pentru implantarea inelelor intracapsulare | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Injector pentru implantarea inelelor intracapsulare tip NISHI, partea de lucru 1F, curbata, bizou la 25°, cu piston; lungimea totală 160 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 21833.3333
35 | 33100000-1 | Manipulator | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Manipulator tip BONN, extrem de delicat, partea de lucru angulara 135°, cu lăţimea de 0,6 mm şi lungimea 12 mm (+/- 2 mm); material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7166.6667
36 | 33100000-1 | Marker corneal - set | Bucată | 1 | Unitatea de măsură : O bucată reprezintă un set. Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Marker corneal, set care conține câte 1 buc. marker cu următoarele dimensiuni: ø5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50 mm - total 6 piese; material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 28333.3333
37 | 33100000-1 | Microspatulă Dementiev PRL | Bucată | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Microspatulă Dementiev PRL, partea de lucru cu lățimea de 0,6 mm și lungimea 12 mm; partea externă întărită cu carbid de wolfram ; lungimea totală 123 mm *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1500
38 | 33100000-1 | Pensa oftalmică tip Gillies | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa oftalmică pentru țesuturi, tip Gillies 160mm, 6 ¼”Material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 766.6667
39 | 33100000-1 | Pensa oftalmică tip McIndoe | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa oftalmică pentru țesuturi, tip McIndoe, 150 mm, 6”, ½ Material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 916.6667
40 | 33100000-1 | Pensa oftalmică tip Micro-adson ½, fără dinți | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice Pensa oftalmică pentru țesuturi, tip Micro-adson, ½, fără dinți, 150 mm, 6”Material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 300
41 | 33100000-1 | Pensa oftalmică tip Micro-adson 1*2 dinti | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa oftalmică pentru țesuturi, tip Micro-adson, ½, 1*2 dinti,150 mm, 6”Material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 766.6667
42 | 33100000-1 | Pensa pentru microsutura (legat) extrafină | Bucată | 10 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa pentru microsutura, curba, extrafina, cu platformă, latimea varfurilor 0,3 mm, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 57833.3333
43 | 33100000-1 | Pensa pentru microsutura (legat) tip MUNICH | Bucată | 10 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa pentru microsutura tip MUNICH, dreaptă, extrafina, branșe conice, cu platformă, latimea varfurilor 0,35 mm, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 41250
44 | 33100000-1 | Pensa pentru microsutura (legat) tip WALSER | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa pentru microsutura tip WALSER, dreaptă, fină, cu platformă, latimea varfurilor 0,5 mm, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2554.1667
45 | 33100000-1 | Pensa pentru șalazion Desmarres, ovală | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa pentru șalazion Desmarres, ovală partea superioară 20 mm apertură, lungimea totală 90 mm. Material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 641.6667
46 | 33100000-1 | Pensă anatomică curbată cu caneluri | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă anatomică curbată cu caneluri, partea de lucru cu lățimea de 0,8 mm; platforma cu caneluri 12 mm; lungimea totală 100 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 200
47 | 33100000-1 | Pensă ciliară îngustă | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă ciliară îngustă, partea de lucru conică cu lățimea de 4 mm întărită cu carbid de wolfram; lungimea totală 85 mm *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 200
48 | 33100000-1 | Pensă corneana (legat) | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă Buratto-Lasik pentru implantarea lentilei acrilice, partea de lucru curbată 8 mm, vîrf arcuat de 6,5 mm; lungimea totală 125 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9416.6667
49 | 33100000-1 | Pensă corneană Colibri | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă corneană Colibri, partea de lucru cu 1x2 dinți, înălțime 0,12 mm; platforma 5 mm întărită cu carbid de wolfram; lungimea totală 77 mm *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2291.6667
50 | 33100000-1 | Pensă palpebrală | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă palpebrală tip STROBEL, lungimea totală 90 mm (+/-10 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2566.6667
51 | 33100000-1 | Pensă pentru capsulorexis | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru capsulorexis tip Nevyas, branșele angulare, extrem de fină; lungimea totală 105 mm (+/-10 mm),; material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5516.6667
52 | 33100000-1 | Pensă pentru capsulorexis | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru capsulorexis tip KAMPIK, branșele curbate, extrem de fină, shaft 23G/0,65 mm; lungimea totală 105 mm (+/-10 mm); material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 19650
53 | 33100000-1 | Pensă pentru capsulorexis Utrata | Bucată | 3 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru capsulorexis tip MASKET, branșele angulare, extrem de fină, lungimea totală 105 mm (+/-10 mm); material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 19325
54 | 33100000-1 | Pensă pentru înlăturarea fragmentelor nucleului cristalinian | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru înlăturarea fragmentelor nucleului cristalin, tip KELMAN-McFERSON, partea de lucru cu canelură longitudinală, lung. 7,50 mm; material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 8933.3333
55 | 33100000-1 | Pensă pentru înlăturarea suturilor (sclerala) | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă sclerala, partea de lucru curbată, 1x2 dinţi 0,5 mm înălţime, cu canelură; material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 24104.1667
56 | 33100000-1 | Pensă pentru legarea suturilor Catalano, curbată | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru legarea suturilor Catalano, curbată partea de lucru cu lățimea de 0,5 mm, forma V a canelurii (Groove); platforma de 6 mm întărită cu carbid de wolfram; lungimea totală 105 mm *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1833.3333
57 | 33100000-1 | Pensă pentru legarea suturilor Kelman-McPherson | Bucată | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru legarea suturilor Kelman-McPherson partea de lucru curbată, ultra-delicate cu lățimea de 0,25 mm; platforma de 6 mm întărită cu carbid de wolfram *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2750
58 | 33100000-1 | Pensă pentru legarea suturilor Kelman-McPherson, lungă | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru legarea suturilor Kelman-McPherson, lungă partea de lucru curbată, ultra-delicate cu lățimea de 0,25 mm; platforma de 6 mm întărită cu carbid de wolfram *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1833.3333
59 | 33100000-1 | Pensă pentru legarea suturilor Tennant, curbată | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru legarea suturilor Tennant, curbată partea de lucru curbată, ultra-delicate cu lățimea de 0,25 mm )pentru 9/0 - 11/0platforma de 6 mm întărită cu carbid de wolfram; lungimea totală 107 mm *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1833.3333
60 | 33100000-1 | Pensă pentru microsutura, tip Dardene | Bucată | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Penseta pentru legat microsutura, tip DARDENE, vârful branșelor angular 6,0 mm, mânere rotunde, cu inserți anti-lunecare, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 26750
61 | 33100000-1 | Pensă pentru mușchi Gameson stâng (drept) | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru mușchi Gameson stâng (drept) partea de lucru curbată cu unghi spre stânga, lungimea totală 100 mm; partea de lucru curbată în unghi spre dreapta, lungimea totală 100 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1283.3333
62 | 33100000-1 | Pensă pentru ptoză | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru ptoză, partea de lucru zimţată cu lăţimea de 27 mm; lungimea totală 98 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3166.6667
63 | 33100000-1 | Pensă pentru șalazion Lambert, rotundă | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru șalazion Lambert, rotundă partea superioara 8 mm apertură; lungimea totală 92 mm. Material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 708.3333
64 | 33100000-1 | Penseta pentru microsutura curbată (sclerala) | Bucată | 8 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa pentru legat microsutura, curbată, vârful branșelor angulat, dinți 1x2, latimea vârfurilor 0,3 mm, branșe fenestrate, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 41666.6667
65 | 33100000-1 | Penseta pentru microsutura dreaptă (sclerala) | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensa pentru legat microsutura, dreaptă, vârful branșelor drept, dinți 1x2, latimea vârfurilor 0,3 mm, branșe fenestrate, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10416.6667
66 | 33100000-1 | Phaco separator | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Phaco separator, pentru chirurg dreptaci; pentru chirurg stângaci, lungimea totală 120 mm *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 817.075
67 | 33100000-1 | Phacochoper Nagahara | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Phaco chopper Nagahara, pentru chirurg dreptaci; pentru chirurg stângaci, lungimea totală 120 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 817.075
68 | 33100000-1 | Phacochoper Rosen | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Phaco chopper Rosen, lungimea totală 120 mm, material inox medical, fără latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1500
69 | 33100000-1 | Phaco-chopper | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Phaco chopper, partea de lucru + 10 mm, curbată 45 ⁰; lungimea totală 130 mm; diametrul mânerului 6 mm; titan; partea de lucru - inox *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 817.075
70 | 33100000-1 | Pinceta Capsulorhexis | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Pensă pentru capsulorexis, branșele angulare, vârf cu suprafața zimțată, extrem de fină; lungimea totală 105 mm (+/-10 mm),; material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 11483.3333
71 | 33100000-1 | Portac Barraquer, curbat | Bucată | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. branșe standarde întărite cu carbid de wolfram; fără mecanism de blocare, 130 mm, apertura 9mm, tip delicat *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3850.2
72 | 33100000-1 | Portac Barraquer, drept | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. branșe standarde întărite cu carbid de wolfram; cu mecanism de blocare; lungimea totală 130 mm, apertura 9mm, tip delicat *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 666.6667
73 | 33100000-1 | Retractor | Bucată | 3 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Retractor pentru intervenții chirurgicale la nivelul sacului lacrimal, cu autobalansare, piedică cu filet, 3 dinţi contondenţi; lungimea totală 100 mm. material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5825
74 | 33100000-1 | Retractor tip AXENFELD, 2 dinţi contondenţi | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Retractor tip AXENFELD, 2 dinţi contondenţi; lungimea totală 130 mm. material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5666.6667
75 | 33100000-1 | Retractor sac lacrimal | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Retractor pentru intervenții chirurgicale la nivelul sacului lacrimal, cu autobalansare, piedică cu zimți, 4 dinţi contondenţi; lungimea totală 120 mm. material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 4666.6667
76 | 33100000-1 | Retractor tip AXENFELD, 3 dinţi contondenţi | Bucată | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Retractor tip AXENFELD, 3 dinţi contondenţi; lungimea totală 130 mm. material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5666.6667
77 | 33100000-1 | Retractor tip Desmarres | Bucată | 4 | Unitatea de măsură : O bucată reprezintă un set.. Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Retractor tip Desmarres - set. In componența setului va fi inclus câte 1 buc. retractor cu dimensiunile: 0 (11 mm); 1 (13 mm); 2 (15 mm); 3 (17 mm), 4 (140 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 12066.6667
78 | 33100000-1 | Serrefine | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Serrefine drepte, lungimea totală 50 mm; branşe zimţate, rotunjite, material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1333.3333
79 | 33100000-1 | Sistemă pentru Aspirare-Irigare | Bucată | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Sistem pentru aspirație/irigație 23G/23G (0,64 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5650
80 | 33100000-1 | Sondă Lacrimală Bowman | Bucată | 1 | Unitatea de măsură : O bucată reprezintă un set.. Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Set sonde lacrimale Bowman. În componența setului din 20 piese vor fi incluse: a) sonde cu virf cilindric câte 2 buc. următoarele dimensiuni: 0000/000; 00/0; 1/2; 3/4; 5/6. b)sonde cu virf tip bulb câte 2 buc. următoarele dimensiuni: 0000/000; 00/0; 1/2; 3/4; 5/6. Material - din inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, prezentarea catalogului ce confirma materialul solicitat (argint si/sau inox medical). Ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7941.6667
81 | 33100000-1 | Spatulă pentru ciclodializă | Bucată | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Spatulă pentru ciclodializă, partea de lucru angulară cu lăţimea de 1, 0 mm şi lungimea 10 mm (+/- 2 mm); material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1433.3333
82 | 33100000-1 | Spatulă pentru Faco | Bucată | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Spatulă pentru Faco, partea de lucru angulară cu lăţimea de 0,5x0,25 mm, lungimea 10 mm (+/- 2 mm); material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7150
83 | 33100000-1 | Spatulă pentru Faco | Bucată | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Spatulă pentru Faco tip REINTSCH, lungimea totală 120 mm (+/- 2 mm), material inox medical, fara latex, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7875
84 | 33100000-1 | Sulă (harpon) pentru nucleu | Bucată | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Oftalmologice. Sulă pentru nucleu partea de lucru ø 0,05 mm; lungimea totală 120 mm, material inox medical, fara latex. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3500
Valoarea estimativă totală | [5 empty] | 616666.425