WinСмета2000

| IMSR Spitalul Raional Anenii Noi | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

APROBAT

Director IMSP SR Anenii Noi

___________ Diana Bradu

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Reparatia acoperisului –Centrului de intervenție timpurie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatia acoperisului blocului spalatorie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri |  | m | 106,20 |  |  |
| 2 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  | m2 | 348,00 |  |  |
| 3 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 348,00 |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 27,00 |  |  |
| 5 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 22,50 |  |  |
| 6 | TrI1AA01F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 22,50 |  |  |
| 7 | TsI50A10 |  | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 10 km |  | t | 22,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 27,00 |  |  |
| 9 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( pe alocuri la necisitate) |  | m2 | 348,00 |  |  |
| 10 | RpCI23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator) |  | m | 102,00 |  |  |
| 11 | RpCI23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv ( canale de ventelare) |  | m | 34,00 |  |  |
| 12 | CK18C |  | Montarea sina din aluminiu gr. -1,8 mm pentru fixarea tablei la canalele de ventelare |  | m | 34,00 |  |  |
| 13 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 10,00 |  |  |
| 14 | RpSB41A apl. |  | Montarea aeratoarelor din polipropilena, pentru acoperis avind diametrul de 50 mm. |  | buc | 10,00 |  |  |
| 15 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu |  | m | 38,00 |  |  |
| 16 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,36 |  |  |
| 17 | RpCE01B |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (Praimer sau ecivalent) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 696,00 |  |  |
| 18 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli EPP sau ecivalent) |  | m2 | 696,00 |  |  |
| 19 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli EKR sau ecivalent |  | m2 | 696,00 |  |  |
| 20 | RpCI34D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Bipolii EPP si EKP sau ecivalent) |  | m2 | 54,00 |  |  |
| 21 | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (parapet) |  | m | 18,00 |  |  |
| 22 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d -150 mm |  | m | 103,00 |  |  |
| 23 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-100mm |  | m | 44,00 |  |  |