# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Accesoriilor de birou pentru anul 2022 (repetat)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: - http://scr.md/page/ro-planuri-de-achiziii-268

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lot | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30192000-1 | Lot.1 Hârtie copiativă (indigo) | 5 | pachet | unitate de măsură: pachet, fiecare pachet a câte 100 buc A4, culoare albastră. | 180,0 |
| 2 | 30192000-1 | Lot.2 Registru de birou A4 | 150 | buc | Coperta carton, 200 foi, Tipul de linie - matematică, Culoarea hârtiei - alb; | 8100,0 |
| 3 | 30192000-1 | Lot.3 Creion simplu | 700 | buc | Cu radieră de cauciuc natural, moale, ascuţit, de oficiu. Grafit cu corp din lemn, ușor de ascuțit. Duritate minei HB. Culoarea neagră,cu radieră incorporată | 630,0 |
| 4 | 30192000-1 | Lot.4 Binder clips min 32 mm | 300 | buc | Clipsuri din metal pentru prinderea hârtiei fără perforarea acesteia. Să asigure o prindere calitativă. Să nu deformeaze hârtia. | 240,0 |
| 5 | 30192000-1 | Lot.5 Agrafe de birou pentru prinderea filelor | 300 | cutii | Agrafe mari ondulate, dure. Dimensiune 50 mm - a câte 50 buc în cutie. Indicate pentru prinderea foilor | 2160,0 |
| 6 | 30192000-1 | Lot.6 Agrafe de birou pentru prinderea filelor | 300 | cutii | Agrafe mici, dure. Dimensiune 30 mm - a câte 100 buc în cutie. Indicate pentru prinderea foilor | 1032,0 |
| 7 | 30192000-1 | Lot.7 Marcher evidenţiator (diverse culori, grosime min 5 mm) | 360 | buc | Text marker pentru evidenţierea textului pe orice tip de hîrtie, inclusiv hîrtie pentru fax. Culori intense cu o bună transparenţă. Diverse culori. grosime de scriere min 5 mm) | 1008,0 |
| 8 | 30192000-1 | Lot.8 Bandă adezivă | 560 | buc | Bandă adezivă transparentă, incoloră. Dimensiuni: lăţimea 48 mm, lungimea min 90m | 6160,0 |
| 9 | 30192000-1 | Lot.9 Mapă cu şină fabricat din polipropilenă densă | 3500 | buc | Mapă cu șină fabricat din propilenă densă, cu perforație pe copertă, copertă față transparentă mată, eticheta pentru marcare, copertă spate color (arhivarea documentelor perforate A4). Diverse culori. | 7000,0 |
| 10 | 30192000-1 | Lot.10 Mapă biblioraft A4/5 cm | 200 | buc | Biblioraft confecționat din carton rigid, plastifiat. Mecanism metalic rezistent, cotorul este prevăzut cu buzunar pentru etichetă, lăţimea cotorului 5 cm, inel de prindere; margine metalică pentru protecția laturilor inferioare. Diverse culori. | 4500,0 |
| 11 | 30192000-1 | Lot.11 Folii protecţie A4 | 200 | set | min 40 microni, rezistente (100 buc/set) | 6100,0 |
| 12 | 30192000-1 | Lot.12 Suport pentru cub de hîrtie | 200 | buc | Suport pentru cub de hîrtie | 2600,0 |
| 13 | 30192000-1 | Lot.13 Capse de birou 26/6 | 150 | cut | Standart 26/6 (1000 buc/cut) | 720,0 |
| 14 | 30192000-1 | Lot.14 Capse pentru capsator | 400 | buc | Standard - 24/6 (1000 buc/cutie), cupru | 1800,0 |
| 15 | 30192000-1 | Lot.15 Decapsator | 100 | buc | Conceput pentru scoaterea capselor № 10, № 24, № 26. | 450,0 |
| 16 | 30192000-1 | Lot.16 Perforator | 30 | buc | Perforator metalic (60 foi) Nr. găurilor perforate 2 Riglă | 6000,0 |
| 17 | 30192000-1 | Lot.17 Elastice din latex pentru legarea bancnotelor | 10 | pachet | Diametru: 60 mm. Ambalare: 500 gr. în pachet | 530,0 |
| 18 | 30192000-1 | Lot.18 Vopsea pentru ştampilă | 120 | buc | Vopsea pentru ştampelat echipamentul chirurgical, culoare neagră, volum recipient 50 ml. | 6000,0 |
| 19 | 30192000-1 | Lot.19 Cerneală pentru ştampilă | 180 | buc | Pe bază de glicerină, culoarea: albastră, volum recipient - 30 ml. | 900,0 |
| 20 | 30192000-1 | Lot.20 Buretieră umezitor | 40 | buc | Buretieră umezitor folosită la număratul banilor. Suport rotund din PVC, colorat | 160,0 |
| 21 | 30192000-1 | Lot.21 Tuşieră pentru ştampilă | 40 | buc | Tuşieră pentru ştampilă | 240,0 |
| 22 | 30192000-1 | Lot.22 Baterii | 20 | buc | Baterii de tip LR 03AA, tensiunea, 1,5 V, alcaline | 500,0 |
| 23 | 30192000-1 | Lot.23 Baterii | 10 | buc | Baterii de tip LR 06AA, tensiunea, 1,5 V, alcaline | 250,0 |
| 24 | 30192000-1 | Lot.24 Aţă pentru arhivare | 50 | buc | Aţă pentru coaserea documentelor 250 m/buc | 2000,0 |
| 25 | 30192000-1 | Lot.25 Aţă pentru maşina de cusut | 100 | buc | Nr 40, albă. | 600,0 |
| 26 | 30192000-1 | Lot.26 Aţă pentru maşina de cusut | 50 | buc | Nr 40, albastră închis | 300,0 |
| 27 | 30192000-1 | Lot.27 Aţă pentru maşina de cusut | 50 | buc | Nr 40, verde închis | 300,0 |
| 28 | 30192000-1 | Lot.28 Ac pentru maşina de cusut | 50 | buc | N 100/16 | 100,0 |
| 29 | 30192000-1 | Lot.29 Folii laminate, A4, 200 microni | 5 | cutii | 100 xA4, 216 x 303 mm – 200 microni | 1625,0 |
| Total: |  |  |  |  |  | 62 185,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 zile de la solicitare;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. |  | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. |  | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). |  | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; |  | Obligatoriu |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenul de valabilitate (doar pentru produsele care au termen de valabilitate) |  |  | La livrarea accesoriilor de birou, termenul de valabilitate minim 12 luni; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  |  | Pe parcursul anului 2022, în termen de până la 15 zile de la solicitare; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
| Prezentarea mostrelor |  |  | În decurs de 5 zile de la solicitare; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare. |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru garanții:

Garanţia pentru ofertă 1%  prin transfer la contul autorităţii contractante,

Garanţia de bună execuție în cuantum de 5% prin transfer la contul autorității contractante.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Valentina Saghin