# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mobilier și Echipamente de laborator pentru dotarea Liceului Teoretic ”Alexandru Agapie”, s. Pepeni, r-nul Sângerei
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție – Licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Liceului Teoretic ”Alexandru Agapie”, s. Pepeni, r-nul Sângerei

- IDNO: 1013620000032

- Adresa: s.Pepeni

- Numărul de telefon/fax: 0262-42694, 067700101

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: liceul.pepeni@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Table scolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39292100-6 | Tablă școlară magnetică triptica verde /partile pliante în pătrațele/ 4000*1200mm | buc. | 4 | Format: triptic. Dimensiuni: 4000X1200 mm (1000x2000x1000 mm). Suprafata de lucru: 5 parti. Culoare -verde. Realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. |  |  |  |  |  |
| 2 | 39292100-6 | Tablă școlară magnetică triptică verde /partile pliante în linie/ 3000-1200mm | buc. | 2 | Format: triptic. Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Suprafata de lucru: 5 parti. Culoare -verde. Realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. |  |  |  |  |  |
| 3 | 39292100-6 | Tablă școlară magnetică, mobloc, verde, 3000*1200mm | buc. | 6 | Format: monobloc. Dimensiuni: 3000X1200 mm. Culoare -verde. Realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. |  |  |  |  |  |
| 4 | 39292100-6 | Tablă școlară magnetica monobloc verde/ 2400-1200 mm | buc. | 2 | Format: monobloc. Dimensiuni: 2400X1200 mm. Culoare -verde. Realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. |  |  |  |  |  |
| 5 | 39292100-6 | Tablă școlară magnetică, mobloc, verde, 2000*1200mm | buc. | 3 | Format: monobloc. Dimensiuni: 2000X1200 mm. Culoare -verde. Realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. |  |  |  |  |  |
| 6 | 39292100-6 | Tabla școlară | buc. | 1 | Format: monobloc. Dimensiuni: 1200X1200 mm. Culoare -verde. Realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 60 000 |  | buc. | 3 | Marimea |
| Lot 2: Mobilier metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39120000-9 | Dulap perete de metal | buc | 39 | Dulap perete metalic. Dimensiuni min: 4500x500xH1800mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. Structura: Compus din 5 module. Un modul cu două uși metalice pline. Interiorul compartimentat în 2 secțiuni egale. O secțiune prevazută cu bară pentru agățarea cuierelor, cealaltă secțiune prevăzută cu 4 rafturi la distanțe egale de 450mm. Două module cu 2 usi metalice combinate cu sticlă – in partea superioară, și. 2 uși metalice pline, în partea inferioară. Ambele secțiuni dotate cu rafturi metalice cîte unul pentru fiecare secțiune. Un modul de tip deschis, cu un singur compartiment dotat cu 4 rafturi la distanțe egale de 450 mm. Un modul prevazut cu 2 usi metalice combinate cu sticlă. Interiorul format dintr-un singur compartiment,dotat cu patru polițe la distanțe egale de 450 mm. Toate modulele dotate cu uși să fie prevăzute cu yala pentru securizare |  |  |  |  |  |
| 2 | 39120000-9 | Dulap metalic | buc. | 20 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. |  |  |  |  |  |
| Total lot 2 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 810 000 |  |  |  |  |

| Lot 3: Mobilier și echipament pentru laboratorul de chimie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39180000-7 | Laborator CHIMIE (set mobilier și dotări pentru 28 elevi și profesor) | set. | 1 | Modulul profesorului. Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de min. 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere, sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativa ieșire: 0-24V，cu 12 nivele de ajustare，max. curent 8A，cu siguranța protectiva de suprasarcina; Indicator curent ieșire:40A±5A，durata: 8S±2S，auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latenta, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înalta ieșire : 220V,, 2 nivele. Modulul elevului. Dimensiuni: 2800×600×780, (4 locuri). Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm, pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere. Scaun laborator: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimii: minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Piciorul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mmx420mmx460mm. |  |
| 2 | 39714000-0 | Nișă cu ventelare pentru laboratorul de chimie | buc. | 1 | Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici; |  |
| 3 | 39120000-9 | Dulap metal pentru pastrarea reactivelor | buc | 2 | Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care să asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de periculozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în camp electrostatic, tratata în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la reactivi. 2 uși pline, prevazute cu yala – în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioară. Dotări: rafturi metalice. |  |
| 4 | 39120000-9 | Dulap metalic pentru laborator | buc. | 5 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. |  |
| Total lot 3 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 202 000 |
| Lot 4: Mobilier și echipament pentru laboratorul de fizică |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39180000-7, 38341300-0 | Laborator FIZICĂ (set mobilier și dotări pentru 30 elevi și profesor) | set. | 1 | Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativa ieșire : 0-24V，cu 12 nivele de ajustare，max. curent 8A，cu siguranța protectiva de suprasarcina; Indicator curent ieșire:40A±5A，durata: 8S±2S，auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latenta, curent nominal: 3A;Sursa de curent continuu tensiune înalta ieșire : 220V，300V, 2 nivele. Modulul elevului, (2 locuri). Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Componente: sursa de alimentare, aparate de masura şi control: - Indicator Led tensiune; - Indicator Led supraincarcare; - Buton ON/OFF; - Indicator Tensiune intrare (0-30V); - Indicator Curent intrare (0-20A); - Indicator Tensiune alternativa iesire (0-30V); - Selector Tensiune alternativa in intervalul 2V-30V; - Regulator Tensiune continua; - Galvanometru (-30 - +30); - Microampermetru (0-200 microA); - Ampermetru (-0.2 – 0.6A , 1-3 A); - Voltmetru (1-3V, 5-15V). Scaun laborator: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Piciorul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mm/420mm/460mm. |  |
| 2 | 39180000-7 | Dulap metalic pentru laborator | buc. | 5 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. |  |
| Total lot 4 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 182 000 |

| Lot 5: Mobilier și echipament pentru laboratorul de biologie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39180000-7 | Laborator BIOLOGIE (set mobilier și dotări pentru 30 elevi și profesor) | set | 2 | Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, Modulul elevului, (2 locuri). Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Scaun laborator: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Piciorul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mm/420mm/460mm. |  |
| 2 | 39180000-7 | Dulap metalic pentru laborator | buc. | 5 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. |  |
| Total lot 5 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 252 000 |
| Lot 6: Mobilier pentru bibliotecă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39120000-9 | Raft metalic pentru biblioteca | buc | 20 | Raftul pentru depozitarea cartilor. Dimensiuni:1000x300xh2400mm. Structură solidă cu cadru metallic. Caracteristi tehnice: Raft metalic, vopsit in camp electrostatic, culoare RAL 7035. Să fie prevazut cu 7 polite permutabile pe înălțime. Fiecare poliță să fie sustinută de o grindă pentru sporirea rezistentei la incărcătură. In partile laterale, raftul sa fie prevăzut cu panouri metalice, plăci din PAL sau MDF. Pentru stabilitate sporită raftul să fie dotat cu armaturi diagonale ajustabile cu filet din partea posterioară |  |
| 2 | 39120000-9 | Raft metalic pentru bibliotecă cu acces pe două părți | buc | 7 | Raftul pentru depozitarea cartilor. Dimensiuni:3000x450xh2000mm. Structură solidă cu cadru metallic. Caracteristi tehnice: Raft metalic, vopsit in camp electrostatic, culoare RAL 7035. Să fie prevazut cu 7 polite permutabile pe înălțime. Fiecare poliță să fie sustinută de o grindă pentru sporirea rezistentei la incărcătură. In partile laterale, raftul sa fie prevăzut cu panouri metalice, plăci din PAL sau MDF. Pentru stabilitate sporită raftul să fie dotat cu armaturi diagonale ajustabile cu filet din partea posterioară |  |
| 3 | 39120000-9 | Raft pentru depozitare | Buc | 1 | Raftul pentru depozitarea inventarului sportiv. Dimensiuni:2700x850xh1800mm. Structură solidă cu cadru metallic. Caracteristi tehnice: Raft metalic, vopsit in camp electrostatic, culoare RAL 7035. Să fie prevazut cu 4 polite. Fiecare poliță să fie sustinută de o grindă pentru sporirea rezistentei la incărcătură. Pentru stabilitate sporită raftul să fie dotat cu armaturi diagonale ajustabile cu filet din partea posterioară. |  |
| Total lot 6 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 180 000 |
| Lot 7: Dotări pentru cabinetul medical |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33192140-5 | Canapea pentru consultații | buc | 1 | Cadru din otel vopsit electrostatic. picioare pliabile. . Saltea din piele ecologica. Cap rabatabil. Dimensiuni min.: 184 x 60 x 73 cm |  |
| 2 | 50400000-9 | Sterilizator cu aer cald | buc | 1 | Sterilizator cu aer cald recomandat pentru sterilizarea rapida a instrumentelor la temperaturi inalte. Temperatura maxima - 200 grade Celsius. Timer. |  |
| 3 | 42923200-4 | Cântar medicinal | buc | 1 | Cantar medical de podea. Capacitate min 120 kg, Gradare: 50g<150kg>100g, Dimensiuni platforma min: 300 x 300 x 50 mm, Alimentare cu energie: adaptor sau baterii, Greutate max - 3 kg |  |
| 4 | 33100000-1 | Antropometru | buc | 1 | Antropometru de podea pentru măsurarea înalțimii elevilor. Material plastic / lemn, cu suport și bară de măsurare |  |
| 5 | 50400000-9 | Lampa bactericidă | buc | 1 | Lampa bactericidă / Sterilizator. Putere min 54 W cu diode de lumină, taimer 10 / 30 / 60 sec. |  |
| 6 | 39180000-7 | Dulap pentru păstrarea medicamentelor | buc | 1 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioară. Dotări: rafturi metalice |  |
| Total lot 7 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 21 800 |
| Lot 8: Mobilier pentru cantină |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39112100-1 | Masă pentru cantină 12 locuri pliabilă, mobilă | buc | 15 | Dimensiunile masei: latime 1500 mm, lungime 3000mm Carcasa mesei formata din teava cu profil rotund de minim 30mm in diametru si grosimea peretelui de minim, 2mm. Scaunele sa formeze un tot intreg cu ansamblul de metal al mesei ce sa permita plierea concomitenta cu restul mesei. Ansamblu structurii din metal vopsit in camp electrostatic, prevazuta cu rotile și sistem de stopare. Mecanism de strângere (pleabil) în formă de A. Suprafata mesei formata din 2 parti de blat. Marimea unui blat 750mm x 1500 mm. Suprafata totala a blaturilor 750mm x 3000 mm. Blatul format din MDF de minim18mm, cantuit cu bordura din plastic injectat in matrice, sau alta metoda ce confera rezistenta sporita cantului de blat la leziuni mecanice (cant ABS nu se accepta). Sezuturile formate din PVC dur de forma rotunda. Diametrul sezutului de minim 300 mm. |  |
| Total lot 8 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 289 950 |
| Lot 9: Mobilier fabricat din PAL, pentru necesitățile instituției |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39121100-7 | Dulap la colț/cu margine rotundă | buc | 5 | Dulap inalt cu 5 rafturi si coltar cu rafturi Dimensiuni(Lxlxh): 1205х403х1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm.Dulapul contine 5 rafturi.Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag. Garantie 12 luni. |  |
| 2 | 39121100-7 | Dulap perete director | buc | 1 | Set de mobila Dimensiuni(Lxlxh): 3611х403х2200 mm Set de mobila este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada setului de mobila este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag.Piesele din interiorul setului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag.Peretele din spate al setului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm.Setul de mobila este compus din 5 compartimente de diferite marimi, contine nise, rafturi deschise si inchise, sertare.Setul de mobila este dotat cu minere cromate. Piesele setului de mobila sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag. Termen de garantie: 12 luni |  |
| 3 | 39162200-7 | Masă nereglabile pentru 2 elevi cu 2 scaune | set | 36 | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, nereglabila Banca scolara Dimensiuni (Lungime x latime x inaltimea): 1200х500x760 mm..Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag.Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag.Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti.Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din tevi patrate de metal marimea 20x20x1,2 mm.Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare cadru gri. Scaun scolar Dimensiuni (Lungime x latime x inaltimea): 380x350x460 mm. Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrate de metal marimea 20x20x1,2 mm.Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii.Culoare placaj: lemn.Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. |  |
| 4 | 39162200-7 | Masă pentru profesor | buc | 14 | Masa Dimensiuni(Lxlxh): 1200х600х750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.Fatada mesei este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag.Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.Culoarea: fag. Termen de garantie: 12 luni. |  |
| 5 | 39162200-7 | Scaune pentru profesor, standart ISO | buc | 30 | Scaun semi-moale ISO tapitat cu stofa Dimensiuni: 545x425x820 mm. Inaltime scaun: 470 mm. Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretanica, tapitate cu stofa.Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor.Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure.Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm.Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protecţia pardoselii.Culoare tesatura : negruCuloare cadru: negru. |  |
| 6 | 39162200-7 | Masă elev dublă cu 2 scaune, reglabile | set | 13 | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, reglabila Banca scolara Dimensiuni (Lungime x latime): 1200х500 mm. Inaltime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din tevi patrate de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare cadru: gri. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrate de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj : lemn. Culoare cadru: gri. Garantie 12 luni |  |
| Total lot 9 estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 116875 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2114625 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru fiecare lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _                      nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de către vînzător în termen de 30 de zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu se aplică___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 2. | Oferta. | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 3. | Formular informativ despre ofertant. | – original confirmat prin semnătura/ştampila participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice. | - certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras. | Obligatoriu |
| 5. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante. | - certificat de conformitate sau declaraţie de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat. | Obligatoriu |
| 6. | Garantia pentru oferta | - original confirmat prin semnătura / ștampila participantului,garantia de la banca pentru oferta in marime de 1% din valoarea ofertei fara TVA | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz  nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pe loturi, prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_____informația o găsiți în SIA RSAP______

- pe: [data]__________ informația o găsiți în SIA RSAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor:                     SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________________________limba română__________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________nu se aplică_______________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________nu se aplică_________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_________________ nu se aplică ___________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________ nu se aplică _____________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____10.06.2020____________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu se acceptă____________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Rudei Liuba                L.Ș.