## Partea II
Nr lot | Nr Lot | Denumirea piese/accesorii | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Preț estimativ (cu TVA) | Suma cu TVA | Serviciul de Informații și Securitate al RM, Direcția Medicală | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | Cantitatea TOTALĂ | Suma Estimată
291 | 1 | Lăcată | Lăcată , OKM 801, Okuman, Lăcată pentru usa de acces a mâinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801 | Set | 936 | 3744 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 3120
292 | 2 | Lamela | Lamela , VLR3, lamela marimea 3 compatibil cu videolaringoscopul VLR3 | Bucată | 1700 | 5100 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 4250
293 | 3 | Lamela | Lamela , VLR3, lamela marimea 4 compatibil cu videolaringoscopul VLR4 | Bucată | 1700 | 8500 |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | 7083.3333
294 | 4 | Lamela | Lamela , VLR3, lamela marimea 5 compatibil cu videolaringoscopul VLR5 | Bucată | 1700 | 10200 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 8500
295 | 5 | Lampa GZ6.35 2-PIN 15V150W | Lampa GZ6.35 2-PIN 15V150W, Olympus EVIS EXERA II CV-165, Compatibil cu Olympus EVIS EXERA II CV-165 | Bucată | 250 | 1000 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 833.3333
296 | 6 | Lampă bactericida | Lampă bactericida, , Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore | Bucată | 102 | 5100 |  | 50 | [17 empty] | 50 | 4250
297 | 7 | Lampă bactericida | Lampă bactericida, , Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore, cu carcasă, stabilizator și starter, cablu de alimentare minim 3 m și fișă electrică tip Schuko | Bucată | 420 | 8400 |  | 20 | [17 empty] | 20 | 7000
298 | 8 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă, DB-15W, Lampă bactericidă | Bucată | 60 | 600 |  |  |  | 10 | [15 empty] | 10 | 500
299 | 9 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă, DB-30W (T-8), Lampă bactericidă | Bucată | 150 | 3000 |  |  |  | 20 | [15 empty] | 20 | 2500
300 | 10 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă, DB-30W (T-8), Lampă bactericidă | Bucată | 350 | 3500 |  |  |  | 10 | [15 empty] | 10 | 2916.6667
301 | 11 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă, DRT-400W, Lampă bactericidă | Bucată | 500 | 3000 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | 2500
302 | 12 | Lampă halogenă p/u microscop binocular | Lampă halogenă p/u microscop binocular, XSZ-110-M, 20W - 6V-G 4 | Bucată | 74.4 | 74.4 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 62
303 | 13 | Lampă halogenă p/u microscop binocular | Lampă halogenă p/u microscop binocular, XSZ-158-T, 12V-30W AC85-230 V | Bucată | 100 | 400 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 333.3333
304 | 14 | Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology | Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology, Stat fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator | Bucată | 648 | 2592 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 2160
305 | 15 | Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology | Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology, Stat fax 4700, Compatibil cu Stat Fax 4700. Ambalaj original de la Producator | Bucată | 648 | 2592 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 2160
306 | 16 | Lampă p/u Stat Fax 303 | Lampă p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic | Bucată | 800 | 800 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 666.6667
307 | 17 | Lampă p/u Stat Fax 3300 | Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4, Analizator biochimic semiautomat | Bucată | 74.4 | 74.4 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 62
308 | 18 | Lampa pentru laringoscop | Lampa pentru laringoscop, Laringoscop Riester, Lampa 2.7 V compatibil cu laringoscopul Riester, lama Macintosh | Bucată | 250 | 7500 | [12 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | 6250
309 | 19 | Lampa pentru Stat Fax | Lampa pentru Stat Fax, Lampa pentru Stat Fax, Analizator imunologic | Bucată | 300,00 | 600 | [18 empty] | 2 | 2 | #VALUE!
310 | 20 | Lampa tub UVС | Lampa tub UVС, , Tub UV model T5 pentru 8000 ore, 30 cm, min 20W | Bucată | 120 | 1440 | [8 empty] | 12 | [10 empty] | 12 | 1200
311 | 21 | Lampa UV | Lampa UV , Compatibil cu APS 60D. Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei | Bucată | 4320 | 4320 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 3600
312 | 22 | LAMPA UV IGPM | LAMPA UV IGPM, Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei | Bucată | 4320 | 4320 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 3600
313 | 23 | Lampa UVC | Lampa UVC, EMA, Sverdlovschii zavod electromeditinscoi apparaturi ZAO, Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240) | Bucată | 600 | 2400 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 2000
314 | 24 | Leică pentru apă | Leică pentru apă , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, leică pentru apă compatibil cu Euroclav 23VS+ | Bucată | 1800 | 3600 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 3000
315 | 25 | LSD | LSD , TE-SS700 Terumo, LSD compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700,Terumo | Bucată | 3000 | 3000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2500
316 | 26 | Lubrifiant | Lubrifiant, Elan 4, Aesculap, Spray lubrifiant pentru instrumente chirurgicale, fără culoare, cu protecție împotriva coroziei, stratul de ulei poate fi penetrat de vapori de apă și nu formează barieră în procesul de autoclavare, volum 300 ml | Bucată | 504 | 3024 |  | 6 | [17 empty] | 6 | 2520
317 | 27 | Mandrină pentru agitatoare | Mandrină pentru agitatoare, compatibila cu agitatorul Heidolph, Dispozitiv pentru amestecarea centrifugatului | Bucată | 1000 | 10000 | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 8333.3333
318 | 28 | Manjeta NiBP | Manjeta NiBP, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 400 | 8000 |  |  |  |  | 20 | [14 empty] | 20 | 6666.6667
319 | 29 | Manjetă pentru tonometru automat | Manjetă pentru tonometru automat, Manjetă pentru tonometru automat 22*32 cm, Accesorii Tonometru mecanic | Bucată | 180 | 1140 | [8 empty] | 8 | [10 empty] | 8 | 1200
320 | 30 | Manjetă pentru tonometru mecanic | Manjetă pentru tonometru mecanic, Manjeta pentru tensiometru mecanic 60*14 cm, Accesorii Tonometru mecanic | Bucată | 180 | 7200 | [8 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | 6000
321 | 31 | Manjete | Manjete , compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate | Bucată | 200,00 | 5000,00 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 25 | #VALUE!
322 | 32 | Manjete tonometru automat maturi | Manjete tonometru automat maturi, 24-48cm, | Bucată | 180 | 6300 | [6 empty] | 35 | [12 empty] | 35 | 5250
323 | 33 | Manseta pentru masurarea tensiunii arteriale | Manseta pentru masurarea tensiunii arteriale, Mindray uMEC12, marime Adult Large 34-46±2cm, compatibil cu monitorul de pacient BT-770 | Bucată | 120 | 600 | [12 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 500
324 | 34 | Manșete pentru n/născuți | Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 1, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 60 | 6000 |  |  | 100 | [16 empty] | 100 | 5000
325 | 35 | Manșete pentru n/născuți | Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 2, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 60 | 6000 |  |  | 100 | [16 empty] | 100 | 5000
326 | 36 | Manșete pentru n/născuți | Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 3, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 60 | 6000 |  |  | 100 | [16 empty] | 100 | 5000
327 | 37 | Manșete pentru n/născuți | Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 4, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 60 | 6000 |  |  | 100 | [16 empty] | 100 | 5000
328 | 38 | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult. | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult., Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L. | Bucată | 24 | 672 | [8 empty] | 28 | [10 empty] | 28 | 560
329 | 39 | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric. | Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric., Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L. | Bucată | 18 | 126 | [8 empty] | 7 | [10 empty] | 7 | 105
330 | 40 | Membrană cu butoane | Membrană cu butoane , SE-3, Edan, China, membrană cu butoane compatibilă cu electrocardiograful SE-3 | Bucată | 1300 | 1300 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1083.3333
331 | 41 | MEMBRANA OSMOZA | MEMBRANA OSMOZA, Compatibil cu Aqualine-6 , | Bucată | 3720 | 7440 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 6200
332 | 42 | Membrana pentru electrod de referinta | Membrana pentru electrod de referinta, Humalyt Plus 5, Membrana pentru electrod de referință compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5 | Bucată | 786 | 786 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 655
333 | 43 | Membrana pentru osmoza inversa | Membrana pentru osmoza inversa, ANG AS-20, Sumer, Membrana pentru osmosa inversa compatibila cu sistem de osmosa inversa Sumer ANG AS-20, cod de referință: Pallas 2012-150 | Set | 14400 | 14400 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 12000
334 | 44 | Membrană pentru osmoză inversă | Membrană pentru osmoză inversă, Membrana pentru purificarea apei prin osmoză inversă 200G, Membrana pentru osmoză inversă 200G | Bucată | 1 200 | 4800 | [10 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | #VALUE!
335 | 45 | Microfiltru p/u mixer | Microfiltru p/u mixer , Arabella, Elveția, microfiltru compatibil cu CPAP Arabella | Bucată | 3000 | 18000 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 15000
336 | 46 | Modul NIBP | Modul NIBP, BISTOS BT -770, modul NIBP, compatibil cu BT-770 | Bucată | 3000 | 9000 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 7500
337 | 47 | Motherboard | Motherboard , MiniSpir, MIR, Italia, motherboardminispir, compatibil cu spirometrul MinispirPC | Bucată | 20000 | 20000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 16666.6667
338 | 48 | Nellcor SpO2 module NELL-3 | Nellcor SpO2 module NELL-3 , Nellcor N-560, nellcor SpO2 modulle NELL-3 compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-564 | Bucată | 3500 | 3500 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2916.6667
339 | 49 | padele defibrillator | padele defibrillator, Padele autocolante adulti, Defibrilatoare DEA Ku-er Paramedic | Bucată | 300 | 1200 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 1000
340 | 50 | padele defibrillator | padele defibrillator, >8 ani sau >25Kg; 81 de centimetri pătrați suprafață conductivă, Defibrilatoare DEA Saver One P | Bucată | 300 | 900 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 750
341 | 51 | padele defibrillator Pediatric. | padele defibrillator Pediatric., Padele pediatrice autocolante, Defibrilatoare DEA Ku-er Paramedic | Bucată | 300 | 1200 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 1000
342 | 52 | padele defibrillator Pediatric. | padele defibrillator Pediatric., pacient: de la 1 la 8 ani sau <25Kg; Suprafață conductivă de 31 cm2, Defibrilatoare DEA Saver One P | Bucată | 300 | 900 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 750
343 | 53 | Pasta termoconductoare | Pasta termoconductoare, Pentru toate dispozitivele ce contin CPU, Pastă termoconductoare pe bază de argint, tub 5 g | Bucată | 360 | 3600 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 3000
344 | 54 | Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg | Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg, Compatibil cu stația pentru dedurizarea apei, Stație pentru dedurizarea apei | Bucată | 540 | 2160 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 1800
345 | 55 | Pedala | Pedala, UES-40, Olympus, pedala MAJ-1258 compatibil cu electrocoagulator Olympus UES-40 | Bucată | 20000 | 20000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 16666.6667
346 | 56 | Pensă electrochirurgicală | Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolara pentru electrochirurgie cu suprafata izolata, cu virf drept ascutit, conector standard EU, lungime 15 cm | Bucată | 1080 | 2160 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1800
347 | 57 | Pensă electrochirurgicală | Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolara pentru electrochirurgie cu suprafata izolata, cu virf curbat ascutit, conector standard EU, lungime 15 cm | Bucată | 1080 | 2160 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1800
348 | 58 | Pensă electrochirurgicală | Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolara pentru electrochirurgie cu suprafata izolata, cu virf drept ascutit, conector standard EU, lungime 30 cm | Bucată | 2500 | 2500 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 2083.3333
349 | 59 | PHOTOMETRIC LAMP | PHOTOMETRIC LAMP, Halogen lamp pentru SA-20 (Clindiag) cu suport 6v 10w timp de lucru >2000 ore, Analizator biochimic semiautomat | Bucată | 1553.99 | 3107.98 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 2589.9833
350 | 60 | Piesa Y | Piesa Y, Pentru toate dispozitivele de ventilare, Piesa Y pentru circuite de ventilare adult diametrul 22 mm, reutilizabila, cu port de 7 mm pentru sensor de monitorizare a temperaturii, autoclavare la 134 grade Celsius | Bucată | 360 | 10800 |  | 30 | [17 empty] | 30 | 9000
351 | 61 | Piese | Piese, Brivo DR-F, GE, SUA, piesa de schimb pentru dispozitivul radiologic digital Brivo DR-F, pn 5315497, VRAD 7M Tether with Lemo head at system end | Bucată | 140000 | 140000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 116666.6667
352 | 62 | Piston compresiv pentru capac | Piston compresiv pentru capac, Compatibil cu Hettich Rotofix 32 A. Ambalaj original de la Producator, Centrifugă | Bucată | 1567.5 | 6270 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 5225
353 | 63 | Piston cu gaz | Piston cu gaz, Rotofix 32 A, Andreas Hettich, Piston cu gaz pentru suportul capac compatibil cu centrifuga Andreas Hettich Rotofix 32 A | Bucată | 2400 | 2400 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 2000
354 | 64 | Placa de bază | Placa de bază , MX550, Philips, placa de bază cu software compatibil cu monitorul de pacient Philips MX550 | Bucată | 30000 | 30000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 25000
355 | 65 | Placa de bază cu software | Placa de bază cu software , S8, Comen, China , placa de bază cu sof ware compatibilă cu defibrilatorul S8 Comen | Bucată | 6000 | 6000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 5000
356 | 66 | Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie | Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie, Grosime 1-2 cm Dimensiune 1500 cm2, Plumb pentru electrozi de fizioterapie | Bucată | 2000 | 2000 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1666.6667
357 | 67 | Placa neutra | Placa neutra, LED SpA Surtron 300HP, Placa neutra compatibila cu electro-coagulatorul Surtron 300HP | Bucată | 800 | 2400 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 2000
358 | 68 | Plunger assembly kit | Plunger assembly kit , Alaris GH Plus, BD, Elveția , plunger assemblu kit compatibil cu Alaris GH Plus | Bucată | 2000 | 2000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1666.6667
359 | 69 | Power supply | Power supply , Nellcor N-560, power supply compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-563 | Bucată | 1000 | 2000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1666.6667
360 | 70 | Printer | Printer , SE-3, Edan, China, printer compatibil cu SE-3 | Bucată | 2700 | 2700 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2250
361 | 71 | Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303 | Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator, | set | 3600 | 7200 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 6000
362 | 72 | Printer p/u Stat Fax 303 | Printer p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic | Bucată | 2200 | 2200 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1833.3333
363 | 73 | Proba pentru audiometru | Proba pentru audiometru , Eroscan, Maico OAE Hearing screening device , probă compatibilă cu audiometru Eroscan | Bucată | 19000 | 38000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 31666.6667
364 | 74 | Rășină | Rășină , Rășină pentru sistemul de osmoză inversă (sac 25l.), Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 +, GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | sac | 2000 | 6000 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 5000
365 | 75 | Rasina schimbatoare | Rasina schimbatoare, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000, | Bucată | 10794 | 10794 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 8995
366 | 76 | Rasina schimbatoare de ioni 25 litri | Rasina schimbatoare de ioni 25 litri , Compatibil cu APS 60D. , | Bucată | 10368 | 10368 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 8640
367 | 77 | Reductor | Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare O2, compatibil cu dispozitivul Elisa 800 | Bucată | 4800 | 4800 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 4000
368 | 78 | Reductor | Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800 | Bucată | 4800 | 4800 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 4000
369 | 79 | Releu electric | Releu electric, ADELA-2 KK, Sumer, Releu de acțiune joasa 24V la 8A (8698918584594) compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Bucată | 2640 | 26400 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 22000
370 | 80 | Rezervor pentru lichide | Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 3L, cu valva de supraplin, compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus | Bucată | 1080 | 4320 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 3600
371 | 81 | Rezervor pentru lichide | Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 4L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus | Bucată | 1512 | 9072 |  | 6 | [17 empty] | 6 | 7560
372 | 82 | Role din silicon pentru pompa de singe si anticoagulant | Role din silicon pentru pompa de singe si anticoagulant, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate | Bucată | 1440,00 | 144000,00 | [14 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | #VALUE!
373 | 83 | Sare tabletată | Sare tabletată , OT 430,NUVE, Turcia, sare tabletată | t | 8000 | 15000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 13333.3333
374 | 84 | Sensor | Sensor , Plusteam TBT, sensori nivel compatibil cu TBT | set | 3200 | 3200 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2666.6667
375 | 85 | Sensor board | Sensor board , C1Hamilton , sensor board compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1 | Bucată | 3000 | 3000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2500
376 | 86 | Sensor board | Sensor board , Elisa 300, Lowenstein , sensor board, compatibil cu VAP Elisa 300 | Bucată | 2400 | 2400 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2000
377 | 87 | Sensor capilar | Sensor capilar , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, sensor capilar compatibil cu Euroclav 23VS+ | Bucată | 720 | 720 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 600
378 | 88 | Sensor de flux | Sensor de flux, Babylog VN500, Drager, Partea de inserție a sensorului de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500 | Bucată | 2400 | 36000 |  | 15 | [17 empty] | 15 | 30000
379 | 89 | Sensor de flux | Sensor de flux, Fabius Plus, Drager, Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus/ Fabius Plus XL | Bucată | 864 | 25920 |  | 30 | [17 empty] | 30 | 21600
380 | 90 | Sensor de flux | Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient adult, compatibil cu ventilator Hamilton C1 | Bucată | 625.2 | 6252 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 5210
381 | 91 | Sensor de flux | Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Hamilton C1 | Bucată | 694.8 | 6948 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 5790
382 | 92 | Sensor de flux | Sensor de flux, Carescape R860, GE, Sensor de flux de multiplă utilizare de tip heated wire, pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator General Electric CareScape R860. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485. | Bucată | 10692 | 96228 |  | 9 | [17 empty] | 9 | 80190
383 | 93 | Sensor de flux | Sensor de flux, SV600, Mindray, Sensor de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Mindray SV600 | Bucată | 1224 | 244800 |  | 200 | [17 empty] | 200 | 204000
384 | 94 | Sensor de flux | Sensor de flux, SLE6000, sensor flux compatibil cu dispozitivul SLE6000 | Bucată | 1400 | 2800 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2333.3333
385 | 95 | Sensor de flux | Sensor de flux, Draeger Baby Loy infinity, sensor flux compatibil cu dispozitivul Draegar Baby Loy | Bucată | 2300 | 4600 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 3833.3333
386 | 96 | Sensor de flux de unica folosință | Sensor de flux de unica folosință, SV650, Mindray, China, sensor flux de unică folosință compatibil cu dispozitivul SV650 | Bucată | 900 | 36000 |  |  | 40 | [16 empty] | 40 | 30000
387 | 97 | Sensor de nivel | Sensor de nivel, ANG AS-20, Sumer, Sensor de nivel compatibil cu sistem de osmoza inversa Sumer ANG AS-20 | Bucată | 720 | 1440 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1200
388 | 98 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, VS500S, Heyer, Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni | Bucată | 960 | 10560 |  | 11 | [17 empty] | 11 | 8800
389 | 99 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni | Set | 8640 | 51840 |  | 6 | [17 empty] | 6 | 43200
390 | 100 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, WATO EX-65 Pro, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni | Bucată | 1740 | 1740 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1450
391 | 101 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, 3e Essential, Evolution, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator 3e Essential eVolution, garanție minim 6 luni | Bucată | 960 | 6720 |  | 7 | [17 empty] | 7 | 5600
392 | 102 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, Fabius Plus, Drager, Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus, garanție minim 6 luni | Bucată | 1200 | 20400 |  | 17 | [17 empty] | 17 | 17000
393 | 103 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, C1, Hamilton, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni | Bucată | 6000 | 18000 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 15000
394 | 104 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, Jenny, MS Westfalia, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator JENNY MS Westfalia, garanție minim 6 luni | Bucată | 960 | 960 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 800
395 | 105 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, SV600, Mindray, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni | Bucată | 1740 | 33060 |  | 19 | [17 empty] | 19 | 27550
396 | 106 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, Siaretron 4000, Siare, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni | Bucată | 7440 | 37200 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 31000
397 | 107 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, Trilogy Evo, Philips, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Trilogy Evo Philips, garanție minim 6 luni | Bucată | 1080 | 4320 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 3600
398 | 108 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, Mindray - SV600, Sensor de oxigen | Bucată | 1700 | 1700 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1416.6667
399 | 109 | Sensor de oxigen | Sensor de oxigen, TREATON - MV200, Sensor de oxigen | Bucată | 1000 | 3000 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 2500
400 | 110 | Sensor de temperatura | Sensor de temperatura, SH530, JIKE, Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare JIKE SH530 | Bucată | 2280 | 11400 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 9500
401 | 111 | Sensor de temperatura | Sensor de temperatura, OKM 801, Okuman, Sensor de temperatura pentru piele, reutilizabil compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801 | Bucată | 2222.4 | 6667.2 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 5556
402 | 112 | Sensor de temperatura | Sensor de temperatura, BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor de temperatura pentru piele, reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K | Bucată | 360 | 1440 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1200
403 | 113 | Sensor de temperatura | Sensor de temperatura, ADELA-2 KK, Sumer, Senzor temperatura tip PT100 (8698918584815), compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Bucată | 5280 | 10560 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 8800
404 | 114 | Sensor flux | Sensor flux, Avea Standart, sensor flux, compatibil cu VAP AVEA Standart, Ventilator pulmonar | Bucată | 2500 | 7500 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 6250
405 | 115 | Sensor flux | Sensor flux, Fabius plus, Draeger, Germania, sensor flux compatibil cu dispozitivul Fabius Plus | Bucată | 1800 | 5400 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 4500
406 | 116 | Sensor flux | Sensor flux, Newport e360, sensor flux compatibil cu dispozitivul Newport e360 | Bucată | 2000 | 2000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 3333.3333
407 | 117 | Sensor flux | sensor flux , SLEE6000, sensor flux (FS2), compatibil cu VAP SLE6000, Ventilator pulmonar | Bucată | 6000 | 6000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 5000
408 | 118 | Sensor flux | Sensor flux , Aespire 9100C,GE, SUA, sensor flux compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C | Bucată | 1500 | 3500 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 3750
409 | 119 | Sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000 | sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000, SLEE6000, sensor flux de unică utilizare compatibil cu VAP SLE 6000, Ventilator pulmonar | Bucată | 900 | 9000 |  |  | 10 | [16 empty] | 10 | 7500
410 | 120 | Sensor flux expir | Sensor flux expir , Elisa 800, Lowenstein, sensor flux exspir compatibil cu dispozitivul Elisa 800 | Bucată | 2800 | 5600 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 4666.6667
411 | 121 | Sensor flux expir | Sensor flux expir , Elisa 300, Lowenstein , sensor flux expir compatibil cu dispozitivul Elisa 300 | Bucată | 1700 | 3400 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2833.3333
412 | 122 | Sensor O2 | Sensor O2, Event evolution3e, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Event | Bucată | 1400 | 2800 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2333.3333
413 | 123 | Sensor O2 | Sensor O2, VS500S, Heyer, sensor O2 compatibil cu VS500S | Bucată | 984 | 5904 |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | 4100
414 | 124 | Sensor O2 | Sensor O2, Avea Standart, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Avea Standart, Ventilator pulmonar | Bucată | 1044 | 2088 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1740
415 | 125 | Sensor O2 | Sensor O2, Syno Vent E5, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SynoVent E5, Ventilator pulmonar | Bucată | 1044 | 1044 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 870
416 | 126 | Sensor O2 | Sensor O2, SLEE6000, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SLE6000, Ventilator pulmonar | Bucată | 1500 | 1500 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1250
417 | 127 | Sensor O2 | sensor O2, Reanimator F120, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar | Bucată | 3800 | 3800 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 3166.6667
418 | 128 | Sensor O2 | sensor O2, NewPort e360T, Coviden AG, sensor O2 compatibil cu dispozitivul NewPort e360T, Ventilator pulmonar | Bucată | 1044 | 2088 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1740
419 | 129 | Sensor O2 | sensor O2, Fabius Plus, Drager, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus, ventilator anestezic | Bucată | 1400 | 1400 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1166.6667
420 | 130 | Sensor O2 | sensor O2, Aespire, GE ,SUA, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C, ventilator anestezic | Bucată | 1400 | 2800 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2333.3333
421 | 131 | Sensor O2 | sensor O2, Wato EX-65PRO, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Wato EX-65 Pro | Bucată | 1200 | 1200 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1000
422 | 132 | Sensor O2 | Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus | Bucată | 1392 | 2784 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2320
423 | 133 | Sensor O2 | Sensor O2, Servo-i, Maquet, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Servo-i Maquet | Bucată | 1200 | 1200 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1000
424 | 134 | Sensor O3 | Sensor O3, SV300, Mindray, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonarSV 300, mindrey | Bucată | 1100 | 3300 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 2750
425 | 135 | Sensor O4 | Sensor O4, Arabella, Elveția, sensor O2 compatibil cu CPAP Arabella | Bucată | 936 | 5616 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 4680
426 | 136 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, BeneViewT8, MINDRAY , sensor SpO2 compatibil cu dispozitivul BeneViewT8 | Bucată | 700 | 1400 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1166.6667
427 | 137 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Drager Vista 120, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120 | Bucată | 700 | 1400 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1166.6667
428 | 138 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Nicon Kohden BSM-1733 , tehnologie masimo | Bucată | 600 | 1200 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1000
429 | 139 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Nellcor N-560, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare | Bucată | 470 | 9400 |  |  | 20 | [16 empty] | 20 | 7833.3333
430 | 140 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Nellcor N-560, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare | Bucată | 480 | 960 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 800
431 | 141 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Nellcor N-395, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare | Bucată | 470 | 4700 |  |  | 10 | [16 empty] | 10 | 3916.6667
432 | 142 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Nellcor N-395, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare | Bucată | 480 | 960 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 800
433 | 143 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Rad-G, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare | Bucată | 540 | 8100 |  |  | 15 | [16 empty] | 15 | 6750
434 | 144 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Rad-G, de unică folosință p/u nou-născuți + cablu interconectare | Bucată | 500 | 25000 |  |  | 50 | [16 empty] | 50 | 20833.3333
435 | 145 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, TruSat, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare compatibil cu pulsoximetrul TruSat | Bucată | 460 | 920 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 766.6667
436 | 146 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, TruSat, sensor SpO2 reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu pulsoximetrul TruSat | Bucată | 450 | 9000 |  |  | 20 | [16 empty] | 20 | 7500
437 | 147 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, Edan H100B, reutilizabil p/u n/născuți+cablu de interconectare cu fixator din cauciuc, conector DB9 cu 7 pini, nellcor | Bucată | 350 | 5250 |  |  | 15 | [16 empty] | 15 | 4375
438 | 148 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2, MX550, Philips, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de pacient MX550 | Bucată | 500 | 25000 |  |  | 50 | [16 empty] | 50 | 20833.3333
439 | 149 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Trusat, GE, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, sensor tip clește, conector DB9 compatibil cu pulsoximetru GE Trusat | Bucată | 480 | 1920 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1600
440 | 150 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K | Bucată | 336 | 7728 |  | 23 | [17 empty] | 23 | 6440
441 | 151 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200 | Bucată | 576 | 1152 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 960
442 | 152 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Trusat, GE, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector DB9 9 pini compatibil cu pulsoximetru GE Trusat | Bucată | 480 | 1920 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1600
443 | 153 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15 | Bucată | 540 | 1080 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 900
444 | 154 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200 | Bucată | 576 | 5760 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 4800
445 | 155 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini, double key, compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 360 | 5040 |  | 14 | [17 empty] | 14 | 4200
446 | 156 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Dash 4000, GE, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient General Electric DASH 4000 | Bucată | 360 | 1080 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 900
447 | 157 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Cetus X15, Axcent, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la monitor de pacient tip trapez 8 pini compatibil cu monitor de pacient Axcent Cetus X15 | Bucată | 600 | 1200 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1000
448 | 158 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K | Bucată | 336 | 11760 |  | 35 | [17 empty] | 35 | 9800
449 | 159 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru pacient pediatric, reutilizabil, sensor cleste, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15 | Bucată | 540 | 1080 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 900
450 | 160 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip cleste, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7 | Bucată | 480 | 5280 |  | 11 | [17 empty] | 11 | 4400
451 | 161 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip cleste, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | Bucată | 576 | 2304 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1920
452 | 162 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 360 | 2520 |  | 7 | [17 empty] | 7 | 2100
453 | 163 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7 | Bucată | 480 | 9120 |  | 19 | [17 empty] | 19 | 7600
454 | 164 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | Bucată | 576 | 2304 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1920
455 | 165 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip cleste, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7 | Bucată | 480 | 6240 |  | 13 | [17 empty] | 13 | 5200
456 | 166 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL | Bucată | 576 | 2304 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1920
457 | 167 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 360 | 1440 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1200
458 | 168 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K | Bucată | 336 | 7728 |  | 23 | [17 empty] | 23 | 6440
459 | 169 | Sensor SpO2 | Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200 | Bucată | 576 | 5760 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 4800
460 | 170 | Sensor SpO2, | Sensor SpO2, , BISTOS BT -770, sensor SpO2, reutilizabil pentru nou-născuți | Bucată | 480 | 3840 |  |  | 8 | [16 empty] | 8 | 3200
461 | 171 | Sensor temperatura | Sensor temperatura, OKM-801, Okuman, Turcia, sensor temperatura skin compatibil cu incubator OKM-803 | Bucată | 700 | 4200 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 3500
462 | 172 | Sensor temperatură | Sensor temperatură , BT-770, Bistos, sensor temperatură piele reutilizabil p/u n/născuți ( 2,25K), compatibil cu BT-770 | Bucată | 320 | 1920 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 1600
463 | 173 | Sensor temperatură | Sensor temperatură , MX550, Philips, sensor temperatură compatibil cu monitorul de pacient MX550 | Bucată | 500 | 15000 |  |  | 30 | [16 empty] | 30 | 12500
464 | 174 | Sensor temperatură | Sensor temperatură , BN-100, Fazzini, sensor temperetură piele reutilizabil | Bucată | 450 | 1800 |  |  | 4 | [16 empty] | 4 | 1500
465 | 175 | Sensor temperatură | Sensor temperatură , V-505, Atom, SUA, sensor temperetură piele reutilizabil | Bucată | 540 | 2700 |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | 2250
466 | 176 | Sensor temperatură | Sensor temperatură , RW82-1C, Draeger, Germania, sensor temperetură piele reutilizabil | Bucată | 540 | 1080 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 900
467 | 177 | Senzor board PCB | Senzor board PCB, Compact Plus , B.Braun, sensor board PCB, compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 2200 | 8800 |  |  | 4 | [16 empty] | 4 | 7333.3333
468 | 178 | Senzor de flux | Senzor de flux, Covidien NewPort HT-70, | Bucată | 6250 | 25000 |  |  |  |  | 4 | [14 empty] | 4 | 20833.3333
469 | 179 | Senzor de flux | Senzor de flux, Hamilton C1, | Bucată | 8500 | 17000 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 14166.6667
470 | 180 | Senzor de flux | Senzor de flux, Covidien NewPort E360T, | Bucată | 2000 | 20000 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 16666.6667
471 | 181 | Senzor de flux | Senzor de flux, Jenny MS Westfalia, | Bucată | 2100 | 10500 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 8750
472 | 182 | Senzor de oxigen de zirconiu | Senzor de oxigen de zirconiu, Inmatec POC , | Bucată | 36899 | 36899 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 30749.1667
473 | 183 | Senzor O2 | Senzor O2, Maquet Servo-i/U, | Bucată | 6000 | 30000 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 25000
474 | 184 | Senzor O2 | Senzor O2, Mindray SV-650/SV-800, | Bucată | 950 | 28500 |  |  |  |  | 30 | [14 empty] | 30 | 23750
475 | 185 | Senzor O2 | Senzor O2, Hamilton C1, | Bucată | 4550 | 9100 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 7583.3333
476 | 186 | Senzor O2 | Senzor O2, Jenny MS Westfalia, | Bucată | 2500 | 12500 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 10416.6667
477 | 187 | Senzor O2 | Senzor O2 , Mindray SV600, Senzor O2 compatibil cu ventilator Mindray SV300/ SV650 | Bucată | 1800 | 18000 | [12 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 15000
478 | 188 | Senzor O2 | Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1 | Bucată | 2000 | 8000 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 6666.6667
479 | 189 | Senzor O2 | Senzor O2 , Newport e360, Senzor O2 compatibil cu ventilator Newport e360 | Bucată | 3000 | 3000 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2500
480 | 190 | Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL | Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL, Fabius Plus XL, Draeger Medical GmbH, Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | Bucată | 1500 | 22500 | [11 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | 18750
481 | 191 | Senzor O2 compatibil cu Monnal T75 | Senzor O2 compatibil cu Monnal T75, Monnal T75, Air Liquide Medical Systems S.A., Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | Bucată | 1500 | 18000 | [11 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | 15000
482 | 192 | Senzor pulsoximetrie | Senzor pulsoximetrie, Bistos BT-770, Senzor SpO2 , adult, silicon moale, compatibil cu monitorul Bistos BT-770 | Bucată | 600 | 12000 | [12 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 10000
483 | 193 | Senzor pulsoximetrie | Senzor pulsoximetrie, Mindray uMEC12, Senzor SpO2 , adult, cleste, compatibil cu monitorul Mindray uMEC12 | Bucată | 600 | 3000 | [12 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 2500
484 | 194 | Set de irigare | Set de irigare , Fluid Control LAP 2216, Richard Wolf , Set de tuburi pentru irigarea spațiului în operații endoscopice, reutilizabil, autoclavabil, compatibil cu dispozitiv Richard Wolf Fluid Control LAP 2216 | Bucată | 6720 | 33600 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 28000
485 | 195 | Set tuburi | Set tuburi , Surgipump, Olympus , set tuburi reutilizabile compatibile cu pompa de irigare Surgipump, Olympus | set | 2000 | 6000 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 5000
486 | 196 | Sondă TOCO | Sondă TOCO , BT-350, Bistos, sonda TOCO compatibilă cu dispozitivul BT-350 | Bucată | 2300 | 13800 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 11500
487 | 197 | Sondă TOCO | Sondă TOCO , Star 5000E, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E | Bucată | 3000 | 6000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 5000
488 | 198 | Sondă TOCO | Sondă TOCO , FM5000C, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E | Bucată | 3000 | 6000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 5000
489 | 199 | Sondă TOCO | Sondă TOCO , C22, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal C22 | Bucată | 3000 | 3000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2500
490 | 200 | Sondă US | Sondă US, BT-350, Bistos, sonda US compatibilă cu dispozitivul BT-350 | Bucată | 2600 | 15600 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 13000
491 | 201 | Sondă US | Sondă US, Star 5000E, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E | Bucată | 3000 | 12000 |  |  | 4 | [16 empty] | 4 | 10000
492 | 202 | Sondă US | Sondă US, FM5000C, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E | Bucată | 3000 | 6000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 5000
493 | 203 | Sondă US | Sondă US, C22, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal C22 | Bucată | 3000 | 3000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2500
494 | 204 | Sondă US | Sondă US, Vcomin FD-300C, Sondă US, compatibilă cu Vcomin FD-300C | Bucată | 700 | 14000 |  |  | 7 | [16 empty] | 7 | 4083.3333
495 | 205 | Stainless heater | Stainless heater , OT 430,NUVE, Turcia, stainless heater -9000 W, Z15.I02 205, compatibil autoclav ot 430,Nuve | Bucată | 5500 | 11000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 9166.6667
496 | 206 | Supapa electromagnetica | Supapa electromagnetica, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate | Bucată | 8000,00 | 160000,00 | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | #VALUE!
497 | 207 | Supapa Electromagnetica | Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistemul de recirculare a apei purificate | Bucată | 20000,00 | 20000,00 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | #VALUE!
498 | 208 | Supapa Electromagnetica | Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistem de recirculare a apei purificate | Bucată | 10000,00 | 50000,00 | [14 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | #VALUE!
499 | 209 | Supapa solenoidala | Supapa solenoidala, ADELA-2 KK, Sumer, Supapă solenoidală cu acțiune directa (8698918584747) compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Bucată | 2640 | 10560 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 8800
500 | 210 | Suport de fixare | Suport de fixare, BeneHeart D3, Mindray, Suport de fixare pe troleu compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3 | Bucată | 9000 | 9000 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 7500
501 | 211 | Suport de fixare | Suport de fixare, Clinic Plus, Gima, Suport pentru rezervorul de 4 L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus | Bucată | 1206 | 12060 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 10050
502 | 212 | Telecomanda | Telecomanda , Maqet, telecomanda,compatibila cu masa de operatie Maqet | Bucată | 17000 | 17000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 14166.6667
503 | 213 | Test fluerescent | Test fluerescent | Bucată | 8 | 1600 | [8 empty] | 200 | [10 empty] | 200 | 1333.3333
504 | 214 | Test Schirmer | Test Schirmer | Bucată | 5 | 500 | [8 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 416.6667
505 | 215 | Top case with quick guide | Top case with quick guide , Nellcor N-560, top case with quick guide compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-562 | Bucată | 350 | 700 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 583.3333
506 | 216 | Tub pentru pompa peristaltica | Tub pentru pompa peristaltica, Humalyt Plus 5, Tub pentru pompa peristaltică compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5 | Bucată | 216 | 864 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 720
507 | 217 | Tub pentru pompa peristaltică | Tub pentru pompa peristaltică, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale, model Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia., Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale | Bucată | 600 | 2400 | [10 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 2000
508 | 218 | Tub pentru pompa peristaltică | Tub pentru pompa peristaltică, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-8/WDS-12, TBT, Turcia, Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale | Bucată | 5500 | 44000 | [10 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | 36666.6667
509 | 219 | Tub silicon pentru pompa peristaltica | Tub silicon pentru pompa peristaltica , compatibil cu SA-20 (Clindiag), Analizator biochimic semiautomat | Bucată | 621 | 1242 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 1035
510 | 220 | Tub UVC | Tub UVC, Tub UV model T8 pentru 8000 ore, 90 cm, 30W, Lampa tub UVC | Bucată | 150 | 6000 | [8 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | 5000
511 | 221 | Unguent | Unguent, Plusteam TBT, unguent garnitură compatibil cu TBT | Bucată | 850 | 1700 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1416.6667
512 | 222 | Usa de acces | Usa de acces, OKM 801, Okuman, Usa de acces a miinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801 | Set | 2222.4 | 6667.2 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 5556
513 | 223 | Valva | Valva , Plusteam TBT, valvă pneumatică camasă compatibil cu TBT | Bucată | 7800 | 7800 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 6500
514 | 224 | Valvă | Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională AIR | Bucată | 5000 | 5000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 4166.6667
515 | 225 | Valvă | Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională O2 | Bucată | 5000 | 5000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 4166.6667
516 | 226 | Valvă | Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800 | Bucată | 12000 | 24000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 20000
517 | 227 | Valvă | Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională O2 compatibil cu dispozitivul Elisa 800 | Bucată | 12000 | 24000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 20000
518 | 228 | Valva de drenaj LD200 | Valva de drenaj LD200, Inmatec POC , | Bucată | 21000 | 21000 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 17500
519 | 229 | Valva de expir | Valva de expir, Carescape R860, GE, Valva de expir integrată cu sensor de flux compatibil cu ventilator GE Carescape R860 | Bucată | 10920 | 141960 |  | 13 | [17 empty] | 13 | 118300
520 | 230 | Valvă de presiune | Valvă de presiune, Valvă de presiune, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 8970 | 17940 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 14950
521 | 231 | Valva de siguranță presiune pentru camașa camerei de sterilizare | Valva de siguranță presiune pentru camașa camerei de sterilizare , Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav | Bucată | 8 500 | 8500 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | #VALUE!
522 | 232 | Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare | Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare , Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav | Bucată | 8 500 | 8500 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | #VALUE!
523 | 233 | Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi | Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi, Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav | Bucată | 8 500 | 8500 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | #VALUE!
524 | 234 | Valva interna | Valva interna, Maquet Servo-i/U, | Bucată | 720 | 7200 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 6000
525 | 235 | Valva pneumatica | Valva pneumatica , ADELA-2 KK, Sumer, Valva pneumatica 1/2 compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Bucată | 7920 | 15840 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 13200
526 | 236 | Valvă siguranță | Valvă siguranță, BKQ-Z100H, Biobase, China , valvă siguranță compatibil cu BKQ-Z100H | Bucată | 6000 | 6000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 5000
527 | 237 | Valvă unidirecțională | Valvă unidirecțională, Valvă unidirecțională, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 414 | 828 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 690
528 | 238 | Ventuză obstetricală | Ventuză obstetricală, VP-450, Atom, Ventuză obstetricală pentru naștere asistată, cu cupă de diametru de 60 mm, din silicon sau cauciuc | Bucată | 9000 | 9000 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 7500
529 | 239 | Тэн винтообразный | Тэн винтообразный, model AД-25, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia, | Bucată | 935 | 5610 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | 4675
530 | 240 | Тэн спиральный 2U-образный | Тэн спиральный 2U-образный, model ДЭВ-10, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia, | Bucată | 500 | 3000 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | 2500
531 | 241 | Тэн спиральный U-образный 2 kWt | Тэн спиральный U-образный 2 kWt, model ГК-100-3, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia, | Bucată | 550 | 3300 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | 2750
532 | 242 | Тэн спиральный U-образный с крепежной планкой | Тэн спиральный U-образный с крепежной планкой, model ВК-75, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia, | Bucată | 500 | 3000 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | 2500
533 | 243 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 213.312 |  | 21 | [18 empty] | 21 | 3732.96
534 | 244 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 317.148 |  | 11 | [18 empty] | 11 | 2907.19
535 | 245 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 419.076 |  | 22 | [18 empty] | 22 | 7683.06
536 | 246 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 523.848 |  | 9 | [18 empty] | 9 | 3928.86
537 | 247 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 628.62 |  | 3 | [18 empty] | 3 | 1571.55
538 | 248 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 133.344 |  | 7 | [18 empty] | 7 | 777.84
539 | 249 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 162 |  | 15 | [18 empty] | 15 | 2025
2369453.2767