Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.

Notă: Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

Notă: Termenul de valabilitate al garanției de bună execuție va fi cu 30 zile mai mare decât termenul de valabilitate a contractului.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Lămpi și becuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Panou LED 38W-44W încastrat |  |  |  | Lungimea: 596-598 mm Lățimea: 596-598 mm Puterea consumată: 38W - 44W Flux luminos: minim 3200Lm Temperatura de culoare: 6000K - 6500K Garanția: minim 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180 - 240V Protecția: minim IP20 Frecvența: 50/60Hz Temperatura de lucru:-20…+40°C Mod instalare: incastrat Culoarea carcasului: albă Culoarea ecranului: mată |  |  |
| 1.2 Tub LED 9W-10W |  |  |  | Puterea: 9W - 10W Tensiunea: 220V Culoarea luminozității: 6000K Fluxul luminos: minim 600Lm Lungimea: 600 mm Soclul: G13 Temperatura de operare:-20°С ...+40 °С Garanţia: minim 36 luni Tipul lămpii: T8 |  |  |
| 1.3 Bec LED 15W ÷ 18W E27 |  |  |  | Puterea: 15W ÷ 18W Tensiunea: 220V Soclul: E27 Diametrul: 60 mm Culoarea luminozității: 4000K Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| 1.4 Bec LED 30W E27 |  |  |  | Puterea: 30W Tensiunea: 220V Soclul: E27 Diametrul: 80 mm Fluxul luminos: minim 400Lm Culoarea luminozității: 6000K Carcasă: termoplastic Garanţia: minim 36 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| 1.5 Bec LED 10W÷12W E27 |  |  |  | Puterea: 10W÷12W Tensiunea: 220V Soclul: E27 Diametrul: 60 mm Fluxul luminos: minim 400Lm Culoarea luminozității: 6000K Carcasă: termoplastic Garanţia: minim 36 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr. 2 Corp de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Iluminator LED 13W rotund exterior |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000K Puterea: 13W Tensiunea: 220V Diametrul: 250 mm Forma: rotund Mod de instalare: aparent Garanţia: minim 36 luni Fluxul luminos: minim 1500 lm Material: plastic, metal Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| 2.2 Iluminator LED 24W rotund exterior |  |  |  | Temperatura de culoare: 4500K Puterea: 24W Tensiunea: 220V Diametrul: 280 mm Forma: rotund Mod de instalare: aparent Garanţia: minim 36 luni Fluxul luminos: minim 1500 lm Material: plastic, metal Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| 2.3 Iluminator LED 28W rotund exterior |  |  |  | Temperatura de culoare: 4500K Puterea: 28W Tensiunea: 220V Diametrul: 215 mm Forma: rotund Mod de instalare: aparent Garanţia: minim 36 luni Fluxul luminos: minim 1500 lm Material: plastic, metal Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| 2.4 Projector LED 30W |  |  |  | Soclu – LED Temperatura culoare: 6500K Flux luminos: minim 2700lm IP65 |  |  |
| 2.5 Projector LED 50W |  |  |  | Soclu – LED Temperatura culoare: 6500K Flux luminos: minim 4500lm IP65 |  |  |
| Lotul nr. 3 Aparate de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Releu control tensiune |  |  |  | Cu ecran digital, cu indicații Culoarea carcasului: albă I - 40A, 220V |  |  |
| 3.2 Dulie E 27 |  |  |  | Model: HL582, 4A, 250V, plastic, negru, soclu E27 |  |  |
| 3.3 Dulie G 13 |  |  |  | Model: F41, 2A, 250V, dimensiuni: 4x18mm; alb, plastic |  |  |
| 3.4 Bandă LED |  |  |  | Temperatura de culoare: 6500K U-12V |  |  |
| 3.5 Bloc de alimentare electronic LED driver |  |  |  | Puterea: 200W Tensiunea de intrare: 170 - 265 VAC Frecvența: 50/60Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 16 ÷ 19A Gradul de protecție: minim IP65 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Lotul nr. 1 Lămpi și becuri de iluminat |  |  |  |  |  |  | Livrarea bunurilor va fi efectuată în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la solicitarea Cumpărătorului, cu transportul Furnizorului. Locul livrării: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42 | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | 1.1 Panou LED 38W-44W încastrat | buc. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Tub LED 9W-10W | buc. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Bec LED 15W ÷ 18W E27 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Bec LED 30W E27 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Bec LED 10W÷12W E27 | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Corp de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Iluminator LED 13W rotund exterior | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Iluminator LED 24W rotund exterior | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Iluminator LED 28W rotund exterior | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Projector LED 30W | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 Projector LED 50W | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Aparate de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Releu control tensiune | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Dulie E 27 | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Dulie G 13 | buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Bandă LED | m.l. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Bloc de alimentare electronic LED driver | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ___________________________________________________