Anexa la Anunțul de participare

| № LOT | Denumirea bunului | Cerinţe tehnice | u/m | C-tea | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT nr.1 | Aparate de aer condiționat | Capacitatea --7000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C pînă la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C pînă la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C pînă la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni | buc | 2 |  |
|  |  | Capacitatea --9000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C pînă la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C pînă la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C pînă la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni | buc | 3 |  |
|  |  | Capacitatea --12000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C pînă la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C pînă la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C pînă la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni | buc | 18 |  |
|  |  | Capacitatea --18000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C pînă la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C pînă la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C pînă la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni | buc | 3 |  |
|  |  | Capacitatea --24000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C pînă la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C pînă la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C pînă la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni, | buc | 2 |  |
|  |  |  | buc | 28 | 367416,67 |

- În preţul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, a alpiniştilor si a serviciilor de transport.

- Aparatela de aer condiționat  urmează a  fi  instalate  la  centrele  din Chișinău, Bălți, Cahul.