| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 Generator OGP 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit de service tip C |  |  |  | 2904 5002 42 - C-KIT OGP 45, OGP 55, OGP 65 - 16000HRS OR 2-YEARLY (x 2 VALVE PRESS x 2 VALVE BUTTERFLY + ACTUATOR x 1 SERVICE PLAN B x1 set instructions) Compatibil cu Generatorul de oxigen OGP 45 PED SN: NLY102197 Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Sistem de filtrare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coloana de cărbune QDT 185 |  |  |  | 3001 5009 07 - Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 185 Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________