# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcţie la obiectul „Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, din mun. Bălți (etapa I)”

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

- Numărul de telefon: 022-409-702; 022-409-715;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - victoria.bradu@anp.gov.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea  următoarelor servicii:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea serviciului solicitate | Cantitatea | un. m. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 71247000-1 | Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcţie la obiectul „Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, din mun. Bălți (etapa I) | servciu | conform situației de fapt | Efectuarea zilnică a monitorizării şi controlului conformităţii lucrărilor de construcţie, materialelor utilizate, utilajului livrat cu cerinţele din documentaţia de proiect, cu normele şi regulamentele în construcţie, indicaţiilor metodologice şi tehnologice, cu obligaţiunile din contract ale antreprenorilor a lucrărilor de construcţie a Casei de arest (etapa I). | 428 425,90 |
| Total fără TVA : 428 425,90 lei |  |  |  |  |  |  |
| Total cu TVA : 514 111,08 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta                  (se va selecta):  1) Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform specificației din documentația                   standart – pînă la finalizarea lucrărilor de construcţie;

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la finalizarea lucrărilor de construcţie;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul ofertei | Completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice | Completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 3. | Specificații de preț | Completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) - în original, confirmat cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 4. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC, în original confirmat cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

Criterii de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:

- Persoană fizică/juridică disponibilă să presteze serviciile solicitate;

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pentru persoane juridice: |  |  |
| 1. | - scrisoare de înaintare; - oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini şi normativele în vigoare; - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera înregistrării de Stat; - extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; - copia licenţei de activitate pentru domeniul respectiv şi a anexei; - copia certificatului şi a legitimaţiei de atestare a responsabilului tehnic; - experienţa similară: lista serviciilor similare acordate în ultimii 5 ani (imobile sociale și/sau administrative similare ca volum celor propuse spre contractare) - situaţia financiară (pe baza datelor din ultimul bilanţ); - informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia); - certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget şi Fondul Social; Va dispune de: - experienţă în domeniu nu mai puţin de 10 ani; - mijloace de transport; - lipsa antecedentelor penale. | în original, sau copie cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
|  | pentru persoane fizice: |  |  |
| 2. | - oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini şi normativele în vigoare; - copia certificatului şi a legitimaţiei de atestare a responsabilului tehnic; - experienţa similară: copia carnetului de muncă, lista lucrărilor similare acordate în ultimii 5 ani (imobile sociale și/sau administrative similare ca volum celor propuse spre contractare); - certificat de la organele Inspectoratului Fiscal şi Fondul Social privind achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia în vigoare; - informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi altele). Va dispune de: - experienţă în domeniu nu mai puţin de 10 ani; - mijloace de transport; - lipsa antecedentelor penale. | copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |

1. Descriere generală - Caietul de sarcini face parte integranta din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant:

- Propunerea tehnică. Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu respectarea regulilor de bază precizate în documentaţia de atribuire. Aplicându-se criteriul de evaluare a ofertelor „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic " se precizează, în mod expres, faptul că cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale obligatorii din caietul de sarcini.

1.1 Documentaţia de proiect - elaborată de INCP „URBANPROIECT” şi verificată de Î.S. „Serviciul de Stat de Verificări şi Expertizare a Proiectelor şi Construcţiilor".

Informaţii generale din documentaţia de proiect:

Amplasament – mun. Bălți, str. Veteranilor, nr.7(obiect cu statut special).

Seismicitatea - 7 grade. Capacitatea instituției de detenție: - 650 locuri (complex din patru blocuri de detenție (cu volum de construcție 9862,4m3, pentru un bloc) și turnul de legătură (cu volum de construcție 2113,17 m3); - blocurile de regim în trei nivele și subsol tehnic, cu tot complexul de încăperi auxiliare; clasa imobilelor – II; categoria anti-incendiară – II; Construcția presupune în sine compartimente precum arhitectură și construcții, apă canalizare, electricitate, rețele de semnalizare și acces-control, rețele anti-incendiare, încălzire – ventilare, finisaj (obiectul nu presupune rețele logistice exteriore).

1.2 Lucrările de construcţie a Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri (etapa I) - se realizează de „S.B. –Fainex” S.R.L.. Costul lucrărilor de construcţie constituie 46 730,193 mii lei. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcţie este stabilit pentru 31 decembrie 2022.

1.3 Descrierea activităţii Responsabilului tehnic Responsabilul tehnic îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări.

1.4 Activitatea Responsabilului tehnic va fi condusă de următoarele principii: Responsabilul tehnic va acţiona pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atât faţă de Antreprenor, cât şi faţă de Furnizori şi Proiectanţi. profesionalism fidelitate respectarea legalităţii.

2. Obiectul achiziţiei publice de servicii - Efectuarea zilnică a monitorizării şi controlului conformităţii lucrărilor de construcţie, materialelor utilizate, utilajului livrat cu cerinţele din documentaţia de proiect, cu normele şi regulamentele în construcţie, indicaţiilor metodologice şi tehnologice, cu obligaţiunile din contract ale antreprenorilor a lucrărilor de construcţie a Casei de arest (etapa I).

3. Sarcinile principale ale supravegherii tehnice sînt:

să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor de construcţie capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuţiei lucrărilor de construcţie de către responsabilii atestaţi, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcţii şi amenajarea teritoriului şi prevederile Legii privind calitatea în construcţii, nr. 721-XIII din 02.02.1996;

a) să desfăşoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări;

b) să acţioneze pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atât faţă de Antreprenor, cât şi faţă de Furnizori şi Proiectanţi;

c) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de construcţie a obiectului;

d) să participe împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

e) să identifice şi să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi controlul calităţii, precum şi monitorizării lucrului antreprenorului general;

f) să verifice lucrările finalizate şi prezentate spre plată de către antreprenorul general;

g) stabileşte de sine stătător numărul specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora.

h) să verifice şi să avizeze: - proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor de construcţie; - procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor; - programele de verificare a execuţiei; - proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier); - graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale; - procesele-verbale privind lucrările ascunse.

i) să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare;

j) să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tâmplărie etc.);

k) să verifice respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia de proiect, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

1) să interzică utilizarea de tehnologii noi ne-agrementate tehnic, precum şi a produselor ne-agrementate;

m) va controla volumele şi costul lucrărilor executate şi prezentate de organizaţiile de construcţie montaj pentru achitare conform documentaţiei de proiect şi devizelor de cheltuieli;

n) să verifice calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii;

o) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie;

p) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;

q) să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;

r) să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;

s) să participe la verificarea în faze determinante;

t) să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice şi să semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

u) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;

v) va prelua documentele de la constructor şi proiectant şi va completa cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

w) va asigura secretariatul recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;

x) va urmări soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

y) va asigura predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare şi a prezentului Caiet de sarcini, este obligatorie.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic „cel mai bun raport calitate-preţ”;

| Nr. | Criteriile de evaluare | Ponderea procentului de evaluare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preț ofertei (specificaţia de preţ) | 60 % |
| 2 | Experiență de lucru în calitate de Responsabil tehnic atestat Punctaj maxim în raport cu numărul anilor de experiență | 20 % |
| 3 | Experiență similară în volum echivalent celui propus la procedură. Punctaj maxim în raport cu numărul obiectelor supravegheate în ultimii 5 ani | 20 % |

Modul de aplicare a punctajului:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, prevăzut factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (preţ minim/preţ (n) × la punctajul maxim acordat).

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sânt preţurile totale oferite pentru controlul tehnic al lucrărilor, exclusiv TVA.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Experiență” se acordă astfel:

a) pentru cel mai mare termen de activitate ca responsabil tehnic se acordă punctajul maxim (Emax), prevăzut factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel:

E(n) – (E (n) /Emax × la punctajul maxim acordat).

3. Punctajul pentru factorul de evaluare “Obiecte similare celui propus la procedură” se va acorda luându-se în considerare spectrul și numărul obiectivelor realizate de ofertant, scrisori de garanție emise de Beneficiari/copii din cărțile tehnice pe obiective/copii a ordinelor de întărire ca responsabil tehnic/etc. (sau alte documente ce stabilesc experiența ofertantului).

Clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

4. În cazul punctajului egal, se va acorda prioritate ofertantului, persoanei fizice/juridice, cu sediul/domiciliul societății/reprezentanței/filialei în mun. Bălți.

- Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea ofertelor se va efectua pentru fiecare lot în parte

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- preţul serviciilor se indică în lei MD, cu şi fără TVA.

- oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- preţul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de către ofertant/conducătorul ofertantului;

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 de zile din ziua depunerii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale  Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 11.09.20

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  11.09.20

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul  grupului de lucru:                                                           Alexandru ADAM

L.Ș.