| Lucrari de reparatie a burlanelor si jgheaburilor la cladirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare bd. Stefan cel Mare si Sfant, 77 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 82,00 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 6,00 |
| 3 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv tip SV 40 ( capac uluc 2 buc,cirlig -100 buc, Piesa de racordare jgheab -burlan-7 buc) (se exclud cot jgeab) | m | 58,00 |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv tip sv 100 (Cot de capat-7 buc, Cot burlan-17 buc , ) ( se exclude pilnii de curatare,Piesa de legatura ) | m | 28,00 |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 30,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.