## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: | [7 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE , Termenul de garanție minim 12 de luni LOOP
33100000-1 | 2 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 3 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20”5µm FWT, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 4 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 5 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT ,Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 6 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4” 1µm Granumix,Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 7 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012420 SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6310571 FILTER CARTRIDGE 100 μm FWT FOR 1 BACKWASHABLE PREFILTER F76 S 1х 1ST STCK, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 9 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012453 TANK LEVEL DISPLAY IDEAL S F.ROTEX-TANK, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 10 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M375781 DEGASS.PUMP MOTOR W.PLUG 4008/4008S V101X 1ST STCK, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 11 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M339331 TSC AND MAINTENANCE KIT 4008 1X 1ST STCK, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 12 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6438791 FILTER CARTRIDGE 4008/S V10 2008/4008 1X 1ST STCK Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 13 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M302251 FILTER 7.0/7.0MM 265μM 4008/5008 Minimum Order Quantity= 10 pcs 1X 1ST STCK, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 14 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/SV10 USE FOR PURISTERIL/CITROSTERIL ONLY 1X 1ST STCK, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 15 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40011239 MIXER MOTOR 230V/50HZ EC>022 GRX 107S, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6313501 COUPLING MOTOR SHAFT-MIXER ROD GRANUMIX 1X 1ST STCK.Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX 1X 1ST STCK.Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6321981 FLAT GASKET SILICONE102X155X3MM GRANUMIX 1X 1ST STCK Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S 1X 1ST STCK.Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6313351 V SEAL 20MM FOR MIXER ROD GRANUMIX 1X 1ST STCK.Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX 1X 1ST STCK.Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX 1X 1ST STCK, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012458 CPC PLUG HFCD-248-12 NW 9,6MM R 1/2", Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012502 CPC Plug HFCD-2212-12 NW 9,6MM, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012455 CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM, Termenul de garanție minim 12 de luni
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6313511 FILLING PISTOL GRANUMIX WITH HOSE CONNECTION 1X 1ST STCK.Termenul de garanție minim 12 de luni
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată fără TVA | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 30; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 203512 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 2 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 9408 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 3 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 8669 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 4 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 7688 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 5 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 25; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 7219 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 6 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 1815 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 7 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 12778 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 25; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 15664 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 9 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 5510 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 10 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 65814 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 11 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 54888 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 12 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 15; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 26445 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 13 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2575 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 14 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 12638 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 15 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 18502 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2864 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 22912 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 1350 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 23438 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 150; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 274 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 30; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 32227 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: set; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 7850 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: set; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 3758 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 30; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 794 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 3017 | IMSP SR Cahul
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 16593 | IMSP SR Cahul
568202
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________