| gazificare DT Orhei (Nr.Ob.326-2023) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizare de incendiu . Sursa autonoma de alimentare cu caldura, (Marca SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic | buc | 2,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 2,000 |
| 4 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 2,000 |
| 6 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 2,000 |
| 7 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,290 |
| 8 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,100 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,540 |
| 10 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,003 |
| 11 | 33320133-27 | Cablu КПСЭCнг(A)-FRLS 2х2х0.2mm2 | m | 29,000 |
| 12 | 3332136-12 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 2х1.5mm2 | m | 25,000 |
| 13 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 2,000 |
| 14 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 014 PG | m | 29,000 |
| 15 | 33371014-023 | Canal rezistent la foc cu capac CKO 100x100x3 | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | 3340106-91 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 4 raze ППКП "Bарта-1/2" GSM | buc | 1,000 |
| 17 | 334000123-1 | Detector termic ИПК-9 | buc | 2,000 |
| 18 | 3341003-25 | Avertizor de incendiu manual ИПP-1-IP54 | buc | 2,000 |
| 19 | 3340009-41 | Sursa de alimentare neintreruptibila ,ИБП-12-3 | buc | 1,000 |
| 20 | 334092-4 | Sirena SA-913F | buc | 2,000 |

Notă: denumirile utilajelor, mărcilor comerciale, magazinelor, țărilor au fost indicate de proiectanți ca reper. La efectuarea lucrărilor de construcții–montaj ele pot / vor fi înlocuite cu echivalentul lor.