| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1700574624615/21120766 SIAA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Garou pneumatic digital |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Garou pneumatic digital |  |  |  | 1. Presiunea maxima 650mmHg 2. Sistem de alarma incorporat 3.Timp de lucru a garoului 0-99min 4. Alimentare 220v,50Hz 5. Sa dețină buton de evacuare rapida a aerului din majeta si buton de evacuare lenta a aerului. 6. Sa deținăe cablu de alimentare minim 300 cm lungime 7. In caz de pana de curent, garoul sa ramana cu presiunea stabila. 8. Sa dețină minim 4 manjete de 34 inch si 2 manjete de 44 inch. 9. Detinerea în stoc a dispozitivului cu livrarea în decurs de 24 ore, de la înregistrarea Cotractului. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1700574624615/21120766 conform SIA RSAP M-Tender. Obiectul de achiziției: Garou pneumatic digital. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 33100000-1; Bunuri/servicii; Buc; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1; 1.Garou pneumatic digital; Buc; 1; La comandă, în decurs de 24 ore, de la înregistrarea contractului, la sediul IMSP IMU, pe adresa mun Chișinău, str.Toma Ciorbă 1.. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |
| --- | --- |