Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul:_ Ведение технического надзора по объекту «Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)»

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_Главное управление строительства и инфратсруктуры АТО Гагаузия

(denumirea, adresa)

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigenţe esenţiale:

A 	- rezistenţă şi stabilitate;

B	- siguranţă în exploatare;

C	- siguranţă la foc;

D	- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

E	- izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

F	- protecţie împotriva zgomotului.

Obligaţiile responsabilului tehnic:

- să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor «Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)», în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 02.02.1996 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;

- să monitorizeze şi să coordoneze lucrările Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor «Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)»

- să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;

- să asigure prezența sa la orice tipuri de control efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică sau alte organe de control specializate;

- să desfăşoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări;

- să acţioneze pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atît faţă de Antreprenor;

- să identifice şi să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi controlul calităţii, precum şi monitorizării lucrului antreprenorului general;

- să verifice lucrările finalizate şi prezentate spre plată de către antreprenorul general;

- să verifice şi să avizeze:

- procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;

- graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;

- procesele-verbale privind lucrările ascunse.

- să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare;

- să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tîmplărie etc.);

- să verifice respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în contract şi în normele tehnice în vigoare;

- să interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum şi a produselor neagrementate;

- va controla volumele şi costul lucrărilor executate şi prezentate de organizaţiile de construcţie-montaj pentru achitare conform devizelor de cheltuieli;

- să verifice calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii;

- să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la devizelor de cheltuieli;

- să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;

- să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;

- să participe la verificarea în faze determinante;

- să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice şi să semneze documentele

- întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

- să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;

- va prelua documentele de la constructor şi va completa cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- va asigura secretariatul recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;

- va urmări soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

- va asigura predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение технического надзора по объекту «Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)» |  |  |  |  |  | Conform caietului de sarcini (Anexa nr. 21) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 2. 71520000-9; Ведение технического надзора по объекту « Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)»; услуги; 1; НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО КОНТРАКТА по работам (ссылка на процедуру: https://achizitii.md/ru/public/tender/21110558/); MD17TRPDAG319210I14501AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |