ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea dispozitivelor de alimentare neîntreruptă cu energie electrică prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV: 31100000-7

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 203, 022 822 338 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md/

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Dispozitive de alimentare neîntreruptă cu energie electrică |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 2700W | bucată | 1 | Conform Anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare | 204 083,33 |
| 1.2. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 2100W | bucată | 4 |  |  |
| 1.3. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 1800W | bucată | 7 |  |  |
| 1.4. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 1200VA și sarcină minim 720W | bucată | 60 |  |  |
| 1.5. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 1000VA și sarcină minim 500W | bucată | 80 |  |  |
| Lot 2: Consumabile pasive de rețea |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 31224400-6 | Cablu electric PVS 3x1.5 alb | metru | 250 | Conform Anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare | 6 541,67 |
| 2.2. | 31224100-3 | Fișe electrice cu împământare | bucată | 15 |  |  |
| 2.3. | 31224100-3 | Prize electrice cu împământare | bucată | 15 |  |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 210 625,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi ;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

- Termenii și condițiile de prestare: Livrarea bunurilor se va efectua de către Furnizor, la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificația de preț (Anexa nr.2 la prezentul Anunț de participare).

- Termenul de valabilitate a contractului: până la  31.12.2026.

- Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criterii de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documente ce constituie oferta |  |  |  |
| 1 | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la prezentul Anunț de participare. | DA |
| Documente de calificare și selecție |  |  |  |
| 2 | Date despre operatorul economic | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr.3 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 3 | Declarație de eligibilitate | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr.4 la prezentul Anunț de participare. Operatorul economic trebuie să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în art.19 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, precum și să întrunească cerința de angajator și contribuabil responsabil. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să excludă din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant care nu respectă cerințele menționate, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt. | DA (la solicitare) |
| 4 | Declarația privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr.5 la prezentul Anunț de participare. Operatorul economic trebuie să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în art.16 alin.(6) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să excludă din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant care nu respectă cerințele menționate, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt. La solicitare, operatorul economic va prezenta structura de proprietate a a ofertantului care are fondatori, asociați, acționari persoană juridică, lista fondatorilor, asociaților, acționarilor, membrilor organelor de administrare, de conducere sau de control sau a persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a beneficiarilor efectivi ai ofertantului, regiunile/jurisdicțiile în care persoanele menționate sunt înregistrate, își au reședința sau desfășoară activitatea economică principală, alte documente relevante privind controlul direct sau indirect asupra ofertantului respectiv. | DA (la solicitare) |
| 5 | Declarație privind cauzele penale | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr.6 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 6 | Chestionarul pentru ofertant câștigător | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr.7 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copie confirmată prin semnătura electronică – actual, certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului. | DA (la solicitare) |
| 8 | Existența contului bancar | Copie confirmată prin semnătura electronică – actual, certificat privind atribuirea contului bancar în MDL, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA (la solicitare) |
| 9 | Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) | Copie confirmată prin semnătura electronică – valabil la data prezentării, eliberat de instituția competentă a Ministerului Afacerilor Interne sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de ofertant. | DA (la solicitare) |
| 10 | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile) | Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului” (după caz), în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018. | DA (la solicitare) |
| 11 | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia confirmată prin semnătura electronică a certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* (la solicitare) |

* Informația se va prezenta cu scop informativ în cazul în care ofertantul implementează asemenea standarde și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic SIA „RSAP” M-Tender, platforma achiziții.md. Pasul minim aplicat – 0.1%.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): La prezentul anunț de participare este anexat Proiectul de contract „Partea specială” (Anexa nr.8). Prin depunerea ofertei, ofertantul confirmă acceptarea condițiilor contractuale.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei. Totodată, cu operatorii economici rezidenți, contractul adjudecat va fi semnat în MDL, în suma convertită în MDL la cursul BNM, din data termenului limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

Criteriu suplimentar de departajare: În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi echivalente din punct de vedere al criteriului de evaluare aplicat, atribuirea se va face pe baza următorului criteriu suplimentar de departajare - se va prefera oferta Ofertantului care deține cel mai mare număr de certificate sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender, ora 10:00.

- pe: (data) 19.05.2026.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire – original semnat electronic sau copia confirmată prin semnătura electronică.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achiziții.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informaţii relevante

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Bunurile livrate se va efectua după livrarea Bunurilor în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi și a facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Furnizorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

23.3. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).

23.4. Producătorii/Distribuitorii de produse de echipamente electrice și electronice, acumulatoare și baterii, ambalaje sunt obligaţi să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, ţinută de Agenţia de Mediu, prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html), în conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) lit.c) și alin.(6) lit.a) din Legea privind deșeurile nr.209 din 29.07.2016, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.212 din 07.03.2018.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Bunurilor | Denumirea modelului | Producă-torul | Ţara de origine | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Dispozitive de alimentare neîntreruptă cu energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 2700W |  |  |  | Tip: UPS Condiții generale: - Stare echipament: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, nefolosite, din producția de serie curentă a producătorului. - Protecții integrate (minime): Protecție la scurtcircuit, suprasarcină, descărcări profunde ale bateriei și supraîncărcare, protecție la supratensiune (surge protection). - Avertizări: Alarme sonore și indicatoare vizuale (LED sau ecran LCD) pentru modul baterie, baterie descărcată, suprasarcină și necesitate înlocuire baterie. - Baterii: Acumulatori sigilați cu plumb-acid (VRLA/SLA), care nu necesită întreținere (maintenance-free). Specificații tehnice: Arhitectură (min.): Online dublă conversie sau Line-Interactive cu undă sinusoidală pură. Capacitate (VA): Minim 3000 VA. Putere activă (W): Minim 2700 W (Factor de putere minim 0.9). Format: Tower - Prize de ieșire (min.): 3 prize cu backup pe baterie Schuko. Termen de garanție (minim): 2 ani pentru partea electronică și pentru acumulatori. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător |  |  |
| 1.2. | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 2100W |  |  |  | Tip: UPS Condiții generale: - Stare echipament: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, nefolosite, din producția de serie curentă a producătorului. - Protecții integrate (minime): Protecție la scurtcircuit, suprasarcină, descărcări profunde ale bateriei și supraîncărcare, protecție la supratensiune (surge protection). - Avertizări: Alarme sonore și indicatoare vizuale (LED sau ecran LCD) pentru modul baterie, baterie descărcată, suprasarcină și necesitate înlocuire baterie. - Baterii: Acumulatori sigilați cu plumb-acid (VRLA/SLA), care nu necesită întreținere (maintenance-free). Specificații tehnice: Arhitectură (min.): Online dublă conversie sau Line-Interactive cu undă sinusoidală pură. Capacitate (VA): Minim 3000 VA. Putere activă (W): Minim 2100 W (Factor de putere minim 0.9). Format: Tower Prize de ieșire (min.): 3 prize cu backup pe baterie Schuko. Termen de garanție (minim): 2 ani pentru partea electronică și pentru acumulatori. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| 1.3. | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 1800W |  |  |  | Tip: UPS Condiții generale: - Stare echipament: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, nefolosite, din producția de serie curentă a producătorului. - Protecții integrate (minime): Protecție la scurtcircuit, suprasarcină, descărcări profunde ale bateriei și supraîncărcare, protecție la supratensiune (surge protection). - Avertizări: Alarme sonore și indicatoare vizuale (LED sau ecran LCD) pentru modul baterie, baterie descărcată, suprasarcină și necesitate înlocuire baterie. - Baterii: Acumulatori sigilați cu plumb-acid (VRLA/SLA), care nu necesită întreținere (maintenance-free). Specificații tehnice: Arhitectură (min.): Online dublă conversie sau Line-Interactive cu undă sinusoidală pură. Capacitate (VA): Minim 3000 VA. Putere activă (W): Minim 1800 W (Factor de putere minim 0.9). Format: Tower Prize de ieșire (min.): 2 prize cu backup pe baterie Schuko. Termen de garanție (minim): 2 ani pentru partea electronică și pentru acumulatori. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| 1.4. | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 1200VA și sarcină minim 720W |  |  |  | Tip: UPS Condiții generale: - Stare echipament: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, nefolosite, din producția de serie curentă a producătorului. - Protecții integrate (minime): Protecție la scurtcircuit, suprasarcină, descărcări profunde ale bateriei și supraîncărcare, protecție la supratensiune (surge protection). - Avertizări: Alarme sonore și indicatoare vizuale (LED sau ecran LCD) pentru modul baterie, baterie descărcată, suprasarcină și necesitate înlocuire baterie. - Baterii: Acumulatori sigilați cu plumb-acid (VRLA/SLA), care nu necesită întreținere (maintenance-free). Specificații tehnice: Arhitectură (min.): Online dublă conversie sau Line-Interactive cu undă sinusoidală pură. Capacitate (VA): Minim 1200 VA. Putere activă (W): Minim 7200 W (Factor de putere minim 0.9). Format: Tower Prize de ieșire (min.): 2 prize cu backup pe baterie Schuko. Termen de garanție (minim): 2 ani pentru partea electronică și pentru acumulatori. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| 1.5. | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 1000VA și sarcină minim 500W |  |  |  | Tip: UPS Condiții generale: - Stare echipament: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, nefolosite, din producția de serie curentă a producătorului. - Protecții integrate (minime): Protecție la scurtcircuit, suprasarcină, descărcări profunde ale bateriei și supraîncărcare, protecție la supratensiune (surge protection). - Avertizări: Alarme sonore și indicatoare vizuale (LED sau ecran LCD) pentru modul baterie, baterie descărcată, suprasarcină și necesitate înlocuire baterie. - Baterii: Acumulatori sigilați cu plumb-acid (VRLA/SLA), care nu necesită întreținere (maintenance-free). - Garanție: Minim 2 ani pentru partea electronică și pentru acumulatori. Specificații tehnice: Arhitectură (min.): Online dublă conversie sau Line-Interactive cu undă sinusoidală pură. Capacitate (VA): Minim 1000 VA. Putere activă (W): Minim 500 W (Factor de putere minim 0.9). Format: Tower Prize de ieșire (min.): 2 prize cu backup pe baterie Schuko. Termen de garanție (minim): 2 ani pentru partea electronică și pentru acumulatori. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| Lot 2: Consumabile pasive de rețea |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Cablu electric PVS 3x1.5 |  |  |  | Tip: Cablu electric Condiții generale: - Conductor din cupru multifilar, cu flexibilitate ridicată, pentru a permite instalarea ușoară și durabilitate în exploatare - Secțiune nominală a conductorului de 1,5 mm², cu trei conductoare (fază, nul, protecție) - Izolație din PVC rezistentă la temperaturi ridicate, umiditate și factori de mediu, pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă în diverse condiți - Manta exterioară din PVC flexibil, rezistentă la uzură mecanică, abraziune și acțiunea substanțelor chimice uzuale - Rezistență bună la îndoire repetată și solicitări mecanice moderate - Conformitate cu standardele de siguranță europene (EN/IEC) Specificații tehnice: Material - cupru 3 x 1.5 mm2, culoare - alb |  |  |
| 2.2. | Fișe electrice cu împământare |  |  |  | Tip: Fișe electrice cu împământare Condiții generale: - Carcasă izolantă rezistentă la temperaturi ridicate, uzură și impact mecanic - Contacte metalice solide (alamă sau cupru), bine fixate și protejate împotriva coroziunii - Sistem de prindere a cablului (strain relief) pentru a preveni smulgerea sau deteriorarea conexiunilor interne - Configurație compatibilă cu prizele standard (tip Schuko) - Conformitate cu standardele de siguranță europene (EN/IEC) Specificații tehnice: 2P + E, 16A, 230V, culoare – alb Grad de protectie – IP20 |  |  |
| 2.3. | Prize electrice cu împământare |  |  |  | Tip: Prize electrice cu împământare Condiții generale: - Carcasă realizată din materiale rezistente la temperaturi ridicate, șocuri mecanice și acțiunea razelor UV - Contacte interne din materiale conductoare de calitate (alamă sau cupru), cu rezistență redusă la contact și protecție împotriva oxidării - Sistem de prindere sigur, care să asigure fixarea fermă în doză și conexiuni electrice stabile - Conformitate cu standardele europene aplicabile (ex. EN/IEC) Specificații tehnice: Bloc 3 prize electrice Tip montare – exterior 2P + E, 16A, 230V, culoare – alb Putere supartată – min 3600W Grad de protectie – IP20 |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenul de livrare | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) |  | Suma, inclusiv TVA (MDL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Dispozitive de alimentare neîntreruptă cu energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 2700W | bucată | 1 | În decurs de 20 zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului încheiat |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 2100W | bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 3000VA și sarcină minim 1800W | bucată | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 1200VA și sarcină minim 720W | bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | 31154000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă de putere minim 1000VA și sarcină minim 500W | bucată | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Consumabile pasive de rețea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 31224400-6 | Cablu electric PVS 3x1.5 alb | metru | 250 | În decurs de 20 zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului încheiat |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 31224100-3 | Fișe electrice cu împământare | bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | 31224100-3 | Prize electrice cu împământare | bucată | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ______________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________

Anexa nr.4

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________

Anexa nr.5

DECLARAȚIE

privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la

art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al ..................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea ...........

....................................................................(denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca Naţională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că compania nu se încadrează în nici una din situațiile prevăzute în  art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și anume:

  Nu sunt înregistrat(ă), nu am reședința și nu desfășor activitate economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome care nu implementează standarde internaționale de transparență;

  În componența companiei nu figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrați sau au reședința în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.

La solicitarea autorității contractante vom prezenta suplimentar structura de proprietate a companiei (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi și regiunile în care aceștia sunt înregistrați, își au reședința și desfășoară activitatea economică principală).

Data completării_____________

Ofertant/candidat ___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr.6

DECLARAȚIE

privind cauzele penale

Operator economic, ________________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al ..................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea ...........

....................................................................(denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca Naţională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, inclusiv beneficiarul efectiv al operatorului economic are calitatea procesuală de bănuit, învinuit sau inculpat într-un proces penal în curs pentru:

| Nr. d/o | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | Participare la o organizație criminală | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 2 | Corupție | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3 | Fraude, inclusiv fraude bancare | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4 | Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 5 | Spălare de bani sau finanțarea terorismului | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 6 | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 7 | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din pozițiile 1 – 6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 7.1 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri | ¦text¦ |

Data completării_____________

Ofertant/candidat ___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr.7

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume_______________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_____________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu__________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele __________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ___________________________________________

    - Funcția deținută ______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail ___________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _____________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv:

    - Numele, prenumele __________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO____________________________________

    - Adresa de domiciliu ___________________________________________

    - Funcția deținută ______________________________________________

    - Telefon, fax, email ____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

| Anexa nr.8 CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei _____________________________________________________ Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de Bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea________________________________________________, (denumirea bunurilor) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din "___" _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică; b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în Specificaţie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificație. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a. Factură fiscală; b. Act de predare- primire a bunurilor; c. Certificat de garanție. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ___________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: a. Plata pentru Bunurile livrate de către Furnizor se va efectua după livrarea Bunurilor în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi, a certificatului de garanție și a facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător. b. Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului; c. Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Furnizorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.beneficiar. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră livrate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4. 5. Standarde 5.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 şi pct.7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluţiunea 8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Cumpărătorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este nu se aplică, în cuantum de nu se aplică din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 10 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Furnizorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării. 12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2026, cu excepția drepturilor și obligațiilor aplicabile Părților pe parcursul perioadei indicate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract, care rămân valabile până la finele perioadei respective. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIŢIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: e) să prezinte informaţia privind existenţa metalelor preţioase, inclusiv cantitatea acestora, care se conţin în Bunurile livrate. Capitolul 13. Garanții 13.1. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. 13.2. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Capitolul 14. Confidențialitate 14.1. Toată informația furnizată de către o Parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică. 14.2. Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informaţie confidențială aferentă bunurilor livrate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepţia informaţiei asupra căreia cealaltă Parte îşi dă acordul scris în vederea divulgării acesteia. 14.3. Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în prestarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiţii de păstrare a confidenţialităţii informaţiei: a. să nu divulge, transmită sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte sau persoanele împuternicite de aceasta, nici o informaţie cu caracter confidenţial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepţia materialelor sau informaţiei aflate anterior în evidenţa acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obţinută înaintea unei astfel de divulgări, transmiteri sau utilizări de la persoane terţe sau din sectorul public; b. să respecte toate politicile sau indicaţiile date de cealaltă Parte în ceea ce priveşte asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informaţii cu acces limitat sau cu caracter confidenţial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerinţelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți; c. să nu folosească nici o informaţie cu acces limitat sau cu caracter confidenţial pentru obţinerea unui beneficiu personal. 14.4. Fiecare Parte este obligată să respecte confidenţialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în livrarea Bunurilor, cu excepția celor publice. 14.5. Părţile nu vor dezvălui, publica și răspândi informaţiile confidenţiale nimănui altcuiva decât angajaţilor proprii care au nevoie sa cunoască aceste informaţii. Dacă este necesară implicarea unei terţe părţi (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidenţialitate înaintea autorizării oricărei terţe Părţi. 14.6. Părţile vor limita accesul la asemenea informaţii confidenţiale pentru angajaţii, funcţionarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligaţiilor asumate prin acest Contract. 14.7. Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise şi care conţin informaţiile ce aparţin celeilalte Părţi, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora. 14.8. Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conţine informaţii confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă. 14.9. La cererea uneia dintre Părţi, cealaltă Parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale (de stocare) ce conţin informaţii confidenţiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informaţie ce se află pe suportul ce nu poate fi distrusă va fi ştearsă. 14.10. Toate obligaţiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relaţiei de afaceri dintre Părţi pe o perioadă nelimitată. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |