| Anexa Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Floculant |
| Floculant |  |  |  | Floculant: Polimer acrilic cationic, cu masă moleculară mare. Aspect-stare solidă, microgranule liber curgătoare de culoare alba. Partea de masă a substanţelor nevolatile, % - nu mai puţin de 90,0%. Capacitatea de dizolvare în apă - perfect solubil în apă. Dimensiunea particulelor -1750 microni în procent de 98,0%. |  |  |
| Lotul 2. Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante |
| Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante |  |  |  | Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante: Cantitatea-pentru volumul apei dedurizate -35000m3 (pînă la 220 bari şi 600⁰C); Stare de agregare-lichid; Culoare-incolor spre galbui; Miros-caracteristic; Densitatea la 20⁰C – 1g/cm3; Valoarea pH la 20⁰C – 12,5; Solubilitate în apă – perfect solubil; Asigurarea cu echipament de dozare, cu reactivii necesari şi metoda de determinare a excesului de amine peliculogene în circuitul apă-abur-condens. Monitorizare pe întreaga perioadă a contractului. |  |  |
| Lotul 3. Acid sulfuric tehnic |
| Acid sulfuric tehnic |  |  |  | Acid sulfuric tehnic: Conținutul de monohidrat – 97,0 % |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1. Floculant 24000000-4 Floculant kg 150 Până la 01.10.2022 Total lot 1 Lotul 2. Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante 24000000-4 Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante kg 1300 Până la 01.12.2022 Total lot 2 Lotul 3. Acid sulfuric tehnic 24000000-4 Acid sulfuric tehnic tonă 10 Până la 01.12.2022 Total lot 3 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |