| Anexa ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1. Floculant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Floculant |  |  |  |  |  | Floculant: Polimer acrilic cationic, cu masă moleculară mare. Aspect-stare solidă, microgranule liber curgătoare de culoare alba. Partea de masă a substanţelor nevolatile, % - nu mai puţin de 90,0%. Capacitatea de dizolvare în apă - perfect solubil în apă. Dimensiunea particulelor -1750 microni în procent de 98,0%. |  |  |  |  |  |
| Lotul 2. Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante |  |  |  |  |  | Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante: Cantitatea-pentru volumul apei dedurizate -35000m3 (pînă la 220 bari şi 600⁰C); Stare de agregare-lichid; Culoare-incolor spre galbui; Miros-caracteristic; Densitatea la 20⁰C – 1g/cm3; Valoarea pH la 20⁰C – 12,5; Solubilitate în apă – perfect solubil; Asigurarea cu echipament de dozare, cu reactivii necesari şi metoda de determinare a excesului de amine peliculogene în circuitul apă-abur-condens. Monitorizare pe întreaga perioadă a contractului. |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. Acid sulfuric tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric tehnic |  |  |  |  |  | Acid sulfuric tehnic: Conținutul de monohidrat – 97,0 % |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Floculant. 24000000-4; Floculant; kg; 150; Până la 01.10.2022. Total lot 1. Lotul 2. Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante. 24000000-4; Amestec de poliamine alifatice şi amine alcalinizante; kg; 1300; Până la 01.12.2022. Total lot 2. Lotul 3. Acid sulfuric tehnic. 24000000-4; Acid sulfuric tehnic; tonă; 10; Până la 01.12.2022. Total lot 3. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |